Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI

Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Pirkimo sutartis bus sudaroma su dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus. Ekonominis naudingumas apskaičiuojamas vadovaujantis pirkimo dokumentuose pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos parengta ir perkančiosios organizacijos pagal pirkimo dokumentus dalinai užpildyta skaičiuokle (formulė – Telgen (absoliutinė)) (Pridedama atskirame dokumente „Priedas Nr. 9_Skaičiuoklė“).

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių. Jeigu pasiūlyta kaina lygi PSetMax, tuomet pasiūlymui už kainą suteikiama 0 balų, o pasiūlymams, kurių kaina artėja link PSetMin, atitinkamai suteikiamas vis didesnis teigiamas balų skaičius. Pasiūlymams, kurie viršys PSetMax, bus suteikiami neigiami balai. Pasiūlymui, kurio kaina yra lygi PSetMin, suteikiamas balų skaičius yra lygus kainai suteiktam lyginamajam svoriui. Perkančioji organizacija nustato, kad PsetMin lygi 75 000,00 Eur su PVM, PsetMax lygi 120 000,54 Eur su PVM.

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Ekonominio naudingumo kokybės kriterijaus vertinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (P) |  |  | X=70 |  |
| Antras kriterijus: Techniniai pranašumai (T) |  |  | Y=30 |  |
| Nr. | Kriterijus | Metodas | Parametro lyginamasis svoris |  |
| T1 | Komplektuojamo skaitmeninio detektoriaus pikselio dydis (µm) | Palyginamasis: interpoliacinis Max - 0 balų, Min - max balų | Y1= 11 | 100 ir mažiau- 11 balų, 148- 0 balų Jei siūlomas objektas turi parametro T1 mažiausią skaitinę vertę (t.y.100 ir mažiau) gauna maksimalų balų skaičių -11. Didžiausią parametro T1 skaitinę vertę (t.y. 148) turintis objektas gauna 0 balų. Pasiūlymams kurių parametro reikšmė nuo didžiausios parametro T1 skaitinės vertės artėja link parametro T1 mažiausios skaitinės vertės (t.y.100 ir mažiau), atitinkamai suteikiamas vis didesnis teigiamas balų skaičius. |
| T2 | Komplektuojamo skaitmeninio detektoriaus su baterija svoris (kg) | Palyginamasis: interpoliacinis Max - 0 balų, Min - max balų | Y2= 2 | 2,245 ir mažiau- 2 balai, 3,5- 0 balų Jei siūlomas objektas turi parametro T1 mažiausią skaitinę vertę (t.y.2,245 ir mažiau) gauna maksimalų balų skaičių -2. Didžiausią parametro T1 skaitinę vertę (t.y. 3,5) turintis objektas gauna 0 balų. Pasiūlymams kurių parametro reikšmė nuo didžiausios parametro T1 skaitinės vertės artėja link parametro T1 mažiausios skaitinės vertės (t.y.2,245 ir mažiau), atitinkamai suteikiamas vis didesnis teigiamas balų skaičius. |
| T3 | Maksimali įveikiama įkalnė ≥ 10o | Statinis: Taip/Ne | Y3= 11 | Taip- 11 balų, Ne- 0 balų |
| T4 | Komplektuojamo detektoriaus apsaugos nuo skysčių įsiskverbimo klasė ne mažesnė nei IPX6 | Statinis: Taip/Ne | Y4= 5 | Taip - 5 balai, Ne -0 balų |
| T5 | Galimybė atlikti rentgeno ekspozicijas aparatui esant prijungtam prie gydymo įstaigos el. tinklo | Statinis: Taip/Ne | Y5= 1 | Taip - 1 balas, Ne -0 balų |

____________________