1 priedas

ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ, ESANČIŲ

GEDIMINO pr. 15 , 17, 19, RAUGYKLOS G. 25, VILNIUS

BALKONŲ REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais įsipareigoja atlikti administracinių pastatų, esančių Gedimino pr. 15, Vilnius (unikalus numeris 1094-0082-8019), Gedimino pr. 17, Vilnius (unikalus numeris 1094-0082-9016), Gedimino pr. 19, Vilnius (unikalus numeris 1094-0083-1012), Raugyklos g. 25, Vilnius (unikalus numeris 1094-0319-2014) balkonų remonto darbus (toliau – Darbai), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje reikia atlikti per 9 (devynis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais (aktualios redakcijos).

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įrengiama įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą.

- Rangovas privalo į kainą įsivertinti demontuojamo statybinio laužo išnešimo, išvežimo ir utilizavimo išlaidas, remontuojamų objektų ir paviršių išvalymą po dienos darbų, užsidengimo (užsidangstymo) priemones, naujų medžiagų ir įrangos išlaidas, darbų pridavimo atitinkamoms institucijoms bei joms reikalingų dokumentų parengimo išlaidas, palipimo ir pakėlimo priemones, taip pat kitas su darbų atlikimu susijusias išlaidas.

- Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas. remonto vietos valymą.

- Rangovas pats rūpinasi leidimais statyti pakėlimo priemones. Jis taip pat užtikrina praeivių saugumą remonto darbų metu bei imasi visų reikiamų priemonių darbų saugumui, dangos apsaugai ir kitoms susijusioms užduotims užtikrinti.

- Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą t. y. potencialus Rangovas savo atsakomybe, kaštais bei rizika gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingais darbuotojais:

  - Dėl Gedimino pr. 15, 17, Vilnius su Techninės priežiūros inžinieriumi Alvydu Megelinsku tel. Nr. +3706 8777908;

  - Dėl Gedimino pr. 19, Vilnius su Techninės priežiūros inžinieriumi Rimantu Aidukoniu tel. Nr. +3706 6659071;

  - Dėl Raugyklos g. 25, Vilnius su Techninės priežiūros inžinieriumi Arūnu Pakalniškiu tel. Nr. +3706 5039841

- Rangovas teikdamas komercinį pasiūlymą darbams, kartu privalo pateikti ir lokalinę sąmatą. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo  dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti patikslintus detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais, atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal „Sistela“ arba „Astera“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 11. Rangovui nepateikus patikslintos Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

- Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija, projektine dokumentacija ir Lokaline sąmata bei pasirašydamas atskiros objektų adresų atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriuose turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai.

- Aplinkos apsaugos kriterijaus taikymas.

-Paslaugos teikėjas, atlikdamas paslaugas, turi naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508, 4.4.4.3 punktas), t. y. Paslaugos teikėjas paslaugų atlikimo metu:

-Transportuojant visas darbų vietoje susidarančias atliekas iš paslaugų teikimo vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius;

-Mažina medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos Paslaugos teikėjui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

-Pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

PRIDEDAMA:

- TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos forma – 1 lapas.

- TS priedas Nr. 2. Balkonų Gedimino pr. 15, Vilnius projektas – 67 lapai.

- TS priedas Nr. 3. Balkonų Gedimino pr. 17, Vilnius projektas – 64 lapai.

- TS priedas Nr. 4. Balkonų Gedimino pr. 19, Vilnius projektas – 70 lapų.

- TS priedas Nr. 5. Balkonų Raugyklos g. 25, Vilnius projektas – 73 lapai.

- TS priedas Nr. 6. Paveldosauginės ekspertizės aktas Gedimino pr. 15, Vilnius  – 4 lapai.

- TS priedas Nr. 7. Paveldosauginės ekspertizės aktas Gedimino pr. 17, Vilnius  – 3 lapai.

- TS priedas Nr. 8. Paveldosauginės ekspertizės aktas Gedimino pr. 19, Vilnius  – 3 lapai.

- TS priedas Nr. 9. Paveldosauginės ekspertizės aktas Raugyklos g. 25, Vilnius  – 3 lapai.

TS priedas Nr. 1.

Lokalinės sąmatos forma

SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                             20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)