NS-13 senųjų lėto paleidimo įrengimų keitimas naujais

techninė specifikacija

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“(toliau Užsakovas), Aukštaičių 43, Kaunas Kontaktinis asmuo: Energetikos ir metrologijos skyriaus vadovas vyriausias energetikas Vytautas Butkus, tel.: +370 698 54116 |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Nuotekų siurblinė Nr.13; |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Nuotekų siurblinės Nr. 13, 0,4 kV skirstykla |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Esami lėto paleidimo įrenginiai pasenę. Norint išvengti gedimų ateityje, keičiami naujais. |
|  | Kita | Tiekėjas užtikrina tiekiamos įrangos, vykdomu darbų ir suteikiamų paslaugų atitiktį YSII „Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašui“ patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 reikalavimams. |
| - Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Darbų apimtys pateiktos priedėlyje Nr.2 |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | Visas reikalingas medžiagas ir įrengimus tiekia Tiekėjas |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | Reikalavimai lėto paleidimo įrenginiams nurodyti priede Nr. 3. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | Nereikalaujama |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas pateikia užpildytą priedėlį Nr. 1 „Perkamų elektros įrenginių ir jų sumontavimo darbų žiniaraštis“. |
|  | Privalomoji dokumentacija | Baigus darbus Užsakovui turi būti pateikta: - Siurblių lėto paleidimo įrenginių įrengimo, atliktų darbų priėmimo perdavimo aktai; - Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinančius dokumentai; - Lėto paleidimo įrenginių jų valdymo skydų principinės elektrinės schemos Autocad dwg, pdf formatais ir atspausdinta 2 egzemplioriais, elementų specifikacija pdf formatu ir atspausdinta 2 egzemplioriais; - Panaudotų lėto paleidimo įrenginių vartotojo instrukcijos; - Panaudotų lėto paleidimo įrenginių parametrų nustatymų bylas; - Dokumentaciją pateikti lietuvių kalba; |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Rangovas atliktiems darbams ir patiektai įrangai ar atsarginėms dalims suteikia nemažiau 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį laikotarpį. - Rangovas yra atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. - Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu rangovas turi reaguoti greičiau nei per 8 (aštuonias) valandas. Gedimo šalinimas turi trukti ne ilgiau kaip 2 (dvi) darbo dienas. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Statybines atliekas surenka, išveža iš teritorijos ir perduoda utilizavimui Tiekėjas. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | Demontuotą įrangą tiekėjas pristato į Užsakovo nurodytą vietą. |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | Tiekėjas po lėto paleidimo įrenginių montavimo darbų atlieka paleidimo derinimo darbus: - Patikrinamos prie naujai sumontuotų lėto paleidimo įrenginių jų valdymo skydų prijungtų signalų, matavimo, valdymo grandinės, jų perdavimas į esamą SCADA sistemą, surašomi patikrinimo protokolai; - Nustatomi parametrai; - Patikrinamas naujai sumontuotų lėto paleidimo įrenginių automatinis valdymas. |
|  | Kita | Nereikalaujama |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | Visų darbų atlikimo terminas – 6 mėnesiai. |
|  | Papildomi reikalavimai | Prieš pradedant darbus, tiekėjas su užsakovu pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų aktą. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima. Rangovas visus darbus atlieka naudodamas savo turimą techniką, instrumentus, įrangą, prietaisus ir atsako už saugą, higieną darbe bei teisės aktų, galiojančių elektros energetikos sektoriuje, vykdymą. Prieš pradėdamas darbus Rangovas pristato Užsakovui ir su juo suderina detalų darbų atlikimo grafiką |
|  | Kita | Prieš pateikiant pasiūlymus, rekomenduojama atvykti į objektus įvertinti esamą situaciją. Objektų apžiūrėjimui kontaktiniai UAB „Kauno vandenys“ darbuotojų duomenys: Rimas Kučinskas: +370-608-24756 Darius Kusta: +370-682-49936 Informacinių technologijų klausimais prašome kreiptis į Informacinių technologijų skyriaus vadovą Vidmantą Arimavičių +370-676-17770 Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai ir išlaidos, įskaitant administracines išlaidas pagalbiniam personalui (jei tokio reikės), ir kitas reikalingas išlaidas darbui atlikti. |
| 20. | Žalieji reikalavimai | Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. |

Pridedama:

1. Priedėlis Nr_1 Perkamų elektros įrenginių ir jų sumontavimo darbų žiniaraštis.

1. Priedėlis Nr_1 Elektros ir automatikos darbų apimtis.