Prienų rajono savivaldybės administracija, vykdanti cpo funkcijas

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 288742590,

Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. +370 319 61 105,

el. p. administracija@prienai.lt

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „MOKOMIEJI EKSPERIMENTŲ RINKINIAI STEAM FIZIKOS IR INŽINERIJOS LABORATORIJAI“ SKELBIAMOS APKLAUSOS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1. Bendra informacija	2

2. Pirkimo objektas	2

3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3

4. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	5

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	6

7. Pasiūlymų vertinimas	7

8. Sutarties sudarymas	8

9. Kitos sąlygos	9

1. Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Prienų „Žiburio“ gimnazija, juridinio asmens kodas 190189676, adresas J. Basanavičiaus g. 1, Prienai. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

1.2. Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka centrinė perkančioji organizacija: Prienų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288742590, adresas Laisvės a. 12, 59126 Prienai. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes įsigyjamų mokomųjų rinkinių STEAM fizikos ir inžinerijos laboratorijai nėra centralizuotų pirkimų kataloge.

1.4. Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija), 4.4.4.4 papunkčiu: įsigyjami mokomieji rinkiniai yra tvirti, funkcionalūs, jų sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) yra lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos naujomis. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“ ir 6 priede „Sutarties projektas“.

1.6. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.7. Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“, kuris vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

2. Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti mokomuosius eksperimentų rinkinius STEAM fizikos ir inžinerijos laboratorijai (toliau – Priemonės). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

3.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

4. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Perkančioji organizacija netaiko nuostatų, susijusių su nacionaliniu saugumu.

5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

5.1.1. Tiekėjo pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas būtų pasirašytas.

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Pasiūlymo forma“.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymas“.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Sutarties projektas“.

9. Kitos sąlygos

9.1. Perkančioji organizacija pirkime papildomų sąlygų netaiko.

______________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

6. Tiekėjas yra neatlikęs jam teismo sprendimu paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

1. Tiekėjams netaikomi kvalifikaciniai reikalavimai

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

__________________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

MOKOMIEJI EKSPERIMENTŲ RINKINIAI STEAM FIZIKOS IR INŽINERIJOS LABORATORIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prienų „Žiburio“ gimnazija perka mokomuosius eksperimentų rinkinius STEAM fizikos ir inžinerijos laboratorijai. Pirkimas vykdomas siekiant įgyvendinti projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“ Nr. 10-011-P-0001 (toliau – Projektas), finansuojamą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Įgyvendinant Projekte numatytą mokyklų veiklos tobulinimo keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM veikla, turi būti užtikrinta, kad Projekto veiklomis būtų aktyviai prisidedama prie darnaus vystymosi ir (ar) lygių galimybių visiems horizontaliųjų principų įgyvendinimo. Todėl įsigyjamos Priemonės turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), 4.4.4.4 papunktyje numatytus aplinkosauginius principus viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: Priemonės turi būti tvirtos, funkcionalios, jų sudedamosios dalys turi būti tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) yra lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos naujomis. Galimi atitiktį keliamam reikalavimui įrodantys dokumentai:

- gamintojo techniniai dokumentai, arba

- gamintojo ar tiekėjo deklaracija, arba

- kiti lygiaverčiai įrodymai, kurie pirkimo vykdytojui leis įsitikinti, kad Priemonės atitinka keliamą reikalavimą.

Jei techninėje specifikacijoje ar kitoje dokumentacijoje nurodytas konkretus pavadinimas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“ ir ruošiant pasiūlymus gali būti siūloma tokia pati arba lygiavertė prekė.

Reikalavimai įsigyjamoms Priemonėms pateikiami lentelėje. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą lentelę ir Priemonių atitiktį nurodytiems aplinkosauginiams reikalavimams įrodančius dokumentus, taip pat gamintojo ar jo įgalioto atstovo techninę dokumentaciją, technines charakteristikas ir/ar kitus lygiaverčius dokumentus, kurie patvirtintų, kad siūlomos Priemonės atitinka visus techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės | Tiekėjo siūloma charakteristika (nurodyti konkrečius parametrus, aprašymą arba įrašyti TAIP/NE) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Didysis fizikos pagrindų rinkinys. Perkamas kiekis – 6 vnt. |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 60 atskirų eksperimentų tokiomis temomis: mechanika; šiluma; optika; elektra. |  |  |
|  | - Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip tokios sudedamosios dalys: bėgiai; strypas; U-formos manometras; drenažo indas; skriemulys; skriemulys su kabliuku; spyruoklė; medinis kamuoliukas; piltuvėlis; Erlenmejerio kolba; stiklinė; svirtis; vielinis tinklelis; 1 rinkinys tankio kūnų; liniuotė; silikoninis vamzdelis; termometras; dinamometrai (ne mažiau kaip 3 vnt.); švirkštas; laikiklis; pora rodyklių; guminis kamštis; matavimo juosta; virvelė; balionas; svarelių; voltmetras; ampermetras; galvanometras; geležies užpildas; skirtingų apvijų ritės; U-formos magnetas; cinko elektrodas; magnetinė adata; optinė lempa; svirtinė jungtis; Vario sulfatas; permatomas ekranas; žvakė; žvakės laikiklis; elektroskopas. |  |  |
|  | - Eksperimentams atlikti reikalingos priemonės sudėtos į gamintojo numatytą dėžę(-es) arba lagaminą(-us). |  |
| 2. | Rinkinys apie mechaniką. Perkamas kiekis – 5 vnt. |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 32 eksperimentus susijusius su osciliacijomis, jėgomis, fiziniais dydžiais ir charakteristikomis. |  |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti tokius eksperimentus: ilgio ir laiko matavimai; skysčių ir kietųjų kūnų masės nustatymas. |  |  |
|  | - Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip šios priemonės: du svareliai, sraigtinė spyruoklė 20 N/m; slankiojantis skriemulys su kabliu; kitos būtinos priemonės numatytiems eksperimentams atlikti. |  |  |
|  | - Eksperimentams atlikti reikalingos priemonės sudėtos į gamintojo numatytą dėžę(-es) arba lagaminą(-us). |  |  |
| 3. | Rinkinys apie temperatūrą. Perkamas kiekis – 5 vnt. |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 21 eksperimentą, susijusį su skysčiais, būsenos kitimu, termine energija, šilumine plėtra. |  |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip šiuos eksperimentus: termometro kalibravimas; skysčių plėtimosi koeficientas; oro plėtimasis esant pastoviam slėgiui; skirtingų skysčių temperatūros. |  |  |
|  | - Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip šios priemonės: laikiklis; matavimo juosta; stiklinė 100 ml; graduotas cilindras; termometras -10–110°C; jungiamieji laidai; laikmatis. |  |  |
|  | - Eksperimentams atlikti reikalingos priemonės sudėtos į gamintojo numatytą dėžę(-es) arba lagaminą(-us). |  |  |
| 4. | Rinkinys apie elektrą ir magnetinius kasdienius prietaisus. Perkamas kiekis – 4 vnt. |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 15 eksperimentų susijusių su elektrostatika, magnetizmu, elektrine grandine. |  |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip tokius eksperimentus: elektrostatinė indukcija; įkrautų kūnų jėga; elektrinė grandinė; magnetinės ir nemagnetinės medžiagos; magnetinės jėgos; elektromagnetas; kompasas. |  |  |
|  | - Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip šios priemonės: polipropileno arba lygiavertės medžiagos strypas; neono vamzdelis; jungiamieji laidai; lempa; lempos laikiklis; skaitmeninis multimetras; magnetas. |  |  |
|  | - Eksperimentams atlikti reikalingos priemonės sudėtos į gamintojo numatytą dėžę(-es) arba lagaminą(-us). |  |  |
| 5. | Rinkinys apie magnetizmą. Perkamas kiekis – 4 vnt. |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 11 eksperimentų susijusių su magnetine indukcija, magnetiniais laukais. |  |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip tokius eksperimentus: magnetiniai poliai ir poliškumas, magnetų kombinavimas, Žemės magnetinis laukas. |  |  |
|  | - Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip šios priemonės: geležinė viela; magnetas; kišeninis kompasas; geležies milteliai. |  |  |
|  | - Eksperimentams atlikti reikalingos priemonės sudėtos į gamintojo numatytą dėžę(-es) arba lagaminą(-us). |  |  |
| 6. | Rinkinys apie elektrostatiką. Perkamas kiekis – 4 vnt. |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 16 eksperimentų, susijusių su elektrostatinėm jėgom, elektrostatine indukcija. |  |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip tokius eksperimentus: elektroskopo modelis, elektrostatinės indukcijos jėgos efektas, krūvio pasiskirstymas Faradėjaus taurėje. |  |  |
|  | - Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip šios priemonės: nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos strypas; elektroskopas; neono vamzdelis; laikiklis; guminis kamštis. |  |  |
|  | - Eksperimentams atlikti reikalingos priemonės sudėtos į gamintojo numatytą dėžę(-es) arba lagaminą(-us). |  |  |
| 7. | Optikos rinkinys su priedais. Perkamas kiekis – 4 vnt. |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 16 eksperimentų, susijusių su spektroskopo analizė, kasdienių objektų difrakcija, šviesos poliarizacija. |  |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip tokius eksperimentus: Kodėl dangus mėlynas? Kada medžiagos fluorescuoja? Kaip šviesa svyruoja? |  |  |
|  | - Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip šios priemonės: optinis suoliukas, diafragmos laikiklis, lęšiai, permatomas ekranas, kiuvetė, universalus suoliukas, liniuotė, halogeninė lempa, bent 2 skirtingų spalvų LED, elektros srovės jutiklis, elektros įtampos jutiklis. |  |  |
|  | - Prie rinkinio turi būti ne mažiau kaip šie priedai: maitinimo šaltinis skirtas optikos rinkiniui, skaitmeninis multimetras, jungiamieji laidai. |  |  |
|  | - Eksperimentams atlikti reikalingos priemonės sudėtos į gamintojo numatytą dėžę(-es) arba lagaminą(-us). |  |  |

_________________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL MOKOMŲJŲ EKSPERIMENTŲ RINKINIŲ STEAM FIZIKOS IR INŽINERIJOS LABORATORIJAI

2026 m. ____________________ d.

Prienų rajono CPO

1. Informacija apie tiekėją

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas |  |
| Sutartį Tiekėjas galės pasirašyti elektroniniu parašu (Taip/Ne) |  |
| Sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė |  |

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1.1. skelbime apie pirkimą;

1.1.2. skelbiamos apklausos bendrosiose ir specialiosiose sąlygose (kartu su priedais);

1.1.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);

1.1.4. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.

1.2. Pateikdami CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1.3. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo dokumentų sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

1.4. Patvirtiname, kad:

1.4.1. Tiekėjo ar jo nurodytų subtiekėjų (nepriklausomai nuo to, remiamasi ar ne jų pajėgumais) lėšų gavėjo tikrasis (-ieji) savininkas (-ai) yra / nėra (nereikalingą ištrinti) užsienietis (fizinis asmuo) ar užsienyje registruotas juridinis asmuo, arba

1.4.2. Tiekėjas, subtiekėjas (nepriklausomai nuo to, remiamasi ar ne jų pajėgumais), yra / nėra (nereikalingą ištrinti) užsienietis (fizinis asmuo).

Tuo atveju, jei tiekėjo ar jo nurodytų subtiekėjų (nepriklausomai nuo to, remiamasi ar ne jų pajėgumais) lėšų gavėjo tikrasis (-ieji) savininkas (-ai) yra užsienietis (fizinis asmuo) ar užsienyje registruotas juridinis asmuo arba tiekėjas, subtiekėjas (nepriklausomai nuo to, remiamasi ar ne jų pajėgumais), yra užsienietis (fizinis asmuo), iš laimėtojo prieš pasirašant sutartį bus prašoma pateikti duomenis apie šių asmenų naudos gavėjus – fizinius asmenis (vardas, pavardė ir gimimo data), kurie turi daugiau nei 25 procentų akcijų, arba turi 50 ar daugiau procentų visų įmonės dalyvių balsų, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2021/241 2021 m. vasario 12 d., kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė 22 straipsnio 2 dalies d punkto iii papunktyje.

2. Pasiūlymo kaina

| Eil. Nr. | Mokomieji eksperimentų rinkiniai STEAM fizikos ir inžinerijos laboratorijai | Perka-mas kiekis, vnt. | Vnt. kaina, Eur be PVM | PVM suma, Eur (4x0,21) | Bendra suma, Eur be PVM (3x4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Didysis fizikos pagrindų rinkinys | 6 |  |  |  |
| 2. | Rinkinys apie mechaniką | 5 |  |  |  |
| 3. | Rinkinys apie temperatūrą | 5 |  |  |  |
| 4. | Rinkinys apie elektrą ir magnetinius kasdienius prietaisus | 4 |  |  |  |
| 5. | Rinkinys apie magnetizmą | 4 |  |  |  |
| 6. | Rinkinys apie elektrostatiką | 4 |  |  |  |
| 7. | Optikos rinkinys su priedais | 4 |  |  |  |
| Iš viso be PVM: |  |  |  |  |  |
| PVM (21 proc.) suma: |  |  |  |  |  |
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  |  |
| Bendra mokomųjų eksperimentų rinkinių STEAM fizikos ir inžinerijos laboratorijai pasiūlymo kaina __________________ (suma žodžiais) Eur su PVM. |  |  |  |  |  |

*Pastaba. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: ______________________________ [nurodoma priežastis].

Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad į siūlomą kainą įskaičiuotos visos vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM. Prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

4. *Informacija apie subtiekėjus, kurie bus pasitelkiami vykdant sutartį:

| Eil. Nr. | Subtiekėjų pavadinimas, kodas, adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus (%) arba Eur |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

5. *Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais bus remiamasi, ir kurie bus pasitelkiami vykdant sutartį:

| Eil. Nr. | Ūkio subjektų, kurių pajėgumais bus remiamasi, pavadinimas, kodas, adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais bus remiamasi, (%) arba Eur |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais bus remiamasi.

6. **Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, pavyzdžiui, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos:

1) jeigu tai pažeistų įstatymus, nustatančius informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus;

2) jeigu tai pažeistų Viešųjų pirkimų įstatymo 33, 58 straipsniuose ir 86 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ir šių sutarčių pakeitimų paskelbimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;

3) pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis, – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti;

4) informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekėjus – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti.

Pateikdami šį pasiūlymą tvirtiname, kad:

1)	pasiūlymas galioja 90 kalendorių dienų nuo paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos, neįskaitant paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos;

2)	sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose, jų paaiškinimuose, papildymuose nustatytomis sąlygomis;

3)	visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose;

4)	suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

__________________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

- Bendrieji pasiūlymų vertinimo principai išdėstyti Bendrųjų pirkimo sąlygų 13 skyriuje ir Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 skyriuje.

__________________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“

Prekių pirkimo–pardavimo sutarties bendrosios ir specialiosios sąlygos pateikiamos kaip atskiri priedai ir skelbiami viešai CVP IS priemonėmis kartu su kitais pirkimo dokumentais.

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | NETAIKOMA |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | NETAIKOMA |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos | NETAIKOMA |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

____________