Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

MOKOMIEJI EKSPERIMENTŲ RINKINIAI STEAM FIZIKOS IR INŽINERIJOS LABORATORIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prienų „Žiburio“ gimnazija perka mokomuosius eksperimentų rinkinius STEAM fizikos ir inžinerijos laboratorijai. Pirkimas vykdomas siekiant įgyvendinti projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“ Nr. 10-011-P-0001 (toliau – Projektas), finansuojamą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Įgyvendinant Projekte numatytą mokyklų veiklos tobulinimo keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM veikla, turi būti užtikrinta, kad Projekto veiklomis būtų aktyviai prisidedama prie darnaus vystymosi ir (ar) lygių galimybių visiems horizontaliųjų principų įgyvendinimo. Todėl įsigyjamos Priemonės turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), 4.4.4.4 papunktyje numatytus aplinkosauginius principus viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: Priemonės turi būti tvirtos, funkcionalios, jų sudedamosios dalys turi būti tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) yra lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos naujomis. Galimi atitiktį keliamam reikalavimui įrodantys dokumentai:

- gamintojo techniniai dokumentai, arba

- gamintojo ar tiekėjo deklaracija, arba

- kiti lygiaverčiai įrodymai, kurie pirkimo vykdytojui leis įsitikinti, kad Priemonės atitinka keliamą reikalavimą.

Jei techninėje specifikacijoje ar kitoje dokumentacijoje nurodytas konkretus pavadinimas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“ ir ruošiant pasiūlymus gali būti siūloma tokia pati arba lygiavertė prekė.

Reikalavimai įsigyjamoms Priemonėms pateikiami lentelėje. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą lentelę ir Priemonių atitiktį nurodytiems aplinkosauginiams reikalavimams įrodančius dokumentus, taip pat gamintojo ar jo įgalioto atstovo techninę dokumentaciją, technines charakteristikas ir/ar kitus lygiaverčius dokumentus, kurie patvirtintų, kad siūlomos Priemonės atitinka visus techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės | Tiekėjo siūloma charakteristika (nurodyti konkrečius parametrus, aprašymą arba įrašyti TAIP/NE) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Didysis fizikos pagrindų rinkinys. Perkamas kiekis – 6 vnt. |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 60 atskirų eksperimentų tokiomis temomis: mechanika; šiluma; optika; elektra. |  |  |
|  | - Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip tokios sudedamosios dalys: bėgiai; strypas; U-formos manometras; drenažo indas; skriemulys; skriemulys su kabliuku; spyruoklė; medinis kamuoliukas; piltuvėlis; Erlenmejerio kolba; stiklinė; svirtis; vielinis tinklelis; 1 rinkinys tankio kūnų; liniuotė; silikoninis vamzdelis; termometras; dinamometrai (ne mažiau kaip 3 vnt.); švirkštas; laikiklis; pora rodyklių; guminis kamštis; matavimo juosta; virvelė; balionas; svarelių; voltmetras; ampermetras; galvanometras; geležies užpildas; skirtingų apvijų ritės; U-formos magnetas; cinko elektrodas; magnetinė adata; optinė lempa; svirtinė jungtis; Vario sulfatas; permatomas ekranas; žvakė; žvakės laikiklis; elektroskopas. |  |  |
|  | - Eksperimentams atlikti reikalingos priemonės sudėtos į gamintojo numatytą dėžę(-es) arba lagaminą(-us). |  |
| 2. | Rinkinys apie mechaniką. Perkamas kiekis – 5 vnt. |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 32 eksperimentus susijusius su osciliacijomis, jėgomis, fiziniais dydžiais ir charakteristikomis. |  |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti tokius eksperimentus: ilgio ir laiko matavimai; skysčių ir kietųjų kūnų masės nustatymas. |  |  |
|  | - Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip šios priemonės: du svareliai, sraigtinė spyruoklė 20 N/m; slankiojantis skriemulys su kabliu; kitos būtinos priemonės numatytiems eksperimentams atlikti. |  |  |
|  | - Eksperimentams atlikti reikalingos priemonės sudėtos į gamintojo numatytą dėžę(-es) arba lagaminą(-us). |  |  |
| 3. | Rinkinys apie temperatūrą. Perkamas kiekis – 5 vnt. |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 21 eksperimentą, susijusį su skysčiais, būsenos kitimu, termine energija, šilumine plėtra. |  |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip šiuos eksperimentus: termometro kalibravimas; skysčių plėtimosi koeficientas; oro plėtimasis esant pastoviam slėgiui; skirtingų skysčių temperatūros. |  |  |
|  | - Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip šios priemonės: laikiklis; matavimo juosta; stiklinė 100 ml; graduotas cilindras; termometras -10–110°C; jungiamieji laidai; laikmatis. |  |  |
|  | - Eksperimentams atlikti reikalingos priemonės sudėtos į gamintojo numatytą dėžę(-es) arba lagaminą(-us). |  |  |
| 4. | Rinkinys apie elektrą ir magnetinius kasdienius prietaisus. Perkamas kiekis – 4 vnt. |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 15 eksperimentų susijusių su elektrostatika, magnetizmu, elektrine grandine. |  |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip tokius eksperimentus: elektrostatinė indukcija; įkrautų kūnų jėga; elektrinė grandinė; magnetinės ir nemagnetinės medžiagos; magnetinės jėgos; elektromagnetas; kompasas. |  |  |
|  | - Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip šios priemonės: polipropileno arba lygiavertės medžiagos strypas; neono vamzdelis; jungiamieji laidai; lempa; lempos laikiklis; skaitmeninis multimetras; magnetas. |  |  |
|  | - Eksperimentams atlikti reikalingos priemonės sudėtos į gamintojo numatytą dėžę(-es) arba lagaminą(-us). |  |  |
| 5. | Rinkinys apie magnetizmą. Perkamas kiekis – 4 vnt. |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 11 eksperimentų susijusių su magnetine indukcija, magnetiniais laukais. |  |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip tokius eksperimentus: magnetiniai poliai ir poliškumas, magnetų kombinavimas, Žemės magnetinis laukas. |  |  |
|  | - Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip šios priemonės: geležinė viela; magnetas; kišeninis kompasas; geležies milteliai. |  |  |
|  | - Eksperimentams atlikti reikalingos priemonės sudėtos į gamintojo numatytą dėžę(-es) arba lagaminą(-us). |  |  |
| 6. | Rinkinys apie elektrostatiką. Perkamas kiekis – 4 vnt. |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 16 eksperimentų, susijusių su elektrostatinėm jėgom, elektrostatine indukcija. |  |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip tokius eksperimentus: elektroskopo modelis, elektrostatinės indukcijos jėgos efektas, krūvio pasiskirstymas Faradėjaus taurėje. |  |  |
|  | - Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip šios priemonės: nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos strypas; elektroskopas; neono vamzdelis; laikiklis; guminis kamštis. |  |  |
|  | - Eksperimentams atlikti reikalingos priemonės sudėtos į gamintojo numatytą dėžę(-es) arba lagaminą(-us). |  |  |
| 7. | Optikos rinkinys su priedais. Perkamas kiekis – 4 vnt. |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 16 eksperimentų, susijusių su spektroskopo analizė, kasdienių objektų difrakcija, šviesos poliarizacija. |  |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip tokius eksperimentus: Kodėl dangus mėlynas? Kada medžiagos fluorescuoja? Kaip šviesa svyruoja? |  |  |
|  | - Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip šios priemonės: optinis suoliukas, diafragmos laikiklis, lęšiai, permatomas ekranas, kiuvetė, universalus suoliukas, liniuotė, halogeninė lempa, bent 2 skirtingų spalvų LED, elektros srovės jutiklis, elektros įtampos jutiklis. |  |  |
|  | - Prie rinkinio turi būti ne mažiau kaip šie priedai: maitinimo šaltinis skirtas optikos rinkiniui, skaitmeninis multimetras, jungiamieji laidai. |  |  |
|  | - Eksperimentams atlikti reikalingos priemonės sudėtos į gamintojo numatytą dėžę(-es) arba lagaminą(-us). |  |  |

_________________