Sutarties priedas Nr. 4

| Eil.Nr. | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Siūlomas vieneto įkainis Eurais be PVM | Siūlomas vieneto įkainis Eurais su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Asfalto dangos išdaužų iki 50 mm storio užtaisymas (su frezavimu, išvalymu, kraštų ir dugno padengimu bitumine emulsija C40B5-S arba analogiška) naudojant asfaltbetonį AC 11 VN, kai remontuojamas plotas: iki 1 m² | 1 m² |  |  |
|  | iki 5 m² | 1 m² |  |  |
|  | virš 5 m² | 1 m² |  |  |
| 2. | Asfalto dangos išdaužų iki 50 mm storio užtaisymas (su frezavimu, išvalymu, kraštų ir dugno padengimu bitumine emulsija C40B5-S arba analogiška) naudojant asfaltbetonį AC 11 VS, kai remontuojamas plotas: iki 1 m² | 1 m² |  |  |
|  | iki 5 m² | 1 m² |  |  |
|  | virš 5 m² | 1 m² |  |  |
| 3. | Asfaltbetonio dangos iki 40 mm storio frezavimas freza | 100 m² |  |  |
| 4. | Keičiant frezavimo sluoksnio storį, kiekvienam 10 mm prie 3 punkte nurodyto įkainio pridėti ar atimti | 100 m² |  |  |
| 5. | Asfaltbetonio dangos ardymas | 1 m³ |  |  |
| 6. | Asfaltbetonio dangos plyšių, siūlių ir prijungčių taisymas užpilant bitumine emulsija C60B4 – PB ir smėliu | 100 m |  |  |
| 7. | Išilginės siūlės padengimas karštu polimerais modifikuotu bitumu | 100 m |  |  |
| 8. | Išlyginamojo sluoksnio iš AC 11 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas | 1 t |  |  |
| 9. | Išlyginamojo sluoksnio iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas | 1 t |  |  |
| 10. | 40 mm storio ištisinės dangos iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas | 100 m² |  |  |
| 11. | Keičiant dangos storį, kiekvienam 10 mm prie 10 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti. | 100 m² |  |  |
| 12. | 60 mm storio ištisinės dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas | 100 m² |  |  |
| 13. | Keičiant dangos storį, kiekvienam 10 mm prie 12 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti. | 100 m² |  |  |
| 14. | 50 mm storio ištisinės dangos iš AC 11 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas ant paruošto pagrindo | 100 m² |  |  |
| 15. | Keičiant dangos storį, kiekvienam 10 mm prie 14 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti. | 100 m² |  |  |
| 16. | Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C40B5-S tolygaus sluoksnio paskleidimas (250 g/m²) | 100 m² |  |  |
| 17. | Juodos dangos viensluoksnis apdorojimas bitumine emulsija C67B4-PB, išberiant skaldelę 5/8 (SZ18/LA20, PSV deklaruojama(48)) | 100 m² |  |  |
| 18. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas naudojant žvyro – smėlio mišinį | 100 m² |  |  |
| 19. | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas | m³ |  |  |
| 20. | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | 100 m² |  |  |
| 21. | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 1 cm prie 20 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti. | 100 m² |  |  |
| 22. | Pagrindo profilio ištaisymas pridedant dolomitinės skaldos mišinio 0/32 (h vid.= 8 cm) | 100 m² |  |  |
| 23. | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 1 cm prie 22 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti. | 100 m² |  |  |
| 24. | Pagrindo profilio ištaisymas prieš klojant juodą dangą, nepridedant medžiagų | 100 m² |  |  |
| 25. | Kelkraščių įdubų, ruožų su iškylomis remontas, pridedant dolomitine skalda 16/32 sodrinto žvyro 0/32, kai skaldos ne mažiau 30% | m³ |  |  |
| 26. | Sinusoidinės formos greičio slopinimo kalnelio įrengimas panaudojant asfaltbetonio mišinį, kai kalnelio aukštis 8 cm, plotis 6 m, kai gatvės skaičiuojamasis greitis 50 km/val. | 1 m |  |  |
| 27. | Senų lietaus vandens surinkimo šulinėlių grotelių su perdanga demontavimas | vnt. |  |  |
| 28. | Lietaus vandens surinkimo šulinėlių grotelių su perdanga įrengimas (grotelės 310x515 mm D400 LST EN 124) 40 t. | vnt. |  |  |
| 29. | Lietaus vandens surinkimo šulinėlių grotelių aukščio sureguliavimas su asfaltbetonio danga asfaltavimo metu (panaudojant g/b šulinių paaukštinimo žiedus h-50 mm, dvid.-700 mm) | vnt. |  |  |
| 30. | Lietaus nuotekų surinkimo g/b šulinio įrengimas su „plaukiojančio“ tipo liuku (su žemės darbais) (d-1000 mm, h-2,0 m, liukas D400 LST EN 124) 40t | vnt. |  |  |
| 31. | Plastikinio kontrolinio šulinėlio D 425 mm su „plaukiojančio“ tipo liuku įrengimas (su žemės darbais) (gylis 2,5 m, liukas D400) 40t | vnt. |  |  |
| 32. | Senų šulinio liukų pakeitimas naujais „plaukiojančio“ tipo ir aukščio sureguliavimas su asfaltbetonio danga asfaltavimo metu (panaudojant g/b šulinių paaukštinimo žiedus) (žiedų dvid.-700 mm, h-50 mm, liukai D400 LST EN 124) 40t | vnt. |  |  |
| 33. | Šulinio liuko aukščio sureguliavimas su asfaltbetonio danga asfaltavimo metu (panaudojant g/b šulinių paaukštinimo žiedus, dvid.-700 mm, h-50 mm). | vnt. |  |  |
| 34. | Šulinio liuko aukščio sureguliavimas su asfaltbetonio danga asfaltavimo metu (panaudojant betoninių trinkelių 1 eilę). | vnt. |  |  |
| 35. | Betoninių kelio bortų 100.15.30, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas. | m |  |  |
| 36. | Betoninių kelio bortų 100.15.30, įrengtų ant betoninio pagrindo, remontas (nenaudojant naujų bordiūrų). | m |  |  |
| 37. | Betoninių kelio bortų 100.15.30 įrengimas ant C20/25 betono pagrindo (panaudojant naujus bordiūrus). | m |  |  |
| 38. | Betoninių nužemintų kelio bortų 100.15.22 įrengimas ant C20/25 betono pagrindo | m |  |  |
| 39. | Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir betoninių bortų įrengimas | m |  |  |
| 40. | Betoninių vejos bortų 100.8.20, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas. | m |  |  |
| 41. | Betoninių vejos bortų 100.8.20, įrengtų ant betoninio pagrindo, remontas (nenaudojant naujų bortų). | m |  |  |
| 42. | Betoninių vejos bortų 100.8.20 įrengimas ant C12/15 betono pagrindo (panaudojant naujus bortus). | m |  |  |
| 43. | Pėsčiųjų tako dangos, įrengtos iš asfaltbetonio mišinio, išardymas. | m3 |  |  |
| 44. | Pėsčiųjų tako dangos, įrengtos iš betoninių plytelių/trinkelių, išardymas. | m² |  |  |
| 45. | Pėsčiųjų tako dangos remontas (nenaudojant naujų betoninių trinkelių, užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 3 cm. | 10 m² |  |  |
| 46. | Pėsčiųjų tako dangos įrengimas (panaudojant naujas pilkos spalvos betonines trinkeles 200x100x80 mm ir užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 3 cm. | 10 m² |  |  |
| 47. | Neregių vedimo sistemos įrengimas (panaudojant naujas spalvotas betonines trinkeles h = 8 cm ir užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 3 cm. | 10 m² |  |  |
| 48. | Pėsčiųjų tako dangos įrengimas (panaudojant naujas pilkos spalvos betonines trinkeles 200x100x60 mm ir užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 3 cm. | 10 m² |  |  |
| 49. | Neregių vedimo sistemos įrengimas (panaudojant naujas spalvotas betonines trinkeles h = 6 cm ir užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 3 cm. | 10 m² |  |  |
| 50. | Pėsčiųjų tako dangos remontas (panaudojant senas betonines plyteles, užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 5 cm. | 10 m² |  |  |
| 51. | Pėsčiųjų tako dangos įrengimas (panaudojant naujas betonines šaligatvio plyteles 300x300x70 mm ir užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 5 cm. | 10 m² |  |  |
| 52. | Pėsčiųjų tako dangos įrengimas (panaudojant naujas betonines šaligatvio plyteles 500x500x70 mm ir užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 5 cm. | 10 m² |  |  |
| 53. | Pagrindų išlyginamojo h-10 cm sluoksnio iš žvyro įrengimas po pėsčiųjų tako danga. | 100 m² |  |  |
| 54. | Vejos įrengimas (dirvožemio storis 10 cm, apsėjant žole). | 100 m² |  |  |
| 55. | Kelio griovių kasimas ekskavatoriumi su 0,4 m³ talpos kaušu supilant gruntą vietoje ir paskleidžiant buldozeriu. | 100 m3 |  |  |
| 56. | Kelio griovių kasimas ekskavatoriumi su 0,4 m³ talpos kaušu, grunto pakrovimas į automobilius savivarčius, išvežimas iki 10 km atstumu ir darbas sąvartoje. | 100 m3 |  |  |
| 57. | Keičiantis vežiojimo atstumui kiekvienam kilometrui prie 56 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti | 100 m³ |  |  |
| 58. | Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais savivarčiais, pakraunant mechanizuotai 10 km atstumu. | 1 t |  |  |
| 59. | Keičiantis vežiojimo atstumui kiekvienam kilometrui prie 58 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti | 1 t |  |  |
| 60. | Lovio įrengimas išvežant gruntą iki 10 km | m3 |  |  |
| 61. | Keičiantis vežiojimo atstumui kiekvienam kilometrui prie 60 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti | m³ |  |  |
| 62. | Užaukštėjusių kelkraščių nukasimas ekskavatoriumi su 0,4 m³ talpos kaušu, grunto pakrovimas į automobilius savivarčius, išvežimas iki 10 km atstumu ir darbas sąvartoje. | 100 m3 |  |  |
| 63. | Keičiantis vežiojimo atstumui kiekvienam kilometrui prie 62 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti | 100 m³ |  |  |
| 64. | Filtruojančios geosintetinės medžiagos paklojimas (svoris > 170 g/m²) | m² |  |  |
| 65. | Geotinklo įrengimas (apytiksliai svoris ploto vienetui 200 g/m2, stiprumas tempiant esant 2% pailgėjimui md/cmd 12/12kn/m; radialinis standumas >160 kN/m). | m² |  |  |
| 66. | Naujos drenažinės linijos iš PVC 0113/126 mm drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas, įrengiant drenažo prizmę iš skaldelės (be žemės darbų) | m |  |  |
|  | Skaldelė 11/22 | m³ |  |  |
| 67. | D 0,3 m vandens pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių įrengimas | m |  |  |
| 68. | Apykaklinių antgalių pralaidoms D 0,3 m įrengimas | vnt. |  |  |
| 69. | D 0,4 m vandens pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių įrengimas | m |  |  |
| 70. | Apykaklinių antgalių pralaidoms D 0,4 m įrengimas | vnt. |  |  |
| 71. | D 0,6 m vandens pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių įrengimas įskaitant antgalių įrengimą | m |  |  |
| 72. | D 110 mm rezervinių gofruotų HDPE vamzdžių kabelių apsaugai įrengimas (be žemės darbų) | 100 m |  |  |
| 73. | Sudėtinių kabelių apsaugos vamzdžių PE d-110 mm įrengimas (be žemės darbų) | m |  |  |
| 74. | Atraminių sienučių, betoninių paviršių remontas panaudojant klojinius (kai remontuojamo betono sluoksnio storis iki 10 cm, betonas C15/20). | 1 m² |  |  |
| 75. | Kelio griovių tvirtinimas skalda (fr. 22/45 h-10 cm) | m² |  |  |
| 76. | Kelio griovių tvirtinimas gelžbetoniniais teleskopiniais latakais (žvyro pagrindas h-10 cm, latakai LU – 2.3 (H-230 mm, b-300 mm, B-390 mm, L-800 mm)) | m |  |  |
| 77. | Kelio griovių tvirtinimas akmenų grindiniu ant žvyro pagrindo (h-18 cm ant 15 cm žvyro 0/32, užpildant tarpus žvyru) | m² |  |  |
| 78. | Kelio griovių tvirtinimas akmenų grindiniu ant betono pagrindo (akmenų h-18 cm ant 10 cm betono C12/15, užpilant tarpus betonu C12/15) | m² |  |  |
| 79. | Vandens srauto gesinimo aikštelės įrengimas (1,50x2,00 m iš betoninių plytelių 500x500x70 mm ir gesinimo blokų 500x200x80 mm ant 10 cm žvyro pagrindo užpilant siūles smėliu) | vnt. |  |  |
| 80. | Dvisluoksnis paviršiaus apdaras (DPA) pagal KPV DT-15 (2.1.11) | 100 m² |  |  |
| 81. | Paprastojo remonto aprašų parengimas | vnt. |  |  |
| 82. | Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimo darbai: Vidutinis darbų ruožo ilgis | m² |  |  |
|  | Vidutinis darbų ruožo ilgis | m |  |  |
|  | Darbų kiekis vienetais | vnt. |  |  |

* Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus darbų kiekio.