TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Preliminarioji sutartis – Preliminarioji sutartis, susidedanti iš Sutarties Bendrosios ir specialiosios dalies bei visų priedų, ir kurios tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Sutartims, kurios bus sudarytos per šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį. Toliau tekste Preliminarioji sutartis suprantama kaip ji apibrėžiama Preliminariosios sutarties BD, įskaitant visas Preliminariosios sutarties dalis, Techninę specifikaciją, Sutartis ir kitus priedus, susitarimus, jei tekste nenumatyta kitaip.

  - Pasiūlymas - Perkančiajai organizacijai vykdant Pirkimo procedūras, Paslaugų teikėjo pateiktų dokumentų visuma.

  - Sutartis - rašytinė arba žodinė sutartis, sudaroma, Techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka, tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento dėl kiekvieno teikiamo Užsakymo Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpyje.

  - Paslaugos/Prekės – pasirašius Sutartį, Kliento įsigyjamos Nurodytos ir Kitos paslaugos/prekės.

  - Nurodytos paslaugos/prekės – Paslaugos/Prekės, kurių sąrašas ir techniniai parametrai nurodyti Techninėje specifikacijoje.

  - Kitos paslaugos/prekės – į Nurodytų paslaugų/prekių sąrašą nepatenkančios, tačiau tai pačiai paslaugų/prekių grupei priklausančios Paslaugos/Prekės, kurios nurodytos Kitų paslaugų/prekių grupės sąraše. Kitų paslaugų/prekių grupės sąrašas pateikiamas Techninėje specifikacijoje.

  - Papildytas pasiūlymas – Klientui pateikus Kitų paslaugų/prekių Užsakymą su nurodymu papildyti Pasiūlymą ar Klientui pateikus mišrų Užsakymą (Kitoms ir Nurodytoms paslaugoms/prekėms) ar Klientui pateikus Nurodytų paslaugų/prekių Užsakymą su patikslinimais (jei tai numatyta Preliminariojoje sutartyje), Paslaugų teikėjo Klientui pateiktas rašytinis papildytas pasiūlymas.

  - Nuolaida – Paslaugų teikėjo Pasiūlyme nurodyta nuolaida, kuri nekeičiama ir taikoma perkamoms Kitoms paslaugoms/prekėms iš Kitų paslaugų/prekių sąrašo visą Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį (jei Preliminariosios sutarties SD nenustatyta kitaip).

  - Užsakymas – Preliminariosios sutarties SD nustatyta tvarka Paslaugų teikėjui teikiamas Užsakymas dėl Paslaugų teikimo. Kiekvieno Užsakymo pagrindu sudaroma atskira Sutartis.

  - Paslaugų/Prekių užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis užsakymas suteikti Paslaugas/ pristatyti ir / ar perduoti Prekes

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Elektros ir automatikos techninės priežiūros paslaugos

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Paslaugų/Prekių kiekiai pateikiami Techninės specifikacijos priede Nr.1

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos teikiamos: UAB "Kauno kogeneracinė jėgainė", Jėgainės g. 6, Biruliškių kaimas, Kauno r.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Pirkimo objekto aprašymas

5.1 UAB Kauno kogeneracinės jėgainės eksploatuojamų elektros ir automatikos įrenginių techninės priežiūros ir profilaktikos paslaugos, kurias sudaro: elektros ir automatikos įrenginių montavimas, naujai sumontuotos įrangos paleidimas-derinimas, elektros ir automatikos instaliacijos darbai.

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios techninės specifikacijos 1.12. punkte nurodyto Paslaugų užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

6.2. Paslaugų teikėjas turės suteikti Paslaugas Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu (-ais) Kliento darbo laiku (I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val.).

6.3. Paslaugos turi būti teikiamos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir  taisykles. Paslaugoms suteikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos.

6.4. Paslaugų teikėjas privalės suteikti Paslaugas naudodamasis savais ištekliais, infrastruktūra ir įranga, savo rizika ir lėšomis įsigydamas konstrukcijas, įrenginius, įtaisus, gaminius, medžiagas ir kitą įrangą, reikalingą Paslaugoms suteikti.

6.5. Paslaugų teikėjas Paslaugoms suteikti galės naudotis Kliento teritorijoje sumontuota stacionaria specializuota įranga (Kėlimo platforma, pastoliai).

6.6. Paslaugų teikėjas vykdydamas Sutartyje numatytas Paslaugas objekte bus atsakingas už darbų saugą.

  - Paslaugų teikėjas, likus ne daugiau kaip  5 (penkioms) d. d.  iki Paslaugų teikimo pradžios, užpildęs laisvos formos dokumentą pateikia Klientui du sąrašus:

- darbuotojų,  kurie suteiks Paslaugas ar kontroliuos Paslaugų eigą bei kokybę, sąrašą. Sąraše turi būti nurodyta darbuotojų kvalifikacija, pareigos;

- Paslaugų teikėjo naudojamų mechanizmų sąrašą įvažiavimui į Kliento teritoriją ir išvažiavimui.

  - Paslaugų teikėjo darbuotojai turi laikytis Kliento vidaus darbo tvarkos taisyklių, su kuriomis Paslaugų teikėjo darbuotojai bus supažindinami Paslaugų teikėjo darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo metu.

  - Paslaugų teikėjo darbuotojai turi dėvėti spec. rūbus su Paslaugų teikėjo skiriamaisiais ženklais.

  - Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) d. d. iki Paslaugų teikimo pradžios Klientui pateikia laisvos formos raštišką paraišką savo elektros įrenginių prijungimui prie Kliento elektros tinklo, paraiškoje nurodo atsakingą asmenį už elektros ūkį.

  - Paslaugų teikėjas, vykdydamas Paslaugas, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir norminius dokumentus turi užtikrinti saugias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui ir kitiems Kliento paslaugų teikėjams, vykdantiems darbus, teikiantiems paslaugas toje pačioje darbo zonoje.

  - Paslaugų teikėjas savo lėšomis remontuoja savo įrankius, įrangą ir mechanizacijos priemones.

  - Paslaugų teikėjas savo lėšomis apsirūpina būtinomis apsaugos, higieninėmis ir priešgaisrinėmis priemonėmis.

  - Paslaugų teikėjas savo lėšomis apsirūpina techninėmis priemonėmis, reikalingomis suteikti Paslaugas aukštyje.

  - Klientas suteikia teisę Paslaugų teikėjui pasinaudoti turimais kėlimo mechanizmais Paslaugų teikėjo kvalifikuotam personalui darbui su stacionariais kėlimo mechanizmais, valdomais distanciniu būdu iš darbo vietos.

  - Paslaugų teikėjo pateikiamos Prekės turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos standartų reikalavimus.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi nekokybiškai atlikti darbai.

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato ir (ar) Prekių trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo suteiktų Paslaugų / pristatytų ar perduotų Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato ir (ar) Prekių trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas ir (ar) Prekes per 30  (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų rezultato ir (ar) Prekių pristatymo perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų rezultato ir (ar) Prekių perdavimo-priėmimo aktas;

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 - Techninės specifikacijos priedas Nr.1.

  - Priedas Nr. 2 -  Rangovų darbų organizavimo standartas.