Specialiųjų sąlygų 5 priedas

„Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

LAUKO KELTUVO ŽMONĖMS SU JUDĖJIMO NEGALIA IR JO ĮRENGIMO DARBŲ

PIRKIME

(Data)

(Sudarymo vieta)

DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie šį pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) pirkimo dokumentuose;

3) pirkimo dokumentų paaiškinimuose, papildymuose (jeigu bus).

INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumus, įskaitant kvazisubtiekėjus,

pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnį)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į pirkimo sąlygų punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas ir dalis proc. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

PASIŪLYMO KAINA

Siūlome:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Pasiūlymo kaina, Eur be PVM | PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lauko keltuvas žmonėms su judėjimo negalia ir jo įrengimo darbai |  |  |  |
| 1.1. | Lauko keltuvas |  |  |  |
| 1.2. | Lauko keltuvo įrengimo darbai |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos kitos su prekės pardavimu, jos pristatymu nurodytu adresu, ir (ar) montavimu, įrengimu susijusios išlaidos, kurios bus reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui.

Kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nepildo lentelės grafų ,,PVM, Eur“, ,,Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM“ ir nurodo priežastis dėl kurių nemoka PVM. Pastaba. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą ir su PVM.

Patvirtiname, kad mūsų siūlomas lauko keltuvas žmonėms su judėjimo negalia ir jo įrengimo darbai visa apimtimi atitinka visus saugumo ir kitus privalomus reikalavimus, be kurių šis negalėtų būti nei parduodamas, nei eksploatuojamas Lietuvos Respublikos teritorijoje ir siūlomo lauko keltuvo charakteristikos yra tokios:

| Eil. Nr. | Techninių sąlygų aprašymas, reikalavimai ir (ar) kitos sąlygos | Reikalavimų ir (ar) kitų sąlygų reikšmė, aprašymas | Tiekėjo siūlomo keltuvo charakteristika, reikšmė, aprašymas [tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės charakteristiką, reikšmę arba kitą aprašymą] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Turi būti nurodomas siūlomo keltuvo gamintojas bei tikslus modelis |  |
| 2. | Platformos pagrindo plotis (700-900 mm) | mm |  |
| 3. | Platformos pagrindo ilgis (700-1400 mm) | mm |  |
| 4. | Įrenginio plotis, kai sulenktas (nenaudojimo metu) (ne daugiau 400 mm) | mm |  |
| 5. | Keliamoji galia (ne mažiau 220 kg) | kg |  |
| 6. | Judėjimo greitis (daugiau arba lygus 0,05 m/s) | m/s |  |
| 7. | Veikimo garsumas (mažiau 60db(A)) | db |  |
| 8. | Atitinka standartą EN81-40 (arba lygiavertį) | Taip / Ne |  |
| 9. | Paviršiaus apdaila | Aprašoma apdaila |  |
| 10. | Apsaugos | Aprašomos apsaugos |  |
| 11. | Tinkamas eksploatuoti lauko sąlygomis | Aprašomos eksploatavimo sąlygos (pvz. veikimo temperatūrų diapazonas oC) |  |
| 12. | Keltuvui, jo komplektuojamosioms dalims suteikiama garantija (ne trumpesnė nei 48 mėnesių) | Nurodoma garantijos trukmė mėnesiais |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas [įrašyti dokumento pavadinimą, puslapių skaičių] |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija (pildyti tik tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas [įrašyti dokumento pavadinimą, puslapių skaičių] |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalimi Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje bus paviešintas laimėtojo pasiūlymas ir sutartis.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________