2 PRIEDAS

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Kauno vandenys“

Aukštaičių g. 43 Kaunas

PASIŪLYMAS DĖL SAUSOS MEDŽIAGOS MATUOKLIS VAMZDYNE PIRKIMO

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, lentelė kartojama užpildant visas pozicijas)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris |  |

2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

2.1. Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

2.3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

3. INFORMACIJA APIE PASITELKIAMUS ŪKIO SUBJEKTUS:

3.1. Subtiekėjų pasitelkimas:(Pasirinkti)

☐ Subrangovų nenumatoma pasitelkti

☐ Subrangovais bus pasitelkiami:

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas, kodas, adresas | Numatomos perduoti funkcijos | Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus | Nurodyti, ar subrangovo ištekliais bus remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (jei taip, prašome nurodyti reikalavimą iš pirkimo dokumento) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PVZ. Taip, 3.4.2.1. c) punktas. |

3.2. Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais ir/ar ištekliais:(Pasirinkti)

☐ Sutarties vykdymo metu nebus pasitelkiami ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai);

☐ Sutarties vykdymo metu bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai).

| Eil. Nr. | Siūlomo specialisto vardas, pavardė | Siūloma specialisto pozicija |
| --- | --- | --- |
|  |  | PVZ. Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas. Statinių rūšys: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės). |

4. PREKIŲ PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Prekių ir jų dalių pavadinimai | Reikalaujami prekių parametrai | Nurodyti siūlomų prekių parametrus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sausos medžiagos matuoklis, 1vnt. | Nurodyti siūlomą gamintoją ir tikslų modelį |  |
| 2. | Veikimo principas | Mikrobangų transmisija |  |
| 3. | Signalų išėjimai | ≥2x analoginiai 4 - 20mA HART |  |
| 4. | Maitinimas | 230V AC |  |
| 5 | Matavimo vamzdžio medžiaga | Poliruotas nerūdijantis plienas 1.4408 pagal DIN EN 10213 |  |
| 6 | Jutiklio matavimo lango medžiaga | Keramika |  |
| 7 | Darbinė aplinkos temperatūra | +5 iki 55 ˚C |  |
| 8 | Apsaugos klasė | IP 66 |  |
| 9 | Elektromagnetinis suderinamumas | EN 61326-1, klasė A skirta pramonei |  |
| 10 | Prietaiso diametras | DN100 |  |
| 11 | Vardinis slėgis | PN16 |  |
| 12 | Montavimo į vamzdyną tipas | Tarpflanšinis (wafer type) |  |
| 13 | Matavimo ribos | 0 ... 35% TS arba platesnės |  |
| 14 | Matavimų atsikartojamumas | ≤0,02 % TS |  |
| 15 | Gamyklinė kalibracija | Turi būti |  |
| 16 | Grafinis ekranas matavimo reikšmei atvaizduoti | Vietinis LCD ekranas ant prietaiso, apšviestas |  |
| 17 | Kalibravimo galimybės | Turi būti |  |

5. PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | 1 vnt kaina Eur be PVM | Preliminarus kiekis vnt. | Pasiūlymo kaina Eur be PVM* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1. | Sausos medžiagos (total solids, TS) matuoklis |  | 1 |  |
| 2. | Matuoklio sumontavimo į išpūdyto dumblo vamzdyną ir paleidimo-derinimo darbai |  | 1 |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais) –

21% PVM (skaičiais ir žodžiais)  –

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) –

Pasiūlymas galioja iki (nurodoma data).

Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

6. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

☐ Pasiūlyme nėra pateikta konfidencialios informacijos

☐ Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus (pvz. įtrauktas komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ir pan.) arba kuri dokumento informacija yra laikoma konfidencialia ( pvz. asmens duomenys) |
| --- | --- | --- |

7. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymo forma. |  |
| 2 | Įgaliojimas teikti pasiūlymą (jei taikoma). |  |
| 3 | Gamintojo įgaliojimas atlikti prekių garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą. |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

1.	Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2.	Atidžiai perskaitėme visas Pirkimo sąlygas ir Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų pateikiamas Pasiūlymas juos visiškai atitinka.

3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

4.	Į pasiūlymo kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo įvykdymui.

5.	Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

6.	Neturime VPĮ 46 str. 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo (taikoma juridiniams asmenims) – uždraudimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose dėl baudžiamojo poveikio priemonių įvykdymo. Įsipareigojame nedelsiant informuoti perkantįjį subjektą, jeigu ateityje atsiras aplinkybių, dėl kurių gali būti taikomas šis pašalinimo pagrindas;

7.	Mano atstovaujama bendrovė, subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ir/ar remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, bei mano bendrovės ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 1, 2 ir 3 punktuose.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)	                    (parašas)                     (vardas, pavardė)

Dokumentai su konfidencialia informacija pateikti (“prisegti”) atskirai, su žyma dokumento pavadinime „konfidencialu“.

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (PĮ 32 str. 2 d.)