ELEKTROS LINIJŲ IR ĮRENGINIŲ DEMONTAVIMO DARBŲ SĄRAŠAS

- 1 p. o. d. Elektros linijų ir įrenginių demontavimo darbų sąrašas Vilniaus regione:

  - Tarpstotyje N. Vilnia - Kyviškės (Karklėnai) nenaudojamos stulpinės transformatorinės ST-IM-1-605 demontavimas.

Tarpstotyje N.Vilnia - Kyviškės (Karklėnai) demontuoti nenaudojamą stulpinę transformatorinę ST-IM-1-605 su gelžbetoninėmis 11 m. aukščio atramomis, galios transformatoriumi, saugikliais, ribotuvais, plastikiniu el. skydu ir jame esančia įranga, pamatu ir metaliniu apskaitos skydeliu.

Demontavimas bus vykdomas tarpstotyje N. Vilnia-Kyviškės (Karklėnai) nenaudojamai stulpinei transformatorinei ST-IM-1-605 (koordinatės 594681, 6061884).

  - Tarpstotyje N.Vilnia - Kyviškės (Karklėnai) nenaudojamos dalies 10 kV elektros oro linijos demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 0,950 km.).

Tarpstotyje N.Vilnia - Kyviškės (Karklėnai) demontuoti nenaudojamos 10 kV elektros oro linijos gelžbetonines 11 m. aukščio atramas su izoliatoriais ir metalinėmis traversomis bei skyrikliais.

Demontavimo pradžia bus vykdoma nuo N.Vilnia - Kyviškės (Karklėnai) neveikiančios 10 kV elektros oro linijos 6-1/1 atramos iki 1-1/15 atramos (imtinai).

  - Tarpstotyje N.Vilnia - Kyviškės (Viktariškės) nenaudojamos kompleksinės transformatorinės KT-IM-1-608 demontavimas.

Tarpstotyje N.Vilnia - Kyviškės (Viktariškės) demontuoti nenaudojamą kompleksinę transformatorinę KT-IM-1-608 su galios transformatoriumi, izoliatoriais, saugikliais, iškrovikliais, kirtikliais ir metaliniais apskaitos skydais.

Demontavimas bus vykdomas tarpstotyje N.Vilnia - Kyviškės (Viktariškės) nenaudojamai kompleksinei transformatorinei KT-IM-1-608 (koordinatės 595705, 6061925).

  - Tarpstotyje N.Vilnia - Kyviškės (Viktariškės) nenaudojamos dalies 10 kV elektros oro linijos demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 0,060 km.).

Tarpstotyje N.Vilnia - Kyviškės (Viktariškės) demontuoti nenaudojamos 10 kV elektros oro linijos gelžbetonines 11 m. aukščio atramas su izoliatoriais ir medinėmis traversomis, laidais bei skyrikliais.

Demontavimo pradžia bus vykdoma nuo N.Vilnia - Kyviškės (Viktariškės) neveikiančios 10 kV elektros oro linijos 6/78-1 atramos iki 6/78-2 atramos (imtinai).

  - Tarpstotyje N.Vilnia - Kyviškės nenaudojamos stulpinės transformatorinės ST-IM-1-610 ir laidų demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 0,015 km).

Tarpstotyje N.Vilnia - Kyviškės (gyventojas) demontuoti nenaudojamą stulpinę transformatorinę ST-IM-1-610 su gelžbetonine 11 m. aukščio atrama, galios transformatoriumi, saugikliais, iškrovikliais, skyrikliu, laidais ir traversa bei senos KT pamatiniais stulpais.

Demontavimas bus vykdomas tarpstotyje N.Vilnia - Kyviškės nenaudojamai stulpinei transformatorinei ST-IM-1-610 atramoje 6/105-1.

  - Tarpstotyje Kirtimai - Valčiūnai (gyventojas) nenaudojamos kompleksinės transformatorinės KT-IM-1-380 ir laidų demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 0,015 km).

Tarpstotyje Kirtimai - Valčiūnai (gyventojas) demontuoti nenaudojamą kompleksinę transformatorinę KT-IM-1-380 su gelžbetonine 11 m. aukščio atrama, galios transformatoriumi, saugikliais, iškrovikliais, skyrikliu, laidais, pamatu, metaliniu skydu ir traversa.

Demontavimas bus vykdomas tarpstotyje Kirtimai - Valčiūnai nenaudojamai kompleksinei transformatorinei KT-IM-1-380 nuo atramos 3/7-1 (imtinai).

  - Tarpstotyje N.Vilnia – Vilnius (Pavilnys) neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 0,160 km.).

Tarpstotyje N.Vilnia – Vilnius (Pavilnys) demontuoti neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos gelžbetonines 11 m. aukščio atramas su izoliatoriais ir medinėmis traversomis.

Demontavimas bus vykdomas tarpstotyje N.Vilnia – Vilnius (Pavilnys) nuo neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos 100/1 atramos iki 100/4 atramos (imtinai).

  - Tarpstotyje Vilnius - Lentvaris (Paneriai) neveikiančios 0,23 kV stulpinės transformatorinės ir elektros oro linijos demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 0,050 km.).

Tarpstotyje Vilnius - Lentvaris (Paneriai) demontuoti neveikiančią 0,23 kV stulpinę transformatorinę su saugikliais, metalo konstrukcijomis, transformatoriumi ir elektros oro linijos gelžbetonines 11 m. aukščio atramas su izoliatoriais ir metalinėmis traversomis bei skyrikliu.

Demontavimas bus vykdomas tarpstotyje Vilnius - Lentvaris (Paneriai) nuo neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos 1 skyriklinės atramos iki 3 atramos (imtinai).

  - Tarpstotyje Vilnius - Lentvaris (Liudvinavas) neveikiančios 0,4 kV elektros oro linijos demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 0,180 km.).

Tarpstotyje Vilnius - Lentvaris (Liudvinavas) demontuoti neveikiančios 0,4 kV elektros oro linijos gelžbetonines 11 m. aukščio atramas su izoliatoriais ir metalinėmis traversomis.

Demontavimas bus vykdomas tarpstotyje Vilnius - Lentvaris (Liudvinavas) nuo neveikiančios 0,4 kV elektros oro linijos 100/2 atramos iki 100/8 atramos (imtinai).

  - Tarpstotyje Lentvaris - Vievis nenaudojamos stulpinės transformatorinės KTPV-1-83 ir laidų demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 0,015 km).

Tarpstotyje Lentvaris - Vievis demontuoti nenaudojamą stulpinę transformatorinę KTPV-1-83 su gelžbetonine 11 m. aukščio atrama, galios transformatoriumi, saugikliu, ribotuvu, skyrikliu, laidais.

Demontavimas bus vykdomas tarpstotyje Lentvaris-Vievis nenaudojamai stulpinei transformatorinei KTPV-1-83 nuo skyriklinės atramos 196 a.

  - Tarpstotyje Lentvaris - Vievis (Lebedžiai) nenaudojamos stulpinės transformatorinės KTPV-111 ir laidų demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 0,015 km).

Tarpstotyje Lentvaris - Vievis (Lebedžiai) demontuoti nenaudojamą stulpinę transformatorinę KTPV-111 su gelžbetonine 11 m. aukščio atrama, galios transformatoriumi, saugikliu, ribotuvu, skyrikliu, laidais.

Demontavimas bus vykdomas tarpstotyje Lentvaris-Vievis (Lebedžiai) nenaudojamai stulpinei transformatorinei KTPV-111 nuo skyriklinės atramos 160-1 iki 160-2 (imtinai).

  - Tarpstotyje Lentvaris  -Vievis (Rykantai) neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 0,250 km.).

Tarpstotyje Lentvaris - Vievis (Rykantai) demontuoti neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos gelžbetonines 11 m. aukščio atramas su kabelio metaliniais tvirtinimo elementais.

Demontavimas bus vykdomas tarpstotyje Vilnius - Lentvaris (Rykantai) nuo neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos 1 atramos iki 7 atramos (imtinai).

  - Tarpstotyje Lentvaris - Vievis (Kazimieriškės) nenaudojamos stulpinės transformatorinės KTPV-230 ir laidų demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 0,015 km).

Tarpstotyje Lentvaris - Vievis (Kazimieriškės) demontuoti nenaudojamą stulpinę transformatorinę KTPV-230 su gelžbetonine 11 m. aukščio atrama, galios transformatoriumi, saugikliu, ribotuvu, skyrikliu, laidais.

Demontavimas bus vykdomas tarpstotyje Lentvaris - Vievis (Kazimieriškės) nenaudojamai stulpinei transformatorinei KTPV-230 nuo skyriklinės atramos 486-1 iki 486-2 (imtinai).

  - Tarpstotyje Lentvaris - Vievis (Dumblikas) nenaudojamos stulpinės transformatorinės KTPV-242 ir laidų demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 0,015 km).

  - Tarpstotyje Lentvaris - Vievis (Dumblikas) demontuoti nenaudojamą stulpinę transformatorinę KTPV-242 su gelžbetonine 11 m. aukščio atrama, galios transformatoriumi, saugikliu, ribotuvu, skyrikliu, laidais.

Demontavimas bus vykdomas tarpstotyje Lentvaris - Vievis (Dumblikas) nenaudojamai stulpinei transformatorinei KTPV-242 nuo skyriklinės atramos 582-1 iki 582-2 (imtinai).

  - Tarpstotyje Lentvaris - Vievis (Vievis) nenaudojamos stulpinės transformatorinės KTPV-249 ir laidų demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 0,015 km).

Tarpstotyje Lentvaris - Vievis (Vievis) demontuoti nenaudojamą stulpinę transformatorinę KTPV-249 su gelžbetonine 11 m. aukščio atrama, galios transformatoriumi, saugikliu, ribotuvu, skyrikliu, laidais.

Demontavimas bus vykdomas tarpstotyje Lentvaris - Vievis (Vievis) nenaudojamai stulpinei transformatorinei KTPV-249 nuo skyriklinės atramos 28-1 iki 28-2 (imtinai).

  - Vievio geležinkelio stotyje neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 0,250 km.).

Vievio geležinkelio stotyje demontuoti neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos gelžbetonines 11 m. aukščio atramas su kabelio metaliniais tvirtinimo elementais.

Demontavimas bus vykdomas Vievio geležinkelio stotyje nuo neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos 1 atramos iki 6 atramos (imtinai).

- 2 p. o. d. Elektros linijų ir įrenginių demontavimo darbų sąrašas Kauno regione:

  - Palemono geležinkelio stotyje neveikiančios 10 kV elektros oro linijos demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 0,450 km.).

Palemono geležinkelio stotyje demontuoti neveikiančios 10 kV elektros oro linijos gelžbetonines 11 m. aukščio atramas su įvadiniu kabeliu, izoliatoriais ir medinėmis traversomis (2 tarpatramiai be laidų).

Demontavimo pradžia bus vykdoma nuo Palemono geležinkelio stotyje esančios 10 kV elektros oro linijos atramos 1 (koordinatės 504132, 6086573) iki šalimais Kauno marių stovinčios atramos 8 (koordinatės 504420, 6086241).

  - Tarpstotyje Šeštokai - Alytus (Krosna - Balkūnai) neveikiančios 10kV elektros oro linijos (tik dalis su laidais) demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 27,55 km.).

Tarpstotyje Šeštokai - Alytus (Krosna - Balkūnai) demontuoti neveikiančios 10kV elektros oro linijos gelžbetonines 11 m. aukščio atramas su viršūne, paaukštinimais, izoliatoriais ir medinėmis traversomis, skyrikliais, transformatorinių laikančiosiomis atramomis, 0,23 kV atramomis (laidai yra demontuoti, likę 16 tarpatramių).

Demontavimo pradžia bus vykdoma nuo Šeštokai-Alytus (Krosnos k.) 10kV elektros oro linijos 113 atramos iki (Balkūnų km) 663 atramos (imtinai).

  - Tarpstotyje Kybartai - Vilkaviškis (Kybartai - Alvitas) neveikiančios 10kV elektros oro linijos (be laidų) demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 7,9 km.).

Tarpstotyje Kybartai - Vilkaviškis (Kybartai - Alvitas) demontuoti neveikiančios 10kV elektros oro linijos gelžbetonines 11 m. aukščio atramas su viršūne, paaukštinimais, įvadiniu kabeliu, izoliatoriais, medinėmis bei metalinėmis traversomis ir dviem skyrikliais (laidai objekte yra demontuoti).

Demontavimo pradžia bus vykdoma nuo Kybartai-Vilkaviškis (Kybartų m) 10kV elektros oro linijos 1 atramos iki (Alvitas km) 160 atramos (imtinai).

  - Tarpstotyje Vievis - Žasliai (Žiežmarka) nenaudojamos stulpinės transformatorinės KTPV-261 1-kompl. ir laidų demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 0,015 km).

Tarpstotyje Vievis - Žasliai (Žiežmarka) demontuoti nenaudojamą stulpinę transformatorinę KTPV-261 su gelžbetonine 11 m. aukščio atrama, galios transformatoriumi, saugikliu, ribotuvu, skyrikliu, laidais.

Demontavimas bus vykdomas tarpstotyje Vievis-Žasliai (Žiežmarka) nenaudojamai stulpinei transformatorinei KTPV-261 nuo skyriklinės atramos 54-1 iki 54-2 (imtinai).

  - Tarpstotyje Vievis - Žasliai (Skynimai) nenaudojamos stulpinės transformatorinės KTPV-269 1 - kompl ir laidų demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 0,015 km).

Tarpstotyje Vievis - Žasliai (Skynimai) demontuoti nenaudojamą stulpinę transformatorinę KTPV-269 su gelžbetonine 11 m. aukščio atrama, galios transformatoriumi, saugikliu, ribotuvu, skyrikliu, laidais.

Demontavimas bus vykdomas tarpstotyje Vievis - Žasliai (Skynimai) nenaudojamai stulpinei transformatorinei KTPV-269 nuo skyriklinės atramos 256-1 iki 256-2 (imtinai).

- 3 p. o. d. Elektros linijų ir įrenginių demontavimo darbų sąrašas Šiaulių regione:

  - Tarpstotyje Šiauliai - Šilėnai (Zokniai) neveikiančios 0,4 / 0,23 kV elektros oro linijos atramų (be laidų) demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 0,250 km.).

Tarpstotyje Šiauliai - Šilėnai (Zokniai) demontuoti neveikiančios 0,4/0,23 kV elektros oro linijos gelžbetonines 11 m. aukščio atramas (laidai objekte yra demontuoti).

Demontavimo pradžia bus vykdoma nuo Šiauliai-Šilėnai (Zokniai) neveikiančios 0,4/0,23 kV elektros oro linijos atramos 201/1 ir nuo 200/2 iki 200/6 atramos (imtinai).

  - Šilėnų geležinkelio stotyje neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 0,108 km.).

Šilėnų geležinkelio stotyje demontuoti neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos gelžbetonines 11 m. aukščio atramas su kabelio tvirtinimo metaliniais elementais.

Demontavimo pradžia bus vykdoma nuo Šilėnų geležinkelio stotyje neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos 301/1 atramos iki 301/4 atramos (imtinai).

  - Šilėnų geležinkelio stotyje nenaudojamos atramos (1 vnt.) ir 0,4 kV oro linijos laidų demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 0,040 km.).

Šilėnų geležinkelio stotyje demontuoti nenaudojamą gelžbetoninę 11 m. aukščio atramą su kabelio tvirtinimo metaliniais elementais.

Demontavimas bus vykdoma Šilėnų geležinkelio stotyje nebenaudojamos 0,4 kV elektros oro linijos atšakos 302/1 atrama.

  - Šilėnų geležinkelio stotyje neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 0,132 km.).

Šilėnų geležinkelio stotyje demontuoti neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos gelžbetonines 11 m. aukščio atramas su izoliatoriais ir metalinėmis traversomis.

Demontavimo pradžia bus vykdoma nuo Šilėnų geležinkelio stotyje neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos 303/1 atramos iki 303/3 atramos (imtinai).

  - Šilėnų geležinkelio stotyje nenaudojamos atramos (1 vnt.). ir 0,4 kV oro linijos laidų demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 0,030 km.).

Šilėnų geležinkelio stotyje demontuoti nenaudojamą gelžbetoninę 11 m. aukščio atramą su izoliatoriais ir metaline traversa.

Demontavimas bus vykdoma Šilėnų geležinkelio stotyje, šalimais pervažos, nebenaudojamos 0,23 kV elektros oro linijos atšakos 201/1 atrama.

  - Tarpstotyje Šiauliai - Kužiai (Šiaulių miestas) neveikiančios 0,23 / 0,4 kV elektros oro linijos demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 0,160 km.).

Tarpstotyje Šiauliai - Kužiai (Šiaulių miestas) demontuoti neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos gelžbetonines 11 m. aukščio atramas su kabelio tvirtinimo metaliniais elementais.

Demontavimo pradžia bus vykdoma nuo Šiaulių miesto neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos 100/1 atramos iki 100/6 atramos (imtinai).

  - Tarpstotyje Šiauliai - Kužiai (Šiaulių miestas) neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos demontavimas (demontuojamos linijos ilgis apie 0,320 km.).

Tarpstotyje Šiauliai - Kužiai (Šiaulių miestas) demontuoti neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos gelžbetonines 11 m. aukščio atramas su kabelio tvirtinimo metaliniais elementais.

Demontavimo pradžia bus vykdoma nuo Šiaulių miesto neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos 100/6 atramos iki 100/15 atramos (imtinai). Ir atšaka nuo 100/8 iki 101/2 atramos (imtinai).

  - Tarpstotyje Kužiai - Kuršėnai neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos demontavimas (demontuojamos oro linijos ilgis apie 0,180 km.).

Tarpstotyje Kužiai – Kuršėnai demontuoti neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos gelžbetonines 11 m. aukščio atramas su izoliatoriais ir metalinėmis traversomis.

Demontavimo pradžia bus vykdoma nuo Kužiai - Kuršėnai neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos 100/1 atramos iki 100/5 atramos (imtinai).

  - Tarpstotyje Kužiai - Kuršėnai (Olbikiškė) neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos demontavimas (demontuojamos oro linijos ilgis apie 0,120 km.).

Tarpstotyje Kužiai - Kuršėnai (Olbikiškė) demontuoti neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos gelžbetonines 11 m. aukščio atramas su izoliatoriais ir metalinėmis traversomis.

Demontavimo pradžia bus vykdoma nuo Kužiai-Kuršėnai neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos 100/1 atramos iki 100/4 atramos (imtinai).

  - Tarpstotyje Kužiai - Papilė (Drąsučiai) neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos demontavimas (demontuojamos oro linijos ilgis apie 0,280 km.).

Tarpstotyje Kužiai - Papilė (Drąsučiai) demontuoti neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos gelžbetonines 11 m. aukščio atramas su izoliatoriais ir metalinėmis traversomis.

Demontavimo pradžia bus vykdoma nuo Kužiai-Papilė neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos 1S/1 atramos iki 1S/8 atramos (imtinai).

  - Tarpstotyje Kužiai - Papilė (Papilė) neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos demontavimas (demontuojamos oro linijos ilgis apie 0,210 km.).

Tarpstotyje Kužiai - Papilė (Papilė) demontuoti neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos gelžbetonines 11 m. aukščio atramas su izoliatoriais ir metalinėmis traversomis (laidai objekte yra demontuoti).

Demontavimo pradžia bus vykdoma nuo Kužiai-Papilė neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos 2S/4 atramos iki 2S/9 atramos (imtinai).

  - Tarpstotyje Papilė - Akmenė (Paeglesiai) neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos demontavimas (demontuojamos oro linijos ilgis apie 0,047 km.).

Tarpstotyje Papilė - Akmenė (Paeglesiai) demontuoti neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos gelžbetonines 11 m. aukščio atramas su kabelio tvirtinimo metaliniais elementais.

Demontavimo pradžia bus vykdoma nuo Papilė-Akmenė neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos 1S/4 atramos iki 1S/45 atramos (imtinai).

  - Mažeikių geležinkelio stotyje neveikiančios 0,4 kV elektros oro linijos demontavimas (demontuojamos oro linijos ilgis apie 0,055 km.).

Mažeikių geležinkelio stotyje demontuoti neveikiančios 0,4 kV elektros oro linijos gelžbetonines 11 m. aukščio atramas su kabelio tvirtinimo metaliniais elementais.

Demontavimo pradžia bus vykdoma nuo Mažeikių geležinkelio stotyje neveikiančios 0,4 kV elektros oro linijos 1S/1 atramos iki 1S/1-1 atramos (imtinai).

  - Mažeikių geležinkelio stotyje nenaudojamos atramos (1 vnt.). ir oro linijos laidų demontavimas (demontuojamos oro linijos ilgis apie 0,031 km.).

Mažeikių geležinkelio stotyje demontuoti nenaudojamą gelžbetoninę 11 m. aukščio atramą su kabelio tvirtinimo metaliniais elementais.

Demontavimas bus vykdomas Mažeikių geležinkelio stotyje 2S/1-1 atramai.

  - Mažeikių geležinkelio stotyje neveikiančios 0,4 kV elektros oro linijos demontavimas (demontuojamos oro linijos ilgis apie 0,092 km.).

Mažeikių geležinkelio stotyje demontuoti neveikiančios 0,4 kV elektros oro linijos gelžbetonines 11 m. aukščio atramas su kabelio tvirtinimo metaliniais elementais.

Demontavimo pradžia bus vykdoma nuo Mažeikių geležinkelio stotyje neveikiančios 0,4 kV elektros oro linijos 3S/1 atramos iki 3S/2 atramos (imtinai).

  - Mažeikių geležinkelio stotyje neveikiančios 0,4 / 0,23 kV elektros oro linijos demontavimas (demontuojamos oro linijos ilgis apie 0,117 km.).

Mažeikių geležinkelio stotyje demontuoti neveikiančios 0,4 / 0,23 kV elektros oro linijos gelžbetonines 11 m.  aukščio atramas su kabelio tvirtinimo metaliniais elementais.

Demontavimo pradžia bus vykdoma nuo Mažeikių geležinkelio stotyje neveikiančios elektros oro linijos 2S/2-1 atramos iki 2S/2-4 atramos (imtinai).

  - Pakruojo geležinkelio stotyje neveikiančios 10 kV elektros oro linijos demontavimas (demontuojamos oro linijos ilgis apie 0,800 km.).

Pakruojo geležinkelio stotyje demontuoti neveikiančios 10 kV elektros oro linijos gelžbetonines 11 m. aukščio atramas su viršūne, izoliatoriais ir medinėmis traversomis bei laidais.

Demontavimo pradžia bus vykdoma nuo Pakruojo geležinkelio stotyje 10 kV elektros oro linijos 1 atramos iki 17 atramos (imtinai).

- 4 p. o. d. Elektros linijų ir įrenginių demontavimo darbų sąrašas Klaipėdos regione:

  - Pagėgių  geležinkelio stotyje nenaudojamos 0,4 / 0,23 kV elektros oro linijos dalies (be laidų) demontavimas / griovimas (demontuojamos oro linijos ilgis apie 0,243 km.).

Pagėgių  geležinkelio stotyje demontuoti nenaudojamos dalies 0,4 / 0,23 kV oro linijos gelžbetonines 11 m. aukščio atramas su izoliatoriais ir metalinėmis traversomis (Be laidų).

Demontavimo pradžia vykdoma nuo Pagėgių stotyje esančios oro linijos 1S/17 atramos link 2S/8-1 (tik 2S/8-1), toliau nuo 1S/18 link 1S/9-1 (tik 1S/9-1) ir nuo 1S/20 iki paskutinės atramos Nr. 1S/23 (imtinai).

  - Tarpstotyje Klaipėda - Rimkai (Klaipėdos miestas) neveikiančios 0,23 kV elektros oro linijos (be laidų) demontavimas (demontuojamos oro linijos ilgis apie 0,332 km.).

Tarpstotyje Klaipėda-Rimkai (Klaipėdos miestas) demontuoti neveikiančios 0,23 kV oro linijos gelžbetonines 11 m. aukščio atramas su izoliatoriais ir metalinėmis traversomis (Be laidų).

Demontavimo pradžia bus vykdoma nuo Klaipėda-Rimkai tarpstotyje esančios oro linijos 1S/4 atramos iki 1S/12 atramos (imtinai).