## 1 p. o. d. Vilnius
Nr. | Regionas | Stotys/Tarpstotis | Objektas | Iš kur užmaitinta | Linijos/atšakos pavadinimas | Koordinatės LKS: transormatorinės, OL atr pradžia/pabaiga | Pastabos | Galios transformatorius , kva | Atramų kiekis, vnt. | Laido ilgis, km | Linijos ilgis, km | Kita įranga
1 | Vilnius | N.Vilnia -Kyviškės | Transformatorinė | ST-IM-1-605 |  | 594680, 6061885 | Galios transform TM 250/10. Saugikliai PKN-10 40A -3vnt. Ribotuvai HDA-12 -3vnt. Skydas plastikinis su el. įranga ir su pamatu -1kompl., metalinis skydelis-1 vnt | 250 kva | 1 (trafas ant 2 atramų) viso 2 |  |  | 0,4 kV PP-1 paskirstymo skydas
2 | Vilnius | N.Vilnia -Kyviškės | 10kV oro linija | 10 kV OL N.Vilnia-Kyviškės atšaka Karklenų kaimas |  | 594680, 6061885 / 594427, 6062476 | Laidas SAX -35 -2850m , 10kV OL skyriklis - 2 vnt., g/b atramos - 15 vnt. |  | 15 (jų 2x2 paramsčiai) viso 17 | 2.85 | 0.95
3 | Vilnius | N.Vilnia -Kyviškės | Transformatorinė | KT-IM-1-608 |  | 595705, 6061925 | Galios transformatorius TM-250/10. Komplektinė transformatorinė KT-IM-1-608. Perein. Izoliatoriai - 3vnt. Iškrovikliai - 3 vnt. Saugikliai PK - 3vnt. Atramin. izoliatoriai - 6 vnt. Ž.į. kirtikliai - 5 vnt. | 250 kva |  |  |  | 0,4 kV PP-2 paskirstymo skydas
4 | Vilnius | N.Vilnia -Kyviškės | 10kV oro linija | 10 kV OL N.Vilnia-Kyviškės atšaka į KT-IM-1-608 |  | 595750, 6061958/595705, 6061925 | 10kV skyriklis - 1 vnt. Laidai AS-35 |  | 2(jų 1x2 su par) viso 3 | 0.18 | 0.06
5 | Vilnius | N.Vilnia -Kyviškės | Transformatorinė | ST-IM-1-610 |  | 596690, 6061276 | 10kV skyriklis - 1 vnt. Iškrovikliai - 2 vnt. Saugikliai PK - 2vnt.. PP-1 skydas. Galios transformatorius OM-10/10 0.23 kV gam.Nr. 883P233. Laidas - AS-35 | 10 kva | 1 | 0.03 | 0.015 | Yra trumpos atramos skydams
6 | Vilnius | Kirtimai-Valčiūnai | Transformatorinė | KT-IM-1-380 |  | 582079, 6054464 | 10kV skyriklis - 1 vnt. Iškrovikliai - 2 vnt. Atramin. izoliatoriai - 2 vnt su traversa. Galios transformatorius OM-10/10 0.23 kV, Laidai AS-35, KT pamatai | 10 kva | 1 | 0.03 | 0.015
7 | Vilnius | N. Vilnia-Vilnius | 0,23kV oro linija | ST-1-20 | 100/1-100/4 | 587257, 6061028 / 587330, 6061080 | 2 ankerinės atramos, 2 ištisinės, 1 medinė traversa su 4 izoliatoriais, laidai AS-25 - 320m |  | 4 (jų 2x2 paramsčiai) viso 6 | 0.32 | 0.16 | 2 laidai
8 | Vilnius | Panerių stotis | Transformatorinė ir 0,23 OL | ST-1-60 |  | 574905, 6055352 / 574927, 6055330 | 35kV skyriklis - 1 vnt. Ribotuvas -1 vnt. Saugikliai PKT - 1vnt. ĮAS skydas. Galios transformatorius OMŽ-10/27,5/ 0.23 kV | 10 kva | 3 | 0.1 | 0.05 | 2 laidai
9 | Vilnius | Paneriai-Lentvaris | 0,4kV oro linija | ST-1-65 | 100/2-100/8 | 572751, 6055855 / 572698, 6055908 | Atramos nuo 100/2 iki 100/8 100/1-100/8, laidas 4AS-35 -0,208km 100/1-100/2, oro kabelis AMKA 1x16+1x25 -0,03km ĮAS skydai |  | 7 (jų 3x2 paramsčiai) viso 10 | 0.832 | 0.18
10 | Vilnius | Lentvario stotis | Transformatorinė | KTPV-1-83 |  | 566463, 6057382 | Galios transformatorius 2xZNOM-1,2 27,5/0,23. 35kV skyriklis - 1 vnt. Ribotuvas -1 vnt. Saugikliai PKT - 1vnt. | 1,2 kVA | 2 | 0.015 | 0.015
11 | Vilnius | Lentvaris-Vievis | Transformatorinė | KTPV-211 |  | 564883, 6062267 | Galios transformatorius 2xZNOM-1,2 27,5/0,23. 35kV skyriklis - 1 vnt. Ribotuvas -1 vnt. Saugikliai PT - 1vnt. | 2x1,2 kVa | 2 | 0.015 | 0.015
12 | Vilnius | Lentvaris-Vievis | 0,23 kV oro linija | KTP-220 |  | 563317, 6064930 / 563254, 6064728 | Oro kabelis AMKA 1*16+25 L-300m, gelžbetoninės atramos |  | 7 | 0.3 | 0.25
13 | Vilnius | Lentvaris-Vievis | Transformatorinė | KTPV-230 |  | 558818, 6069394 | Galios transformatorius 2xZNOM-1,2 27,5/0,23. 35kV skyriklis - 1 vnt. Ribotuvas -1 vnt. Saugikliai PT - 1vnt. | 2x1,2 kVa | 2 | 0.015 | 0.015
14 | Vilnius | Lentvaris-Vievis | Transformatorinė | KTPV-242 |  | 555962, 6070035 | Galios transformatorius 2xZNOM-1,2 27,5/0,23. 35kV skyriklis - 1 vnt. Ribotuvas -1 vnt. Saugikliai PT - 1vnt. | 2x1,2 kVa | 2 | 0.015 | 0.015
15 | Vilnius | Vievis | Transformatorinė | KTPV-249 |  | 553443, 6070960 | Galios transformatorius 2xZNOM-1,2 27,5/0,23. 35kV skyriklis - 1 vnt. Ribotuvas -1 vnt. Saugikliai PT - 1vnt. | 2x1,2 kVa | 2 | 0.015 | 0.015
16 | Vilnius | Vievis | 0,4 kV oro kabelio linija | KTP-254 |  | 552143, 6071924 / 552229, 6072093 | Laidas AMKA 1*25+1*16 |  | 6 | 0.22 | 0.2

## 2 p. o. d. Kaunas
Nr. | Regionas | Stotys/Tarpstotis | Objektas | Iš kur užmaitinta | Linijos/atšakos pavadinimas | Koordinatės LKS: transormatorinės, OL atr pradžia/pabaiga | Pastabos | Galios transformatorius , kva | Atramų kiekis, vnt. | Laido ilgis, km | Linijos ilgis, km | Kita įranga
1 | Kaunas | Palemonas | 0,4 kV oro linija | Atjungta | 1-8 | 504132, 6086573 / 504420, 6086241 | Su laidais, traversom, izoliatoriais, viršūnėm, paaukštinimu, pakylančiu kabeliu |  | 8 (jų 2x2 dvigubos-ankerinės)viso 10 | 1.45 | 0.45
2 | Kaunas | Krosna-Alytus | 10kV oro linija | Atjungta | 113-663 | 469063, 6027043 / 492074, 6026757 | 5 vnt 0,4kV atramos, transformatorinių pakojai 24 vnt, 8 vnt skyriklinės atramos, 27 vnt atramos su paaukštinimais, 52 vnt ankerinės atramos, 525 ištisinės atramos, 2,4 km AS-35 laido |  | 617 (jų 52x2 su par) Viso 669 plius transformatorių pakojai | 2.4 | 27.55
3 | Kaunas | Kybartai-Alvitas | 10kV oro linija | Atjungta | 1-160 | 427487, 6058231 / 420505, 6056884 | Tik atramos su traversom, izoliatoriais ir nukarpytais laidais. Plius 2 skyrikliai su pakylančiais kabeliais |  | 164 (jų 11x2 ir 1x3 su par) Viso 177 |  | 7.9
4 | Kaunas | Vievis-Žasliai | Transformatorinė | KTPV-261 |  | 549407, 6074144 | Galios transformatorius 2xZNOM-1,2 27,5/0,23. 35kV skyriklis - 1 vnt. Ribotuvas -1 vnt. Saugikliai PT - 1vnt. | 2x1,2 kVa | 2 | 0.015 | 0.015
5 | Kaunas | Vievis-Žasliai | Transformatorinė | KTPV-269 |  | 543602, 6076392 | Galios transformatorius 2xZNOM-1,2 27,5/0,23. 35kV skyriklis - 1 vnt. Ribotuvas -1 vnt. Saugikliai PT - 1vnt. | 2x1,2 kVa | 2 | 0.015 | 0.015

## 3 p. o. d. Šiauliai
Nr. | Regionas | Stotys/Tarpstotis | Objektas | Iš kur užmaitinta | Linijos/atšakos pavadinimas | Koordinatės LKS: transormatorinės, OL atr pradžia/pabaiga | Pastabos | Galios transformatorius , kva | Atramų kiekis, vnt. | Laido ilgis, km | Linijos ilgis, km | Kita įranga
1 | Šiauliai | Zokniai | 0,4 /0,23kV oro linija | MT-1-05IM | 200/2-200/6 +201/1 | 460147,6196439/460049,6196552 | tik atramos |  | 6(jų 2x2 su par)viso 8 |  | 0.25
2 | Šiauliai | Šilėnai | 0,23 kV oro linija | MT-1-14IM | 301/1-301/4 | 463347,6192153/463284,6192081 | AMKA-1x16+1x25 -108 m |  | 3(jų 1x2 su par)viso 4 | 0.108 | 0.108
3 | Šiauliai | Šilėnai | 0,4 kV oro linija | MT-1-14IM | 302/1 | 463318, 6192236 | AMKA-3x16+1x25, L-40m su 1 traversa metalinė |  | 1 | 0.04 | 0.04
4 | Šiauliai | Šilėnai | 0,23 kV oro linija | MT-1-15IM | 303/1-303/3 | 463513,6191988/463504,6191901 | AS-25 L- 264 m su 1 metalinėm traversom su 2 įzoliatoriais |  | 3(jų 1x2 su par)viso 4 | 0.264 | 0.132
5 | Šiauliai | Šilėnai | 0,23 kV oro linija | MT-1-16IM | 201/1 | 463741,6191784. | laidai AS-25 L-0,60 km su 1 metaline traversa su 4 izoliatoriais |  | 1 su paramsčiu (viso 2) | 0.06 | 0.03
6 | Šiauliai | Šiauliai | 0,4 /0,23kV oro linija | ST-1-01IM | 100/1-100/6 | 455141,6200016/455174,6199915 | AMKA 1x16+1x25 L-160 m su oro kabelio metalinėm traversom |  | 6(jų 4x2 su par)viso 10 | 0.16 | 0.16
7 | Šiauliai | Šiauliai | 0,23 kV oro linija | ST-1-02IM | 100/6-100/15 + 101/2 | 454978,6200408/454853,6200442 | AMKA 1x16+1x25 L-320m su metaliniais laikikliais |  | 11(jų 4x2 su par)viso 15 | 0.32 | 0.32
8 | Šiauliai | Kužiai-Kuršėnai | 0,23 kV oro linija | ST-1-33IM | 100/1-100/5 | 443028,6206028/443108,6206155 | laidai AS-25 L-0,360 km su metaline traversa su 2-4 izoliatoriais Su 1 atramos paaukštinimu |  | 5(jų 4x2 su par)viso 9 | 0.36 | 0.18
9 | Šiauliai | Kužiai-Kuršėnai | 0,23 kV oro linija | ST-1-34IM | 100/1-100/4 | 442240,6206287/442174,6206341 | laidai AS-35 L-0,240 km su 1 metaline traversa su 2-4 izoliatoriais Su 1 atramos paaukštinimu |  | 4(jų 1x2 su par)viso 5 | 0.24 | 0.12
10 | Šiauliai | Kužiai-Papilė | 0,23 kV oro linija | ST-1-54IM | 1S/1-1S/8 | 435670,6212579/435890,6212356 | laidai AS-25 L-0,560 km su 1 metaline traversa su 2-4 izoliatoriais |  | 8(jų 2x2 su par)viso 10 | 0.56 | 0.28
11 | Šiauliai | Kužiai-Papilė | 0,23 kV oro linija | ST-1-93IM | 2S/4-2S/09 | 426475,6224286/426221,6224433 | AMKA 1x16+1x25 L-210m. Su metalinėm traversom su kabliu |  | 6(jų 1x2 su par)viso 7 | 0.21 | 0.21
12 | Šiauliai | Papilė-Akmenė | 0,23 kV oro linija | ST-1-111IM | 1S/4-1S-5 | 420470, 6228714/420453, 6228735 | AMKA 1x16+1x25-25m., AMKA 3,16+1x25 22m, metaliniai tvirtinimo elementai |  | 2(jų 1x2 su par) viso 3 | 0.047 | 0.047
13 | Šiauliai | Mažeikiai | 0,4 kV oro linija | TR-43 | 1S/1-1 - S/1-1 | 397423,6243180/397414,6243186 | AMKA-3x16+1x25, L-55m su 1 traversa metalinė |  | 2(jų 1x2 su par) viso 3 | 0.055 | 0.055
14 | Šiauliai | Mažeikiai | 0,4 kV oro linija | TR-43 | 2S1/1 | 397365,6243329. | AMKA-3x16+1x25, L-31m, 2 traversos metalinės |  | 1 | 0.031 | 0.031
15 | Šiauliai | Mažeikiai | 0,4 kV oro linija | TR-43 | 3S/2-3S/1 | 397228,6243446/397225, 6243452 | AMKA-3x16+1x25 L-92m, traversa metalinė |  | 2 | 0.092 | 0.092
16 | Šiauliai | Mažeikiai | 0,23 kV oro linija | TR-43 | 2S/2-1-2S/2-4 | 397502, 6243229/397465, 6243287 | AMKA 1x16+1x25 - 43m, A-25 74x2 m traversa metalinė |  | 4(jų 1x2 su par) viso 5 | 0,043 + 0,148 | 0.117
17 | Šiauliai | Pakruojis | 10kV oro linija | MT-2-99 Atjungta | 1-17. | 489644, 6203573/490462,6203812 | Su 3 laidais AS-35, viršūne, 1 metalinė traversa, 3 izoliatoriais |  | 17(jų 4x2 su par) viso 21 | 2,4 km laido | 0.8

## 4 p. o. d Klaipėda
Nr. | Regionas | Stotys/Tarpstotis | Objektas | Iš kur užmaitinta | Linijos/atšakos pavadinimas | Koordinatės LKS: transormatorinės, OL atr pradžia/pabaiga | Pastabos | Galios transformatorius , kva | Atramų kiekis, vnt. | Laido ilgis, km | Linijos ilgis, km | Kita įranga
1 | Klaipėda | Pagėgiai | 0,23kV oro linija | MTT PG-104 | OL | 366184, 6113257 / 366071, 6113386 | Nenaudojamos atramos, dalis laidai, dalis oro kabelis ir metalinės traversos su 4 izoliatoriais | 0,23kV | 6 (jų 4x2 su par)viso 10 |  | 0.243
2 | Klaipėda | Klaipėda - Rimkai | 0,23kV oro linija | MTT-1IM | L-1 | 321604, 6179361 / 321360, 6179634 | Metalinės traversos su 2-4 izoliatoriais ir 2 laidai, gelžbetoninės atramos | 0,23kV | 9 (jų 1x2 su par)viso 10 |  | 0.332