Priedas Nr.1 PRIE ĮSIGIJIMO SĄLYGŲ

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Pirkėjas:

Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų

Majoro Juozo Lukšos mokymo centras

Rukla Jonavos raj.

PASIŪLYMAS

DĖL BIURO KONTEINERIŲ IR SANDĖLIAVIMO KONTEINERIŲ NUOMOS PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Sutartį pasirašančio (jei sutartis bus sudaroma raštu) asmens pareigos vardas, pavardė, kokiu pagrindu turi teisę pasirašyti pirkimo pardavimo sutartį: |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) mažos vertės skelbiamoje apklausoje paslaugoms įsigyti  (prekės) pagal  priede pateiktus pavadinimus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pateikdamas dokumentus ir siūlydamas kainas CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad pateikiamų dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes, siūlomos prekės  visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios					Lentelė Nr.1

| Eil. Nr | Reikalavimai paslaugai | Siūlomos prekės (paslaugos) . informacija, kuri bus rašoma sąskaitoje prie pavadinimo | terminas dienomis užsakymui | Mato vnt. | Kiekis | * kaina € su PVM | Suma * € su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6*7) |
| 1 | Paslaugos tiekėjas turi suteikti 1 vnt konteinerio 9 mėn. nuomos paslaugą. Modulinio biuro konteineris turi būti: ilgis – ne mažiau kaip 5 800 mm ir ne daugiau kaip 6 100 mm, plotis – ne mažiau kaip 2 400 mm ir ne daugiau kaip 2 550 mm aukštis – ne mažiau kaip 2 580 mm ir ne daugiau kaip 2 900 mm. Konteineris turi būti pristatytas, pastatytas ir paruoštas eksplotacijai tiekėjo lėšomis ir priemonėmis nurodytoje vietoje adresu: Laumės g. 3, Rukla. Konteineris turi būti tiekėjo lėšomis ir priemonėmis pastatyti ant žolės ir žvyro (ne mažiau kaip ant keturių atraminių taškų), horizontaliai išlyginti (paklaida iki 2 proc.) ir pilnai paruošti eksploatacijai, įžeminti ir prijungti prie išorės elektros tinklo (atstumas iki užsakovo elektros skydo ne didesnis kaip 50 m). Pasibaigus nuomos laikotarpiui, Tiekėjas savo lėšomis ir priemonėmis turi išmontuoti ir išvežti konteinerį bei perduoti tvarkingą teritoriją užsakovui. Konteineris turi būti tinkamas naudoti: tvarkingas, nesulankstyta konstrukcija, be deformacijų, korozijos židinių, įtrūkimų. Išorės ir vidaus apdaila nesusidėvėjusi, dažai neatsilupę, švarios, dažytos šviesia spalva sienos, grindų danga nenusitrynusi, veikiantys be užstrigimų langų ir durų mechanizmai, sandarūs langai ir durys. Konteinerio išorė turi būti nudažyta pilka spalva. Konteinerio grindys turi būti padengtos neslidžia, atsparia mechaniniams poveikiams, lengvai valoma danga (gali būti iš vinilo medžiagos). Konteineryje turi būti sumontuota po du (2 vnt.) langus su 3 padėčių varstymo mechanizmu, turi turėti integruotas iš vidaus valdomas žaliuzes, turi būti įmontuotas tinklelis nuo uodų. Langai priešais duris. Konteineryje turi būti sumontuotos vienos (1 vnt.) durys su užraktu iš išorės ir vidaus. Konteineryje turi būti sumontuota šildymo įrenginys ir kondicionavimo įrenginys (prietaisai), užtikrinantys +20 °C (±2° C) temperatūrą konteineryje. Vidinėse sienose turi būti instaliuotos ne mažiau kaip 4 (keturios) rozetės, 230 V, 16 A, su įžeminimu. Lubose turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 2 (du), po ne mažiau nei 200 lx liuminescenciniai šviestuvai su skaidriu gaubtu. Šviestuvai turi būti valdomi jungikliu. Konteineryje turi būti sumontuotas dūmų detektorius. Tiekėjas turi teisę ir galimybę įvertinti konteinerių pastatymo vietas paruošiamiesiems darbams, būtiniems konteinerių pastatymui ir užtikrinantiems konteinerių funkcionavimą užsakovo nurodytoje vietoje. Tiekėjas visą nuomos laikotarpį atsako už biuro konteineriuose sumontuotos įrangos ir įrengimų techninę priežiūrą. Įrangai sugedus, Tiekėjas turi ją suremontuoti arba pakeisti kita ne vėliau kaip per 24 val. nuo raštiško (el. paštu,) užsakovo pranešimo. Tiekėjas turi užtikrinti kokybišką nuomą ir techninę priežiūrą, laikydamasis teisinių ir techninių reikalavimų. | (Būtina užpildyti, reikalinga informacija apie siūlomą prekę) |  | Mėn. | 9 |  |  |
| 2 | Konteinerio nuoma. Paslaugos tiekėjas turi suteikti 8 vnt konteinerių, 8 mėn. nuomos paslaugą. Konteinerio matmenys: vidaus matmenys (IxPxA) apie 5,90 x 2,34 x 2,37 m. Išorės matmenys (IxPxA) apie 6,06 x 2,44 x 2,59 m. Konteinerys turi būti tinakamas sandėliuoti įvairiausius daiktus ir įrangą. Konteinerio durys turi būti apsaugotos vertikaliomis fiksavimo juostomis, bei įmontuota aukšto saugumo konteinerio spyna. Konteineris turi būti pritaikytas visoms oro sąlygoms ir turėti minimalias angas, kad užtikrintų oro cirkuliaciją ir sumažintų kondensato susidarymą konteinerio viduje. (TIEKĖJAS TURI NURODYTI 8 VNT KONTEINERIŲ NUOMOS KAINA VIENAM MĖNESIUI). | (Būtina užpildyti, reikalinga informacija apie siūlomą prekę) |  | mėn | 8 |  |  |

* Rašyti 2 skaičius po kablelio

Į prekės/paslaugos kainą turi būti įskaičiuoti pristatymo gavėjui kaštai.

Antrame stulpelyje rašomas pavadinimas bus rašomas sąskaitoje identiškai, trečiame stulpelyje rašoma informacija sąskaitoje turės/galės nurodoma kaip papildoma (taip pat ši informacija suteikia galimybę lengviau patikrinti ar siūlomas produktas atitinka keliamus reikalavimus), mato vienetai sąskaitoje bus rašomi identiškai.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:										Lentelė Nr2

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*: Lentelė Nr.3 Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas; Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą). |

*Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašas, vardas, pavardė, pareigos