DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „KN Energies“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Maitinimo paskirties patalpų remonto darbai (toliau – Pirkimo objektas).

- Rūšis: STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

- ESAMA SITUACIJA

Šiuo metu Burių g. 19, Klaipėda (toliau- Pastatas) nuomojamose valgyklos patalpose yra vykdomos maisto gaminimo ir žmonių maitinimo paslaugos. Pastato valgyklos patalpoms iš Visuomenės sveikatos centro yra gautos pastabos dėl patalpų neatitikimo norminiams reikalavimams. Yra atliktas Pastato paprastojo remonto projektas (toliau- Projektas), tačiau neturint pakankamo finansavimo Projektas bus vykdomas keliais etapais, šiuo Pirkimu, perkant tik valgyklos patalpų ir įėjimo remonto darbus, tuo pačiu sutvarkant visas Pastato komunikacijas ir ryšius. Prieduose yra pateikiamas Projektas Pastato 1-mo aukšto sutvarkymui, taip pat excel failas, kuriame nurodyti numatomi atlikti darbų kiekiai. Visi keliami reikalavimai kokybei, yra pateikti Projekto dokumentacijoje.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| EIL. NR. | REIKALAVIMAI |
| --- | --- |
| 1. OBJEKTO PAVADINIMAS: (ATP-24-046) Valgyklos patalpų remonto darbai |  |
| Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |
| Perkamiems Darbams Tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. |  |
| Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |
| Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41). |  |
| Darbai turi būti atlikti vadovaujantis šiais norminiais dokumentais: |  |
|  | Lietuvos Respublikos statybos įstatymu. |
|  | LR galiojančiais Statybos techniniais reglamentais STR. |
|  | Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622“ ir vėlesniais pakeitimais. |
| Reikalavimai darbų vykdymui |  |
|  | Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos pateikia Užsakovui darbų atlikimo grafiką derinimui ir su Užsakovu raštu suderina darbų atlikimo grafiką per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo darbų vykdymo grafiko pateikimo dienos. Darbų vykdymo grafike turi būti nurodytas tikslus darbų atlikimo laikas ir atliekamų darbų kiekiai. |
|  | Subrangovų sąrašai. Jei subrangovai nebuvo viešinti per Pirkimo procedūras, jų patikrai reikalingi dokumentai. (per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos) |
|  | Darbų vadovai ir jų patikrai reikalingi dokumentai. (per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos) |
|  | Įrangos ir jos tiekėjų dokumentai (per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos) |
| Reikalavimai medžiagoms |  |
|  | Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti LR statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose. |
|  | Darbų vykdymo etapai |
|  | Ardymo darbai, sienų angų užtaisymo darbai. Įrangos demontavimo darbai. |
|  | Vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo, kondicionavimo vamzdynų išvedžiojimas. Elektros, ryšių ir kitų kabelių išvedžiojimas. |
|  | Lubų montavimas, sienų glaistymas- dažymas, grindų dangos įrengimas. |
|  | Įrangos patalpų viduje ir pastato išorėje montavimas |
| Kita |  |
|  | Įrangos paleidimas ir derinimas |
|  | Statybą užbaigiančių dokumentų pildymas ir pateikimas. Statybos užbaigimas pagal įstatymus |
|  | Dokumentacijos perdavimas Pirkėjui |

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maitinimo paskirties patalpų remonto darbai | Kompl | 1 |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
|  | Deklaracija apie statybos užbaigimą; |
|  | Užpildytas Statybos drabų žurnalas; |
|  | Dengiamų darbų aktai; |
|  | Naudojamų medžiagų ir įrangos kokybės dokumentai; |
|  | Kiti sutartyje ir pirkimo dokumentuose nurodyti ir reikalaujami pateikti dokumentai |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ Burių g. 19, Klaipėda

- DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

Visi darbai privalo būti atlikti ne ilgiau kaip per 5 (penkis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 8.1. Darbams taikomas ne trumpesnis kaip 5 metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

8.2. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas10 (dešimties) dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškus Darbus išsiuntimo el. paštu Tiekėjui momento.

- PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

  - Pirkėjas įsipareigoja per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos išduoti  Tiekėjo paskirtiems darbuotojams leidimus patekti į Pirkėjo teritorijas (po patikrinimo).

  - Pirkėjas per 3 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduos  Tiekėjui turimus dokumentus, kurie reikalingi Sutarčiai vykdyti, pvz. brėžinius, leidimus;

- PRIEDAI

Priedas Nr.1. Pirkimo objekto darbų kiekių ir sąnaudų žiniaraštis.xls

Priedas Nr.2 Projektinė dokumentacija.zip