Nuotekų siurblinių Nr.67, Nr.69, NR.74, NR.309 ir nr.316 elektrinės ir automatinės dalies rekonstrukcijos KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI RANGOVUI

Lentelė Nr.1

| Nr. | Reikalaujamas kvalifikacijos dokumentas | Pateikti dokumentų kopijas elektroniniame formate. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo, 12 skirsnio „Viešieji interesai elektros energetikos sektoriuje. Elektros energetikos objektų ir įrenginių projektavimas ir įrengimas“, 752 straipsnį „Teisė būti kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių rangovu. Rangovo teisės ir pareigos“. 1. Būti kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių, nurodytų šio įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, įrengimo rangovu turi teisę Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, turintys VEI ar VERT Energetikos įstatymo nustatyta tvarka išduotą atestatą eksploatuoti elektros įrenginius su įrašu darbų sąraše: „Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V įtampos eksploatavimo darbai“ (Dokumentas: „Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės“, 1 priedas, punktas Nr.26. Pateikti dokumento kopiją konkurso dokumentacijoje; |  |
| 2. | Rangovas darbų vykdymui turi turėti statybos darbų vadovą su sertifikavimo įstaigos, arba energetikos įmonės išduotu energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatu, kuriame turi būti įrašai: Veiklos sritis – Elektros įrenginių įrengimas ar eksploatavimas; Energetikos darbuotojų kategorija – Elektrotechnikos darbuotojas AK vykdantis darbus elektros įrenginiuose iki 1000 V.; Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės – Įrengti ar Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius iki 1000 V. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo AK funkcijas elektros įrenginiuose iki 1000 V. (Dokumentas: „Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas“, 1 priedas.) Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9711F6DBC8C9/gfsiMnwKuk Pateikti dokumento kopiją. |  |
| 3. | Rangovas darbų vykdymui turi turėti darbų vykdytoją su sertifikavimo įstaigos arba energetikos įmonės išduotais energetikos darbuotojų kvalifikacijos atestatais, kuriuose turi būti įrašai: Veiklos sritis – Elektros įrenginių įrengimas ar eksploatavimas; Energetikos darbuotojų kategorija – Elektrotechnikos darbuotojas VK vykdantis darbus elektros įrenginiuose iki 1000 V; Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės – Įrengti ar Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius iki 1000 V. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vykdytojo ar brigados nario VK funkcijas elektros įrenginiuose iki 1000 V. (Dokumentas: „Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas“, 1 priedas.) Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9711F6DBC8C9/gfsiMnwKuk Pateikti darbuotojų sąrašą ir jų energetikos darbuotojų pažymėjimų kopijas. |  |