## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. TRACHEOSTOMINIAI VAMZDELIAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | TRACHEOSTOMINIAI VAMZDELIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Tracheostominiai vamzdeliai
1.1. | Tracheostominiai vamzdeliai | 2000 | vnt
1.1.1. | sterilūs, vienkartiniai, individualiame įpakavime
1.1.2. | Su rentgenokontrastine juostele,
1.1.3. | graduoti su žemo slėgio cilindro formos manžete.
1.1.4. | Įvairių dydžių nuo Nr4 iki Nr10
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | KINTAMO ILGIO PACIENTO JUNGTIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Kintamo ilgio paciento jungtis
2.1. | Kintamo ilgio paciento jungtis | 6000 | vnt
2.1.1. | kliniškai švari, vienkartinė, gofruota
2.1.2. | lengvai ir stabiliai fiksuojama norimoje padėtyje (armonikos tipo)
2.1.3. | ilgis nuo 70mm (sutraukta) iki 150mm (ištempta)
2.1.4. | su konusinėmis jungtimis: 22F ir 15F/22M
2.1.5. | su7,6mm anga atsiurbimams ir fiksuoti dangteliu
2.1.6. | distalinė dalis (paciento pusėje) sukasi
2.1.7. | įpakuota po 1vnt
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | TRACHEOSTOMINĖ NOSYTĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Tracheostominė nosytė
3.1. | Tracheostominė nosytė | 100 | vnt
3.1.1. | kliniškai švarios, vienkartinės, individualiame įpakavime
3.1.2. | su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi,
3.1.3. | jungtis-15F (jungtis prie tracheostominio vamzdelio)
3.1.4. | jungtis deguonies vamzdeliui
3.1.5. | veikimo laikas 24h
3.1.6. | tūris 19ml,
3.1.7. | pasipriešinimas ne daugiau kaip 0,2cm H2O (esant 30l/min)
3.1.8. | drėgmės gražinimas 26,0mg H2O/l (VT 500ml
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | TRACHEOSTOMINĖ NOSYTĖ SU DEGUONIES VAMZDELIU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
4. | Tracheostominė nosytė su deguonies vamzdeliu
4.1. | Tracheostominė nosytė su deguonies vamzdeliu | 2000 | vnt
4.1.1. | kliniškai švarios, vienkartinės individualiame įpakavime
4.1.2. | su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi,
4.1.3. | jungtis-15F (jungtis prie tracheostominio vamzdelio)
4.1.4. | jungtis deguonies vamzdeliui
4.1.5. | veikimo laikas 24h
4.1.6. | tūris 19ml,
4.1.7. | pasipriešinimas ne daugiau kaip 0,2cm H2O (esant 30l/min)
4.1.8. | drėgmės gražinimas 26,0mg H2O/l (VT 500ml
4.1.9. | Komplekte turi būti ne trumpesnis nei 1,8m ilgio deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | KINIKOTOMIJOS RINKINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
5. | Kinikotomijos rinkinys
5.1. | Kinikotomijos rinkinys | 50 | vnt
5.1.1. | vienkartinis sterilus, be latekso
5.1.2. | Pakuotėje: kūgio formos plėtiklis nerūdyjančio plieno,
5.1.3. | koniotominis vamzdelis pagamintas iš plastiko
5.1.4. | jungtis 15mm, plokščios formos fiksatorius,
5.1.5. | stabdiklis prilydytas prie koniotominės adatos,
5.1.6. | vieno žingsnio sterilus švirkštas
5.1.7. | vienkartinis skalpelis su plastikine rankena
5.1.8. | lankstus silikoninis vamzdelis su konektoriumi intubacinio vamzdelio praiilginimui,
5.1.9. | švelni juostelė vamzdelio fiksavimui prie kaklo
5.1.10. | du dydžiai:
5.1.11. | Ch 2,0, 29,6mm ilgio, vidinis diametras 2,0 mm, išorinis- 2,8 mm
5.1.12. | Ch 4,0, 42,1mm ilgio, vidinis diametras 4,0 mm, išorinis- 4,8mm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | DEGUONIES VAMZDELIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
6. | Deguonies vamzdelis
6.1. | Deguonies vamzdelis | 4000 | vnt
6.1.1. | Vienkartinis;
6.1.2. | ilgis 210-220cm;
6.1.3. | Medicininės paskirties, pagamintas be latekso;
6.1.4. | Kvėpavimo sistemos priedas su jungtimis tinkamomis prie Optiflow / F&P kvėpavimo terapijos sistemos Airvo 2;
6.1.5. | Galima tėkmė ne siauresnėse ribose kaip 0,5 - 36 l/min;
6.1.6. | Skirtas naudoti kartu su didelės tėkmės deguonies ir kvėpavimo palaikymo sistemomis;
6.1.7. | Turi užtikrinti suderinamumą, saugų naudojimą ir atitikimą ES medicinos prietaisų reikalavimams
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | GOFRUOTI PRAILGINTOJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
7. | Gofruoti prailgintojai
7.1. | Gofruoti prailgintojai | 1500 | vnt
7.1.1. | prie intubacinių vamzdelių suaugusiems (prailginimo alkūnės)
7.1.2. | pagaminti iš polipropileno, be latekso,
7.1.3. | gofruoti, su konusinėmis jungtimis 22F-15M
7.1.4. | gofruotas ir fiksuojamas norimoje padėtyje
7.1.5. | ilgis 70mm (suspaustas) iki 150mm (ištemptas)
7.1.6. | kliniškai švarūs, vienkartiniai, individualiame įpakavime
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | DIRBTINĖS VENTILIACIJOS SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
8. | Dirbtinės ventiliacijos sistema
8.1. | Dirbtinės ventiliacijos sistema | 500 | vnt
8.1.1. | rezervinis maišas ir deguonies vamzdelis 3m±5cm
8.1.2. | paciento jungtis sukasi 360° kampu
8.1.3. | kaukė Nr 5 dydžio
8.1.4. | kaukė skaidri, permatoma, be latekso
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | NEBULIZORIUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
9. | Nebulizorius
9.1. | Nebulizorius | 1800 | vnt
9.1.1. | vienkartinis, kliniškai švarus, individualioje pakuotėje
9.1.2. | turi būti pritaikytas dirbti su Ganshorn PowerCube Body+/ Diffusion+Sistema
9.1.3. | pagamintas iš plastmasės ar lygiavertės medžiagos
9.1.4. | išeiga ne mažiau 0,436±2ml/min su 2 bar slėgio tiekimu
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
10. DALIS | FILTRAS PROVOKACIJOS MODULIUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
10. | Filtras provokacijos moduliui
10.1. | Filtras provokacijos moduliui | 1800 | vnt
10.1.1. | vienkartinis, kliniškai švarus, individualioje pakuotėje
10.1.2. | turi būti pritaikytas dirbti su Ganshorn PowerCube Body+/ Diffusion+Sistema
10.1.3. | pagamintas iš plastmasės ar lygiavertės medžiagos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4745-2 2026-02-12 19:49:30