##### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

##### VIENKARTINĖS PRIEMONĖS KOJŲ VENŲ IR HEMOROJAUS OPERACIJOMS SU ĮRANGOS PANAUDA

1 PIRKIMO DALIS

Vienkartinės priemonės kojų venų operacijoms su įrangos panauda

| Eilės Nr. | Parametras/reikalaujama parametro reikšmė | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Rinkos dalyvių pastabos/siūlymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Žiedinis lazerio pluoštas 600 µm, venoms | Vnt. | 870 |  |
|  | 1.1.1. Sterilus; 1.1.2. Individualiai supakuotas; 1.1.3. Pluoštas skleidžia spindulį žiedine (360 laipsnių) kryptimi; 1.1.4. Ilgis ne trumpesnis nei 2,0 metrai; 1.1.5. Turi tikti panaudos būdu teikiamam prietaisui. |  |  |  |
| 1.2. | Žiedinis lazerio pluoštas 400 µm, venoms | Vnt. | 210 |  |
|  | 1.2.1. Sterilus; 1.2.2. Individualiai supakuotas; 1.2.3. Pluoštas skleidžia spindulį žiedine (360 laipsnių) kryptimi; 1.2.4. Ilgis ne trumpesnis nei 2,0 metrai; 1.2.5. Turi tikti panaudos būdu teikiamam prietaisui. |  |  |  |
| 1.3. | Vienkartinė sistema dozavimo pompai su greičio reguliatoriumi, skirta endoveninei gydomajai lazerio procedūrai (ENVL) | Vnt. | 1120 |  |
|  | 1.3.1. Sterili; 1.3.2. Individualiai supakuota; 1.3.3. Be DEHP; 1.3.4. Su tėkmės greičio reguliatoriumi; 1.3.5. Su Luer-Lock jungtimi; 1.3.6. Turi tikti panaudos būdu teikiamam prietaisui. |  |  |  |
| 1.4. | 1940 nm bangos ilgio diodinis lazeris kojų venoms (panaudai) | Vnt. | 1 |  |
|  | 1.4.1. 4 lazerio klasė; 1.4.2. Lazerio jėga ne mažiau 6 W; 1.4.3. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotų aparatų techninę priežiūrą, aprūpinti medicinos prietaiso pasais, atlikti techninės būklės tikrinimą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Turi būti pateiktas detalus, gamintojo reglamentuotas ir gamintojo atstovų atliekamas įrangos techninių priežiūros darbų atlikimo dažnis, priemonės; 1.4.4. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotų aparatų techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą / remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Aparatai turi būti pastoviai atnaujinami, kad būtų naujausia softo versija. Aparatų galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) po pranešimo gavimo. Panaudos davėjas įsipareigoja nemokamai atlikti Įrangos remonto ir priežiūros darbus (įskaitant detalių keitimą) pagal gamintojo nurodytas rekomendacijas. Jei tokių darbų neįmanoma atlikti skubiai, panaudos davėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pateikti neatlygintinam naudojimui analogišką įrangą iki bus sutaisyta; 1.4.5. Įrangos pristatymo, instaliavimo, ligoninės personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą; 1.4.6. Įranga turi būti pažymėta CE ženklu (būtina pateikti CE sertifikato kopiją); 1.4.7. Pateikti lietuvių kalba išsamią aparato naudojimo instrukciją. |  |  |  |
| 1.5. | Dozavimo pompa (panaudai) | Vnt. | 1 |  |
|  | 1.5.1. Tinka endoveninei procedūrai; 1.5.2. Pratekėjimo greitis ne didesnis kaip 27 litrų/h 1.5.3. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotų aparatų techninę priežiūrą, aprūpinti medicinos prietaiso pasais, atlikti techninės būklės tikrinimą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Turi būti pateiktas detalus, gamintojo reglamentuotas ir gamintojo atstovų atliekamas įrangos techninių priežiūros darbų atlikimo dažnis, priemonės. 1.5.4. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotų aparatų techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą / remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Aparatai turi būti pastoviai atnaujinami, kad būtų naujausia softo versija. Aparatų galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) po pranešimo gavimo. Panaudos davėjas įsipareigoja nemokamai atlikti Įrangos remonto ir priežiūros darbus (įskaitant detalių keitimą) pagal gamintojo nurodytas rekomendacijas. Jei tokių darbų neįmanoma atlikti skubiai, panaudos davėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pateikti neatlygintinam naudojimui analogišką įrangą iki bus sutaisyta. 1.5.5. Įrangos pristatymo, instaliavimo, ligoninės personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą; 1.5.6. Įranga turi būti pažymėta CE ženklu (būtina pateikti CE sertifikato kopiją); 1.5.7. Pateikti lietuvių kalba išsamią aparato naudojimo instrukciją. |  |  |  |

2 PIRKIMO DALIS

Vienkartinės priemonės hemorojaus operacijoms su įrangos panauda

| Eilės Nr. | Parametras/reikalaujama parametro reikšmė | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Rinkos dalyvių pastabos/siūlymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Rinkinys lazerio pluoštas 600 µm su vienkartiniu anoskopu ir vienkartiniu pravedėju, hemorojui | Vnt. | 100 |  |
|  | 2.1.1. Sterilus; 2.1.2. Individualiai supakuotas; 2.1.3. Pluošto galas kūgio formos 2.1.4. Anoskopas ne trumpesnis nei 90 mm, anatominės formos; 2.1.5. 14 G pravedėjas, 6 cm ± 0,2 cm ilgio. |  |  |  |
| 2.2. | 1470 nm bangos ilgio diodinis lazeris hemorojui (panaudai) | Vnt. | 1 |  |
|  | 2.2.1. 4 lazerio klasė; 2.2.2. Lazerio jėga ne mažiau 12W; 2.2.3. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotų aparatų techninę priežiūrą, aprūpinti medicinos prietaiso pasais, atlikti techninės būklės tikrinimą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Turi būti pateiktas detalus, gamintojo reglamentuotas ir gamintojo atstovų atliekamas įrangos techninių priežiūros darbų atlikimo dažnis, priemonės; 2.2.4. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotų aparatų techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą / remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Aparatai turi būti pastoviai atnaujinami, kad būtų naujausia softo versija. Aparatų galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) po pranešimo gavimo. Panaudos davėjas įsipareigoja nemokamai atlikti Įrangos remonto ir priežiūros darbus (įskaitant detalių keitimą) pagal gamintojo nurodytas rekomendacijas. Jei tokių darbų neįmanoma atlikti skubiai, panaudos davėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pateikti neatlygintinam naudojimui analogišką įrangą iki bus sutaisyta; 2.2.5. Įrangos pristatymo, instaliavimo, ligoninės personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą; 2.2.6. Įranga turi būti pažymėtą CE ženklu (būtina pateikti CE sertifikato kopiją); 2.2.7. Pateikti lietuvių kalba išsamią aparato naudojimo instrukciją. |  |  |  |

Kiti reikalavimai/sąlygos:

- Sutarties laikotarpis – 36 mėn. Prekių pristatymo adresas: V. Kudirkos g. 99, Šiauliai.

_________________________________