## Sheet1 (hidden)
Pasirinkti
Kiekis
Preliminarus kiekis[3]
Maksimalus kiekis[4]
Lyginamasis koeficientas [4]

## 1 p.o.d. Pakaitinės dalys SCADA
Pasiūlymo formos priedas Nr. 1. Pasiūlymo kaina ir informacija apie siūlomas prekes | [12 empty] | Eksperto išvada /prieš skelbiant pirkimą, šiuos vertinimui skirtus stulpelius pažymėti ir pasirinkti "slėpti", "hide" / stulpeliai pažymimi "neslėpti" ir naudojami vertinant gautus pasiūlymus
Sutartyje taikoma mišri kainodara: fiksuoto įkainio (Prekės) ir kintamo įkainio (Kitos prekės iš Prekių grupių)
[5 empty] | Pildo tiekėjas | [7 empty] | Eksperto pareigos, vardas pavardė |  |  | Prieš atlikdamas vertinimą Ekspertas privalo: - pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (prisijungiant prie EcoCost); - Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus (pateikti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) šios komisijos nustatytos formos privačių interesų deklaraciją), https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija. Atlikdamas vertinimą Ekspertas privalo: 1. Susipažinti su visa TS (joje nurodytais reikalavimais pirkimo objektui) ir tiekėjo pateiktais TS atitiktį pagrindžiančiais dokumentais. 2. Vertinti be išankstinio nusistatymo, bešališkai, objektyviai ir pasitelkiant visas turimas žinias. 3. Pasiūlymus vertinti atskirai (nelyginti vieno su kitu) ir atsižvelgiant tik į Pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus vertinamo objekto savybėms, TS nurodytus parametrus. 4. Teikiant išvadas įvertinti visus pasiūlymus pagal visus Pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus. 5. Pasiūlymus vertinti griežtai pagal pirkimo sąlygas. 6. Vertinti pasiūlymo visumą, t.y. visus pateiktus dokumentus, neapsiribodamas kuriais nors iš jų ir (ar) nesuteikdamas jiems neproporcingos reikšmės. Turiniui turi būti teikiama viršenybė prieš formą (vertinama, ar reikiami duomenys yra apskritai pateikti ir, jei pateikti, ar jie yra aiškūs). 7. Neatskleisti tretiesiems asmenims jokios su pirkimu ir vertinimu susijusios informacijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 97 straipsnio 2 dalimi / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 103 straipsnio 2 dalimi, ekspertas už savo veiksmus ir sprendimus atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
Eil Nr. | Prekių grupė | Pirkimo objektas | Preliminarus kiekis[3] | Mato vnt. | Siūloma prekė / modelis | 1 mato vnt. Įkainis EUR be PVM | Kaina EUR, be PVM | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas ir įmonės kodas | Gamintojo registracijos šalis | Gamintoją kontroliuojančio asmens pavadinimas ir įmonės kodas (jeigu juridinis asmuo) / vardas pavardė (jei fizinis asmuo) ir registracijos šalis [4] | Pakuotės kilmės šalis | Pateiktų dokumentų vertinimas (atitinka/neatitinka)* | Pasiūlyto objekto atitikties Techninės specifikacijos (toliau - TS) reikalavimams vertinimas (atitinka/neatitinka)** | Pastabos (jei neatitinka, tiksliai ir konkrečiai aprašomas neatitikimas)
1 pirkimo objekto dalis - Pakaitinės dalys SCADA sistemos palaikymui
1 | Pakaitinės dalys SCADA sistemos palaikymui | Komutatorius tinklo Moxa ED611 arba lygiavertis | 1 | vnt. |  |  | 0
2 |  | Pramoninis 1-o porto Ethernet sąsajos keitiklis Korenix JetCon 1301 arba lygiavertis | 2 | vnt. |  |  | 0
3 |  | Keitiklis KORENIX 1302 JetCon arba lygiavertis | 1 | vnt. |  |  | 0
4 |  | Keitiklis KORENIX 2301 JetCon arba lygiavertis | 2 | vnt. |  |  | 0
5 |  | Keitiklis KORENIX 2302-s arba lygiavertis | 2 | vnt. |  |  | 0
6 |  | Šaltinis impulsinis maitinimo Mean Well HDR-60-24 arba lygiavertis | 2 | vnt. |  |  | 0
7 |  | Šaltinis maitinimo PoweR product 1PS 27V6/5A.32NTK2 arba lygiavertis | 5 | vnt. |  |  | 0
|  |  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM [K] |  |  |  | 0
|  |  | Siūloma nuolaida (N), proc. bus taikoma Sutarties vykdymo metu TIK pagal kintamo įkainio kainodarą perkamoms Kitoms prekėms (nuolaida turi būti vienoda visoms Kitoms prekėms iš B stulpelyje esančių prekių grupių) | [9 empty] | * vertinama:
|  |  | PASIŪLYMO KAINA SU NUOLAIDA be PVM, Eur (P)[1]* Pasiūlymo kaina su nuolaida P apskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę ir bus naudojama Pasiūlymų vertinimui. Pasiūlyta nuolaida bus taikoma Sutarties vykdymo metu perkant Kitas prekes, kurioms taikoma kintamo įkainio kainodara. |  |  |  | 0 | [5 empty] | - ar pasiūlyme yra nurodyta visa informacija, kurios reikalauta TS;
PVM (pildoma, jei taikoma)
|  |  |  | PASIŪLYMO KAINA SU NUOLAIDA su PVM, Eur [2] |  |  | 0
|  |  |  | FORMULĖ | [8 empty] | - ar pateikti visi TS prašomi dokumentai, dėl kiekvieno pirkimo objekto kaip reikalauta (jei taikoma);
|  |  |  | P = K*0,8 - ((K * N%)*0,2) | [8 empty] | - ar dokumentai galiojantis (jei taikoma);
|  |  | kur: | P - Pasiūlymo kaina EUR be PVM su nuolaida | [8 empty] | - ar dokumentai išduoti tinkamo subjekto (jei taikoma);
|  |  |  | K - Pasiūlymo kaina EUR be PVM, kuriai netaikoma bendra nuolaida ir suteikiamas 0,8 svoris | [8 empty] | - ar dokumentai tinkamai patvirtinti (jei taikoma);
|  |  |  | N% - Nuolaida, kuriai suteikiamas svoris 0,2 | [8 empty] | ** vertinama
- ar pasiūlytas objektas atitinka TS nustatytus reikalavimus, t.y.:
[1] Pasiūlymo kaina su nuolaida EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas tiekėjo išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokestį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per SABIS sistemą. | [12 empty] | ar pasiūlyme nurodytos pirkimo objekto savybės, parametrų reikšmės atitinka TS nurodytas / ar dokumentų turinys patvirtina pirkimo objekto atitiktį visiems nustatytiems TS reikalavimams / ar dokumentai patvirtina pasiūlyme nurodytus parametrus.
* Pasiūlymo kaina su nuolaida EUR be PVM nurodoma Pasiūlymo formoje.
[2] Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus. Nurodyti Prekių įkainiai (G stulpelis) negali būti keičiami Sutarties galiojimo laikotarpiu, išskyrus jei Sutartyje aiškiai bei tiksliai numatyta įkainių peržiūros procedūra. Šiems įkainiams pasiūlyta nuolaida (N) sutarties vykdymo metu nebus taikoma.
[3] Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti prekių visai Sutarties vertei ar bet kokiai jos daliai. Prekės bus perkamos pagal poreikį. Tiekėjui bus mokama už faktiškai pristatytas prekes. Esant poreikiui, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes, esančias laimėjusio Tiekėjo asortimente, kurios patenka į nurodytų Prekių grupės apimtį iki maksimalios sutarties kainos pritaikant nuolaidą (Kitas prekes). Vykdant Sutartį už Kitas prekes, bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo pateikimo dieną Tiekėjo viešai skelbiamomis prekybos vietoje ar interneto svetainėje (įskaitant elektronines parduotuves), Tiekėjo prekių katologe ar kainininke galiojančiomis šių prekių kainomis atimant pirkimo metu Tiekėjo pasiūlytą nuolaidą (H14 langelis).
[4] Jeigu gamintoją kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, nurodoma 1) nuolatinė gyvenamoji vieta ir 2) pilietybė. | [12 empty] | Pasiūlymai turi atitikti visus TS keliamus reikalavimus. Tik tokiu atveju jie bus priimtini, negali būti taikomos išlygos, pvz., negali būti laikoma, jog pasiūlymas, „neatitinkantis tik vieno“ TS parametro ar „neatitinkantis tik nežymiai“ vis vien laikomas priimtinu
Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 151 dalyje / PĮ 2 straipsnio 41 dalyje: „Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje: | [12 empty] | Atitiktis TS turi būti vertinama iš esmės, nustatant, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka TS reikalavimus, ar jų neatitinka. Pirkimo vykdytojas negali atmesti tiekėjo pasiūlymo tik tuo pagrindu, kad siūlomos pirkimo objekto savybės, parametrai ar sprendimai nėra identiški nurodytiems pirkimo sąlygose (pavyzdžiui, tiekėjas siūlo techninės specifikacijos reikalavimus tenkinantį produktą, kuris papildomai turi geresnius parametrus, papildomas funkcijas), tačiau atitinka (apima) nurodytus pirkimo vykdytojo (yra techniškai suderinami ir pan.) ir leidžia įsigyti tą pirkimo objektą, kurį ir buvo siekiama įsigyti.
1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba
2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi: | [12 empty] | Neaiškius pasiūlymo aspektus pirkimo vykdytojas gali išspręsti kreipdamasis į tiekėją dėl pasiūlymo paaiškinimo, patikslinimo ar papildymo.
a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;
b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).”

## 2 p.o.d Pakaitinės dalys AERAS
Pasiūlymo formos priedas Nr. 1. Pasiūlymo kaina ir informacija apie siūlomas prekes | [12 empty] | Eksperto išvada /prieš skelbiant pirkimą, šiuos vertinimui skirtus stulpelius pažymėti ir pasirinkti "slėpti", "hide" / stulpeliai pažymimi "neslėpti" ir naudojami vertinant gautus pasiūlymus
Sutartyje taikoma mišri kainodara: fiksuoto įkainio (Prekės) ir kintamo įkainio (Kitos prekės iš Prekių grupių)
[5 empty] | Pildo tiekėjas | [7 empty] | Eksperto pareigos, vardas pavardė |  |  | Prieš atlikdamas vertinimą Ekspertas privalo: - pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (prisijungiant prie EcoCost); - Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus (pateikti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) šios komisijos nustatytos formos privačių interesų deklaraciją), https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija. Atlikdamas vertinimą Ekspertas privalo: 1. Susipažinti su visa TS (joje nurodytais reikalavimais pirkimo objektui) ir tiekėjo pateiktais TS atitiktį pagrindžiančiais dokumentais. 2. Vertinti be išankstinio nusistatymo, bešališkai, objektyviai ir pasitelkiant visas turimas žinias. 3. Pasiūlymus vertinti atskirai (nelyginti vieno su kitu) ir atsižvelgiant tik į Pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus vertinamo objekto savybėms, TS nurodytus parametrus. 4. Teikiant išvadas įvertinti visus pasiūlymus pagal visus Pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus. 5. Pasiūlymus vertinti griežtai pagal pirkimo sąlygas. 6. Vertinti pasiūlymo visumą, t.y. visus pateiktus dokumentus, neapsiribodamas kuriais nors iš jų ir (ar) nesuteikdamas jiems neproporcingos reikšmės. Turiniui turi būti teikiama viršenybė prieš formą (vertinama, ar reikiami duomenys yra apskritai pateikti ir, jei pateikti, ar jie yra aiškūs). 7. Neatskleisti tretiesiems asmenims jokios su pirkimu ir vertinimu susijusios informacijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 97 straipsnio 2 dalimi / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 103 straipsnio 2 dalimi, ekspertas už savo veiksmus ir sprendimus atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
Eil Nr. | Prekių grupė | Pirkimo objektas | Preliminarus kiekis[3] | Mato vnt. | Siūloma prekė / modelis | 1 mato vnt. Įkainis EUR be PVM | Kaina EUR, be PVM | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas ir įmonės kodas | Gamintojo registracijos šalis | Gamintoją kontroliuojančio asmens pavadinimas ir įmonės kodas (jeigu juridinis asmuo) / vardas pavardė (jei fizinis asmuo) ir registracijos šalis [4] | Pakuotės kilmės šalis | Pateiktų dokumentų vertinimas (atitinka/neatitinka)* | Pasiūlyto objekto atitikties Techninės specifikacijos (toliau - TS) reikalavimams vertinimas (atitinka/neatitinka)** | Pastabos (jei neatitinka, tiksliai ir konkrečiai aprašomas neatitikimas)
2 pirkimo objekto dalis - Pakaitinės dalys AERAS sistemos palaikymui
1 | Pakaitinės dalys AERAS sistemos palaikymui | Srovės kilpos sąsajos išplėtėjas CLCL 5.0 arba lygiavertis | 1 | vnt. |  |  | 0
2 |  | Valdiklis MCL 5.10 R arba lygiavertis | 3 | vnt. |  |  | 0
3 |  | Išorinė srovės kilpos apsauga nuo netiesioginio žaibo poveikio Protec 10 CL arba lygiavertė | 1 | vnt. |  |  | 0
4 |  | Optinė galvutė OKK 6.0 arba lygiavertė | 1 | vnt. |  |  | 0
5 |  | Viršįtampių ribotuvas V50-3+NPE-280 3+1 arba lygiavertis | 1 | vnt. |  |  | 0
6 |  | Viršįtampių ribotuvas LDY-C/TER arba lygiavertis | 1 | vnt. |  |  | 0
7 |  | GSM antena AC-Q7027I15 arba lygiavertė | 1 | vnt. |  |  | 0
8 |  | Viršįtampių apsauga PROTEC 10 RS485 arba lygiavertis | 1 | vnt. |  |  | 0
9 |  | Valdiklis MCL 5.10 arba lygiavertis | 1 | vnt. |  |  | 0
10 |  | Valdiklis MPC-123 arba lygiavertis | 1 | vnt. |  |  | 0
11 |  | Valdiklis MPC-172 arba lygiavertis | 1 | vnt. |  |  | 0
12 |  | Valdiklis DKEG-48 arba lygiavertis | 1 | vnt. |  |  | 0
13 |  | Valdiklis MDC 1.01U arba lygiavertis | 1 | vnt. |  |  | 0
|  |  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM [K] |  |  |  | 0
|  |  | Siūloma nuolaida (N), proc. bus taikoma Sutarties vykdymo metu TIK pagal kintamo įkainio kainodarą perkamoms Kitoms prekėms (nuolaida turi būti vienoda visoms Kitoms prekėms iš B stulpelyje esančių prekių grupių) | [9 empty] | * vertinama:
|  |  | PASIŪLYMO KAINA SU NUOLAIDA be PVM, Eur (P)[1]* Pasiūlymo kaina su nuolaida P apskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę ir bus naudojama Pasiūlymų vertinimui. Pasiūlyta nuolaida bus taikoma Sutarties vykdymo metu perkant Kitas prekes, kurioms taikoma kintamo įkainio kainodara. |  |  |  | 0 | [5 empty] | - ar pasiūlyme yra nurodyta visa informacija, kurios reikalauta TS;
PVM (pildoma, jei taikoma)
|  |  |  | PASIŪLYMO KAINA SU NUOLAIDA su PVM, Eur [2] |  |  | 0
|  |  |  | FORMULĖ | [8 empty] | - ar pateikti visi TS prašomi dokumentai, dėl kiekvieno pirkimo objekto kaip reikalauta (jei taikoma);
|  |  |  | P = K*0,8 - ((K * N%)*0,2) | [8 empty] | - ar dokumentai galiojantis (jei taikoma);
|  |  | kur: | P - Pasiūlymo kaina EUR be PVM su nuolaida | [8 empty] | - ar dokumentai išduoti tinkamo subjekto (jei taikoma);
|  |  |  | K - Pasiūlymo kaina EUR be PVM, kuriai netaikoma bendra nuolaida ir suteikiamas 0,8 svoris | [8 empty] | - ar dokumentai tinkamai patvirtinti (jei taikoma);
|  |  |  | N% - Nuolaida, kuriai suteikiamas svoris 0,2 | [8 empty] | ** vertinama
- ar pasiūlytas objektas atitinka TS nustatytus reikalavimus, t.y.:
[1] Pasiūlymo kaina su nuolaida EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas tiekėjo išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokestį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per SABIS sistemą. | [12 empty] | ar pasiūlyme nurodytos pirkimo objekto savybės, parametrų reikšmės atitinka TS nurodytas / ar dokumentų turinys patvirtina pirkimo objekto atitiktį visiems nustatytiems TS reikalavimams / ar dokumentai patvirtina pasiūlyme nurodytus parametrus.
* Pasiūlymo kaina su nuolaida EUR be PVM nurodoma Pasiūlymo formoje.
[2] Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus. Nurodyti Prekių įkainiai (G stulpelis) negali būti keičiami Sutarties galiojimo laikotarpiu, išskyrus jei Sutartyje aiškiai bei tiksliai numatyta įkainių peržiūros procedūra. Šiems įkainiams pasiūlyta nuolaida (N) sutarties vykdymo metu nebus taikoma.
[3] Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti prekių visai Sutarties vertei ar bet kokiai jos daliai. Prekės bus perkamos pagal poreikį. Tiekėjui bus mokama už faktiškai pristatytas prekes. Esant poreikiui, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes, esančias laimėjusio Tiekėjo asortimente, kurios patenka į nurodytų Prekių grupės apimtį iki maksimalios sutarties kainos pritaikant nuolaidą (Kitas prekes). Vykdant Sutartį už Kitas prekes, bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo pateikimo dieną Tiekėjo viešai skelbiamomis prekybos vietoje ar interneto svetainėje (įskaitant elektronines parduotuves), Tiekėjo prekių katologe ar kainininke galiojančiomis šių prekių kainomis atimant pirkimo metu Tiekėjo pasiūlytą nuolaidą (H20 langelis).
[4] Jeigu gamintoją kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, nurodoma 1) nuolatinė gyvenamoji vieta ir 2) pilietybė. | [12 empty] | Pasiūlymai turi atitikti visus TS keliamus reikalavimus. Tik tokiu atveju jie bus priimtini, negali būti taikomos išlygos, pvz., negali būti laikoma, jog pasiūlymas, „neatitinkantis tik vieno“ TS parametro ar „neatitinkantis tik nežymiai“ vis vien laikomas priimtinu
Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 151 dalyje / PĮ 2 straipsnio 41 dalyje: „Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje: | [12 empty] | Atitiktis TS turi būti vertinama iš esmės, nustatant, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka TS reikalavimus, ar jų neatitinka. Pirkimo vykdytojas negali atmesti tiekėjo pasiūlymo tik tuo pagrindu, kad siūlomos pirkimo objekto savybės, parametrai ar sprendimai nėra identiški nurodytiems pirkimo sąlygose (pavyzdžiui, tiekėjas siūlo techninės specifikacijos reikalavimus tenkinantį produktą, kuris papildomai turi geresnius parametrus, papildomas funkcijas), tačiau atitinka (apima) nurodytus pirkimo vykdytojo (yra techniškai suderinami ir pan.) ir leidžia įsigyti tą pirkimo objektą, kurį ir buvo siekiama įsigyti.
1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba
2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi: | [12 empty] | Neaiškius pasiūlymo aspektus pirkimo vykdytojas gali išspręsti kreipdamasis į tiekėją dėl pasiūlymo paaiškinimo, patikslinimo ar papildymo.
a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;
b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).”