Viešojo pirkimo dokumentų paaiškinimas / Explanation of the Procurement Documents

Viešojo pirkimo komisija išnagrinėjo tiekėjo pateiktą paklausimą / prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas ir teikia atsakymus / The Public Procurement Commission has examined the supplier’s request for clarification of the Procurement Conditions and provides the following response:

| Nr./ No | Klausimas/prašymas* / Question/request* | Paaiškinimas / patikslinimas / Explanation / clarification |
| --- | --- | --- |
| 1. | In English: The statement of work scope in the "Modular building" section includes work on the installation of a solar power plant and a diesel generator. There is no design documentation or technical specifications for these works. Please provide the relevant documentation. Klausimo vertimas į Lietuvių kalbą: Darbų apimties aprašyme skiltyje „Modulinis pastatas“ numatyti saulės elektrinės ir dyzelinio generatoriaus įrengimo darbai. Šiems darbams nėra pateikta projektinė dokumentacija ar techninės specifikacijos. Prašome pateikti atitinkamą dokumentaciją. | In English: The installation of a solar power plant is not included in the scope of the modular construction works. These services will be procured under a separate procurement procedure. Therefore, the installation of the solar power plant does not need to be included in the submitted proposal. The installation of the diesel generator is part of the modular construction scope. We are attaching the information and technical specifications of the diesel generator. On the first page of the specifications, items 17, 18, and 19 are relevant, as they relate to the connection of the modular structure and the generator. The remaining items are related to the solar power plant. Lietuvių kalba Modulinės konstrukcijos įrengimo apimtyje saulės elektrinės įrengimas nenumatomas. Šios paslaugos bus perkamos atskiru pirkimu. Todėl teikiamame pasiūlyme saulės elektrinės įrengimo vertinti nereikia. Dyzelinio generatoriaus įrengimas yra modulinės konstrukcijos įrengimo apimties dalis. Pridedame dyzelinio generatoriaus informaciją ir technines specifikacijas. Specifikacijų pirmame puslapyje - 17, 18 ir 19 punktai. Jie susiję su modulinės konstrukcijos ir generatoriaus prijungimu. Kiti punktai susiję su saulės energijos stotele. |

* Tiekėjo pateikto paklausimo tekstas eina pirmas ir yra neredaguotas / The text of the supplier's enquiry comes first and is unedited.

Pažymėtina, kad bet kuris CPVA atliktas paaiškinimas / patikslinimas yra laikomas neatskiriama Pirkimo dokumentų dalimi ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.  / It should be noted that any explanation/clarification made by the CPVA is considered an integral part of the Procurement Documents and its provisions take precedence over the previous provisions set forth in the Procurement Documents.

Viešojo pirkimo komisija / Public Procurement Commission