KLAUSIMYNAS

ENDOSKOPINIO BOKŠTO PRIEDAI (MONITORIUS IR VEŽIMĖLIS)

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

ENDOSKOPINIO BOKŠTO PRIEDAI (MONITORIUS IR VEŽIMĖLIS)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 dalis | Endoskopinis monitorius |  |  |
| 0 | Endoskopinis monitorius (1 vnt.) |  |  |
| 1 | Monitoriaus paskirtis: LCD monitorius skirtas rodyti iš endoskopinių sistemų ir kitų suderinamų medicininių vaizdo gavimo sistemų. Skirtas naudoti medicinoje |  |  |
| 2 | Įstrižainė: ≥ 31" |  |  |
| 3 | Raiška : ≥ 3840×2160 taškų |  |  |
| 4 | Šviesumas : ≥ 450 cd/m2 |  |  |
| 5 | Spalvų skaičius : ≥ 1000 mln. |  |  |
| 6 | Vaizdo monitoriaus ekrane būtina apvertimo galimybė |  |  |
| 7 | Vaizdo signalų įvestys: 12G-SDI, 3G-SDI ,DVI-D, HDMI (arba lygiavertės) |  |  |
| 8 | Vaizdo perteikimas dviem kanalais: 1. Vaizdas vaizde (PIP) arba lygiavertis; 2. Vaizdas ne vaizde (POP) arba lygiavertis. |  |  |
| 9 | Monitoriuje yra įdiegta A.I.M.E. funkcija arba lygiavertė |  |  |
| 10 | Foninis apšvietimas : LED (šviesos diodų lempos) arba lygiavertė |  |  |
| 11 | Dubliuoti ekrane rodomus 4K¬/ HD vaizdo signalus, įskaitant PIP¬/ POP vaizdus į kitą monitorių |  |  |
| 12 | Suderinamas su turima vaizdo sistema: nuotolinis ryšys su vaizdo sistemos centru EVIS X1 CV-1500; RS-232C terminalas, -monitoriaus nuotoliniam vadlymui monitoriaus nuotolinis laidas valdymo kabelis |  |  |
| 13 | Monitoriaus tvirtinimas : atitinkantis „VESA“ laikiklių standartus 100 x 100 |  |  |
| 14 | Žymėjimas CE ženklu: būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |  |
| 15 | Kartu pateikiama dokumentacija: |  |  |
| 16 | Pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus. |  |  |
| 17 | Ne mažesnis garantinis aptarnavimas negu 24 mėn. |  |  |
| 2 dalis | Mobilus vežimėlis endoskopinei įrangai |  |  |
| 0 | Mobilus vežimėlis endoskopinei įrangai (1 vnt.) |  |  |
| 1 | Skirta naudoti kaip pagalbinė priemonė užtikrinanti stabilų maitinimo tiekimą ir suteikiama platforma, skirta prietaisams naudoti ir tvarkyti per endoskopines diagnostines ir terapines procedūras |  |  |
| 2 | Su ≥ 4 dvigubais ratais, ne mažiau kaip du iš jų fiksuojami (su stabdžiais); |  |  |
| 3 | Endoskopo stiebo komplektas ≥ 2 endoskopams |  |  |
| 4 | Endoskopo jungties laikiklis ≥ 2 endoskopams |  |  |
| 5 | Svirtimi (arba alkūne) siūlomam monitoriui pakabinti : 1. suderinamus iki 32 colių VESA standartinis plokščiaekranis monitorius 75 x 75 mm/100 x 100 mm, svoris iki 12 kg; 2. integruotas dujinis cilindras |  |  |
| 6 | Centrinis elektros jungilklis būtinas, montuojamas iš vežimėlio priekio |  |  |
| 7 | Būtinas skiriamasis transformatorius |  |  |
| 8 | Būtinas kanalo laidas |  |  |
| 9 | Rankenos: 1) Priekinė rankena ≥ 2 vnt.; 2) Šoninė rankena ≥ 2 vnt.; 3) Galinė rankena ≥ 2 vnt. |  |  |
| 10 | Elektrochiruginio generaoriaus pėdalo laikiiklis būtinas |  |  |
| 11 | Siurbimo indo laikiklis būtinas |  |  |
| 12 | Būtinas slankusis klaviatūros padėklas |  |  |
| 13 | Plovimo vamzdelio laikiklis būtinas |  |  |
| 14 | Vienkartinių priemonių laikiklis būtinas |  |  |
| 15 | Būtinas ≥ 2 buteliukams laikiklis |  |  |
| 16 | Būtina šoninė lentyna: CO2 reguliatoriui, koplekte lentynos dirželis CO2 reguliatoriui fiksuoti |  |  |
| 17 | Būtinas galinis skydelis |  |  |
| 18 | Būtinas CO2 baliono laikiklis ≥ 205 mm |  |  |
| 19 | Įrangos sumontavimas |  |  |
| 20 | Matmenys : 1400 mm (aukštis ) × 675 mm (gylis) × 665 mm (plotis)± 50 mm |  |  |
| 21 | Svoris su pritvirtintu transformatoriumi: ≤ 84 kg (nepakrauto) |  |  |
| 22 | Lenynų skaičius: ≥ 4 |  |  |
| 23 | Garantinis aptarnavimas ne mažiau nei 24 mėn. |  |  |
| 24 | Žymėjimas CE ženklu: būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |  |