## Lapas1
Sutarties pavadinimas:
Sutarties numeris:
Užsakovas:
Rangovas:
Darbų kiekių žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal pirkimo dokumentus
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1 | Bendroji dalis
1.1 | Informacinių stendų įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
1.2 | Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos | kompl. | 1 |  | 0
1.3 | Išpildomoji dokumentacija (kadastrinių matavimų bylos, geodezinės nuotraukos, bandymų protokolai, sertifikatai, deklaracijos ir kt.) | kompl. | 1 |  | 0
1.4 | Mokymai užsakovo darbuotojams | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Bendroji dalis) |  |  |  | 0
2. | Savitakiniai nuotekų tinklai
2.1 | Taikos g. nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø160 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, pagrindo vamzdžiams įrengimą, vamzdžių suvirinimą, gelžbetoninių šulinių ir plastikinių valymo bei inspektavimo kanalizacijos šulinių įrengimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 125.8 |  | 0
2.2 | Ąžuolų g. nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø160 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, pagrindo vamzdžiams įrengimą, vamzdžių suvirinimą, gelžbetoninių šulinių ir plastikinių valymo bei inspektavimo kanalizacijos šulinių įrengimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 211.8 |  | 0
2.3 | Kranto g. nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø160 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, pagrindo vamzdžiams įrengimą, vamzdžių suvirinimą, gelžbetoninių šulinių ir plastikinių valymo bei inspektavimo kanalizacijos šulinių įrengimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 120.2 |  | 0
2.4 | Rožių g. nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø160 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, pagrindo vamzdžiams įrengimą, vamzdžių suvirinimą, gelžbetoninių šulinių ir plastikinių valymo bei inspektavimo kanalizacijos šulinių įrengimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 54.7 |  | 0
2.5 | Žemaičių g. nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø160 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, pagrindo vamzdžiams įrengimą, vamzdžių suvirinimą, gelžbetoninių šulinių ir plastikinių valymo bei inspektavimo kanalizacijos šulinių įrengimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 101.5 |  | 0
2.6 | Parko g. nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø160 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, pagrindo vamzdžiams įrengimą, vamzdžių suvirinimą, gelžbetoninių šulinių ir plastikinių valymo bei inspektavimo kanalizacijos šulinių įrengimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 103.1 |  | 0
2.7 | Saulėtekio g. nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø160 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, pagrindo vamzdžiams įrengimą, vamzdžių suvirinimą, gelžbetoninių šulinių ir plastikinių valymo bei inspektavimo kanalizacijos šulinių įrengimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 50 |  | 0
2.8 | Šermukšnių g. nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø160 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, pagrindo vamzdžiams įrengimą, vamzdžių suvirinimą, gelžbetoninių šulinių ir plastikinių valymo bei inspektavimo kanalizacijos šulinių įrengimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 52.8 |  | 0
2.9 | Bangelės g. nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø160 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, pagrindo vamzdžiams įrengimą, vamzdžių suvirinimą, gelžbetoninių šulinių ir plastikinių valymo bei inspektavimo kanalizacijos šulinių įrengimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 23.9 |  | 0
2.10 | Stadiono g. nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø160 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, pagrindo vamzdžiams įrengimą, vamzdžių suvirinimą, gelžbetoninių šulinių ir plastikinių valymo bei inspektavimo kanalizacijos šulinių įrengimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 26.8 |  | 0
2.11 | Pievų g. nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø160 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, pagrindo vamzdžiams įrengimą, vamzdžių suvirinimą, gelžbetoninių šulinių ir plastikinių valymo bei inspektavimo kanalizacijos šulinių įrengimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 3.3 |  | 0
2.12 | Sodų g. nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø160 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, pagrindo vamzdžiams įrengimą, vamzdžių suvirinimą, gelžbetoninių šulinių ir plastikinių valymo bei inspektavimo kanalizacijos šulinių įrengimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 57.2 |  | 0
2.13 | Taikos g. nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø200 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, pagrindo vamzdžiams įrengimą, vamzdžių suvirinimą, gelžbetoninių šulinių ir plastikinių valymo bei inspektavimo kanalizacijos šulinių įrengimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 1091.6 |  | 0
2.14 | Ąžuolų g. nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø200 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, pagrindo vamzdžiams įrengimą, vamzdžių suvirinimą, gelžbetoninių šulinių ir plastikinių valymo bei inspektavimo kanalizacijos šulinių įrengimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 416.1 |  | 0
2.15 | Kranto g. nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø200 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, pagrindo vamzdžiams įrengimą, vamzdžių suvirinimą, gelžbetoninių šulinių ir plastikinių valymo bei inspektavimo kanalizacijos šulinių įrengimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 855.6 |  | 0
2.16 | Rožių g. nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø200 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, pagrindo vamzdžiams įrengimą, vamzdžių suvirinimą, gelžbetoninių šulinių ir plastikinių valymo bei inspektavimo kanalizacijos šulinių įrengimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 225.8 |  | 0
2.17 | Žemaičių g. nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø200 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, pagrindo vamzdžiams įrengimą, vamzdžių suvirinimą, gelžbetoninių šulinių ir plastikinių valymo bei inspektavimo kanalizacijos šulinių įrengimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 228.1 |  | 0
2.18 | Parko g. nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø200 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, pagrindo vamzdžiams įrengimą, vamzdžių suvirinimą, gelžbetoninių šulinių ir plastikinių valymo bei inspektavimo kanalizacijos šulinių įrengimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 344.4 |  | 0
2.19 | Saulėtekio g. nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø200 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, pagrindo vamzdžiams įrengimą, vamzdžių suvirinimą, gelžbetoninių šulinių ir plastikinių valymo bei inspektavimo kanalizacijos šulinių įrengimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 272.3 |  | 0
2.20 | Šermukšnių g. nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø200 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, pagrindo vamzdžiams įrengimą, vamzdžių suvirinimą, gelžbetoninių šulinių ir plastikinių valymo bei inspektavimo kanalizacijos šulinių įrengimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 222.1 |  | 0
2.21 | Bangelės g. nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø200 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, pagrindo vamzdžiams įrengimą, vamzdžių suvirinimą, gelžbetoninių šulinių ir plastikinių valymo bei inspektavimo kanalizacijos šulinių įrengimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 174.2 |  | 0
2.22 | Stadiono g. nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø200 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, pagrindo vamzdžiams įrengimą, vamzdžių suvirinimą, gelžbetoninių šulinių ir plastikinių valymo bei inspektavimo kanalizacijos šulinių įrengimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 169.6 |  | 0
2.23 | Pievų g. nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø200 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, pagrindo vamzdžiams įrengimą, vamzdžių suvirinimą, gelžbetoninių šulinių ir plastikinių valymo bei inspektavimo kanalizacijos šulinių įrengimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 38.9 |  | 0
2.24 | Sodų g. nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø200 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, pagrindo vamzdžiams įrengimą, vamzdžių suvirinimą, gelžbetoninių šulinių ir plastikinių valymo bei inspektavimo kanalizacijos šulinių įrengimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 535.6 |  | 0
| Viso (Savitakiniai nuotekų tinklai) |  |  |  | 0
3. | Slėginiai nuotekų tinklai
3.1 | Žemaičių g. slėginių nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø63 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, vamzdžių suvirinimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 233.9 |  | 0
3.2 | Taikos g. slėginių nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø90 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, vamzdžių suvirinimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 335 |  | 0
3.3 | Kranto g. slėginių nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø90 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, vamzdžių suvirinimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 32.5 |  | 0
3.4 | Parko g. slėginių nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø90 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, vamzdžių suvirinimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 206.4 |  | 0
3.5 | Bangelės g. slėginių nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø90 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, vamzdžių suvirinimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 68.4 |  | 0
3.6 | Švaininkų g. slėginių nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø90 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, vamzdžių suvirinimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 405.4 |  | 0
3.7 | Pievų g. slėginių nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø90 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, vamzdžių suvirinimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 358.2 |  | 0
3.8 | Sodų g. slėginių nuotekų šalinimo tinklų statyba Ø90 mm vamzdžiais, įskaitant dangų ardymą, vamzdžių suvirinimą, dangų atstatymą ir visas reikalingas fasonines dalis. | m | 103.9 |  | 0
| Viso (Slėginiai nuotekų tinklai) |  |  |  | 0
4. | Nuotekų perpumpavimo siurblinė NS-1
4.1 | Nuotekų perpumpavimo siurbinė NS-1, įskaitant žemės darbus. Detalūs reikalavimai pateikti techninėse specifikacijose. | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Nuotekų perpumpavimo siurblinė NS-1) |  |  |  | 0
5. | Nuotekų perpumpavimo siurblinė NS-2
5.1 | Nuotekų perpumpavimo siurbinė NS-2, įskaitant žemės darbus. Detalūs reikalavimai pateikti techninėse specifikacijose. | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Nuotekų perpumpavimo siurblinė NS-2) |  |  |  | 0
6. | Nuotekų perpumpavimo siurblinė NS-3
6.1 | Nuotekų perpumpavimo siurbinė NS-3, įskaitant žemės darbus. Detalūs reikalavimai pateikti techninėse specifikacijose. | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Nuotekų perpumpavimo siurblinė NS-3) |  |  |  | 0
7. | Nuotekų perpumpavimo siurblinė NS-4
7.1 | Nuotekų perpumpavimo siurbinė NS-4, įskaitant žemės darbus. Detalūs reikalavimai pateikti techninėse specifikacijose. | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Nuotekų perpumpavimo siurblinė NS-4) |  |  |  | 0
8. | Nuotekų perpumpavimo siurblinė NK-1
8.1 | Nuotekų perpumpavimo siurbinė NK-1, įskaitant žemės darbus. Detalūs reikalavimai pateikti techninėse specifikacijose. | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Nuotekų perpumpavimo siurblinė NK-1) |  |  |  | 0
| VISO DARBAMS |  |  |  | 0
| VISO PAGAL ŽINIARAŠTĮ |  |  |  | 0
PVM
Viso su PVM
Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti darbai turi būti vertinami kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais ir reikalingomis medžiagomis, įskaitant, bet neapsiribojant: šulinių įrengimas, esamų žemės dangų ardymas ir jų atstatymas, pagrindų įrengimas, komunikacijų žymėjimas, hidrauliniai bandymai, TV apžiūra darant vaizdo įrašus, drenažo atstatymas ir kiti darbai bei medžiagos, nurodyti statybos projekte.
| (pareigos, vardas, pavardė) |  |  | (parašas)
Note on C2: Numeris nėra būtinas
Note on D7: Pildant pradinę sąmatą kiekis turi būti > 0
Note on E7: Pildant pradinę sąmatą kainos pildyti nebūtina