## Pasiūlymas ir TS
REAGENTAI AUTOMATIZUOTŲ HEMATOLOGIJOS TYRIMŲ SU LEUKOCITŲ DIFERENCIJAVIMU Į 5 DALIS ATLIKIMUI
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius kuris apima raportuotus tyrimus, neapima kontrolinių ir kalibracijos tyrimų per 60 mėnesių | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12
1. | Bendras kraujo tyrimas su leukocitų diferencijavimu į 5 dalis | 370000
[X] | Kitos papildomos priemonės / eksploatacinės medžiagos (pildoma tik pagal poreikį)
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [8 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [8 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [8 empty] | /pildo tiekėjas/
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai
1. | Automatiniai analizatoriai tyrimų atlikimui - 2 vnt. panaudai*. Gamintojas, modelis / tipas, kilmės šalis, pagaminimo metai: /pildo tiekėjas/.
1.1. | Instrumentų paskirtis | Automatizuotų bendro kraujo tyrimų su leukocitų diferencijavimu į 5 dalis atlikimui.
1.2. | Analizatorių charakteristika | Pilnai automatiniai pastatomi ant stalo analizatoriai, kurie atlieka tyrimus tuo pačiu metodu rezultatų atkartojamumui užtikrinti, su programine įranga tyrimų atlikimo valdymui.
1.3. | Reikalavimai komplektacijai | Analizatoriai turi būti sukomplektuoti su barkodų skaitytuvu reagentų ir mėginių barkodų nuskaitymui, visa programine įranga ir nepertraukiamu maitinimo šaltiniu.
1.4. | Išorinio mėginio padavimo ir ištyrimo funkcija | Turi būti galimybė paduoti kraujo mėginius atskirai ne automatizuotam paėmimui atviru ar uždaru būdu.
1.5. | Automatinio mėginių padavimo funkcija | Turi būti automatinio mėginių paėmimo, suvartymo prieš analizę ir ištyrimo iš sudėtų stoveliuose mėgintuvėlių funkcija.
1.6. | Mėginių tipai | Veninio kraujo mėginiai su EDTA antikoaguliantu. Kapiliarinio kraujo mėginiai su EDTA antikoaguliantu.
1.7. | Kraujo mėginių matavimo parametrai | Ne mažiau: leukocitai (WBC), eritrocitai (RBC), hemoglobinas (HGB), hematokritas (HCT), vidutinis eritrocitų tūris (MCV), vidutinis hemoglobino kiekis eritrocituose (MCH), vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocituose (MCHC), eritrocitų tūrio pasiskirstymas (RDW-CV), eritrocitų dydžio pasiskirstymas (RDW-SD), trombocitai (PLT), vidutinis trombocitų tūris (MPV), neutrofilai (NE) (#, %), limfocitai (LY) (#, %), monocitai (MO) (#, %), eozinofilai (EO) (#, %), bazofilai (BA) (#, %).
1.8. | Našumas | Ne mažiau 55 tyr./per valandą.
1.9. | Reikalavimai mėginio tūriui | Ne daugiau 100 mkl.
1.10. | Reikalavimai kokybės kontrolės matavimams | Turi būti ne mažiau kaip 3 lygių kokybės kontrolės medžiaga, tinkama siūlomiems instrumentams, kokybės kontrolės matavimams atlikti visų trijų lygių kontrolinėmis medžiagomis kiekvieną dieną vieną kartą dienoje.
1.11. | Kasdienės kokybės kontrolės rezultatų valdymas | Turi būti integruota kokybės kontrolės valdymo sistema: kontrolinių medžiagų tyrimo rezultatų pateikimas, peržiūra, analizė, Levey-Jennings grafikai, ataskaitų pateikimas ir analizė pagal nustatomus kriterijus, kaip vidurkis, SD, CV
1.12. | Pranešimai operatoriui apie analizės sutrikimus. | Turi būti pranešimai apie tyrimo eigą, sutrikimus.
1.13. | Reagentų kiekio ir galiojimo stebėjimo funkcija | Turi būti naudojamų analizatoriuje reagentų kiekio ir galiojimo laiko stebėjimo funkcija.
1.14. | Integracija į Laboratorijos informacinę sistemą | Analizatoriai turi integruotis į turimą laboratorijos informacinę sistemą PanelLIMS.
1.15. | Saugaus nuotolinio prisijungimo funkcija | Turi būti saugaus nuotolinio prisijungimo prie analizatorių funkcija nuotolinės diagnostikos atlikimui.
1.16. | Analizatorių pagaminimo metai | Siūlomi analizatoriai turi būti nauji.
iI PIRKIMO DALIS: REAGENTAI HEMATOLOGIJOS TYRIMŲ SU LEUKOCITŲ DIFERENCIJAVIMU Į 5 DALIS ATLIKIMUI
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius kuris apima raportuotus tyrimus, neapima kontrolinių ir kalibracijos tyrimų per 60 mėnesių | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12
1. | Bendras kraujo tyrimas su leukocitų diferencijavimu į 5 dalis | 33000
[X] | Kitos papildomos priemonės / eksploatacinės medžiagos (pildoma tik pagal poreikį)
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [8 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [8 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [8 empty] | /pildo tiekėjas/
1.3. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai
1. | Analizatorius tyrimų atlikimui - 1 vnt. panaudai*. Gamintojas, modelis / tipas, kilmės šalis, pagaminimo metai: /pildo tiekėjas/.
1.1. | Instrumento paskirtis | Hematologinių bendro kraujo tyrimų atlikimui su leukocitų diferencijavimu į 5 dalis, su galimybe atlikti tyrimus iš veninio ir kapiliarinio kraujo su nedideliu mėginio tūriu.
1.2. | Analizatoriaus charakteristika | Pastatomas ant stalo hematologinis analizatorius bendro kraujo tyrimams su leukocitų diferencijavimu į 5 dalis.
1.3. | Reikalavimai komplektacijai | Analizatorius turi būti sukomplektuotas su barkodų skaitytuvu reagentų ir mėginių barkodų nuskaitymui, visa programine įranga ir nepertraukiamu maitinimo šaltiniu.
1.4. | Mėginių tipai | Veninio kraujo mėginiai su EDTA antikoaguliantu. Kapiliarinio kraujo mėginiai su EDTA antikoaguliantu.
1.5. | Kraujo mėginių matavimo parametrai | Ne mažiau: leukocitai (WBC), eritrocitai (RBC), hemoglobinas (HGB), hematokritas (HCT), vidutinis eritrocitų tūris (MCV), vidutinis hemoglobino kiekis eritrocituose (MCH), vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocituose (MCHC), eritrocitų tūrio pasiskirstymas (RDW-CV), eritrocitų dydžio pasiskirstymas (RDW-SD), trombocitai (PLT), vidutinis trombocitų tūris (MPV), neutrofilai (NE) (#, %), limfocitai (LY) (#, %), monocitai (MO) (#, %), eozinofilai (EO) (#, %), bazofilai (BA) (#, %).
1.6. | Reikalavimai mėginio tūriui | Ne daugiau 40 mkl.
1.7. | Reikalavimai kokybės kontrolės matavimams | Turi būti ne mažiau kaip 3 lygių kokybės kontrolės medžiaga, tinkama siūlomam instrumentui, kokybės kontrolės matavimams atlikti visų trijų lygių kontrolinėmis medžiagomis kiekvieną darbo dieną vieną kartą dienoje.
1.8. | Kasdienės kokybės kontrolės rezultatų valdymas | Turi būti integruota kokybės kontrolės valdymo sistema: kontrolinių medžiagų tyrimo rezultatų pateikimas, peržiūra, analizė, Levey-Jennings grafikai, ataskaitų pateikimas ir analizė pagal nustatomus kriterijus, kaip vidurkis, SD, CV.
1.9. | Pranešimai operatoriui apie analizės sutrikimus. | Turi būti pranešimai apie tyrimo eigą, sutrikimus.
1.10. | Reagentų kiekio ir galiojimo stebėjimo funkcija | Turi būti naudojamų analizatoriuje reagentų kiekio ir galiojimo laiko stebėjimo funkcija.
1.11. | Integracija į Laboratorijos informacinę sistemą | Analizatorius turi integruotis į turimą laboratorijos informacinę sistemą PanelLIMS.
1.12. | Analizatoriaus pagaminimo metai | Siūlomas analizatorius turi būti ne senesnis nei 5 metų..