Žemiau pateikiamas sąrašas, kurioms medžiagoms ir įrenginiams reikia užpildyti techninių specifikacijų atitikimo lenteles ir nurodyti tikslius siūlomus tipus bei pateikti pagrindžiančią techninę dokumentaciją.

Byla

1. Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kv įvadinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu

2. Vidaus tipo 10 kv vakuuminis jungtuvas

3. 10 (6) kv vidaus tipo vienfazis srovės transformatorius

4. 10 kv dh viršįtampių ribotuvai

5. tp (sp) raa terminalu techniniai reikalavimai

6. Techniniai reikalavimai talpinių įtampos indikatorių (vds,vdis) su kontaktais

- Atitikimų lentelės pildomos tokia tvarka:

- Atitikimų lentelėse nurodoma konkrečių siūlomų medžiagų ar įrenginių Gamintojas, Tipas / modelis, ir lentelės Atitikimo skiltyje pažymima „ATITINKA“ bei nurodomas tikslus Pagrindžiančios dokumentacijos pavadinimas (priedo pavadinimas), pagrindžiančio dokumento skyrius, puslapio numeris, iš kurių būtų galima spręsti apie įrenginių ir medžiagų atitikimą techniniams reikalavimams, specifikacijoms (pridedamas Techninės specifikacijos 2 priedas „Pildymo pavyzdys su pagrindžiančia dokumentacija“).

- Jei siūloma medžiaga arba įrenginys yra įtrauktas į ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą, papildomos pagrindžiančios dokumentacijos pateikti nereikia, tačiau nurodamas tikslus gamintojas, tipas ir medžiagos, įrenginio atitinkančio reikalavimus numeris (kodas) sąraše, C stulpelyje (pridedamas Techninės specifikacijos 3 priedas „Pildymo pavyzdys iš ESO sąrašo“).

- Reikalavimams, kurie nėra nurodyti Techninės specifikacijos 1 priede „Privalomų pagrįsti reikalavimų sąrašas“, Atitikimų lentelių pildyti nereikia, tačiau Tiekėjas pasirašydamas Deklaraciją dėl pirkimo metu negrindžiamų techninės specifikacijos reikalavimų atitikimo įsipareigoja, kad prekės, paslaugos ir darbai atitiks minimalius techninio projekto reikalavimus.

- Visos Atitikimo lentelės privalo būti užpildytos lietuvių kalba. Jei Techninės specifikacijos yra viename elektroniniame dokumente (pvz. –TP–TS byla) užpildytos Atitikimų lentelės turi būti pateiktos viename elektroniniame dokumente (PDF formatu). Tuo atveju kai techninio projekto techninės specifikacijos yra atskiruose elektroniniuose dokumentuose (pvz. –TP–E.TS, –TP–RAV.TS, –TP–PVA.TS ir t.t.) užpildytos Atitikimų lentelės turi būti pateiktos atskiruose elektroniniuose dokumentuose (PDF formatu). Visiems lentelėse nurodytiems standartams taikomas lygiavertiškumo principas. Lygiaverčiu standartu laikomas toks standartas, kurio reikalavimai visiškai atitinka arba viršija nurodyto standarto reikalavimus. Darbai ir įranga turi atitikti Techninėje specifikacijoje nurodytus arba lygiaverčius reikalavimus. Tiekiamos įrangos techniniai duomenys turi atitikti reikalavimus nurodytus ir aprašytus Techninėje specifikacijoje.

https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai.html