Pirkimas

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba Mikalinės akl., Liepaloto g., Daublio g. Panemunės sen., Kauno mieste ID. 498290

Atsakymai į tiekėjų klausimus

2025-01-02

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2024-12-19 08:56 CVP IS pranešimu ID 11847 Projekto brėžiniuose nenurodyti įrengiamų nuotekų išvadų bei vandentiekio įvadų ilgiai bei vamzdynų diametrai. Prašome papildyti brėžinius. Taip pat projekto sąnaudų žiniaraštyje nenurodytas įrengiamų įvadų bei išvadų kiekis, vamzdynų ilgiai. Prašome patikslinti projekto ir excel žiniaraščius. | Planai papildyti. Pridedami. Sąnaudų žiniaraštyje pateikiami įrengiamų įvadų ir išvadų ilgiai, jų kiekį galima įsivertinti iš brėžinio, nes tai į projekto sąnaudų žiniaraštį netraukiama, traukiamas tik vamzdynų ilgis, šulinių kiekis. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2024-12-19 10:52 CVP IS pranešimu ID 12090 Prašau pataisyti priedėlį Nr. 3, nes jame yra klaidų. 34 ir 35 eilutėse turi būti vamzdžių įrengimas, o pas Jus šiose eilutėse įrašyta PP šulinėlių montavimas. Taip pat 49 eilutėje turi būti 1 vnt., o pas Jus įrašyta 2 vnt. | Atsižvelgiant į nurodytas pastabas žiniaraštis patikslintas. Pridedama aktuali redakcija 2025-01-02 |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2024-12-29 18:02 CVP IS pranešimu ID 498290 Peržiūrint pirkimo medžiagą, pirkimo žiniaraštį priedėlis. Nr 3 pastebėtos klaidos. BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI Daublio g 34 ir 35 eilutės pavadinimas manau tikrai ne toks. | Atsižvelgiant į nurodytas pastabas žiniaraštis patikslintas. Pridedama aktuali redakcija 2025-01-02 |
| 4. | Paklausimas, teiktas 2024-12-29 18:02 CVP IS pranešimu ID 498290 Darbai perkami pagal pateiktą darbų kiekių žiniaraštį, kuriame nieko nėra užsiminta apie objekto įteisinimo išlaidas (tik išpildomoji ir kadastras), nors pirkimo medžiagoje, techninėje specifikacijoje 5.2 punkte yra aiškiai parašyta kad, "Už statybos užbaigimo dokumentų surašymą ir deklaracijos apie statybos užbaigimą pateikimą ir įregistravimą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ atsakingas Rangovas. " Todėl prašome darbų žiniaraštyje bendrojoje dalyje įvertinti šiuos darbus, įtraukiant atskirą eilutę. | Taip, už statybos užbaigimo dokumentų surašymą ir deklaracijos apie statybos užbaigimą pateikimą ir įregistravimą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ atsakingas Rangovas. Atkreipiame dėmesį, kad dokumentų (deklaracijos) išdavimo paslaugos vertinti nereikia, nes šis paslauga nusipirkta UAB „Kauno vandenys“ iš Viešoji įstaiga „STATYBOS IR PROJEKTAVIMO SISTEMINIMO CENTRAS“. |

PRIDEDAMA:

- Planas Daublio g.;

- Planas Liepaloto g. ;

- Žiniaraštis (aktuali redakcija 2025-01-02);

___________________________________________________