## Pasiūlymas
2 priedas
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
Valstybės įmonei Turto bankui
PASIŪLYMAS
DĖL VP-3599-1 KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMO DARBŲ PANEVĖŽIO REGIONE
PIRKIMO
(Data)
(Vieta)
1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ*
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių adresas (-ai), tel., el.paštas
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas
Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos
Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
*prašoma užpildyti visus laukus
2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBRANGOVUS/ SUBTIEKĖJUS
Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:
Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Nuoroda į tikslų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi subjekto pajėgumais |  |  | Perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis (procentais) ir jos aprašymas | Pateikiamų įrodymų pavadinimas1
1Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo įrodyti, kad ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami (pvz. sutartis, ketinimų protokolas ir kt.).
Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno subtiekėjo ir (ar) ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą dalyvauti šiame pirkime, EBVPD ir įrodymai, kad vykdant sutartį tiekėjui bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.
Informacija apie subtiekėjus2 , kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:
Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Subtiekėjui perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies aprašymas3 |  |  | Subtiekėjui perduodama vykdyti pirkimo objekto dalis (procentais)
Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno subtiekėjo laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą dalyvauti šiame pirkime.
2Nurodomas konkretus subtiekėjo pavadinimas, jei jis žinomas pasiūlymų pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.
3Toks perdavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo.
Informacija apie specialistus4, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subtiekėjo darbuotojai, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:
Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |  |  | Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)
Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno specialisto laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą būti įdarbintu laimėjimo atveju. Tiekėjas, pateikdamas savo užpildytą ir pasirašytą EBVPD, deklaruoja, kad jo pasitelkti specialistai atitinka specialistui keliamus reikalavimus.
4Pildoma, kai tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie laimėjimo atveju bus tiekėjo ar subtiekėjo įdarbinti. Kai tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie nėra jo arba jo subtiekėjo darbuotojai ir laimėjimo atveju nebus įdarbinami tiekėjo arba subtiekėjo, tie tretieji asmenys turėtų būti traktuojami kaip ūkio subjektai ir nurodomi ūkio subjektų lentelėje.
3. PASIŪLYMO KAINA
Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Mes siūlome šiuos darbus (kaina nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu):
1 lentelė
Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Siūlomos įrangos gamintojas ir modelis | Kiekis | Mato vnt. | 1 mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 * 6
1. | Jotvingių g. 10-2, Alytus
1.1. | „Multi Split“ Inverter (3 vidiniai blokai jungiami prie 1 išorinio)- 1 kompl. Patalpos 2-18, 2-20 ir 2-21
1.1.1. | Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai ir medžiagos (patalpos 2-18, 2-20 ir 2-21) | _ | 1 | Kompl. |  | 0
1.1.2. | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) (patalpos2-18, 2-20 ir 2-21) |  | 1 | Vnt. |  | 0
1.1.3. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpos 2-18, 2-20 ir 2-21 (Ribose nuo 1,8 iki 2,7 3,5 kW) |  | 3 | Vnt. |  | 0
1.2. | „Multi Split“ Inverter (3 vidiniai blokai jungiami prie 1 išorinio)- 1 kompl. Patalpos 2-22, 2-23 ir 2-24
1.2.1. | Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai ir medžiagos (patalpos 1-3, 1-14, 1-39) | _ | 1 | Kompl. |  | 0
1.2.2. | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) (patalpos 2-22, 2-23 ir 2-24) |  | 1 | Vnt. |  | 0
1.2.3. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpa 2-22, 2-23 ir 2-24 (Ribose nuo 1,8 iki 2,7 kW) |  | 3 | Vnt. |  | 0
1.3. | „Multi Split“ Inverter (3 vidiniai blokai jungiami prie 1 išorinio)- 1 kompl. Patalpos 3-17, 3-18 ir 3-19
1.3.1. | Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai ir medžiagos (patalpa 3-17, 3-18 ir 3-19) | _ | 1 | Kompl. |  | 0
1.3.2. | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) (patalpa 3-17, 3-18 ir 3-19) |  | 1 | Vnt. |  | 0
1.3.3. | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpa 3-17, 3-18 ir 3-19 (Ribose nuo 1,8 iki 2,7 kW) |  | 3 | Vnt. |  | 0
1.4 | „Multi Split“ Inverter (3 vidiniai blokai jungiami prie 1 išorinio)- 1 kompl. Patalpos 3-20, 3-21 ir 3-22
1.4.1 | Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai ir medžiagos (patalpos 3-20, 3-21 ir 3-22) | _ | 1 | Kompl. |  | 0
1.4.2 | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) (patalpos 3-20, 3-21 ir 3-22) |  | 1 | Vnt. |  | 0
1.4.3 | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpos 3-20, 3-21 ir 3-22 (Ribose nuo 1,8 iki 2,7 kW) |  | 3 | Vnt. |  | 0
1.5 | „Multi Split“ Inverter (3 vidiniai blokai jungiami prie 1 išorinio)- 1 kompl. Patalpos 3-23, 3-24 ir 3-25
1.5.1 | Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai ir medžiagos (patalpos 3-23, 3-24 ir 3-25) | _ | 1 | Kompl. |  | 0
1.5.2 | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) (patalpos 3-23, 3-24 ir 3-25) |  | 1 | Vnt. |  | 0
1.5.3 | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpos 3-23, 3-24 ir 3-25 (Ribose nuo 1,8 iki 2,7 kW) |  | 3 | Vnt. |  | 0
2. | Vilniaus al. 30, Druskininkai
2.1. | „Split“ Inverter (1 vidinsi blokas jungiamas prie 1 išorinio)- 1 kompl. Patalpa 3-23
2.1.1 | Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai ir medžiagos (patalpos 3-23) | _ | 1 | Kompl. |  | 0
2.1.2 | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) (patalpos 3-23) |  | 1 | Vnt. |  | 0
2.1.3 | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpos 3-23 (Ribose nuo 3,2 iki 4,7 kW) |  | 1 | Vnt. |  | 0
2.2. | „Split“ Inverter (1 vidinsi blokas jungiamas prie 1 išorinio)- 1 kompl. Patalpa 3-24
2.2.1 | Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai ir medžiagos (patalpos 3-24) | _ | 1 | Kompl. |  | 0
2.2.2 | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpos 3-24 |  | 1 | Vnt. |  | 0
2.2.3 | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpos 3-24 (Ribose nuo 3,2 iki 4,7 kW) |  | 1 | Vnt. |  | 0
2.3. | „Split“ Inverter (1 vidinsi blokas jungiamas prie 1 išorinio)- 1 kompl. Patalpa 3-13
2.3.1 | Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai ir medžiagos (patalpos 3-13) | _ | 1 | Kompl. |  | 0
2.3.2 | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) patalpoms 3-13 |  | 1 | Vnt. |  | 0
2.3.3 | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpos 3-13 (Ribose nuo 2,3 iki 3,2 kW) |  | 1 | Vnt. |  | 0
3 | Dzūkų g. 16, Varėna
3.1 | „Split“ Inverter (1 vidinsi blokas jungiamas prie 1 išorinio)- 1 kompl. Patalpa 3-8
3.1.1 | Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai ir medžiagos (patalpos 3-8) | _ | 1 | Kompl. |  | 0
3.1.2 | Kondicionierių įranga (išorinis blokas) (patalpos 3-8) |  | 1 | Vnt. |  | 0
3.1.3 | Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpos 3-8 (Ribose nuo 3,2 iki 4,7 kW) |  | 1 | Vnt. |  | 0
| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  | 0
| PVM (tarifas/jį šioje vietoje įrašo tiekėjas), bendra PVM suma** |  |  |  |  | 0
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM** |  |  |  |  | 0
**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____________________________________.
2 lentelė
Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |  |  |  | Siūlomi parametrai (nurodomas įrangos gamintojas, modelis ir kt.- pildo tiekėjas)
1 | Jotvingių g. 10-2, Alytus
1.1 | Patalpos 2-18, 2-20 ir 2-21
1.1.1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.1.2. | Technologija | „Multi Split“ Inverter (3 vidiniai blokai) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.1.3. | Kondicionuojamų patalpų plotas | Patalpa Nr. 2-18, plotas 10,16 m2 Patalpa Nr. 2-20, plotas 10,12 m2 Patalpa Nr. 2-21, plotas 10,12 m2
1.1.4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,8 metrai
1.1.5. | Komunikacija ir valdymas | Split ir MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą
1.1.6. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
1.1.6.1. | Vėsinimo galia, vid. kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.1.6.2. | Šildymo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.1.6.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 dB |  |  |  | (pildo tiekėjas)
Bendri reikalavimai vidiniam blokui
1.1.6.4. | Vėsinimo galia vid. kW | Ribose nuo 1,8 iki 2,7 (plotams 10,16m2, 10,12m2 ir 10,12m2) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.1.6.5. | Šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 1,8 (plotams 10,16m2, 10,12m2 ir 10,12m2) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.1.6.6. | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SEER arba SCOP) | Ne mažiau kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.1.6.7. | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.1.7. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.1.8. | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.1.9. | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.1.10. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.2 | Patalpos 2-22, 2-23 ir 2-24
1.2.1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.2.2. | Technologija | „Multi Split“ Inverter (3 vidiniai blokai ir 1 išorinis) –1 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.2.3. | Kondicionuojamų patalpų plotas | Patalpa Nr. 2-22, plotas 10,12 m2 Patalpa Nr. 2-23, plotas 10,12 m2 Patalpa Nr. 2-24, plotas 10,21 m2
1.2.4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,8 metrai
1.2.5. | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą
1.2.6. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
1.2.6.1. | Vėsinimo galia, vid. kW | Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.2.6.2. | Šildymo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.2.6.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 dB |  |  |  | (pildo tiekėjas)
Bendri reikalavimai vidiniam blokui
1.2.6.4. | Vėsinimo galia vid. kW | Ribose nuo 1,8 iki 2,7 (plotams 10,12m2, 10,12m2 ir 10,21m2) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.2.6.5. | Šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 1,8 (plotams 10,12m2, 10,12m2 ir 10,21m2) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.2.6.6. | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SEER arba SCOP) | Ne mažiau kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.2.6.7. | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.2.7. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.2.8. | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.2.9. | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.10. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.3 | Patalpos 3-17, 3-18 ir 3-19
1.3.1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.3.2. | Technologija | Multi Split Inverter (3 vidiniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.3.3. | Kondicionuojamų patalpų plotas | Patalpa Nr. 3-17, plotas 10,25 m2 Patalpa Nr. 3-18, plotas 10,21 m2 Patalpa Nr. 3-19, plotas 10,12 m2
1.3.4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,8 metrai
1.3.5. | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą
1.3.6. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
1.3.6.1. | Vėsinimo galia, vid. kW | Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.3.6.2. | Šildymo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.3.6.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 dB |  |  |  | (pildo tiekėjas)
Bendri reikalavimai vidiniam blokui
1.3.6.4. | Vėsinimo galia vid. kW | Ribose nuo 1,8 iki 2,7 (plotams 10,25m2, 10,21m2 ir 10,12m2) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.3.6.5. | Šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 1,8 (plotams 10,25m2, 10,21m2 ir 10,12m2) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.3.6.6. | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SEER arba SCOP) | Ne mažiau kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.3.6.7. | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.3.7. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.3.8. | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.3.9. | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.3.10. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.4 | Patalpos 3-20, 3-21 ir 3-22
1.4.1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.4.2. | Technologija | Multi Split Inverter (3 vidiniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.4.3. | Kondicionuojamų patalpų plotas | Patalpa Nr. 3-20, plotas 10,16 m2 Patalpa Nr. 3-21, plotas 9,99 m2 Patalpa Nr. 3-22, plotas 10,01 m2
1.4.4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,8 metrai
1.4.5. | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą
1.4.6. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
1.4.6.1. | Vėsinimo galia, vid. kW | Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.4.6.2. | Šildymo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.4.6.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 dB |  |  |  | (pildo tiekėjas)
Bendri reikalavimai vidiniam blokui
1.4.6.4. | Vėsinimo galia vid. kW | Ribose nuo 1,8 iki 2,7 (plotams 10,16m2, 9,99m2 ir 10,01m2) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.4.6.5. | Šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 1,8 (plotams 10,16m2, 9,99m2 ir 10,01m2) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.4.6.6. | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SEER arba SCOP) | Ne mažiau kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.4.6.7. | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.4.7. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.4.8. | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.4.9. | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.4.10. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.5 | Patalpos 3-23, 3-24 ir 3-25
1.5.1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.5.2. | Technologija | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.5.3. | Kondicionuojamų patalpų plotas | Patalpa Nr. 3-23, plotas 10,05 m2 Patalpa Nr. 3-24, plotas 10,05 m2 Patalpa Nr. 3-25, plotas 10,03 m2
1.5.4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,8 metrai
1.5.5. | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą
1.5.6. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui
1.5.6.1. | Vėsinimo galia, vid. kW | Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus; Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.5.6.2. | Šildymo galia, kW | būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.5.6.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 dB |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.5.6.4 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.5.6.5 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
5.6.6 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.5.6.7. | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SEER arba SCOP) | Ne mažiau kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.5.7. | Bendri reikalavimai vidiniam blokui
1.5.7.1. | Vėsinimo galia vid. kW | Ribose nuo 1,8 iki 2,7 (plotams 10,05m2, 10,05m2 ir 10,03m2) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.5.7.2. | Šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 1,8 (plotams 10,05m2, 10,05m2 ir 10,03m2) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.5.7.3. | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |  |  | (pildo tiekėjas)
1.5.7.4. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2. | Vilniaus al. 30, Druskininkai
2.1 | Patalpa 3-23
2.1.. | Tipas | Lubinis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.1.2 | Technologija | „Split“ Inverter (1 vidinis ir 1 išorinis blokas) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.1.3 | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpa Nr. 3-23, plotas 30,71 m2
2.1.4 | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,8 metrai
2.1.5 | Bendri reikalavimai išoriniams blokams
2.1.5.1 | Vėsinimo galia, vid. kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.1.5.2. | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.1.5.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 dB |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.1.5.4 | Komunikacija ir valdymas | Split sistema turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |  |  |  | (pildo tiekėjas)
Bendri reikalavimai vidiniams blokams 1 vnt.
2.1.5.5 | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo 3,2 iki 4,7 (plotui 30,71m2) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.1.5.6 | šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 3,2 (plotui 30,71m2) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.1.6 | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SEER arba SCOP) | Ne mažiau kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.1.7 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.1.8 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.1.9 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.1.10 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.1.11 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.2 | Patalpa 3-24
2.2.1 | Tipas | Lubinis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.2.2 | Technologija | „Split“ Inverter (1 vidinis ir 1 išorinis blokas) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.2.3 | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpa Nr. 3-24, plotas 34,04 m2
2.2.4 | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,8 metrai
2.2.5 | Komunikacija ir valdymas | Split sistema turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.2.6 | Bendri reikalavimai išoriniams blokams
2.2.6.1 | Vėsinimo galia, vid. kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.2.6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.2.6.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 dB |  |  |  | (pildo tiekėjas)
Bendri reikalavimai vidiniams blokams 1 vnt.
2.2.6.4 | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo 3,2 iki 4,7 (plotui 34,04m2) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.2.6.5 | šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 3,2 (plotui 34,04m2) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.2.6.6 | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SEER arba SCOP) | Ne mažiau kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.2.7 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.2.8 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.2.9 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.2.10 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.2.11 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.3. | Patalpa 3-13
2.3.1 | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.3.2 | Technologija | „Split“ Inverter (1 vidinis ir 1 išorinis blokas) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.3.3 | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpa Nr. 3-13, plotas 16,43 m2
2.3.4 | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,8 metrai
2.3.5 | Komunikacija ir valdymas | Split sistema turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.3.6 | Bendri reikalavimai išoriniams blokams
2.3.6.1 | Vėsinimo galia, vid. kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.3.6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.3.6.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 dB |  |  |  | (pildo tiekėjas)
Bendri reikalavimai vidiniams blokams 1 vnt.
2.3.6.4 | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo 2,3 iki 3,2 (plotui 16,43m2) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.3.6.5 | šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 2,3 (plotui 16,43m2) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.3.6.6 | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SEER arba SCOP) | Ne mažiau kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.3.7 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.3.8 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.3.9 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.3.10 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
2.3.11 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3 | Dzūkų g. 16, Varėna
Patalpa 3-8
3.1 | Tipas | Lubinis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3.2 | Technologija | „Split“ Inverter (1 vidinis ir 1 išorinis blokas) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3.3 | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpa Nr. 3-8, plotas 26,83 m2
3.4 | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,8 metrai
3.5 | Komunikacija ir valdymas | Split sistema turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3.6 | Bendri reikalavimai išoriniams blokams
3.6.1 | Vėsinimo galia, vid. kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3.6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3.6.3 | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant/šildant, dB | Ne daugiau kaip 65 dB |  |  |  | (pildo tiekėjas)
Bendri reikalavimai vidiniams blokams 1 vnt.
3.6.4 | Vėsinimo galia, kW | Ribose nuo 3,2 iki 4,7 (plotui 26,83m2) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3.6.5 | šildymo galia, kW | Ne mažiau kaip 3,2 (plotui 26,83m2) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3.6.6 | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SEER arba SCOP) | Ne mažiau kaip A+ klasė |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3.7 | Garantija įrangai (kompl.) | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3.8 | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3.9 | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3.10 | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15°C |  |  |  | (pildo tiekėjas)
3.11 | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |  |  |  | (pildo tiekėjas)
5. KITA INFORMACIJA
5.1 | Pašalinimo pagrindš lentelė:
Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai |  | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai
1 | Tiekėjas turi VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalyje nurodytą pašalinimo pagrindą, t. y. tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Taip ☐ Ne ☐ |  | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama.
5.2 Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip/Ne) |  | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali***
2. Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose;
3. Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;
4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
5. Sutinkame, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS, būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus);
6. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
7. Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu atsisakius sudaryti viešojo pirkimo sutartį ar jos nepasirašius per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, sutinkame sumokėti perkančiajai organizacijai 5 (penkių) proc. pasiūlymo kainos Eur be PVM dydžio baudą bei padengti perkančiosios organizacijos patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda.
8. Patvirtinu, kad jeigu vykdant Sutartį bus tvarkomi fizinių asmenų asmens duomenys, gebėsiu pakankamai užtikrinti, jog tinkamos techninės specifikacijos ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
9. Dalyvaudamas šiame Pirkime neriboju konkurencijos, žinau ir suprantu, kad VĮ Turto bankas, įvertinęs pasiūlymo duomenis, pasilieka teisę kreiptis į Tiekėją, Tiekėjų grupės narius, Subtiekėjus ir prašyti pateikti papildomus paaiškinimus, duomenis ar įrodymus dėl draudžiamų tiekėjų susitarimų nebuvimo. Žinau ir suprantu, kad jeigu mano nurodyta informacija yra melaginga, atsakomybė gali būti taikoma teisės aktų nustatyta tvarka, o tiekėjas, kuris su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama riboti, ribojama ar gali būti ribojama konkurencija Pirkime, ir VĮ Turto bankui dėl to turint įtikinamų duomenų, gali būti pašalinamas iš Pirkimo procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 1 punkto pagrindu.
10.Suprantu, kad jei mano nurodyta informacija yra melaginga, įskaitant duomenis apie kontroliuojančius asmenis, man taikytina atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Esu susipažinęs ir vadovaujuosi VĮ Turto bankas Tiekėjų etikos kodeksu (https://turtas.lt/wp-content/uploads/2021/11/tiekeju-etikos-kodeksas-2025-08-18-patvirtintas-1.pdf)
12. Neprieštarauju, kad laimėjimo atveju, prieš sudarant sutartį, Perkančioji organizacija inicijuotų procedūrą, siekiant nustatyti, ar numatomos sudaryti sutarties vykdymas neprieštaraus Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Tarptautinių sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat, ar tiekėjai teisės aktų nustatyta tvarka nėra pripažinti keliančiais grėsmę nacionaliniam saugumui.
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  |  | (Parašas) | (Vardas Pavardė)