## Prekių kiekiai
1 lentelė
Eil. Nr. | Prekės aprašymas (Techniniai reikalavimai) | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu[1] | Prekės gamintojas, šalis | 1 mato vieneto įkainis EUR be PVM | Kaina EUR be PVM[2]
[6 empty] | (DxF=G) | pildo Tiekėjas
A | B | C | D | E | F | G
Instaliaciniai, galios, valdymo kabeliai ir laidai
1 | Kabelis 3x1.5/1.5 FXQJ/MCMK-EMC 0.6/1kV arba lygiavertis | m | 100 |  |  | 0
2 | Kabelis 3x2.5/2.5 FXQJ/MCMK-EMC 0.6/1kV arba lygiavertis | m | 100 |  |  | 0
3 | Kabelis 3x6/6 FXQJ/MCMK-EMC 0.6/1kV arba lygiavertis | m | 100 |  |  | 0
4 | Kabelis 4x2.5/2.5 FXQJ/IFSI/MCMK-EMC 0.6/1kV arba lygiavertis | m | 100 |  |  | 0
5 | Kabelis 4x4/4 FXQJ/IFSI/MCMK-EMC 0.6/1kV arba lygiavertis | m | 50 |  |  | 0
6 | Kabelis 4x6/6 FXQJ/IFSI/MCMK-EMC 0.6/1kV arba lygiavertis | m | 50 |  |  | 0
7 | Kabelis 4x10/10 FXQJ/IFSI/MCMK-EMC 0.6/1kV arba lygiavertis | m | 50 |  |  | 0
8 | Kabelis 4x16/16 FXQJ/IFSI/MCMK-EMC 0.6/1kV arba lygiavertis | m | 50 |  |  | 0
9 | Kabelis ekranuotas 3x1.5/1.5 (N)YM (St) 300/500V arba lygiavertis | m | 100 |  |  | 0
10 | Kabelis ekranuotas 3x2.8/2.5 (N)YM (St) 300/500V arba lygiavertis | m | 100 |  |  | 0
11 | Kabelis 3x1.5 (N)YM-J 300/500V arba lygiavertis | m | 100 |  |  | 0
12 | Kabelis 3x2.5 (N)YM-J 300/500V arba lygiavertis | m | 100 |  |  | 0
13 | Kabelis 3x4 (N)YM-J 300/500V arba lygiavertis | m | 100 |  |  | 0
14 | Kabelis 7x1.5 NHXMH-J 300/500V arba lygiavertis | m | 100 |  |  | 0
15 | Kabelis 7x2.5 NHXMH-J 300/500V arba lygiavertis | m | 100 |  |  | 0
16 | Kabelis 5x2.5 NHXMH-J 300/500V arba lygiavertis | m | 100 |  |  | 0
| Kabelis YMHY-KT-OZ 7x1,5 telferinis | m | 50 |  |  | 0
17 | Kabelis 5x1.5 NHXMH-J 300/500V arba lygiavertis | m | 100 |  |  | 0
18 | Kabelis 1x2x0.64 PROFIBUS 100V 150OHM arba lygiavertis | m | 50 |  |  | 0
19 | Kabelis H07RN-F 5x2,5 guminis | m | 300 |  |  | 0
20 | Kabelis H07RN-F 3x2,5 guminis | m | 200 |  |  | 0
21 | Kabelis kompiuterinis 4x2x0.5 FTP Cat.5e laukui arba lygiavertis | m | 305 |  |  | 0
22 | Kabelis kompiuterinis 4x2x0.5 UTP Cat.5e | m | 305 |  |  | 0
23 | Kabelis kompiuterinis 4x2x0.5 UTP Cat.6 skirtas lauko sąlygoms | m | 305 |  |  | 0
24 | Kabelis kompiuterinis 4x2x0.5 FTP Kat.6 | m | 305 |  |  | 0
25 | Ryšio kabelis REDAK-HF 24x2x0.5 300V (EN 50575:2014+A1:2016) arba lygiavertis | m | 200 |  |  | 0
26 | Ryšio kabelis REDAK-E 2X2X0,5+0,5 Eca 300V K1000 (IEC 60332-1, IEC 60754, IEC 61034, EN 50265-2-1, EN 50267, EN 50268) arba lygiavertis | m | 200 |  |  | 0
27 | Laidas 0.75 HO5V-K 300/500V pilkas arba lygiavertis | m | 50 |  |  | 0
28 | Laidas 0.75 HO5V-K 300/500V geltonas/žalias arba lygiavertis | m | 50 |  |  | 0
29 | Laidas 0.75 HO5V-K 300/500V juodas arba lygiavertis | m | 50 |  |  | 0
30 | Laidas 0.75 HO5V-K 300/500V mėlynas arba lygiavertis | m | 50 |  |  | 0
31 | Laidas 0.75 HO5V-K 300/500V raudonas arba lygiavertis | m | 50 |  |  | 0
32 | Laidas 0.75 HO5V-K 300/500V rudas arba lygiavertis | m | 50 |  |  | 0
33 | Laidas 0.75 HO5V-K 300/500V tamsiai mėlynas arba lygiavertis | m | 50 |  |  | 0
34 | Laidas 0.5 HO5V-K 300/500V pilkas arba lygiavertis | m | 50 |  |  | 0
35 | Laidas 0.5 HO5V-K 300/500V juodas arba lygiavertis | m | 50 |  |  | 0
36 | Laidas 0.5 HO5V-K 300/500V mėlynas arba lygiavertis | m | 50 |  |  | 0
37 | Laidas 0.5 HO5V-K 300/500V pilkas arba lygiavertis | m | 50 |  |  | 0
38 | Laidas 0.5 HO5V-K 300/500V raudonas arba lygiavertis | m | 50 |  |  | 0
39 | Laidas 0.5 HO5V-K 300/500V rudas arba lygiavertis | m | 50 |  |  | 0
40 | Laidas H07V-K 450/750 V 1x10 juodas | m | 100 |  |  | 0
41 | Laidas H07V-K 1x10 mėlynas | m | 100 |  |  | 0
42 | Laidas H07V-K 1x10 PE | m | 100 |  |  | 0
43 | Kabelis NGFLGOU-JZ 12x1,5 guminis , plokščias | m | 50 |  |  | 0
Movos ir izoliacija
44 | Mova jungiamoji 4x16-50 SMH4/16-50 arba lygiavertė | vnt. | 5 |  |  | 0
45 | Mova galinė 1x25-95mm2 CHE-I 12kV (vidaus) arba lygiavertė | kompl. | 2 |  |  | 0
46 | Pirštinė termosusitraukianti su klijais SEH4 28-9 [1.5-10mm2] arba lygiavertė | vnt. | 2 |  |  | 0
47 | Pirštinė termosusitraukianti su klijais 35-15 [6-35mm2] arba lygiavertė | vnt. | 2 |  |  | 0
48 | Pirštinė termosusitraukianti su klijais 78-36 [95-240mm2] arba lygiavertė | vnt. | 2 |  |  | 0
49 | Pirštinė termosusitraukianti su kl. SEH4 95-36 [120-300mm2] arba lygiavertė | vnt. | 2 |  |  | 0
50 | Termovamzdelis susitraukiantis be klijų RTS1.6/0.8 geltonas plonasienis SR1F arba lygiavertis | vnt. | 2 |  |  | 0
51 | Termovamzdelis susitraukiantis be klijų RTS3.2/1.6 mėlynas plonasienis SR1F arba lygiavertis | vnt. | 2 |  |  | 0
52 | Termovamzdelis susitraukiantis be klijų RTS3.2/1.6 rudas plonasienis SR1F arba lygiavertis | vnt. | 2 |  |  | 0
53 | Termovamzdelis susitraukiantis be klijų RTS3.2/1.6 juodas plonasienis SR1F arba lygiavertis | vnt. | 2 |  |  | 0
54 | Termovamzdelis susitraukiantis su klijais RTMK 8/2 [0.5-6mm2] 1000mm SRH2 arba lygiavertis | vnt. | 2 |  |  | 0
55 | Termovamzdelis susitraukiantis su klijais RTMK 12/3 [2.5-10mm2] 1000mm SRH2 arba lygiavertis | vnt. | 2 |  |  | 0
56 | Termovamzdelis susitraukiantis su klijais RTMK 16/5 1m [4-50mm2] 1000mm SRH2 arba lygiavertis | vnt. | 2 |  |  | 0
57 | Izoliacija 19mmx25m juoda PIB arba lygiavertė | vnt. | 5 |  |  | 0
58 | Izoliacija 19mmx25m mėlyna PIB arba lygiavertė | vnt. | 5 |  |  | 0
59 | Izoliacija 19mmx25m balta PIB arba lygiavertė | vnt. | 5 |  |  | 0
60 | Izoliacija 19mmx25m geltona/žalia arba lygiavertė | vnt. | 5 |  |  | 0
61 | Izoliacija 19mmx25m geltona arba lygiavertė | vnt. | 5 |  |  | 0
62 | Izoliacija 19mmx25m pilka arba lygiavertė | vnt. | 5 |  |  | 0
63 | Izoliacija 19mmx25m raudona arba lygiavertė | vnt. | 5 |  |  | 0
64 | Izoliacija 19mmx25m ruda PIB arba lygiavertė | vnt. | 5 |  |  | 0
65 | Izoliacija 19mmx25m žalia PIB arba lygiavertė | vnt. | 5 |  |  | 0
Laidų antgaliai, sujungimai ir kita
66 | Antgalis gilzė izoliuota 0.5mm2 baltas L-8mm | pak. | 2 |  |  | 0
67 | Antgalis gilzė izoliuota 0.75mm2 pilkas L-10mm | pak. | 2 |  |  | 0
68 | Antgalis gilzė izoliuota 1.5mm2 juodas L-10mm | pak. | 2 |  |  | 0
69 | Antgalis gilzė izoliuota 2.5mm2 mėlynas L-8mm | pak. | 2 |  |  | 0
70 | Antgalis gilzė izoliuota 2.5mm2 mėlynas L-12mm | pak. | 2 |  |  | 0
71 | Antgalis kilpinis izoliuotas 1.5-2.5x4 Cu mėlynas PQKR | pak. | 2 |  |  | 0
72 | Antgalis kilpinis izoliuotas 4.0-6.0x6 Cu geltonas PQKR | pak. | 2 |  |  | 0
73 | Antgalis kaištinis 10mm2 Cu balintas PSTKU | vnt. | 10 |  |  | 0
74 | Antgalis kaištinis 16mm2 Cu balintas PSTKU | vnt. | 10 |  |  | 0
75 | Antgalis kaištinis 25mm2 Cu balintas | vnt. | 10 |  |  | 0
76 | Antgalis kaištinis 35mm2 Cu balintas | vnt. | 10 |  |  | 0
77 | Antgalis kilpinis 120x10 Cu balintas | vnt. | 10 |  |  | 0
78 | Vamzdelis presuojamas 1.0-1.5 Cu | pak. | 3 |  |  | 0
79 | Vamzdelis presuojamas 2.5 Cu | pak. | 3 |  |  | 0
80 | Vamzdelis presuojamas 4 Cu [100] balintas | pak. | 3 |  |  | 0
81 | Vamzdelis presuojamas 6 Cu [100] balintas | pak. | 3 |  |  | 0
82 | Vamzdelis presuojamas 10 Cu [100] | pak. | 3 |  |  | 0
83 | Vamzdelis presuojamas 16 Cu [100] | pak. | 3 |  |  | 0
84 | Vamzdelis presuojamas 25 Cu [100] | pak. | 3 |  |  | 0
85 | Markiruotė “L1” laidui 0.2-1.5mm2 (1.3-3.0mm) | pak. | 1 |  |  | 0
86 | Markiruotė “L2” laidui 0.2-1.5mm2 (1.3-3.0mm) | pak. | 1 |  |  | 0
87 | Markiruotė “L3” laidui 0.2-1.5mm2 (1.3-3.0mm) | pak. | 1 |  |  | 0
88 | Markiruotė (tuščia) laidui 1.5-4.0mm2 (2.5-5.0mm) | pak. | 1 |  |  | 0
89 | Universali 2 laidu jungtis (0,02mm-4mm) | pak. | 6 |  |  | 0
32A (100vnt/pak) WAGO arba lygiavertė
90 | Universali 3 laidu jungtis (0,02mm-4mm) | pak. | 4 |  |  | 0
32A (50vnt/pak) WAGO arba lygiavertė
91 | Universali 5 laidu jungtis (0,02mm-4mm) 32A (25vnt/pak) WAGO arba lygiavertė | pak. | 2 |  |  | 0
Paskirstymo, valdymo skydai ir kitos jų montažo dalys
92 | Gnybtas paskirstymo dėžutės 2x0.5-2.5mm2 | vnt. | 50 |  |  | 0
93 | Gnybtas paskirstymo dėžutės 3x0.5-2.5mm2 | vnt. | 50 |  |  | 0
94 | Gnybtas paskirstymo dėžutės 4x0.5-2.5mm2 | vnt. | 50 |  |  | 0
95 | Gnybtas paskirstymo dėžutės 5x0.5-2.5mm2 | vnt. | 50 |  |  | 0
96 | Gnybtas paskirstymo dėžutės 8x0.5-2.5mm2 | vnt. | 50 |  |  | 0
97 | Gnybtas 12p 2.5-4mm2 baltas | vnt. | 10 |  |  | 0
98 | Gnybtas 12p 4-6mm2 baltas PAKL | vnt. | 10 |  |  | 0
99 | Gnybtas 12p 10mm2 baltas | vnt. | 10 |  |  | 0
100 | Gnybtas 12p 16mm2 baltas | vnt. | 10 |  |  | 0
101 | Sandariklis vamzdeliui D16 [16-20] IP54/66 | vnt. | 10 |  |  | 0
102 | Sandariklis vamzdeliui D20 [20-23] IP54/66 | vnt. | 10 |  |  | 0
103 | Sandariklis M20 IP68 su veržle pilkas | vnt. | 10 |  |  | 0
104 | Sandariklis PG16 IP68 su veržle pilkas | vnt. | 10 |  |  | 0
105 | Gnybtas 2.5mm2 ant bėgelio TRV Linergy SCHNEIDER ELECTRIC | vnt. | 100 |  |  | 0
106 | Gnybtas 2.5mm2 ant bėgelio įžeminimo TRV Linergy SCHNEIDER ELECTRIC | vnt. | 100 |  |  | 0
107 | Gnybtas 2.5mm2 ant bėgelio mėlynas TRV Linergy SCHNEIDER ELECTRIC | vnt. | 100 |  |  | 0
108 | 3044160 PHOENIX CONTACT UT10 gnybtas pilkas | vnt. | 100 |  |  | 0
109 | 3044188 PHOENIX CONTACT UT 10 gnybtas mėlynas | vnt. | 100 |  |  | 0
110 | 3044173 PHOENIX CONTACT UT 10 gnybtas PE | vnt. | 100 |  |  | 0
111 | D-UT 2,5/10 galinis dangtelis UT rinklei | vnt. | 100 |  |  | 0
112 | Trifazis rinkinys su 35 mm² aukštos srovės gnybtais skirtas ant DIN WAGO 285-139 | vnt. | 2 |  |  | 0
113 | Trifazis rinkinys su 50 mm² aukštos srovės gnybtais skirtas ant DIN WAGO 285-159 | vnt. | 2 |  |  | 0
114 | Trifazis rinkinys su 95 mm² aukštos srovės gnybtais skirtas ant DIN WAGO 285-199 | vnt. | 2 |  |  | 0
115 | 90EKO001E PCE Skydelis 10mod.su lizdais 32A/5P+16A/5P+16A/2P+3vnt IP54 nešiojamas | vnt. | 2 |  |  | 0
116 | Sandariklis žalvar.nikeliuotas M16x1.5 [4.5-10mm] IP68 | vnt. | 10 |  |  | 0
117 | Sandariklis žalvar.nikeliuotas M20x1.5 [6-13mm] IP68 | vnt. | 10 |  |  | 0
118 | Sandariklis žalvar.nikeliuotas M25x1.5 [9-17mm] IP68 | vnt. | 10 |  |  | 0
119 | Veržlė sandarikliui M16x1.5 žalvar.nikeliuota | vnt. | 10 |  |  | 0
120 | Veržlė sandarikliui M20x1.5 žalvar.nikeliuota | vnt. | 10 |  |  | 0
121 | Bėgelis DIN 35*15mm perforuotas 2069/15GCL [2m] | vnt. | 3 |  |  | 0
122 | Bėgelis DIN 35*7.5mm neperforuotas 2069S [2m] FS | vnt. | 3 |  |  | 0
123 | Veržlė sandarikliui M25x1.5 metalinė | vnt. | 10 |  |  | 0
124 | Skydas 500x500x320 PolySafe arba lygiavertis | vnt. | 2 |  |  | 0
125 | Nerūdijančio plieno dėžutė, 200x200x120, IP 66 | vnt. | 3 |  |  | 0
126 | Dėžutė paskirst.virštinkl.75x75mm A-8 | vnt. | 5 |  |  | 0
127 | SkydasS3D H1200xW800xD300 su mont. Plokšte | vnt. | 5 |  |  | 0
128 | Skydo šildytuvas DIN 20W 110-265VAC/DC PTC šildytuvas savireguliuojantis P25 su kontaktine rinkle | vnt. | 3 |  |  | 0
129 | Schneider electric XALG020 Dėžute mygtukams 2 vertikalios angos IP 66 arba lygiavertė | vnt. | 5 |  |  | 0
130 | Schneider electric XB5AD53 Perjungiklis 3-jų padečių 2N/O, be fiksacijos arba lygiavertė | vnt. | 5 |  |  | 0
131 | Schneider electric XB5AD21 Jungiklis su rankenėle arba lygiavertė | vnt. | 5 |  |  | 0
132 | SK Blue e+ Filter fan 63/72 m³/h Rittal | vnt. | 5 |  |  | 0
133 | Sujungimų dėžutė,160x160x90, stiklo pluošto polesterio, IP 66 | vnt. | 3 |  |  | 0
Vidaus ir išorės instaliacijos vamzdžiai, montavimo kanalai, laikikliai, dėžutės, tvirtinimo detalės ir kitos instaliacinės medžiagos
134 | Kabelinės kopėčios su privir.skersiniu 60x400x3000, St, cinkuotos LCIS 640 3 FS arba lygiavertės | vnt. | 15 |  |  | 0
135 | Jungtis vertikaliam kampui kabelinėms kopėčioms 64x210, St, karštai cinkuota LGVG 60 FT arba lygiavertė | vnt. | 10 |  |  | 0
136 | Jungtis horizontaliam kampui kabelinėms kopėčioms 64x200, St, cinkuota LWVG 60 FS arba lygiavertė | vnt. | 10 |  |  | 0
137 | Tiesus sujungimas kabeliinėms kopėčioms 64x150, St, cinkuotas LVG 60 FS arba lygiavertis | vnt. | 10 |  |  | 0
138 | Vamzdis gofruotas D16/10.9 FBY-EL-F [100m] poliolefinas -15, +90C 320N/5cm | vnt. | 3 |  |  | 0
139 | Vamzdis gofruotas D20/14.9 FBY-EL-F [100m] poliolefinas -15, +90C 320N/5cm | vnt. | 3 |  |  | 0
140 | Vamzdis gofruotas D16/10.9 FFKU-EM-F-UV [50m] 750N/5cm juodas | vnt. | 2 |  |  | 0
141 | Vamzdis gofruotas D20/14.2 FFKU-EM-F-UV [50m] 750N/5cm juodas | vnt. | 2 |  |  | 0
142 | Vamzdis tiesus D16/13.4 FPKU-EM-F-UV [2m, 70m] 750N/5cm baltas | vnt. | 1 |  |  | 0
143 | Vamzdis tiesus D20/17.1 FPKU-EM-F-UV [2m, 40m] 750N/5cm baltas | vnt. | 1 |  |  | 0
144 | Vamzdis D110/94 EVOCAB HARD [6m] 750N raudonas, kabelių apsaugai arba lygiavertis | vnt. | 10 |  |  | 0
145 | Sijinis laikiklis BCHPC 2-4, D20 arba lygiavertis | vnt. | 50 |  |  | 0
146 | Sijinis laikiklis BCHPC 8-14, D20 arba lygiavertis | vnt. | 50 |  |  | 0
147 | Sijinis laikiklis BCHPC 14-20, D20 arba lygiavertis | vnt. | 50 |  |  | 0
148 | Pramoninis kištukas 3P+N+E415V, 32A, IP44 (14A/11) „male“ tipo | vnt. | 50 |  |  | 0
149 | PCE Kištukas gumuotas s/ž juodos sp.16A, IP44 „male“ tipo | vnt. | 50 |  |  | 0
150 | PCE Kištukas gumuotas s/ž juodos sp.16A, IP44 „female“ tipo | vnt. | 50 |  |  | 0
151 | PCE Pramoninis kištukas 3P+N+E 415V, 32A, IP44 (14A/11) „female“ tipo | vnt. | 50 |  |  | 0
152 | Dėžutė v/t [80x80x52] IP65 tuščia pilka Abox025-L | vnt. | 5 |  |  | 0
153 | Dėžutė v/t [93x93x55] IP65 tuščia pilka Abox040-L | vnt. | 5 |  |  | 0
154 | Kanalas montažinis 25x25 LKV 25025 | vnt. | 5 |  |  | 0
155 | Kanalas montažinis 30x25 LK 4 30025 pilkas | vnt. | 5 |  |  | 0
156 | Kanalas montažinis 40x40 LK 4 4040 pilkas | vnt. | 5 |  |  | 0
157 | Dirželiai balti 100x2.5 OPK 2.5-100-N/100 | pak. | 20 |  |  | 0
158 | Dirželiai balti 200x2.5 OPK 2.5-200-N/100 | pak. | 20 |  |  | 0
159 | Dirželiai balti 360x4.8 OPK 4.8-360-N/100 | pak. | 10 |  |  | 0
160 | Dirželiai balti 160x4.8 OPK 4.8-160-N/100 | pak. | 20 |  |  | 0
161 | Dirželiai balti 200x3.6 OPK 3.6-200-N/100 | pak. | 20 |  |  | 0
162 | Dirželiai balti 360x7.6 OPK 7.6-360-N/100 | pak. | 10 |  |  | 0
163 | Dirželiai balti 250x4.8 OPK 4.8-250-N/100 | pak. | 20 |  |  | 0
164 | Dirželiai balti 430x4.8 OPK 4.8-430-N/100 | pak. | 10 |  |  | 0
165 | Dirželiai balti 160x2.5 OPK 2.5-160-N/100 | pak. | 20 |  |  | 0
166 | Dirželiai balti 300x4.8 OPK 4.8-300-N/100 | pak. | 20 |  |  | 0
167 | Dirželiai balti 450x7.6 OPK 7.6-450-N/100 | pak. | 10 |  |  | 0
168 | Dirželiai juodi 100x2.5 OPK 2.5-100-C/100 atsparūs UV | pak. | 20 |  |  | 0
169 | Dirželiai juodi 200x2.5 OPK 2.5-200-C/100 atsparūs UV | pak. | 20 |  |  | 0
170 | Dirželiai juodi 360x4.8 OPK 4.8-360-C/100 | pak. | 10 |  |  | 0
171 | Dirželiai juodi 160x4.8 OPK 4.8-160-C/100 | pak. | 20 |  |  | 0
172 | Dirželiai juodi 200x3.6 OPK 3.6-200-C/100 | pak. | 20 |  |  | 0
173 | Dirželiai juodi 360x7.6 OPK 7.6-360-C/100 | pak. | 10 |  |  | 0
174 | Dirželiai juodi 160x2.5 OPK 2.5-160-C/100 | pak. | 20 |  |  | 0
175 | CLI T 1-30 laidų žymės laikiklis, diametr. 2.5 - 5 mm arba lygiavertis | vnt. | 100 |  |  | 0
176 | CLI T 2-30 laidų žymės laikiklis, laid. diametr. 4 - 10 mm arba lygiavertis | vnt. | 100 |  |  | 0
177 | SFX 10/23 NEUTRAL WS V2 žymė kabeliui balta arba lygiavertė | vnt. | 50 |  |  | 0
178 | SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR ženklas įtampa, 1lapelis, 12 ženklų arba lygiavertis | vnt. | 10 |  |  | 0
179 | DEK 5 FWZ 11-20 žymės rinklėm 10 vnt. | vnt. | 10 |  |  | 0
180 | DEK 5 FWZ 1-10 žymės rinklėm, 10 vnt. arba lygiavertės | vnt. | 10 |  |  | 0
181 | Raktas spintoms Haupa HUPkey arba lygiavertis | vnt. | 5 |  |  | 0
182 | Skydo raktas Zn trikampis 10 arba lygiavertis | vnt. | 5 |  |  | 0
183 | Bi-metalinė karūna 68mm | vnt. | 5 |  |  | 0
184 | Laikiklis su išmetimu 32-210mm Bi-metalinėms karūnoms. Kotelis 8,5mm | vnt. | 5 |  |  | 0
185 | STI 01 žymeklis juodas (markeris) | vnt. | 5 |  |  | 0
186 | Žnyplės šoninio kirpimo VDE1000V 160mm KNIPEX | vnt. | 5 |  |  | 0
Moduliniai, pramoniniai aparatai
187 | Perjungiklis 3P 400A 1-0-2 su išorine rankena OT400E03CP arba lygiavertis | vnt. | 10 |  |  | 0
188 | Jungiklis saugumo 3P 25A 11kW (AC23) IP65 BWS325TPN arba lygiavertis | vnt. | 10 |  |  | 0
189 | Jungiklis saugumo 3P 16A 7.5kW (AC23) IP65 BWS316TPN arba lygiavertis | vnt. | 10 |  |  | 0
190 | Saugiklis 10A gG PSI 05101098 arba lygiavertis | vnt. | 10 |  |  | 0
191 | Saugiklis 25A gG PSI 05100030 arba lygiavertis | vnt. | 10 |  |  | 0
192 | Saugiklis 63A gG PSI 05100034 arba lygiavertis | vnt. | 10 |  |  | 0
193 | Saugiklis 125A gG PSI 05100037 arba lygiavertis | vnt. | 10 |  |  | 0
194 | Automatas 1P 2A C 6kA S201-C02 arba lygiavertis | vnt. | 10 |  |  | 0
195 | Automatas 1P 16A C 6kA S201-C16 arba lygiavertis | vnt. | 5 |  |  | 0
196 | Automatas 1P 25A C 6kA S201-C25 arba lygiavertis | vnt. | 5 |  |  | 0
197 | Automatas 1P 32A C 6kA S201-C32 arba lygiavertis | vnt. | 2 |  |  | 0
198 | Automatas 3P 10A C 6kA S203-C10 arba lygiavertis | vnt. | 2 |  |  | 0
199 | Automatas 3P 16A C 6kA S203-C16 arba lygiavertis | vnt. | 2 |  |  | 0
200 | Automatas 3P 20A C 6kA S203-C20 arba lygiavertis | vnt. | 2 |  |  | 0
201 | Automatas 3P 25A C 6kA S203-C25 arba lygiavertis | vnt. | 2 |  |  | 0
202 | Kontaktas papildomas 1no+1nc S2C-H11L arba lygiavertis | vnt. | 2 |  |  | 0
203 | Atkabiklis nepr.S2C-A2 AC110-415V/DC110-250V arba lygiavertis | vnt. | 10 |  |  | 0
204 | ABB DDA202AC-25/0,03 nuotėkio srovės rėlė arba lygiavertė | vnt. | 5 |  |  | 0
205 | ABB Aut. jungiklis 2P S202 C16A arba lygiavertis | vnt. | 5 |  |  | 0
206 | ABB S2C-H6R papildomas kontaktas arba lygiavertis | vnt. | 5 |  |  | 0
207 | ABB S2C-S/H6R papilld./signal.kontaktas arba lygiavertis | vnt. | 5 |  |  | 0
208 | Apsauga FI 2P 25A 30mA FH202AC-25/0.03 arba lygiavertė | vnt. | 10 |  |  | 0
209 | Apsauga FI 2P 40A 30mA FH202AC-40/0.03 arba lygiavertė | vnt. | 10 |  |  | 0
210 | Apsauga viršįtampių 3P+N B+C 12.5kA 1+2 tipo V50-3+NPE-280 arba lygiavertė | vnt. | 10 |  |  | 0
211 | Kirtiklis 3P 32A SD203/32 arba lygiavertis | vnt. | 10 |  |  | 0
212 | Kirtiklis 3P 63A SD203/63 arba lygiavertis | vnt. | 10 |  |  | 0
213 | Lizdas ant DIN bėgelio M1175 arba lygiavertis | vnt. | 10 |  |  | 0
214 | Kontaktorius 3P 4kW 100-250V AC/DC AF09-30-10-13 arba lygiavertis | vnt. | 2 |  |  | 0
215 | Kontaktorius 3P 7.5kW 100-250V AC/DC AF16-30-10-13 arba lygiavertis | vnt. | 2 |  |  | 0
216 | Kontaktorius 3P 15kW 100-250VAC/DC AF30-30-00-13 arba lygiavertis | vnt. | 2 |  |  | 0
217 | Kontaktas papildomas. 1NC ant viršaus [AF09-AF38] CA4-01 arba lygiavertis | vnt. | 2 |  |  | 0
218 | Kontaktas papildomas. 1NO ant viršaus [AF09-AF38] CA4-10 arba lygiavertis | vnt. | 2 |  |  | 0
219 | Mygtukas STOP su fiksacija 1no+1nc arba lygiavertis | vnt. | 2 |  |  | 0
220 | ASTROCLOCK-2 Astronominis laikrodis arba lygiavertis | vnt. | 2 |  |  | 0
221 | Nuotėkio srovės išj.4P FH204 AC-25/0.03 | vnt. | 2 |  |  | 0
222 | Relė įtampos kontrolės 300-380;420-500V 2co CM-PVS.41S arba lygiavertė | vnt. | 2 |  |  | 0
223 | SEDNA Design Kištukinis lizd. su įž. (spyruokliniais kont.) raudona sp. | vnt. | 10 |  |  | 0
224 | SEDNA Design Kištukinis lizd. su įž. (spyruokliniais kont.) balta sp | vnt. | 10 |  |  | 0
225 | SEDNA Design Rėmelis 4-vietis Baltas | vnt. | 2 |  |  | 0
Automatikos komponentai
226 | Transformatorius 160VA, 230-400V/2x24V* IP54 | vnt. | 1 |  |  | 0
227 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1000VA/900W on-line, 1F, 230V, USB, EPO | vnt. | 1 |  |  | 0
228 | AC/DC PRO ECO3 120W 24V 5A maitinimo šaltinis trifazis arba lygiavertis | vnt. | 1 |  |  | 0
229 | AC/DC PRO ECO 480W 24V 20A maitinimo šaltinis arba lygiavertis | vnt. | 1 |  |  | 0
230 | Maitinimo šaltinis SITOP PSU8200/1AC/24VDC/5A Siemens | vnt. | 2 |  |  | 0
231 | Ethernet RJ45 - 2xRS232/485 konvertavimo modulis, Transparent, Modbus RTU, Modbus TCP-IP, bridge, gateway arba lygiavertis | vnt. | 2 |  |  | 0
232 | Modulinė 3F 100-240VAC įtampos relė OFF <70% | vnt. | 2 |  |  | 0
233 | RCMKIT-I 24VDC 4CO LD relės ir lizdo komplektas, varžtiniai kontaktai arba lygiavertis | vnt. | 5 |  |  | 0
234 | RCIKIT 230VAC 2CO LED relė su lizdu arba lygiavertė | vnt. | 5 |  |  | 0
235 | Relė su lizdu, 1P, 230VAC, 6A, 6mm pločio, žemas korpusas, juoda | vnt. | 20 |  |  | 0
236 | Relė su lizdu, 1P, 24V AC/DC, 6A, 6mm pločio, spyruokliniai push-in gnybtai, žemas korpusas, juoda | vnt. | 30 |  |  | 0
237 | Relė su lizdu, 1P ,110VAC, 6A, 6mm pločio, žemas korpusas, juoda | vnt. | 10 |  |  | 0
238 | Puslaidininkio relė, 1P su lizdu, 6mm pločio, 24 VAC/DC vald. 3A, 3-26,4VDC, juoda, žemas korpusas | vnt. | 10 |  |  | 0
239 | Puslaidininkio relė, 1P su lizdu, 6mm pločio, 230 VAC vald. 3A, 3-26,4VDC, juoda, žemas korpusas | vnt. | 10 |  |  | 0
Šildymo kabeliai ir susiję komponentai
240 | Raychem HSQ1M400 (R=0.4Ω/m, R=32.8Ω, f=50Hz, U=400V, L=82m, sandarikliai M20) arba lygiavertis šildymo kabelio komplektas | kompl. | 1 |  |  | 0
241 | Raychem HSQ1M2500 (R=2.5Ω/m, R=82.5Ω, f=50Hz, U=400V, L=33m, sandarikliai M20) arba lygiavertis šildymo kabelio komplektas | kompl. | 1 |  |  | 0
242 | Raychem HSQ1M400 (R=0.4Ω/m, R=34Ω, f=50Hz, U=400V, L=85m, sandarikliai M20) arba lygiavertis šildymo kabelio komplektas | kompl. | 1 |  |  | 0
243 | Raychem HSQ1M1000 (R=1Ω/m, R=60Ω, f=50Hz, U=400V, L=60m, sandarikliai M20) arba lygiavertis šildymo kabelio komplektas | kompl. | 1 |  |  | 0
244 | Raychem HSQ1M1600 (R=1.6Ω/m, R=67.2Ω, f=50Hz, U=400V, L=42m, sandarikliai M20) arba lygiavertis šildymo kabelio komplektas | kompl. | 1 |  |  | 0
245 | Raychem HSQ1M2500 (R=2.5Ω/m, R=95Ω, f=50Hz, U=400V, L=38m, sandarikliai M20) arba lygiavertis šildymo kabelio komplektas | kompl. | 1 |  |  | 0
246 | Raychem HSQ1M1600 (R=1.6Ω/m, R=72Ω, f=50Hz, U=400V, L=45m, sandarikliai M20) arba lygiavertis šildymo kabelio komplektas | kompl. | 1 |  |  | 0
247 | Raychem HSQ1M4000 (R=4Ω/m, R=44Ω, f=50Hz, U=230V, L=11m, sandarikliai M20) arba lygiavertis šildymo kabelio komplektas | kompl. | 1 |  |  | 0
248 | Raychem HSQ1M4000 (R=4Ω/m, R=32Ω, f=50Hz, U=230V, L=8m, sandarikliai M20) arba lygiavertis šildymo kabelio komplektas | kompl. | 1 |  |  | 0
249 | Raychem FROSTOP BLACK (18W/m, max. temp. 65C, U=230V) arba lygiavertis šildymo kabelis | m | 25 |  |  | 0
250 | Raychem XPI-65 arba lygiavertis šildymo kabelis | m | 25 |  |  | 0
251 | Raychem XPI-80 arba lygiavertis šildymo kabelis | m | 25 |  |  | 0
252 | Raychem XPI-200 arba lygiavertis šildymo kabelis | m | 25 |  |  | 0
253 | Raychem XPI-320 arba lygiavertis šildymo kabelis | m | 25 |  |  | 0
254 | Raychem XPI-3000 arba lygiavertis šildymo kabelis | m | 25 |  |  | 0
255 | Raychem XPI-8000 arba lygiavertis šildymo kabelis | m | 25 |  |  | 0
256 | Raychem 5BTV2-CT arba lygiavertis šildymo kabelis | m | 25 |  |  | 0
257 | Raychem 8BTV-2-CT arba lygiavertis šildymo kabelis | m | 25 |  |  | 0
258 | Raychem 8BTV2-CT-T3 arba lygiavertis šildymo kabelis | m | 25 |  |  | 0
259 | Raychem 4XTV2-CT-T3 arba lygiavertis šildymo kabelis | m | 25 |  |  | 0
260 | Raychem 8XTV2-CT-T3 arba lygiavertis šildymo kabelis | m | 25 |  |  | 0
261 | Raychem 20HTV2-CT arba lygiavertis šildymo kabelis | m | 25 |  |  | 0
262 | Raychem JB-NH4 arba lygiavertė sujungimų dėžutė | vnt. | 5 |  |  | 0
263 | Raychem C25-100 arba lygiavertis visų tipų (BTV, XTV, HTV) savireguliuojančių šildymo kabelių pajungimo komplektas | vnt. | 5 |  |  | 0
264 | Raychem C25-100 Metal arba lygiavertis visų tipų (BTV, XTV, HTV) savireguliuojančių šildymo kabelių pajungimo komplektas | vnt. | 5 |  |  | 0
265 | Raychem E-20 arba lygiavertis BTV tipo savireguliuojančių šildymo kabelių pajungimo komplektas | vnt. | 5 |  |  | 0
266 | Raychem E-40 arba lygiavertis XTV, HTV tipų savireguliuojančių šildymo kabelių pajungimo komplektas | vnt. | 5 |  |  | 0
267 | Raychem GS-54 arba lygiavertė lipni stiklo pluošto juosta | vnt. | 5 |  |  | 0
268 | Raychem JBS-100-E arba lygiavertė sujungimų dėžutė | vnt. | 5 |  |  | 0
269 | Raychem JB-82 arba lygiavertė sujungimų dėžutė | vnt. | 5 |  |  | 0
270 | Raychem JB-EX-21 (160x160x90mm) arba lygiavertė sujungimų dėžutė | vnt. | 5 |  |  | 0
271 | Adapteris ADPT-M20/M25-EEXD | vnt. | 50 |  |  | 0
272 | Raychem JB-EX-21/35MM2 (260x160x90mm) arba lygiavertė sujungimų dėžutė | vnt. | 5 |  |  | 0
Šviestuvai, maitinimo šaltiniai ir kita
273 | Zumtobel 42929808 RESCLITE PRO MSC ANT HP ECP WH IP65 | vnt. | 30 |  |  | 0
274 | Zumtobel 22168852 eBox ACCU SET 18 pcs. PB/12 24Ah | vnt. | 1 |  |  | 0
275 | Zumtobel 42185995 ECOSIGN 160 P MSC ECP WH IP65 | vnt. | 5 |  |  | 0
276 | Zumtobel 22166875 ECOSIGN 160 P SP-2LR | vnt. | 5 |  |  | 0
277 | Zumtobel 22900372 ECOSIGN 160 P SP-2UP | vnt. | 5 |  |  | 0
278 | Zumtobel 22166880 ECOSIGN 160 P SP-1R | vnt. | 5 |  |  | 0
279 | Zumtobel 22166881 ECOSIGN 160 P SP-1L | vnt. | 5 |  |  | 0
280 | Zumtobel 70492488 ECOSIGN 160 P SP-2 "IŠĖJIMAS" | vnt. | 5 |  |  | 0
281 | Prožektorius LED PFM 290W 40600lm 840 SM 60°x60° I IP66 IK08 j. LEDVANCE | vnt. | 5 |  |  | 0
282 | Prožektorius PFM 200W 25000lm SYM 100°x100° I IP65 IK08 j. LEDVANCE | vnt. | 5 |  |  | 0
283 | Prožektorius PFM 80W 25000lm SYM 100°x100° I IP65 IK08 j. LEDVANCE | vnt. | 5 |  |  | 0
284 | Šviestuvas HIGH BAY 200/173W 35000/30275lm 865 110° I IP66 IK10 LEDVANCE | vnt. | 5 |  |  | 0
285 | Prožektorius BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB IP65 IK08 Philips | vnt. | 5 |  |  | 0
286 | Prožektorius FLUT 25W 2780lm/840 IP66 IK06 | vnt. | 5 |  |  | 0
287 | Teleskopinis stovas prožektoriui ST200 Brennenstuhl juodas, reg. aukštis 108-200cm, max. apkrova 30kg arba lygiavertis | vnt. | 10 |  |  | 0
288 | LED maitinimo šaltinis LC 50W 100–400mA flexC lp EXC | vnt. | 10 |  |  | 0
289 | Driver TRIDONIC LCA 75W 900-1800mA one4all lp | vnt. | 10 |  |  | 0
290 | WORK VAL 3POD 2x30 W 4000 K IP65 LDVANCE | vnt. | 10 |  |  | 0
291 | WORK VAL 3POD 2x50 W 4000 K IP65 LDVANCE | vnt. | 10 |  |  | 0
292 | Vyrtych SALUKA-LED-10000-236-4K, IP66 DIM DALI | vnt. | 10 |  |  | 0
293 | Šviestuvo paleidimo mechanizmas Osram OT FIT 120/220-240/750 D LT2 L | vnt. | 10 |  |  | 0
Prailgintuvai ir susije komponentai
294 | Schneider electric 3 v. prailg.+2USB 3m. Juodas arba lygiavertis | vnt. | 5 |  |  | 0
295 | Schneider electric 5v.prailg. 3m. Baltas arba lygiavertis | vnt. | 5 |  |  | 0
296 | Schneider electric 5v.prailg.+2USB 1,5m. Baltas arba lygiavertis | vnt. | 5 |  |  | 0
297 | Prailgintuvas ritėje 40m H07RNF-F 3x1,5, IP44 Schuko 4-vietų Schneider arba lygiavertis | vnt. | 5 |  |  | 0
298 | Prailgintuvas riteje 25m H07RN-F 3x1,5 IP44 Schuko 4-vietu Schneider arba lygiavertis | vnt. | 5 |  |  | 0
299 | Prailgintuvas riteje 15m H07RN-F 3x1,5 IP44 Schuko 4-vietu Schneider arba lygiavertis | vnt. | 5 |  |  | 0
300 | Prailgintuvas ritėje G-CEE 30m RN-F 5G2,5 1(400)2(230) | vnt. | 2 |  |  | 0
301 | Stalinė dėžutė, su tvirtinimo spaustuvu, 4 kištukiniai lizdai, USB įkroviklis OBO arba lygiavertis | vnt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Pasiūlymo kaina (K) EUR be PVM |  | 0
|  |  |  | PVM suma |  | 0
|  |  |  | Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  | 0

## Pasiūlymo kaina
Priedas Nr.3. Pasiūlymo kaina
|  | Pasiūlymo kaina (K) EUR be PVM |  | 0
2 lentelė. Kitoms prekems taikoma nuolaida.
| Eil. Nr. | Prekių aprašymas |  | Nuolaida (N), %
| 1. | Kitoms prekėms taikoma nuolaida.
3 lentelė. Dalyvio pasiūlymo kainos suvestinė
| Eil. Nr. | Pasiūlymo kainos dalis | Pasiūlymo palyginamosios kainos apskaičiavimo formulė
| 1. | Nurodytų prekių krepšelio Kaina iš viso EUR be PVM (1 lentelė) | P = K - (1,5 * K * N%)
| 2. | Taikoma nuolaida (2 lentelė) N%
| Pasiūlymo palyginamoji kaina (P) EUR be PVM: |  |  | 0
P - Pasiūlymo palyginamoji kaina , EUR be PVM
K - Nurodytų prekių krepšelio Kaina, nurodyto šio Priedo 1 lentelėje, kaina EUR be PVM.
N% - Kitoms prekėms taikoma nuolaida