## Pasiūlymas
SECIALIŲJŲ SĄLYGŲ 4 PRIEDO
„PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  | /pildo tiekėjas/
Prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas. Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
1.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ SISTEMAI, ĮSIGIJAMAI PANAUDOS BŪDU
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų ir / ar papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėnesių | Reagento ir / ar papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti* | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti prekių katalogus (prekių aprašymus). Dokumentai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techniniam parametrui. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Gliukozės tyrimas | 3000
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
2 | C-reaktyvinio baltymo tyrimas | 1300
2.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
3. | Amilazės tyrimas | 1700
3.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
4. | Šlapimo rūgšties tyrimas | 200
4.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
5. | Gamaglutamiltransferazės tyrimas (GGT) | 1500
5.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
6. | Bendrajo cholesterolio tyrimas | 1000
6.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
7. | HDL cholesterolio tyrimas | 200
7.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
8. | Magnio tyrimas | 1300
8.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
9. | Bendrojo bilirubino tyrimas | 3500
9.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
10. | Šlapalo tyrimas | 1400
10.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
11. | Kreatinino tyrimas | 1400
11.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
12. | Geležies tyrimas | 100
12.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
13. | Asparagininės aminotransferazės tyrimas (AST) | 3500
13.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
14. | Alanininė aminotransferazė tyrimas (ALT) | 3500
14.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
15. | Šarminės fosfatazės tyrimas (ALP) | 200
15.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
16. | Trigliceridų tyrimas | 1000
16.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
PASTABOS / REIKALAVIMAI PREKĖMS: 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos bei kitos papildomos priemonės nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 36 mėnesius. Atliekama ne mažiau kaip 2-jų lygių kasdieninė kokybės kontrolė - norma ir patologija; analizatoriai dirba darbo dienomis 8-15.30 val. režimu. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 2. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 36 mėnesius, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų bei papildomų priemonių galiojimo trukmę atidarius pakuotę. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 3. Pristatomų reagentų / papildomų priemonių galiojimo terminas (nurodytas ant pakuotės) - ne trumpesnis nei 2/3 nuo pagaminimo datos. 4. Reagentai, papildomos priemonės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu. 5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo rekomenduoti ir adaptuoti (tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus (pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu)). 6. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys (*t.t. siūlomų pakuočių kiekis) ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. 7. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 8. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik tiekėjų pasiūlymų įvertinimui. Lentelėje nurodyti preliminarūs kiekiai, naudojami pasiūlymų vertinime, nebus laikomi maksimaliais. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur be PVM viršijus pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, sumą Eur be PVM, bus laikoma, kad tiekėjo pasiūlymo kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
1.2. REIKALAVIMAI BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ SISTEMAI PANAUDAI - 1 vnt.
Eil.Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (nurodoma: (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)* Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 |  |  | 3
BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ SISTEMA PANAUDAI Tiekėjas konkrečiai išvardina, kokios dalys ir kiek jų vnt. sudaro siūlomą sistemą, nurodo gamintoją (-us), modelį (-ius) / tipą (-us), kilmės šalį, pagaminimo metus: /pildo tiekėjas/.
SU BIOCHEMINIAIS PRIETAISAIS SUSIJĘ REIKALAVIMAI Panaudai turi būti suteikiamas analizatorius pagamintas ne seniau kaip 2019 m. arba naujas
1.2.1. | Siūlomais reagentais ir prietaisais tiriami mėginiai: 1) serumas, plazma, šlapimas, cerebrospinalinis skystis. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.2.2. | Našumas: ne mažiau kaip 90 fotometrinių testų. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.2.3. | Galimybė vienu metu ištirti ne < kaip 20 analaičių vienu metu. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.2.4. | Galimybė vienu metu tirti ne < kaip 15 mėginių. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.2.5. | Galimybė tyrimą atlikti iš atvirų mėgintuvėlių ir iš mikro mėgintuvėlių. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.2.6. | Mėginių identifikacija integruoto brūkšninio kodo pagalba ir mėgintuvėlio buvimo vietos detektoriumi. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.2.7. | Būtinas likusio reagentų likusio kiekio skaičiavimas. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.2.8. | Reagentų paėmimo adata turi turėti šias funkcijas: a) reagentų lygio nustatymas; b) kliūties nustatymas. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.2.9. | Būtinas automatinis reagentų stabilumo tikrinimas. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.2.10. | Reakcija turi vykti vienkartinėse kiuvetėse, kurios keičiamos automatiškai. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.2.11. | Analizatorius valdomas integruotu kompiuteriu, lietimui jautrus ekranas, ne mažesnis kaip 10 colių. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.2.12. | Duomenų išsaugojimas: ne < 10 000 rezultatų. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.2.13. | Kokybės kontrolė: rezultatai rodomi ekrane, galimybė atspausdinti kokybės kontrolės grafikus, apskaičiuoti vidurkį, standartinę deviaciją, variacijos koeficientą, kokybės kontrolės įspėjimai/klaidos pagal užprogramuotus kriterijus, ne < 2 lygių kontrolė. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.2.14. | Prietaisas autonominis, nejungiamas prie vandentiekio sistemos, suvartojama ne daugiau kaip 3 litrai vandens per valandą. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.2.15. | Būtinas vandens lygio detektorius. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.2.16. | Komplektacija: paruoštas darbui aparatas su spausdintuvu ir rezerviniu maitinimo šaltiniu UPS. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.2.17. | Integracija į Laboratorijos informacinę sistemą: analizatorius turi turėti galimybę būti integruotas į turimą laboratorijos informacinę sistemą. |  |  | /pildo tiekėjas/
2.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMAI, ĮSIGIJAMAI PANAUDOS BŪDU
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų ir / ar papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėnesių | Reagento ir / ar papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti* | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti prekių katalogus (prekių aprašymus). Dokumentai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techniniam parametrui. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Bendras kraujo tyrimas (3-ių dalių leukocitų diferenciacija) | 8000
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
PASTABOS / REIKALAVIMAI PREKĖMS: 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos bei kitos papildomos priemonės nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 36 mėnesius. Atliekama ne mažiau kaip 2-jų lygių kasdieninė kokybės kontrolė - norma ir patologija; analizatoriai dirba darbo dienomis 8-15.30 val. režimu. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 2. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 36 mėnesius, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų bei papildomų priemonių galiojimo trukmę atidarius pakuotę. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 3. Pristatomų reagentų / papildomų priemonių galiojimo terminas (nurodytas ant pakuotės) - ne trumpesnis nei 2/3 nuo pagaminimo datos. 4. Reagentai, papildomos priemonės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu. 5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo rekomenduoti ir adaptuoti (tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus (pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu)). 6. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys (*t.t. siūlomų pakuočių kiekis) ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. 7. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 8. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik tiekėjų pasiūlymų įvertinimui. Lentelėje nurodyti preliminarūs kiekiai, naudojami pasiūlymų vertinime, nebus laikomi maksimaliais. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur be PVM viršijus pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, sumą Eur be PVM, bus laikoma, kad tiekėjo pasiūlymo kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
2.2. REIKALAVIMAI HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMAI PANAUDAI - 1 vnt.
Eil.Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (nurodoma: (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 |  |  | 3
HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMA PANAUDAI Tiekėjas konkrečiai išvardina, kokios dalys ir kiek jų vnt. sudaro siūlomą sistemą, nurodo gamintoją (-us), modelį (-ius) / tipą (-us), kilmės šalį, pagaminimo metus: /pildo tiekėjas/.
SU HEMATOLOGINIAIS PRIETAISAIS SUSIJĘ REIKALAVIMAI Panaudai turi būti suteikiamas analizatorius pagamintas ne seniau kaip 2021 m. arba naujas
2.2.1. | Rodikliai: leukocitai, limfocitai (# ir %), monocitai (# ir %), granuliocitai (# ir %), eritrocitai, hemoglobinas, hematokritas, vidutinis eritrocito tūris, vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite, vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite, eritrocitų tūrio pasiskirstymo plotis variacija (RDW-SD ir RDV-CV), trombocitai, vidutinis trombocito tūris, plateletkritas (trombokritas), trombocitų dydžio pasiskirstymo plotis, didelių trombocitų santykinė dalis. Histogramos: leukocitų, eritrocitų, trombocitų spalvotos histogramos. |  |  | /pildo tiekėjas/
2.2.2. | Siūlomais reagentais ir prietaisais tiriami mėginiai: 1) veninis ir kapiliarinis kraujas. |  |  | /pildo tiekėjas/
2.2.3. | Mėginio įsiurbimo režimas ir mėginio tūris: 1) Mėginio įsiurbimas iš atidarytų mėgintuvėlių (kapiliarinis kraujas, veninis kraujas) ne daugiau kaip 14 µl. 2) Praskiedimo režime ne daugiau kaip 20 µl. |  |  | /pildo tiekėjas/
2.2.4. | Išduodami parametrai ir rodikliai: ne mažiau kaip 20 parametrų ir 3 spalvotų histogramų. |  |  | /pildo tiekėjas/
2.2.5. | Matavimo technologijos: 1) Leukocitų, eritrocitų ir trombocitų: elektros varžos nustatymo metodas (impedanso matavimas) 2) Hemoglobino: spektrofotometrinis metodas (modifikuoto methemoglobino metodas) |  |  | /pildo tiekėjas/
2.2.6. | Kalibravimo galimybės: 1) Automatinis kalibravimas su kalibratoriumi. 2) Automatinis kalibravimas su šviežiu krauju. 3) Kalibravimas, įvedant kalibravimo faktorių. |  |  | /pildo tiekėjas/
2.2.7. | Kokybės kontrolė: 1) Ne mažiau 3 kokybės kontrolės bylų, ne mažiau nei po 31 kontrolinių mėginių tyrimų rezultatų kiekvienoje. 2) Turi būti automatiškai apskaičiuojamas rodiklių vidurkis, standartinis nuokrypis ir variacijos koeficientas. 3) Turi būti Levey-Jennings grafikai su privaloma galimybe juos atspausdinti. |  |  | /pildo tiekėjas/
2.2.8. | Ekranas: ne mažesnis nei 8'' LCD skystųjų kristalų spalvotas ekranas, kuriame turi būti pateikti skaitiniai tyrimų rezultatai ir 3 histogramos kartu. |  |  | /pildo tiekėjas/
2.2.9. | Galimybė suvesti duomenis: paciento pavardė, lytis, gimimo data, gydytojo pavardė, siunčiančioji įstaiga, pasirinktas norminių dydžių grupės variantas, ID numeris, mėginio tipas. |  |  | /pildo tiekėjas/
2.2.10. | Būtinas budėjimo režimo automatinis įsijungimas. |  |  | /pildo tiekėjas/
2.2.11. | Tyrimui reikalingi reagentai: ne daugiau 3 skirtingų darbinių reagentų atskirose talpose ir fermentinis valiklis/iai priežiūrai. |  |  | /pildo tiekėjas/
2.2.12. | Integruotas terminis spausdintuvas. |  |  | /pildo tiekėjas/
2.2.13. | Komplektacija: paruoštas darbui aparatas su spausdintuvu ir rezerviniu maitinimo šaltiniu UPS. |  |  | /pildo tiekėjas/
2.2.14. | Integracija į Laboratorijos informacinę sistemą: analizatoriai turi turėti galimybę būti integruoti į turimą laboratorijos informacinę sistemą. |  |  | /pildo tiekėjas/
3.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ELEKTROLITŲ TYRIMŲ SISTEMAI, ĮSIGIJAMAI PANAUDOS BŪDU
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų ir / ar papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėnesių | Reagento ir / ar papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti* | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti prekių katalogus (prekių aprašymus). Dokumentai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techniniam parametrui. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Natrio, kalio tyrimas | 2000
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
PASTABOS / REIKALAVIMAI PREKĖMS: 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos bei kitos papildomos priemonės nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 36 mėnesius. Atliekama ne mažiau kaip 2-jų lygių kasdieninė kokybės kontrolė - norma ir patologija; analizatoriai dirba darbo dienomis 8-15.30 val. režimu. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 2. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 36 mėnesius, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų bei papildomų priemonių galiojimo trukmę atidarius pakuotę. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 3. Pristatomų reagentų / papildomų priemonių galiojimo terminas (nurodytas ant pakuotės) - ne trumpesnis nei 2/3 nuo pagaminimo datos. 4. Reagentai, papildomos priemonės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu. 5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo rekomenduoti ir adaptuoti (tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus (pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu)). 6. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys (*t.t. siūlomų pakuočių kiekis) ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. 7. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 8. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik tiekėjų pasiūlymų įvertinimui. Lentelėje nurodyti preliminarūs kiekiai, naudojami pasiūlymų vertinime, nebus laikomi maksimaliais. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur be PVM viršijus pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, sumą Eur be PVM, bus laikoma, kad tiekėjo pasiūlymo kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
3.2. REIKALAVIMAI ELEKTROLITŲ TYRIMŲ SISTEMAI PANAUDAI - 1 vnt.
Eil.Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (nurodoma: (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 |  |  | 3
ELEKTROLITŲ TYRIMŲ SISTEMA PANAUDAI Tiekėjas konkrečiai išvardina, kokios dalys ir kiek jų vnt. sudaro siūlomą sistemą, nurodo gamintoją (-us), modelį (-ius) / tipą (-us), kilmės šalį, pagaminimo metus: /pildo tiekėjas/.
SU ELEKTROLITŲ PRIETAISAIS SUSIJĘ REIKALAVIMAI Panaudai turi būti suteikiamas analizatorius pagamintas ne seniau kaip 2022 m. arba naujas
3.2.1. | Vienas tyrimas – dvi analitės Na+, K+. Reagentų pakuotėje turi būti kalibratoriai ir talpa medicininėms atliekoms. |  |  | /pildo tiekėjas/
3.2.2. | Jonų selektyvinis matavimo metodas (ISE). |  |  | /pildo tiekėjas/
3.2.3. | Siūlomais reagentais ir prietaisais tiriami mėginiai: bendras kraujas, serumas, plazma, praskiestas šlapimas. |  |  | /pildo tiekėjas/
3.2.4. | Matavimo ribos: Kraujas ne siauresnės: K+: 0,5 – 15,0 mmol/l, Na+: 20 – 200 mmol/l Šlapimas ne siauresnės: K+: 1,0 – 250 mmol/l Na+: 25 – 350 mmol/l |  |  | /pildo tiekėjas/
3.2.5. | Duomenų išsaugojimas: ne mažiau 120 mėginių. |  |  | /pildo tiekėjas/
3.2.6. | Kokybės kontrolė: turi būti galimybė atspausdinti dienos ir mėnesio QC ataskaitą, pateikiant parodymus, suminį vidurkį, standartinį nuokrypį ir var. koeficientą kiekvienai analitei. |  |  | /pildo tiekėjas/
3.2.7. | Ekranas: Skystųjų kristalų, ne mažiau 5'', jautrus lietimui. |  |  | /pildo tiekėjas/
3.2.8. | Rezultatai pateikiami ekrane ir atspausdinami spausdintuvu. |  |  | /pildo tiekėjas/
3.2.9. | Spausdintame protokole be paciento analičių rezultatų turi būti pateikiama: atlikimo laikas, mėginio ID, paciento Nr., matavimo vienetai ir analičių norminių dydžių ribos. |  |  | /pildo tiekėjas/
3.2.10. | Elektrodų darbo laikas: K+, Na+ - ne mažiau nei 1 metai. |  |  | /pildo tiekėjas/
3.2.11. | Komplektacija: paruoštas darbui aparatas su integruotu vidiniu ar išoriniu spausdintuvu ir rezerviniu maitinimo šaltiniu UPS. |  |  | /pildo tiekėjas/
4.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMŲ SISTEMAI, ĮSIGIJAMAI PANAUDOS BŪDU
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų ir / ar papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėnesių | Reagento ir / ar papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti* | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti prekių katalogus (prekių aprašymus). Dokumentai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techniniam parametrui. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | 10 parametrų šlapimo tyrimas | 4000
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
PASTABOS / REIKALAVIMAI PREKĖMS: 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos bei kitos papildomos priemonės nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 36 mėnesius. Atliekama ne mažiau kaip 2-jų lygių kasdieninė kokybės kontrolė - norma ir patologija; analizatoriai dirba darbo dienomis 8-15.30 val. režimu. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 2. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 36 mėnesius, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų bei papildomų priemonių galiojimo trukmę atidarius pakuotę. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 3. Pristatomų reagentų / papildomų priemonių galiojimo terminas (nurodytas ant pakuotės) - ne trumpesnis nei 2/3 nuo pagaminimo datos. 4. Reagentai, papildomos priemonės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu. 5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo rekomenduoti ir adaptuoti (tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus (pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu)). 6. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys (*t.t. siūlomų pakuočių kiekis) ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. 7. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 8. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik tiekėjų pasiūlymų įvertinimui. Lentelėje nurodyti preliminarūs kiekiai, naudojami pasiūlymų vertinime, nebus laikomi maksimaliais. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur be PVM viršijus pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, sumą Eur be PVM, bus laikoma, kad tiekėjo pasiūlymo kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
4.2. REIKALAVIMAI ŠLAPIMO TYRIMŲ SISTEMAI PANAUDAI - 1 vnt.
Eil.Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (nurodoma: (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 |  |  | 3
ŠLAPIMO TYRIMŲ SISTEMA PANAUDAI Tiekėjas konkrečiai išvardina, kokios dalys ir kiek jų vnt. sudaro siūlomą sistemą, nurodo gamintoją (-us), modelį (-ius) / tipą (-us), kilmės šalį, pagaminimo metus: /pildo tiekėjas/.
SU ŠLAPIMO TYRIMŲ PRIETAISAIS SUSIJĘ REIKALAVIMAI Panaudai turi būti suteikiamas analizatorius pagamintas ne seniau kaip 2021 m. arba naujas
4.2.1. | Matuojami parametrai: kraujo, gliukozės, pH, santykinio tankio, bilirubino, urobilinogeno, ketonų, baltymų, nitritų, leukocitų nustatymas. |  |  | /pildo tiekėjas/
4.2.2. | Tyrimo principas - sausos chemijos reagentų. |  |  | /pildo tiekėjas/
4.2.3. | Matavimo pajėgumas: ne mažiau 50 tyrimų/val. |  |  | /pildo tiekėjas/
4.2.4. | Būtinas automatinis tyrimui paruoštos juostelės aptikimas. |  |  | /pildo tiekėjas/
4.2.5. | Duomenų išsaugojimas: ne mažiau 100 mėginių. |  |  | /pildo tiekėjas/
4.2.6. | Kokybės kontrolė: skysta, paruošta naudoti. |  |  | /pildo tiekėjas/
4.2.7. | Kalibravimas: automatinė savikalibracija. |  |  | /pildo tiekėjas/
4.2.8. | Patologiniai rezultatai žymimi išskirtiniu simboliu. |  |  | /pildo tiekėjas/
4.2.9. | Komplektacija: paruoštas darbui aparatas su integruotu vidiniu ar išoriniu spausdintuvu ir rezerviniu maitinimo šaltiniu UPS. |  |  | /pildo tiekėjas/
4.2.10. | Būtinas integruotas panaudotų juostelių išmetimo konteineris. |  |  | /pildo tiekėjas/
5.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS GLIUKOZĖS KONCENTRACIJOS KRAUJYJE NUSTATYMUI GLIUKOZĖS MATUOKLIU, ĮSIGIJAMU PANAUDOS BŪDU
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų ir / ar papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėnesių | Reagento ir / ar papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti* | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti prekių katalogus (prekių aprašymus). Dokumentai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techniniam parametrui. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Gliukozės tyrimas | 15000
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
PASTABOS / REIKALAVIMAI PREKĖMS: 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos bei kitos papildomos priemonės (lancetai) nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 36 mėnesius. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 2. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 36 mėnesius, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų bei papildomų priemonių galiojimo trukmę atidarius pakuotę. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 3. Pristatomų reagentų / papildomų priemonių galiojimo terminas (nurodytas ant pakuotės) - ne trumpesnis nei 2/3 nuo pagaminimo datos. 4. Reagentai, papildomos priemonės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu. 5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo rekomenduoti ir adaptuoti (tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus (pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu)). 6. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys (*t.t. siūlomų pakuočių kiekis) ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. 7. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 8. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik tiekėjų pasiūlymų įvertinimui. Lentelėje nurodyti preliminarūs kiekiai, naudojami pasiūlymų vertinime, nebus laikomi maksimaliais. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur be PVM viršijus pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, sumą Eur be PVM, bus laikoma, kad tiekėjo pasiūlymo kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
5.2. REIKALAVIMAI GLIUKOZĖS KONCENTRACIJOS KRAUJYJE NUSTATYMUI GLIUKOZĖS MATUOKLIU PANAUDAI - 15 vnt.
Eil.Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (nurodoma: (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 |  |  | 3
GLIUKOZĖS KONCENTRACIJOS KRAUJYJE NUSTATYMUI GLIUKOZĖS MATUOKLIS Tiekėjas konkrečiai išvardina, kokios dalys ir kiek jų vnt. sudaro siūlomą sistemą, nurodo gamintoją (-us), modelį (-ius) / tipą (-us), kilmės šalį, pagaminimo metus: /pildo tiekėjas/.
SU GLIUKOZĖS TYRIMŲ MATUOKLIAIS SUSIJĘ REIKALAVIMAI Panaudai turi būti suteikiami nauji matuokliai
5.2.1. | Mėginio tipas: kapiliarinis kraujas. |  |  | /pildo tiekėjas/
5.2.2. | Reagentai: juostelės tinkamos gliukozės matuokliui. |  |  | /pildo tiekėjas/
5.2.3. | Matavimo ribos ne mažesnės nei: 0,6-33,3 mmol/L. |  |  | /pildo tiekėjas/
5.2.4. | Matavimo principas: biosensorinis – juostelės pačios pritraukia reikiamą kiekį kraujo. |  |  | /pildo tiekėjas/
5.2.5 | Saugumas: matuoklis turi panaudotos juostelės išmetimo mechanizmą, kuris apsaugo darbuotoją nuo kontakto su paciento krauju. |  |  | /pildo tiekėjas/
5.2.6. | Mėginio tūris: ne daugiau kaip 0,8 µl kapiliarinio kraujo. |  |  | /pildo tiekėjas/
5.2.7. | Automatinis temperatūros kompensavimas pagal šilumos jutiklį. |  |  | /pildo tiekėjas/
5.2.8. | Kalibravimas: automatinė savikalibracija. |  |  | /pildo tiekėjas/
5.2.9. | Atmintis: ne mažiau 100 gliukozės tyrimų rezultatų su data ir laiku. |  |  | /pildo tiekėjas/
6.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS GREITIESIEMS IMUNINIAMS, INFEKCIJŲ SEROLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų ir / ar papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėnesių | Reagento ir / ar papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti* | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti prekių katalogus (prekių aprašymus). Dokumentai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techniniam parametrui. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Slapto kraujo išmatose tyrimas (iFob) | 100
1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
2. | Narkotinių medžiagų grupių nustatymo šlapime tyrimas | 200
2.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
3. | Sifilio antikūnų nustatymas RPR testu | 2500
3.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
4. | TPHA (T. pallidum hemagliutinacijos) tyrimas | 2500
4.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
PASTABOS / REIKALAVIMAI PREKĖMS: 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos bei kitos papildomos priemonės nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 36 mėnesius. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 2. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 36 mėnesius, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų bei papildomų priemonių galiojimo trukmę atidarius pakuotę. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 3. Pristatomų reagentų / papildomų priemonių galiojimo terminas (nurodytas ant pakuotės) - ne trumpesnis nei 2/3 nuo pagaminimo datos. 4. Reagentai, papildomos priemonės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu. 5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo rekomenduoti ir adaptuoti (tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus (pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu)). 6.Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys (*t.t. siūlomų pakuočių kiekis) ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. 7. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 8. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik tiekėjų pasiūlymų įvertinimui. Lentelėje nurodyti preliminarūs kiekiai, naudojami pasiūlymų vertinime, nebus laikomi maksimaliais. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur be PVM viršijus pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, sumą Eur be PVM, bus laikoma, kad tiekėjo pasiūlymo kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
7.1. VIENKARTINĖS PRIEMONĖS LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų ir / ar papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėnesių | Reagento ir / ar papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti* | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti prekių katalogus (prekių aprašymus). Dokumentai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techniniam parametrui. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Vienkartiniai antgaliai 2-200 µl pipetei dozatoriui | 3000 | /pildo tiekėjas/ | vnt | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
2. | Vienkartiniai antgaliai 500-5000 µl pipetei dozatoriui | 1000 | /pildo tiekėjas/ | vnt | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
3. | Buteliukai šapimo surinkimui (50 -100 ml, nesterilūs) | 6000 | /pildo tiekėjas/ | vnt | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
4. | Buteliukai šapimo surinkimui (50 -100 ml, sterilūs) | 300 | /pildo tiekėjas/ | vnt | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
5. | Buteliukai išmatų surinkimui (30-60 ml., su lopetėle) | 200 | /pildo tiekėjas/ | vnt | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
6. | Vienkartinės lazdelės (bukais galai, skirtos maišymui) | 1000 | /pildo tiekėjas/ | vnt | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
7. | Konusiniai mėgintuvėliai su dangteliais (1,5 ml, Ependorf tipo) | 300 | /pildo tiekėjas/ | vnt | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
8. | Mėgintuvėliai, konusiniai, plastikiniai ne > 12 ml | 1000 | /pildo tiekėjas/ | vnt | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
PASTABOS / REIKALAVIMAI PREKĖMS: 1. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos vienkartinės priemonės tyrimams atlikti per 36 mėnesius. 2. Pristatomų vienkartinių priemonių laboratoriniams tyrimams atlikti galiojimo terminas (nurodytas ant pakuotės) - ne trumpesnis nei 2/3 nuo pagaminimo datos. 3. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu. 4.Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys (*t.t. siūlomų pakuočių kiekis) ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. 5. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 6. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik tiekėjų pasiūlymų įvertinimui. Lentelėje nurodyti preliminarūs kiekiai, naudojami pasiūlymų vertinime, nebus laikomi maksimaliais. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur be PVM viršijus pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, sumą Eur be PVM, bus laikoma, kad tiekėjo pasiūlymo kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.