DĖL (2026-ESO-73) DANGŲ ATSTATYMO PANEVĖŽIO REG. DARBŲ PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus, gautus vykdant (2026-ESO-73) Dangų atstatymo Panevėžio reg. darbų pirkimą (toliau – Pirkimas) ir informaciją apie Pirkimo dokumentų patikslinimą.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Prašome patikslinti, ar pagal Sutartį bus taikomas minimalus vieno Užsakymo darbų kiekis (m² ar kita apimtis)? Jei taip – koks minimalus vieno Užsakymo dydis? Jei minimalus kiekis nenumatomas – ar Užsakovas gali teikti ir labai mažos apimties Užsakymus (pvz., 0,5–1m²)? | Paaiškiname, kad minimalus vieno užsakymo darbų kiekis numatomas tik asfaltavimo darbams, t.y. minimalus asfalto atstatymo darbų užsakymo kiekis būtų 5 m2. Tačiau Užsakovas pasilieka teisę teikti ir mažesnius nei 5 m2 asfalto dangų atstatymo užsakymus, bet tokiu atveju bus apmokama kaip už 5 m2. |
|  |  |  | Ar dangų atstatymo darbai bus vykdomi tik po avarijų elektros tinkluose likvidavimo, ar taip pat po planinių tinklų rekonstrukcijos, prijungimų ar kitų darbų? | Dangų atstatymo darbai bus užsakomi atsiradus poreikiui. |
|  |  |  | Per kiek laiko nuo Užsakymo gavimo Rangovas turi pradėti darbus? | Rangovas darbus pradeda vykdyti nuo Rangovui pateiktame užsakyme nurodytos datos. Pažymėtina, kad darbų atlikimo terminai priklauso nuo kasimo leidime nustatytų sąlygų, taip pat nuo sezoniškumo ir galimų apribojimų, pavyzdžiui, žiemos laikotarpiu. Jei dėl oro sąlygų ar kitų objektyvių priežasčių darbų (pvz., dangų atstatymo) atlikti negalima, jie yra nukeliami iki tol, kol susidaro tam tinkamos sąlygos. |
|  |  |  | Ar reikalaujama, kad iškasimo ir dangos atstatymo darbai būtų atlikti tą pačią dieną? | Rangovas darbus pradeda vykdyti nuo Rangovui pateiktame Užsakyme nurodytos datos. Darbų atlikimo terminai nurodyti Techninės specifikacijos Priede Nr. 3. Pažymėtina, kad darbų atlikimo terminai priklauso nuo kasimo leidime nustatytų sąlygų, taip pat nuo sezoniškumo ir galimų apribojimų, pavyzdžiui, žiemos laikotarpiu. Jei dėl oro sąlygų ar kitų objektyvių priežasčių darbų (pvz., dangų atstatymo) atlikti negalima, jie yra nukeliami iki tol, kol susidaro tam tinkamos sąlygos. |
|  |  |  | Prašome pateikti orientacinę informaciją apie: vidutinę vieno Užsakymo darbų apimtį (m²), maksimalią galimą vieno Užsakymo apimtį, preliminarų Užsakymų dažnumą (pvz., per mėnesį ar metus). | Darbai perkami, nustatant maksimalią jų įsigijimui skirtų lėšų sumą, nurodytą Sutarties SD 2.3 punkte. Preliminarus darbų kiekis nurodytas Sutarties SD priede Nr. 2. Darbai perkami pagal Užsakovo poreikį, neviršijant sutartyje nurodytos darbų kainos. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus darbų kiekio ar bet kokios jų dalies, taip pat Užsakovas neįsipareigoja išpirkti darbų visai Sutarties kainai ar bet kokiai jos daliai. Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas negali iš anksto numatyti galimų darbų tinkle, todėl ir orientacinė informacija apie užsakymų apimtis neteikiama. |

* SP – Sutarties projektas

* DĮK – Darbų įkainių lentelė

* MĮK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo sąlygos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo sąlygas teikimo tvarka nurodyta BPS 12-ame skyriuje.

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupėje netoleruojame jokių korupcijos apraiškų ir pasisakome už aukštus etikos, sąžiningumo ir skaidrumo veikloje standartus. Mums svarbu dirbti sąžiningai, kuriant patikimus ryšius – su savo klientais, partneriais, tiekėjais, institucijomis. Todėl siekiame, kad rinkoje, kurioje veikiame, būtų laikomasi etikos ir skaidrumo principų, pirmiausia – netoleruojama korupcija. Prie šio bendro tikslo kviečiame prisijungti ir Jus. Jei esate pastebėję arba turite informacijos apie netinkamą mūsų darbuotojų elgesį ar kitus veiksmus, kurie gali kelti korupcijos riziką, prašome apie tai pranešti elektroniniu paštu pasitikejimolinija@ignitis.lt  arba telefonu +370 640 88889. Esame įsipareigoję saugoti pranešimų teikėjų konfidencialumą ir būsime dėkingi Jums už pagalbą mūsų įmonių grupei vykdyti efektyvią, skaidrią ir pasitikėjimą kuriančią veiklą.