## MATAVIMO PRIETAISŲ PATIKROS-KALIBRAVIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Akcinė bendrovė „Oro navigacija“ (toliau – Perkančioji organizacija) perka matavimo prietaisų periodinės patikros-kalibravimo paslaugas. Paslaugų tikslas: atlikti matavimo prietaisų parodymų patikrinimą, įvertinti jų parodymų atitikimą gamintojo nurodytoms matavimo paklaidoms, išduoti patikros-kalibravimo pažymėjimus.

- Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo matavimo prietaiso pateikimo paslaugos teikėjui dienos.

- Paslaugų  teikėjas privalo suteikti Paslaugas, naudodamas savo medžiagas, įrenginius, reikalingus Paslaugoms suteikti, laikydamasis teisės aktų nustatytų reikalavimų.

- Paslaugų teikėjas savo sąskaita paima ir atlikęs patikros-kalibravimo paslaugas gražina matavimo priemones Užsakovui nurodytais 1, 2, 3, 4, 5 lentelės „MP paėmimo, pristatymo vieta“ grafoje nurodytu adresu.

- Numatomas, bet Pirkimo organizacijai neprivalomas perkamų paslaugų kiekis per sutarties galiojimą laikotarpį – po tris kartus kiekvienam matavimo prietaisui, pagal žemiau pridedamų prietaisų sąrašą ir nurodytų patikrinimo-kalibravimo taškų (charakteristikų) kiekį.

1 pirkimo objekto dalis

1 lentelė.

Elektriniai matavimo prietaisai

| Eil. Nr. | MP pavadinimas | Tipas | Gamyklinis, inventorinis Nr. | Gamintojas | G-bos metai | Kalibruojamų taškų kiekis ir charakteristikos | MP paėmimo, pristatymo vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Megometras | ESO202/2G | 90696 | Rusija | 1996 | Patikra | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 2. | Multimetras | Wavetek 16XL | 990100554 | Taivanis | 1998 | 5 | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 3. | Multimetras | FLUKE 12B | 69700511 | JAV | 2002 | 5 | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 4. | Multimetras | FLUKE 12B | 69700512 | JAV | 2002 | 5 | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 5. | Multimetras | FLUKE 73-III | 70241353 | JAV | 2002 | 5 | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 6. | Srovės mat. replės | FLUKE 33 | 65367767 | JAV | 2002 | 5 | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 7. | Testeris | ESCORT 97T | 02070091 | JAV | 2004 | 5 | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 8. | Testeris | HIOKI 3554 | 060435707 | Japonija | 2005 | 5 | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 9 | Univers.el.instal.mat. | E/TEST 61557 | 14033185 | Slovėnija | 2004 | Patikra | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 10 | Izol. varžos matuoklis | MI 2123 | 14066377 | Slovėnija | 2004 | Patikra | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 11 | Izol. varžos matuoklis | MI 2123 | 14066631 | Slovėnija | 2004 | Patikra | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 12 | Multimetras | FLUKE 73-III | 70241354 | JAV | 1997 | 5 | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 13. | Srovės mat. replės | FLUKE 345 PQ | 95610001 | JAV | 2007 | 5 | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 14. | Multimetras | FLUKE 12B | 68791758 | JAV | 2001 | 5 | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 15. | Multimetras | FLUKE 73-III | 69212939 | JAV | 2001 | 5 | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 16. | Multimetras | FLUKE 87V | 86930143 | JAV | 2005 | 5 | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 17. | Multimetras | RE 6810 | 081950751 | RAN | 2009 | 5 | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 18. | Multimetras | Fluke 115 | 63661478WS | Fluke | 2024 | 5 | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 19. | Multimetras | Fluke 115 | 59961246WS | Fluke | 2025 | 5 | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 20. | Multimetras | FLUKE 12B | 68791690 | FLUKE | 1997 | 5 | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 21. | Multimetras | AMPROBE 34XR-A | 11090559A | AMPROBE | 2008 | 5 | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 22. | Multimetras | Fluke12B | 67421982 | Fluke, JAV | 1997 | 7 | Oro uosto g.4, Karmėlava, Kauno rajonas, LT-54460 |
| 23. | Multimetras | Fluke73-3 | 69212901 (30180028) | Fluke, JAV | 1998 | 7 | Oro uosto g.4, Karmėlava, Kauno rajonas, LT-54460 |
| 24. | Multimetras | Fluke73-3 | 69212903 (30180029) | Fluke, JAV | 1998 | 7 | Oro uosto g.4, Karmėlava, Kauno rajonas, LT-54460 |
| 25. | Izol.varžos matuoklis | MI 2123 | 14066328 | Metrel, Slovėnija | 2004 | Patikra | Oro uosto g.4, Karmėlava, Kauno rajonas, LT-54460 |
| 26. | Multimetras | Escort 95T | 3010026 | Escort, Taivanis | 2004 | 7 | Oro uosto g.4, Karmėlava, Kauno rajonas, LT-54460 |
| 27. | Multimetras | Escort 95T | 3090008 | Escort, Taivanis | 2004 | 7 | Oro uosto g.4, Karmėlava, Kauno rajonas, LT-54460 |
| 28. | Multimetras | Fluke 87-V | 98750157 | Fluke, JAV | 2010 | 7 | Oro uosto g.4, Karmėlava, Kauno rajonas, LT-54460 |
| 29. | Daugiafunkcinis instaliacijos matuoklis | Metrel Eurotest 61557 | 14033219 | Slovėnija | 2004 | Patikra | Liepojos pl.1, Palanga, LT-00169 |
| 30. | Megometras | ES0202/2-GM | 08427 | Rusija | 1999 | Patikra | Liepojos pl.1, Palanga, LT-00169 |
| 31. | Multimetras | FLUKE 85 | 83360166 | JAV | 2004 | 5 | Liepojos pl.1, Palanga, LT-00169 |
| 32. | Multimetras | FLUKE 79 | 75830981 | JAV | 2001 | 5 | Liepojos pl.1, Palanga, LT-00169 |
| 33. | Multimetras | FLUKE 79 | 77440989 | JAV | 2001 | 5 | Liepojos pl.1, Palanga, LT-00169 |
| 34. | Multimetras | FLUKE 79 | 77410287 | JAV | 2001 | 5 | Liepojos pl.1, Palanga, LT-00169 |
| 35. | Multimetras | FLUKE 79 | 77400297 | JAV | 2001 | 5 | Liepojos pl.1, Palanga, LT-00169 |
| 36. | Srovės matavimo replės | FLUKE 30 | 76052708 | JAV | 2001 | Patikra | Liepojos pl.1, Palanga, LT-00169 |
| 37. | Multimetras | FLUKE 87 | 18740348 | JAV | 2010 | 5 | Liepojos pl.1, Palanga, LT-00169 |
| 38. | Daugiafunkcinis instaliacijos matuoklis | Metrel MI 3121 | 23161084 | Slovėnija | 2019 | Patikra | Liepojos pl.1, Palanga, LT-00169 |

2 pirkimo objekto dalis

2 lentelė.

Radiotechniniai matavimo prietaisai

| Eil. Nr. | MP pavadinimas | Tipas | Gamyklinis, inventorinis Nr. | Gamintojas | G-bos metai | Kalibruojamų taškų kiekis ir charakteristikos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oscilografas | C1-73 | H06469 | Rusija | 1986 | 5 | Oro uosto g.4, Karmėlava, Kauno rajonas, LT-54460 |
| 2. | Oscilografas | S1-93 | Л06259 | Rusija | 1986 | 6 | Oro uosto g.4, Karmėlava, Kauno rajonas, LT-54460 |
| 3. | Oscilografas | TDS 1002 | CO31886 | Tektronix, Kinija | 2003 | 6 | Oro uosto g.4, Karmėlava, Kauno rajonas, LT-54460 |
| 4. | Oscilografas | TDS 1012 | CO41900 | Tektronix, Kinija | 2004 | 6 | Oro uosto g.4, Karmėlava, Kauno rajonas, LT-54460 |
| 5. | Oscilografas | PM3394B | DM672011 | Fluke, Nyderlandai | 2001 | 6 | Oro uosto g.4, Karmėlava, Kauno rajonas, LT-54460 |
| 6. | Oscilografas | OX7062-C | 101338FAH | Scopix, Prancūzija | 2008 | 6 | Oro uosto g.4, Karmėlava, Kauno rajonas, LT-54460 |
| 7. | Oscilografas | HAMEG 1500-2 | 0509840034 | Hameg, Vokietija | 2010 | 6 | Oro uosto g.4, Karmėlava, Kauno rajonas, LT-54460 |
| 8. | Oscilografas | HMO 1522 | 19662727 | Hameg, Vokietija | 2014 | 6 | Oro uosto g.4, Karmėlava, Kauno rajonas, LT-54460 |
| 9. | Spektro analizatorius | HMS3010 | 059100024 | Hameg, Vokietija | 2010 | 5 | Oro uosto g.4, Karmėlava, Kauno rajonas, LT-54460 |
| 10. | Dažniamatis | Escort EFC-3203 | 4110002 | Escort, Taivanis | 2004 | 6 | Oro uosto g.4, Karmėlava, Kauno rajonas, LT-54460 |
| 11. | Dažniamatis | Promax FD252 | 090675440037 | Promax, Ispanija | 2010 | 5 | Oro uosto g.4, Karmėlava, Kauno rajonas, LT-54460 |
| 12. | Dažniamatis | Tektronix FCA3003 | 303862 | Tektronix, Lenkija | 2015 | 5 | Oro uosto g.4, Karmėlava, Kauno rajonas, LT-54460 |
| 13. | Oscilografas Tektronix | TDS3032B | B040856 | Tektronix | 2016 | 1µS/p., 20µS/p., 100µS/p., 20mV, 200mV | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 14. | Spektro analizatorius R&S | FSH3 | 100146 | Vokietija | 2001 | 113.8MHz, 442.725MHz, 989MHz, 1003MHz, 1201MHz | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 15. | Dažniamatis FLUKE | PM6680B/011 | SM673089 | JAV | 2002 | 385KHz, 113.8MHz, 989MHz, 1003MHz, 1201MHz | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 16. | Oscilografas HAMEG | HM 1004-3 | 6348 | Vokietija | 2002 | 1µS/p., 20µS/p., 100µS/p., 20mV, 200mV | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 17. | Dažniamatis ESCORT | EFS-3203A | 04110003 | Taivanis | 2004 | Įėjimo sign. dažn.: 110,1 MHz; 124,3 MHz; 334,4 MHz; 999 MHz; 1,182 GHz; 1,184 GHz | Liepojos pl.1, Palanga, LT-00169 |
| 18. | Oscilografas | TDS 1002 | C031885 | Kinija | 2003 | CH1 vert. skleidimo koef. : 5 mV/pad.; 50 mV/pad.; 200 mV/pad. CH2 vert. skleidimo koef. : 5 mV/pad.; 50 mV/pad.; 200 mV/pad. Horiz.skleidimo koef.: 1 µs/pad.; 10 µs/pad.; 100 µs/pad.; 50 ms/pad.; 250 ms/pad. | Liepojos pl.1, Palanga, LT-00169 |
| 19. | Oscilografas | TDS 1012 | C031462 | Kinija | 2003 | CH1 vert. skleidimo koef. : 5 mV/pad.; 50 mV/pad.; 200 mV/pad. CH2 vert. skleidimo koef. : 5 mV/pad.; 50 mV/pad.; 200 mV/pad. Horiz.skleidimo koef.: 1 µs/pad.; 10 µs/pad.; 100 µs/pad.; 50 ms/pad.; 250 ms/pad. | Liepojos pl.1, Palanga, LT-00169 |
| 20. | Oscilografas | HAMEG 1004-3 | 6636 | JAV | 2004 | CH1 vert. skleidimo koef. : 5 mV/pad.; 50 mV/pad.; 200 mV/pad. CH2 vert. skleidimo koef. : 5 mV/pad.; 50 mV/pad.; 200 mV/pad. Horiz.skleidimo koef.: 1 µs/pad.; 10 µs/pad.; 100 µs/pad.; 50 ms/pad.; 200 ms/pad. | Liepojos pl.1, Palanga, LT-00169 |
| 21. | Spektro analizatorius GWINSTEK | GSP- 9300 | GEO220544 | Taivanis | 2015 | 115 MHz; 999 MHz; 1080 MHz; 1172 MHz; 1184 MHz | Liepojos pl.1, Palanga, LT-00169 |
| 22. | Dažniamatis | 53131A/132A | MY40019076 | Agilent Technologies | 2007 | 8 | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 23. | Oscilografas | TDS1002B | CO65771 | Tektronix | 2003 | 41 | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 24. | Signalų generatorius | SMC 100A | 101446 | R&S | 2006 | 22 | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |

3 pirkimo objekto dalis

3 lentelė.

Cheminiai matavimo prietaisai

| Eil. Nr. | MP pavadinimas | Tipas | Gamyklinis, inventorinis Nr. | Gamintojas | G-bos metai | Kalibruojamų taškų kiekis ir charakteristikos | MP paėmimo, pristatymo vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alkotesteris | AL 9000 | Nr. AEC8T0003 |  |  | Patikra | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 2. | Alkotesteris | AlcoScan AL 9000 | Nr. AOF6F0023 |  |  | Patikra | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |

4 lentelė.

Temperatūros matavimo prietaisai

| Eil. Nr. | MP pavadinimas | Tipas | Gamyklinis, inventorinis Nr. | Gamintojas | G-bos metai | Kalibruojamų taškų kiekis ir charakteristikos | MP paėmimo, pristatymo vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Multifunkcinis anemometras | TESTO 440 | 83351815 | Vokietija | 2021 | Patikra | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 2. | Multifunkcinis anemometras | AIR QUALITY PROBE 126 | 58618126 | Vokietija | 2021 | Patikra | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 3. | Multifunkcinis anemometras | CONFORT PROBE 778 | 62753778 | Vokietija | 2021 | Patikra | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |

5 lentelė.

Slėgio matavimo prietaisai

| Eil. Nr. | MP pavadinimas | Tipas | Kiekis, vnt. | Gamintojas | G-bos metai | Kalibruojamų taškų kiekis ir charakteristikos | MP paėmimo, pristatymo vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Manometras | Stacionarus, 16 bar. EN837-1 | 8 | SUKU;WIKA. | 2017 | Patikra | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 2. | Manometras | Stacionarus, 10 bar. EN837-1 | 36 | SUKU;WIKA. | 2017 | Patikra | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |
| 3. | Manometras | Stacionarus, 6 bar. | 17 | KFW | 2017 | Patikra | Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT-02184 |