## 1 pirkimo dalis
Elektriniai matavimo prietaisai (I PIRKIMO OBJEKTO DALIS)
Eil. Nr. | MP pavadinimas | Tipas | Gamyklinis, inventorinis Nr. | Gamintojas | G-bos metai | Kalibruojamų taškų kiekis ir charakteristikos | Vienos patikros arba kalibravimo taško įkainis EUR
(be PVM)
1. | Megometras | ESO202/2G | 90696 | Rusija | 1996 | Patikra
2. | Multimetras | Wavetek 16XL | 990100554 | Taivanis | 1998 | 5
3. | Multimetras | FLUKE 12B | 69700511 | JAV | 2002 | 5
4. | Multimetras | FLUKE 12B | 69700512 | JAV | 2002 | 5
5. | Multimetras | FLUKE 73-III | 70241353 | JAV | 2002 | 5
6. | Srovės mat. replės | FLUKE 33 | 65367767 | JAV | 2002 | 5
7. | Testeris | ESCORT 97T | 2070091 | JAV | 2004 | 5
8 | Testeris | HIOKI 3554 | 60435707 | Japonija | 2005 | 5
9 | Univers.el.instal.mat. | E/TEST 61557 | 14033185 | Slovėnija | 2004 | Patikra
10 | Izol. varžos matuoklis | MI 2123 | 14066377 | Slovėnija | 2004 | Patikra
11 | Izol. varžos matuoklis | MI 2123 | 14066631 | Slovėnija | 2004 | Patikra
12 | Multimetras | FLUKE 73-III | 70241354 | JAV | 1997 | 5
13. | Srovės mat. replės | FLUKE 345 PQ | 95610001 | JAV | 2007 | 5
14 | Multimetras | FLUKE 12B | 68791758 | JAV | 2001 | 5
15 | Multimetras | FLUKE 73-III | 69212939 | JAV | 2001 | 5
16 | Multimetras | FLUKE 87V | 86930143 | JAV | 2005 | 5
17 | Multimetras | RE 6810 | 81950751 | RAN | 2009 | 5
18 | Multimetras | Fluke 115 | 63661478WS | Fluke | 2024 | 5
19 | Multimetras | Fluke 115 | 59961246WS | Fluke | 2025 | 5
20 | Multimetras | FLUKE 12B | 68791690 | FLUKE | 1997 | 5
21 | Multimetras | AMPROBE 34XR-A | 11090559A | AMPROBE | 2008 | 5
22 | Multimetras | Fluke12B | 67421982 | Fluke, JAV | 1997 | 7
23 | Multimetras | Fluke73-3 | 69212901 (30180028) | Fluke, JAV | 1998 | 7
24 | Multimetras | Fluke73-3 | 69212903 (30180029) | Fluke, JAV | 1998 | 7
25 | Izol.varžos matuoklis | MI 2123 | 14066328 | Metrel, Slovėnija | 2004 | Patikra
26 | Multimetras | Escort 95T | 3010026 | Escort, Taivanis | 2004 | 7
27 | Multimetras | Escort 95T | 3090008 | Escort, Taivanis | 2004 | 7
28 | Multimetras | Fluke 87-V | 98750157 | Fluke, JAV | 2010 | 7
29 | Daugiafunkcinis instaliacijos matuoklis | Metrel Eurotest 61557 | 14033219 | Slovėnija | 2004 | Patikra
30 | Megometras | ES0202/2-GM | 8427 | Rusija | 1999 | Patikra
31 | Multimetras | FLUKE 85 | 83360166 | JAV | 2004 | 5
32 | Multimetras | FLUKE 79 | 75830981 | JAV | 2001 | 5
33 | Multimetras | FLUKE 79 | 77440989 | JAV | 2001 | 5
34 | Multimetras | FLUKE 79 | 77410287 | JAV | 2001 | 5
35 | Multimetras | FLUKE 79 | 77400297 | JAV | 2001 | 5
36 | Srovės matavimo replės | FLUKE 30 | 76052708 | JAV | 2001 | Patikra
37 | Multimetras | FLUKE 87 | 18740348 | JAV | 2010 | 5
38 | Daugiafunkcinis instaliacijos matuoklis | Metrel MI 3121 | 23161084 | Slovėnija | 2019 | Patikra
Suma:

## 2 pirkimo dalis
Radiotechniniai matavimo prietaisai (II PIRKIMO OBJEKTO DALIS)
Eil. Nr. | MP pavadinimas | Tipas | Gamyklinis, inventorinis Nr. | Gamintojas | G-bos metai | Kalibruojamų taškų kiekis ir charakteristikos | Vienos patikros arba kalibravimo taško įkainis EUR
(be PVM)
1. | Oscilografas | C1-73 | H06469 | Rusija | 1986 | 5
2. | Oscilografas | S1-93 | Л06259 | Rusija | 1986 | 6
3. | Oscilografas | TDS 1002 | CO31886 | Tektronix, Kinija | 2003 | 6
4. | Oscilografas | TDS 1012 | CO41900 | Tektronix, Kinija | 2004 | 6
5. | Oscilografas | PM3394B | DM672011 | Fluke, Nyderlandai | 2001 | 6
6. | Oscilografas | OX7062-C | 101338FAH | Scopix, Prancūzija | 2008 | 6
7. | Oscilografas | HAMEG 1500-2 | 509840034 | Hameg, Vokietija | 2010 | 6
8. | Oscilografas | HMO 1522 | 19662727 | Hameg, Vokietija | 2014 | 6
9. | Spektro analizatorius | HMS3010 | 59100024 | Hameg, Vokietija | 2010 | 5
10. | Dažniamatis | Escort EFC-3203 | 4110002 | Escort, Taivanis | 2004 | 6
11. | Dažniamatis | Promax FD252 | 90675440037 | Promax, Ispanija | 2010 | 5
12. | Dažniamatis | Tektronix FCA3003 | 303862 | Tektronix, Lenkija | 2015 | 5
13. | Oscilografas Tektronix | TDS3032B | B040856 | Tektronix | 2016 | 1µS/p., 20µS/p., 100µS/p., 20mV, 200mV
14. | Spektro analizatorius R&S | FSH3 | 100146 | Vokietija | 2001 | 113.8MHz, 442.725MHz, 989MHz, 1003MHz, 1201MHz
15. | Dažniamatis FLUKE | PM6680B/011 | SM673089 | JAV | 2002 | 385KHz, 113.8MHz, 989MHz, 1003MHz, 1201MHz
16. | Oscilografas HAMEG | HM 1004-3 | 6348 | Vokietija | 2002 | 1µS/p., 20µS/p., 100µS/p., 20mV, 200mV
17. | Dažniamatis ESCORT | EFS-3203A | 4110003 | Taivanis | 2004 | Įėjimo sign. dažn.: 110,1 MHz; 124,3 MHz; 334,4 MHz; 999 MHz; 1,182 GHz; 1,184 GHz
18. | Oscilografas | TDS 1002 | C031885 | Kinija | 2003 | CH1 vert. skleidimo koef. : 5 mV/pad.; 50 mV/pad.; 200 mV/pad. CH2 vert. skleidimo koef. : 5 mV/pad.; 50 mV/pad.; 200 mV/pad. Horiz.skleidimo koef.: 1 µs/pad.; 10 µs/pad.; 100 µs/pad.; 50 ms/pad.; 250 ms/pad.
19. | Oscilografas | TDS 1012 | C031462 | Kinija | 2003 | CH1 vert. skleidimo koef. : 5 mV/pad.; 50 mV/pad.; 200 mV/pad. CH2 vert. skleidimo koef. : 5 mV/pad.; 50 mV/pad.; 200 mV/pad. Horiz.skleidimo koef.: 1 µs/pad.; 10 µs/pad.; 100 µs/pad.; 50 ms/pad.; 250 ms/pad.
20. | Oscilografas | HAMEG 1004-3 | 6636 | JAV | 2004 | CH1 vert. skleidimo koef. : 5 mV/pad.; 50 mV/pad.; 200 mV/pad. CH2 vert. skleidimo koef. : 5 mV/pad.; 50 mV/pad.; 200 mV/pad. Horiz.skleidimo koef.: 1 µs/pad.; 10 µs/pad.; 100 µs/pad.; 50 ms/pad.; 200 ms/pad.
21. | Spektro analizatorius GWINSTEK | GSP- 9300 | GEO220544 | Taivanis | 2015 | 115 MHz; 999 MHz; 1080 MHz; 1172 MHz; 1184 MHz
22. | Dažniamatis | 53131A/132A | MY40019076 | Agilent Technologies | 2007 | 8
23. | Oscilografas | TDS1002B | CO65771 | Tektronix | 2003 | 41
24. | Signalų generatorius | SMC 100A | 101446 | R&S | 2006 | 22
Suma:

## 3 pirkimo dalis
Cheminiai ir kiti matavimo prietaisai (III PIRKIMO OBJEKTO DALIS)
Eil. Nr. | MP pavadinimas | Tipas | Kiekis, vnt. | Gamyklinis, inventorinis Nr. | Gamintojas | G-bos metai | Kalibruojamų taškų kiekis ir charakteristikos | Vienos patikros įkainis EUR
(be PVM)
1 | Alkotesteris | AL 9000 | 1 | Nr. AEC8T0003 |  |  | Patikra
2 | Alkotesteris | AlcoScan AL 9000 | 1 | Nr. AOF6F0023 |  |  | Patikra
3 | Multifunkcinis anemometras | TESTO 440 | 1 | 83351815 | Vokietija | 2021 | Patikra
4 | Multifunkcinis anemometras | AIR QUALITY PROBE 126 | 1 | 58618126 | Vokietija | 2021 | Patikra
5 | Multifunkcinis anemometras | CONFORT PROBE 778 | 1 | 62753778 | Vokietija | 2021 | Patikra
6 | Manometras | Stacionarus, 16 bar. EN837-1 | 8 | - | SUKU;WIKA. | 2017 | Patikra
7 | Manometras | Stacionarus, 10 bar. EN837-1 | 36 | - | SUKU;WIKA. | 2017 | Patikra
8 | Manometras | Stacionarus, 6 bar. | 17 | - | KFW | 2017 | Patikra
Suma: