## Lapas1
Techninės specifikacijos priedas Nr. 1
Prekių orientacinis sąrašas
(PU-14750/26) IZOLIUOTI LAIDAI IR KABELIAI
| Prekių sąrašas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis* | 1 mato vnt. kaina EUR be PVM | Viso kaina EUR be PVM (3x4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. | Variniai kabeliai
1. | Kabelis varinis, apvalus, monolitinis, 5x6 mm2 lauko darbams, su apsauginiu apvalkalu atspariu UV spinduliams | m | 100 |  | 0
2. | Kabelis varinis, apvalus, monolitinis, 5x4 mm2 lauko darbams, su apsauginiu apvalkalu atspariu UV spinduliams | m | 100 |  | 0
3. | Kabelis varinis, monolitinis, dviguba izoliacija, plokščias 3x2,5 mm2 vidaus darbams | m | 100 |  | 0
4. | Kabelis varinis, monolitinis, dviguba izoliacija, plokščias 3x1,5 mm2 vidaus darbams | m | 100 |  | 0
5. | Kabelis varinis, monolitinis, dviguba izoliacija, apvalus, 5x2,5 mm2 lauko darbams | m | 100 |  | 0
6. | Kabelis varinis, monolitinis, dviguba izoliacija, apvalus, 3x1,5 mm2 , lauko darbams | m | 100 |  | 0
7. | Kabelis varinis, monolitinis, dviguba izoliacija, apvalus, 4x2,5 mm2, lauko darbams | m | 100 |  | 0
8. | Kabelis varinis, lankstus, apvalus, daugiavielis, dviguba izoliacija 3x1,5 mm2, lauko darbams | m | 50 |  | 0
9. | Kabelis varinis, apvalus, daugiavielis, gumine izoliacija skirtas lauko darbams 5x4 mm2 | m | 50 |  | 0
10. | Kabelis varinis, apvalus, daugiavielis, gumine izoliacija skirtas lauko darbams 5x16 mm2 | m | 20 |  | 0
11. | Kabelis varinis, apvalus, daugiavielis, gumine izoliacija skirtas lauko darbams 5x10 mm2 | m | 10 |  | 0
12. | Kabelis varinis, apvalus, monolitinis, ugniai atsparia izoliacija (FE 180 E90), skirtas vidaus darbams 3x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
13. | Kabelis varinis, apvalus, monolitinis, ugniai atsparia izoliacija (FE 180 E90), skirtas vidaus darbams 3x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0
14. | Kabelis varinis, apvalus, monolitinis, ugniai atsparia izoliacija (FE 180 E90), skirtas vidaus darbams 5x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0
15. | Kabelis varinis, apvalus, monolitinis, ugniai atsparia izoliacija (FE 180 E90), skirtas vidaus darbams 5x4 mm2 | m | 10 |  | 0
16. | Kabelis varinis, lankstus, apvalus, automobilinis, didelis atsparumas karščiui, temperatūros diapazonas -40º C iki +120º C, atsparus alyvai, 5x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
17. | Kabelis varinis, lankstus, apvalus, automobilinis, didelis atsparumas karščiui, temperatūros diapazonas -40º C iki +120º C, atsparus alyvai, 2x1 mm2 | m | 10 |  | 0
18. | Kabelis varinis, lankstus, apvalus, automobilinis, didelis atsparumas karščiui, temperatūros diapazonas -40º C iki +120º C, atsparus alyvai, 7x1,0 mm2 | m | 10 |  | 0
II. | Aliuminio kabeliai
1. | Kabelis aliumininis, apvalus, monolitinis 4x16 mm2 lauko darbams, su apsauginiu apvalkalu atspariu UV spinduliams | m | 50 |  | 0
2. | Kabelis aliumininis apvalus, daugiavielis ir sutankintas 4x25 mm2 lauko darbams su apsauginiu apvalkalu atspariu UV spinduliams | m | 50 |  | 0
3. | Kabelis aliumininis apvalus, daugiavielis ir sutankintas 4x35 mm2 lauko darbams, su apsauginiu apvalkalu atspariu UV spinduliams | m | 50 |  | 0
III. | Variniai laidai
1. | Laidas varinis, lankstus, viengyslis , 1x4 mm2 | m | 20 |  | 0
2. | Laidas varinis, lankstus, viengyslis , 1x6 mm2 | m | 20 |  | 0
3. | Laidas varinis, lankstus, viengyslis , 1x10 mm2 | m | 20 |  | 0
| Laidas varinis, lankstus, viengyslis , 1x16 mm2 | m | 20 |  | 0
| Laidas varinis, lankstus, viengyslis , 1x25 mm2 | m | 20 |  | 0
| Laidas varinis, lankstus, viengyslis , 1x35 mm2 | m | 20 |  | 0
| Viso: |  |  |  | 0
*Prekių preliminarus sąrašas ir kiekiai bus naudojami Pasiūlymų vertinimui bei Laimėjusio Tiekėjo nustatymui. Tai nėra Pirkėjo įsipareigojimas Prekių tiekėjui sutarties galiojimo laikotarpiu pirkti nurodytas Prekes ir jų kiekius.