VIEŠOJI  ĮSTAIGA  JONAVOS  LIGONINĖ

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190326865,

Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava, tel.: +370 349 69098, el. paštas: pirkimai@jonavosligonine.lt

Suinteresuotiems tiekėjams								2026-02-20 Nr. VP1-51

KVIETIMAS DALYVAUTI RINKOS KONSULTACIJOJE „MEDICININĖS PREKĖS HEMODIALIZĖS PASLAUGOMS ATLIKTI” (NUMERIS CVP IS 6633256)

## Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 str. ir siekdama pasirengti pirkimui „MEDICININĖS PREKĖS HEMODIALIZĖS PASLAUGOMS ATLIKTI” (toliau – Pirkimas) prašo nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių suteikti konsultaciją.

## Konsultacijos tikslas: pristatyti būsimą pirkimą galimiems teikėjams, tinkamai pasirengti viešojo pirkimo procedūroms bei išsiaiškinti rinkos galimybes pasiūlyti priemones, atitinkančias reikalavimus, keliamus žaliajam viešajam pirkimui bei techninės specifikacijos pasirinkimus, siekiant patikslinti ir parengti techninę specifikaciją.

Konsultacijos būdas: rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis.

Kviečiame rinkos dalyvius susipažinti su skelbiamu techninės specifikacijos projektu ir CVP IS priemonėmis iki CVP IS skelbime nurodyto termino (2026-02-25  11:00 val.) aktyviai teikti pastabas, klausimus ir pasiūlymus, bei pateikti atsakymus į pateiktus klausimus. Klausimai, pastabos (siūlymai), gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui gali būti nenagrinėjami. Susitikimai rengiami nebus.

Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą, techninės specifikacijos projektas nėra galutinis Pirkimo dokumentas.

Siekdami parengti pirkimo sąlygas atitinkančias naujausias rinkos tendencijas ir galimybes bei užtikrinančias sąžiningą tiekėjų konkurenciją, vadovaudamiesi VPĮ 27 straipsniu, prašome pateikti atsakymus laisva forma į žemiau pateikiamus klausimus:

| KLAUSIMAS | RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIO ATSAKYMAS IR (AR) SIŪLYMAI |
| --- | --- |
| - Kokios pastabos ir pasiūlymai techninei specifikacijai? |  |
| - Kokius reikalavimus siūlytumėte įtraukti į Perkančiosios organizacijos skelbiamą techninę specifikaciją, kad būtų pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyti rezultatai? |  |
| - Ar Perkančiosios organizacijos skelbiamoje techninėje specifikacijoje yra perteklinių reikalavimų, kurie nepadeda pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyto rezultato bei nepagrįstai brangina pasiūlymo kainą? |  |
| - Ar siūlomi sprendimai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? |  |
| - Kokia preliminari numatomų įsigyti prekių kaina Eur be PVM/ Eur su PVM, kai sutartis galios 24 mėnesius? |  |
| - Kokios pastabos prekių pristatymui: prekių pristatymo/sumontavimo terminas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo užsakymo pateikimo dienos? |  |
| - Ar taikytini aplinkosauginiai reikalavimai? Žemiau parengti reikalavimai parengti vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – AM įsakymas Nr. D1-508)* |  |
| - Kitos pastabos |  |

| - *ATLIEKANT ŽALIUOSIUS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS PRIVALOMA, KAD SIŪLOMOS PREKĖS ATITIKTŲ: | RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIO ATSAKYMAS IR (AR) SIŪLYMAI |
| --- | --- |
| - I variantas LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo” XXX skyriaus 67.1 punkte išdėstytus visus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus: - tiekėjas turi taikyti cheminių medžiagų valdymo sistemą, kuri apima specialius išteklius, reikiamas praktines žinias, dokumentais pagrįstą praktiką ir reikalavimus, kad būtų žinoma, ar gaminyje (-iuose) yra cheminių medžiagų, įtrauktų į REACH reglamento 57 straipsnyje nurodytų labai didelį susirūpinimą dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) sąrašą (įskaitant galimus šio sąrašo papildymus): - tiekėjas turi pateikti informaciją apie jo teikiamuose gaminiuose esančias į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, įskaitant naujas į sąrašą įtrauktas chemines medžiagas; - tiekėjas sistemingai turi rinkti ir archyvuoti gautą informaciją apie gaminiuose esančias į REACH reglamento kandidatinį sąrašą įtrauktas dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančias chemines medžiagas. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai; - tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo: - pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį; - pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą įrangos techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: eksploatavimo vadovas arba kiti lygiaverčiai įrodymai; - tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai; - tiekėjas turi įsipareigoti parengti mokymus, kuriuose būtų aptarti elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas ir tikslinimas, ir kt.). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: aprašas apie ketinamus rengti mokymus arba kiti lygiaverčiai įrodymai; - įranga turi būti montuojama taip, kad būtų pasiektas kuo didesnis vartojimo efektyvumas: tiekėjas turi pateikti naudotojo poreikių vertinimą, pasiūlyti geriausius įrangos energijos vartojimo parametrus. Jei taikoma, tiekėjas, atlikdamas techninę įrangos priežiūrą, pakartotinai turi tikslinti ir pasiūlyti geriausius įrangos energijos vartojimo parametrus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: montavimo procedūros ir profilaktinės techninės priežiūros procedūros aprašas (jei taikoma) arba kiti lygiaverčiai įrodymai; - tiekėjas turi įsipareigoti 5 metus nuo gaminio pristatymo, per 6 mėnesius nuo to laiko, kai Europos cheminių medžiagų agentūra (angl. ECHA) paskelbia patikslintą dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) kandidatinį sąrašą, informuoti pirkimo vykdytoją apie visuose pagal šią sutartį įsigytuose gaminiuose esančią vieną arba kelias naujas į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, apie rizikos valdymo dokumentų patikros rezultatus, kad pirkimo vykdytojas galėtų imtis reikiamų atsargumo priemonių, t. y. užtikrinti, kad gaminio naudotojai gautų informaciją ir galėtų atitinkamai veikti. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai; - pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
| - II variantas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-672 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 4.2. punkto reikalavimus: „4.2. perkamas produktas, nepriklausomai nuo to, ar jis įtrauktas į produktų sąrašą, atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024), patvirtinamus I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (I tipo ekologinio ženklo pavyzdžiai: EU Ecolabel, Nordic Swan, Aenor, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, Environmentally Friendly Products, The Hungarian Eco–label, Polish Eco Mark – Znak EKO arba kitas ekologinis ženklas).” |  |
| III variantas: Svarstytina galimybė pirkimo sutartyje nustatyti šiuos įsipareigojimus tiekėjui: 1. Mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, prekių perdavimo–priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir prekių perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus AM įsakymu Nr. D1-508; 2. Siekti, kad Prekei įsigyti suteikti būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi AM įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4.4.1 punkte nustatyto aplinkosauginio principo; 3. Siekti, kad Prekei įsigyti suteikti būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai ir taip būtų laikomasi AM įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aprašo 4.4.3 punkte nustatyto aplinkosauginio principo. Svarstytina galimybė pirkimo sutartyje nustatyti teisę Perkančiajai organizacijai Pirkimo sutarties vykdymo metu prašyti Tiekėjo pateikti informaciją ir/ar dokumentus, kurie įrodytų Tiekėjo aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi (pvz. transporto priemonių bilietus, specialisto deklaraciją, apie naudotą transportą, pasirinktą maršrutą, duomenis ar buvo naudotas popierius ir/ar kt.). |  |

Bus peržiūrimos ir vertinamos CVP IS priemonėmis gautos pastabos, klausimai bei pasiūlymai. Teikiant pastabas, klausimus bei pasiūlymus, prašome aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, nes siūlomi sprendimai ir iš dalyvių gaunama informacija gali būti nuasmeninta ir skelbiama. Jūsų pateikti įkainiai / kaina nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.

PRIDEDAMA: Techninės specifikacijos projektas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

Prekės tinkamumo vartoti terminas > 12 mėn.

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Prekės techninė specifikacija | mato vnt. | Maksimali 1 mato vieneto kaina, € be PVM | Dalies vertė, € be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrinės venos kateteriai |  |  | 60000,00 |
| 1.1. | Centrinės venos kateteris pakopiniu galu, Trikanalis, lenktais galais, 13F ≥ 20 cm ilgio. | 1 vnt. | 91,00 | x |
| 1.2. | Centrinės venos kateteris. Trikanalis, pakopinis, tiesiais galais, didelės tėkmės kateteris, 13F ≥ 20 cm ilgio. | 1 vnt. | 86,00 | x |
| 1.3. | Centrinės venos kateteris. Trikanalis, pakopinis, tiesiais galais, didelės tėkmės kateteris, 13F, ≥ 15 cm ilgio. | 1 vnt. | 91,98 | x |
| 1.4. | Centrinės venos kateteris. Trikanalis, pakopiniu galu, lenktais galais ≥ 15 cm ilgio, 13F. | 1 vnt. | 91,98 | x |
| 2. | Dezinfekcinės medžiagos |  |  | 2000,00 |
| 2.1. | Dezinfekcinė medžiaga rūgšties pagrindu. Pakuotė ≤ 5 litrai. Vamzdyno ir vandens paruošimo sistemos dezinfekcijai. Peracto (ar lygiavertė). | 1 vnt. | 40,40 | x |
| 2.2. | Sausos dekalcinavimo medžiagos kolonėlė karštai dezinfekcijai. Dekalcifikavimui Clean CartC ar lygiavertis po procedūros. | 1 vnt. | 1,20 | x |
| 2.3. | Sausos dezinfekcinės medžiagos natrio karbonato pagrindu kolonėlė. Lipidų šalinimui CleanCart A ar lygiavertis. Naudojamas maždaug kas trečią - ketvirtą procedūrą. | 1 vnt. | 1,20 | x |
| 3. | Filtrai |  |  | 7340,00 |
| 3.1. | Filtras dializatui U 8000 S Gambro AK 200 S tipo hemodializės aparatams. Apirogeniškas, sterilizuotas garais, skirtas dializuojančiam ir pakaitiniam tirpalui. Membrana pagaminta iš PAES/PVP/PA ar lygiaverčių medžiagų. Membranos plotas ≥ 2,0 m². | 1 vnt. | 102,00 | x |
| 3.2. | Vienkartinis apirogeninis filtras HDF procedūrai. HDF procedūrai kartu su HDF magistrale. | 1 vnt. | 16,00 | x |
| 4. | Dializatoriai |  |  | 15000,00 |
| 4.1. | Aukšto laidumo dializatoriai. Mažo ploto 1,4 (± 0,1) m2 ir 1,7 (± 0,1) m2. | 1 vnt. | 8,00 | x |
| 4.2. | Mažo laidumo dializatoriai. 1,4 (± 0,1) m2 ir 1,7 (± 0,1) m2 mažo ploto. | 1 vnt. | 8,00 | x |
| 4.3. | Mažo laidumo dializatoriai. 2,1 (± 0,1) m2 didelio ploto. | 1 vnt. | 7,80 | x |
| 4.4. | Dializatoriai procedūrai be heparino (Heparinizuota membrana). 1,65 (± 0,05) m2 ir 2,15 (± 0,05) m2 vidutinio ploto. | 1 vnt. | 24,00 | x |
| 5. | Infuzijos linija magistralei užpildyti iš fiziologiniu tirpalu buteliuko. Tik HD procedūrai, kai nenaudoja vienkartinės magistralės su filtru. | 1 vnt. | 3,00 | 1200,00 |
| 6. | Kraujo magistralė HDF prie-post ir HD procedūroms. | 1 vnt. | 7,00 | 2800,00 |
| 7. | Komplektas citratinio ar lygiaverčio dializuojančio tirpalo rūgštinės dalies paruošimui. - Ca-1,50 mmol/l, K-1,0 mmol/l, Gliukozė (C6H12O6), Na, Mg, Cl, C6H8O7, HCO3. - Ca-1,50 mmol/l, K-2,0 mmol/l, Gliukozė (C6H12O6), Na, Mg, Cl, C6H8O7, HCO3. - Ca-1,50 mmol/l, K-3,0 mmol/l, Gliukozė (C6H12O6), Na, Mg, Cl, C6H8O7, HCO3. - Ca-1,75 mmol/l, K-3,0 mmol/l, Gliukozė (C6H12O6), Na, Mg, Cl, C6H8O7, HCO3. - Ca-1,50 mmol/l, K-4,0 mmol/l, Gliukozė (C6H12O6), Na, Mg, Cl, C6H8O7, HCO3. | 1 kompl. | 11,70 | 1638,00 |
| 8. | Kraujo vamzdelių sistema hemodializei su hematokrito kontrole. Arterinė – su heparinizacijos atšaka, spaudimo matavimo atšakomis. Veninė su oro gaudikliu ≥ 11 mm. Variklio segmento ilgis ≥ 240 mm, variklio segmento diametras 8 mm (± 0,5 mm). Užspaudžiami spaustukai magistralių galuose. Su stikliuku hematokrito stebėjimo sistemai (BVS). | 1 vnt. | 5,30 | 1855,00 |
| 9. | Sodos kolonėlės 720 g (± 20 g). Vienas vnt. procedūrai: sausos sodos kolonėlė + komplektas dializuojančio tirpalo rūgštinės dalies paruošimui. | 140 vnt. | 2,00 | 280,00 |