## Pirkimo objektas
Pasiūlymo formos 1 priedas | [16 empty] | Eksperto išvada
Mišri kainodara. Pirkėjas sutarties vykdymo metu pirks Prekes iš Tiekėjo siūlomo asortimento, kuris turi atitikti Prekių grupes | [16 empty] | /prieš skelbiant pirkimą, šiuos vertinimui skirtus stulpelius pažymėti ir pasirinkti "slėpti", "hide" / stulpeliai pažymimi "neslėpti" ir naudojami vertinant gautus pasiūlymus
[6 empty] | Pildo tiekėjas | [7 empty] | Eksperto pareigos, vardas pavardė
Eil. Nr. | Prekių grupė | Techniniai parametrai | Paslauga / Prekė | Preliminarus kiekis[3] | Mato vnt. | Siūloma prekė / modelis/ katalogo Nr. | 1 mato vnt. Įkainis EUR be PVM | Kaina EUR, be PVM | Siūlomos prekės kilmės šalis / Šalis, iš kurios bus teikiama paslauga | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas ir įmonės kodas | Gamintojo registracijos šalis | Gamintoją kontroliuojančio asmens registracijos šalis [4] | Pakuotės kilmės šalis | Pateiktų dokumentų vertinimas (atitinka/neatitinka)* | Pasiūlyto objekto atitikties Techninės specifikacijos (toliau - TS) reikalavimams vertinimas (atitinka/neatitinka)** | Pastabos (jei neatitinka, tiksliai ir konkrečiai aprašomas neatitikimas) | Prieš atlikdamas vertinimą Ekspertas privalo: - pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (prisijungiant prie EcoCost); - Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus (pateikti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) šios komisijos nustatytos formos privačių interesų deklaraciją), https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija. Atlikdamas vertinimą Ekspertas privalo: 1. Susipažinti su visa TS (joje nurodytais reikalavimais pirkimo objektui) ir tiekėjo pateiktais TS atitiktį pagrindžiančiais dokumentais. 2. Vertinti be išankstinio nusistatymo, bešališkai, objektyviai ir pasitelkiant visas turimas žinias. 3. Pasiūlymus vertinti atskirai (nelyginti vieno su kitu) ir atsižvelgiant tik į Pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus vertinamo objekto savybėms, TS nurodytus parametrus. 4. Teikiant išvadas įvertinti visus pasiūlymus pagal visus Pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus. 5. Pasiūlymus vertinti griežtai pagal pirkimo sąlygas. 6. Vertinti pasiūlymo visumą, t.y. visus pateiktus dokumentus, neapsiribodamas kuriais nors iš jų ir (ar) nesuteikdamas jiems neproporcingos reikšmės. Turiniui turi būti teikiama viršenybė prieš formą (vertinama, ar reikiami duomenys yra apskritai pateikti ir, jei pateikti, ar jie yra aiškūs). 7. Neatskleisti tretiesiems asmenims jokios su pirkimu ir vertinimu susijusios informacijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 97 straipsnio 2 dalimi / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 103 straipsnio 2 dalimi, ekspertas už savo veiksmus ir sprendimus atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
1 | Krumpliaratorinio siurblio Viking KK4124 atsarginės dalys | Elektra, 4 kW Našumas: 45 m³/h. | Rotorius | 1 | Vnt. |  |  | 0
2 |  |  | Velenas | 1 | Vnt. |  |  | 0
3 |  |  | Konsolės tarpinė | 1 | Vnt. |  |  | 0
4 |  |  | Guolis | 1 | Vnt. |  |  | 0
5 | Krumpliaratinio siurblio Š80 atsarginės dalys | Elektra, 10 kW Našumas: 37,5 m³/h. | Apsauginis vožtuvas | 1 | Vnt. |  |  | 0
6 |  |  | Kasetinis sandariklis | 1 | Vnt. |  |  | 0
7 |  |  | Rotorius | 1 | Vnt. |  |  | 0
8 |  |  | Velenas | 1 | Vnt. |  |  | 0
9 |  |  | Konsolės tarpinė | 1 | Vnt. |  |  | 0
10 |  |  | Guolis | 1 | Vnt. |  |  | 0
11 | Diafragminio - membraninio siurblio DL50CA atsarginės dalys | Oras, 7 bar. Našumas: 12 m³/h. | Pneumatinė pavara | 1 | Vnt. |  |  | 0
12 |  |  | Membrana | 1 | Vnt. |  |  | 0
13 | Panardinamo siurblio Flygt 3057 atsarginės dalys | Elektra, 2,4 kW Našumas: 32 m³/h. | Velenas | 1 | Vnt. |  |  | 0
14 |  |  | Sparnuotė | 1 | Vnt. |  |  | 0
15 |  |  | Mechaninis sandariklis | 1 | Vnt. |  |  | 0
16 |  |  | Guolis | 1 | Vnt. |  |  | 0
17 |  |  | Variklis | 1 | Vnt. |  |  | 0
18 | Panardinamo siurblio Flygt 3045 atsarginės dalys | Elektra, 1,2 kW Našumas: 15 m³/h. | Velenas | 1 | Vnt. |  |  | 0
19 |  |  | Sparnuotė | 1 | Vnt. |  |  | 0
20 |  |  | Mechaninis sandariklis | 1 | Vnt. |  |  | 0
21 |  |  | Guolis | 1 | Vnt. |  |  | 0
22 |  |  | Variklis | 1 | Vnt. |  |  | 0
23 | Panardinamo siurblio GNOM 25-20 Y 3631-150-05806720 atsarginės dalys | Elektra, 2,2 kW Našumas: 38 m³/h. | Velenas | 1 | Vnt. |  |  | 0
24 |  |  | Sparnuotė | 1 | Vnt. |  |  | 0
25 |  |  | Mechaninis sandariklis | 1 | Vnt. |  |  | 0
26 |  |  | Guolis | 1 | Vnt. |  |  | 0
27 |  |  | Variklis | 1 | Vnt. |  |  | 0
28 | Panardinamo siurblio Flyght atsarginės dalys | Elektra, 0,88 kW Našumas: 2,4 m³/h. | Velenas | 1 | Vnt. |  |  | 0
29 |  |  | Sparnuotė | 1 | Vnt. |  |  | 0
30 |  |  | Mechaninis sandariklis | 1 | Vnt. |  |  | 0
31 |  |  | Guolis | 1 | Vnt. |  |  | 0
32 |  |  | Variklis | 1 | Vnt. |  |  | 0
33 | Panardinamo siurblio VT65/2/125 atsarginės dalys | Elektra, 2,2 kW Našumas: 50 m³/h. | Velenas | 1 | Vnt. |  |  | 0
34 |  |  | Sparnuotė | 1 | Vnt. |  |  | 0
35 |  |  | Mechaninis sandariklis | 1 | Vnt. |  |  | 0
36 |  |  | Guolis | 1 | Vnt. |  |  | 0
37 |  |  | Variklis | 1 | Vnt. |  |  | 0
38 | Vertikalaus išcentrinio siurblio MEZ MOHELNICE AP132 atsarginės dalys | Elektra, 7,5 kW Našumas: 30 m³/h. | Fiksuojanti pavara | 1 | Vnt. |  |  | 0
39 |  |  | Statorius | 1 | Vnt. |  |  | 0
40 |  |  | Rotorius | 1 | Vnt. |  |  | 0
41 |  |  | Tarpinė | 1 | Vnt. |  |  | 0
42 | Vertikalaus epsilon tipo (sliekinio) siurblio Epsilon vertical P15B atsarginės dalys | Elektra, 5,5 kW Našumas: 225 m³/h. | Mechan. sandariklis - įkamša | 1 | Vnt. |  |  | 0
43 |  |  | Tarpinė | 1 | Vnt. |  |  | 0
44 |  |  | Statorius | 1 | Vnt. |  |  | 0
45 |  |  | Rotorius | 1 | Vnt. |  |  | 0
46 |  |  | Fiksuojanti mova | 1 | Vnt. |  |  | 0
47 |  |  | Veleno kaištis | 1 | Vnt. |  |  | 0
48 |  |  | Varantysis velenas | 1 | Vnt. |  |  | 0
49 |  |  | Gilzė | 1 | Vnt. |  |  | 0
50 | Išcentrinio siurblio CN 400-105 atsarginės dalys | Elektra, 132 kW Našumas: 400 m³/h. | Velenas | 1 | Vnt. |  |  | 0
51 |  |  | Darbo ratai | 1 | Vnt. |  |  | 0
52 | Išcentrinio siurblio TED-100HA atsarginės dalys | Benzinas, 8 kW Našumas: 120 m³/min. | Atbulinis vožtuvas | 1 | Vnt. |  |  | 0
53 |  |  | Kasetinis sandariklis | 1 | Vnt. |  |  | 0
54 |  |  | Darbo ratas | 1 | Vnt. |  |  | 0
55 |  |  | Korpusas | 1 | Vnt. |  |  | 0
56 | Diafragminio - membraninio siurblio Selwood Spate PD75C atsarginės dalys | Hidraulika, 3 bar. Našumas: 31,8 m³/min.; Hidraulinis variklis "Hoja 14/31" | Hidraulinis variklis | 1 | Vnt. |  |  | 0
57 |  |  | Membrana | 1 | Vnt. |  |  | 0
58 |  |  | Hidraulinės žarnos pajungimo mova | 1 | Vnt. |  |  | 0
59 | Hidraulinės stotelės HYLTH16-170-5,5-00-0294 atsarginės dalys | Elektra, 5,5 kW | Hidraulinis siurblys | 1 | Vnt. |  |  | 0
60 |  |  | Elektros variklis | 1 | Vnt. |  |  | 0
61 |  |  | Slėgio reguliavimo vožtuvas | 1 | Vnt. |  |  | 0
62 |  |  | Hidraulinė žarna | 1 | Vnt. |  |  | 0
63 |  |  | Tepalo filtras | 1 | Vnt. |  |  | 0
64 |  |  | Valdiklis | 1 | Vnt. |  |  | 0
65 | Naftos produktų rinktuvo OMS100 atsarginės dalys | Hidraulika Našumas: 10 m³/min. | Hidraulinis variklis | 1 | Vnt. |  |  | 0
66 |  |  | Hidraulinio variklio lizdas | 1 | Vnt. |  |  | 0
67 |  |  | Būgno įvorė | 1 | Vnt. |  |  | 0
68 |  |  | Būgno valdytuvas | 1 | Vnt. |  |  | 0
69 | Cirkuliacinio siurblio „WILO“ Yonos MAXO50/0,5-12 atsarginės dalys | Elektra, 0,6 kW Našumas: 14 m³/min. | Elektros variklis | 1 | Vnt. |  |  | 0
70 |  |  | Darbo ratas | 1 | Vnt. |  |  | 0
71 | Cirkuliacinio siurblio „WILO“ Stratos50/1-12 atsarginės dalys | Elektra, 0,5 kW Našumas: 17m³/h. | Elektros variklis | 1 | Vnt. |  |  | 0
72 |  |  | Darbo ratas | 1 | Vnt. |  |  | 0
73 | Peristaltinio siurblio T300E-AB atsarginės dalys | Elektra, 3,6 kW Našumas: 15 m³/h. | Elektros variklis | 1 | Vnt. |  |  | 0
74 |  |  | Siurblio statorius | 1 | Vnt. |  |  | 0
75 |  |  | Siurblio rotorius | 1 | Vnt. |  |  | 0
76 |  |  | Diržas | 1 | Vnt. |  |  | 0
77 |  |  | Žarna | 1 | Vnt. |  |  | 0
78 | Išcentrinio siurblio BA 160-A2 atsarginės dalys | Benzinas, 4 kW Našumas: 33 m³/h. | Darbo ratas | 1 | Vnt. |  |  | 0
79 |  |  | Korpusas | 1 | Vnt. |  |  | 0
80 | Pneumatinės judamos aikštelės Reglo Wallman 1000/100 atsarginės dalys | Oras | Pneumatiniai cilindrai 2 vnt. (kompl.) | 1 | Vnt. |  |  | 0
81 |  |  | Pneumatinis variklis | 1 | Vnt. |  |  | 0
82 |  |  | Oro skirstytuvai 3 vnt. (kompl.) | 1 | Vnt. |  |  | 0
83 |  |  | Oro žarnelė | 1 | Vnt. |  |  | 0
84 |  |  | Oro žarnelių laikiklis | 1 | Vnt. |  |  | 0
85 | Sraigtinio rotacinio kompresoriaus RDRY20/8 atsarginės dalys | Elektra, 15 kW Našumas: 120 m³/h. | Elektros variklis | 1 | Vnt. |  |  | 0
86 |  |  | Kompresorius | 1 | Vnt. |  |  | 0
87 |  |  | Radiatorius | 1 | Vnt. |  |  | 0
88 |  |  | Slėgio reguliatorius | 1 | Vnt. |  |  | 0
89 |  |  | Tepalo filtras | 1 | Vnt. |  |  | 0
90 |  |  | Valdiklis | 1 | Vnt. |  |  | 0
91 | Elektrinės gervės MB-DP-T-000-00 atsarginės dalys | Elektra, 11 kW Elektros variklis FDR 160 M/4-2n | Sliekinis reduktorius C-SO-125 MB2-TDB-T-00-00 | 1 | Vnt. |  |  | 0
92 | Magnetinio paleidiklio LC1-D50AP7 atsarginės dalys | Elektra 50 A 230 VAC | _ | 1 | Vnt. |  |  | 0
93 | Elektros variklio GRUNDFOS MOT MG 132SB2-38FF265-C atsarginės dalys | Elektra, 5,5 kW | _ | 1 | Vnt. |  |  | 0
94 | Išcentrinio siurblio GRUNDFOS LS 125-100-305F 1F2DBBBQE2 132/2 50 Hz FPV atsarginės dalys | Elektra, 132 kW Našumas: 336 m³/h. | _ | 1 | Vnt. |  |  | 0
95 | Peristaltinio siurblio GP20/10 Ex atsarginės dalys | Elektra, 2,75 kW Našumas: 300 l/min | Elektros variklis | 1 | Vnt. |  |  | 0
96 |  |  | Siurblio statorius | 1 | Vnt. |  |  | 0
97 |  |  | Siurblio rotorius | 1 | Vnt. |  |  | 0
98 |  |  | Žarna (vidinė) | 1 | Vnt. |  |  | 0
99 | - | - | Gedimų šalinimas darbo dienomis (I-V) nuo 8 iki 17 val | 220 | val. | - |  | 0
100 | - | - | Gedimų šalinimas ne darbo valandomis, išeiginėmis ir šventinėmis dienomis | 40 | val. | - |  | 0
101 | - | - | Defektavimas | 15 | Kartai | - |  | 0
| Pasiūlymo kaina EUR be PVM (K) | [6 empty] | 0
Siūloma nuolaida (N), proc. Taikomas tik kintamo įkainio kainodarai taikomoms Kitoms prekėms (nuolaida turi būti vienoda visoms nenurodytoms prekėms iš B stulpelyje esančių prekių grupių)*
|  | Pasiūlymo kaina P apskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę ir naudojama vertinimui |  | PASIŪLYMO KAINA SU NUOLAIDA (be PVM, Eur (P)[1] |  |  |  | 0
PVM (pildoma, jei taikoma)
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM[2]
FORMULĖ
P = K*0,8 - ((K * N%)*0,2)
| kur: | P - Pasiūlymo kaina EUR be PVM su nuolaida
K - Pasiūlymo kaina EUR be PVM, kuriai netaikoma bendra nuolaida ir suteikiamas 0,8 svoris
N% - Nuolaida, kuriai suteikiamas svoris 0,2
*nuolaida nuo fiksuoto įkainio kainodara perkamų prekių ir paslaugų taikoma tik pasiūlymo vertinimo tikslais. Pasiūlyta nuolaida bus taikoma perkant Kitas prekes, kurioms taikoma kintamo įkainio kainodara.
[1] Pasiūlymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas tiekėjo išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokestį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per SABIS sistemą. | [14 empty] | - ar dokumentai galiojantis (jei taikoma);
[2] Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus. Nurodyti Fiksuoti galutiniai Prekių ir Paslaugų įkainiai (H stulpelis) negali būti keičiami Sutarties galiojimo laikotarpiu, išskyrus jei Sutartyje aiškiai bei tiksliai numatyta įkainių peržiūros procedūra. Šiems įkainiams pasiūlyta nuolaida (N) sutarties vykdymo metu nebus taikoma. | [14 empty] | - ar dokumentai išduoti tinkamo subjekto (jei taikoma);
[3] Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti prekių su paslaugomis visai Sutarties vertei ar bet kokiai jos daliai. Prekės su paslaugomis bus perkamos pagal poreikį. Tiekėjui bus mokama už faktiškai pristatytas prekes / suteiktas paslaugas. | [14 empty] | ** vertinama
[4] Jeigu gamintoją kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, nurodoma 1) nuolatinė gyvenamoji vieta ir 2) pilietybė. | [14 empty] | - ar pasiūlytas objektas atitinka TS nustatytus reikalavimus, t.y.:
Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 151 dalyje / PĮ 2 straipsnio 41 dalyje: | [14 empty] | ar pasiūlyme nurodytos pirkimo objekto savybės, parametrų reikšmės atitinka TS nurodytas / ar dokumentų turinys patvirtina pirkimo objekto atitiktį visiems nustatytiems TS reikalavimams / ar dokumentai patvirtina pasiūlyme nurodytus parametrus.
„Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:
1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba
2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:
a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus; | [14 empty] | Pasiūlymai turi atitikti visus TS keliamus reikalavimus. Tik tokiu atveju jie bus priimtini, negali būti taikomos išlygos, pvz., negali būti laikoma, jog pasiūlymas, „neatitinkantis tik vieno“ TS parametro ar „neatitinkantis tik nežymiai“ vis vien laikomas priimtinu
b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).” | [14 empty] | Atitiktis TS turi būti vertinama iš esmės, nustatant, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka TS reikalavimus, ar jų neatitinka. Pirkimo vykdytojas negali atmesti tiekėjo pasiūlymo tik tuo pagrindu, kad siūlomos pirkimo objekto savybės, parametrai ar sprendimai nėra identiški nurodytiems pirkimo sąlygose (pavyzdžiui, tiekėjas siūlo techninės specifikacijos reikalavimus tenkinantį produktą, kuris papildomai turi geresnius parametrus, papildomas funkcijas), tačiau atitinka (apima) nurodytus pirkimo vykdytojo (yra techniškai suderinami ir pan.) ir leidžia įsigyti tą pirkimo objektą, kurį ir buvo siekiama įsigyti.
PASTABA: | [17 empty] | Neaiškius pasiūlymo aspektus pirkimo vykdytojas gali išspręsti kreipdamasis į tiekėją dėl pasiūlymo paaiškinimo, patikslinimo ar papildymo.
1.Vykdant Sutartį už nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias šios pirkimo objekto dalies prekių grupės prekes, bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo pateikimo dieną tiekėjo viešai skelbiamomis prekybos vietoje ar interneto svetainėje (įskaitant elektronines parduotuves), Tiekėjo prekių katologe ar kainininke galiojančiomis šių prekių kainomis atimant pirkimo metu tiekėjo pasiūlytą nuolaidą.
2. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Sutarties vykdymo laikotarpiu turės prekių kataloge šių grupių prekes. Esant poreikiui, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes, esančias laimėjusio Tiekėjo asortimente, kurios patenka į nurodytų Prekių grupių apimtį.
3. Nurodoma Tiekėjo siūloma nuolaida, kuri bus taikoma prekėms, perkamoms pagal kintamo įkainio kainodarą, visą sutarties vykdymo laikotarpį.