## PREKIŲ IR PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Užsakovas –  AB „LTG Infra“.

Paslaugos teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Įrenginiai – siurbliai, elektros varikliai.

Paslaugos – siurblių ir elektros variklių, valdymo automatikos priežiūra ir remontas.

Prekės – siurblių ir elektros variklių, valdymo automatikos atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos.

Kitos prekės - į nurodytų prekių sąrašą nepatenkančios, tačiau toms pačioms prekių grupėms priklausančios prekės (detalės/dalys) (Pasiūlymo formos priedo Nr. 1 lentelės B stulpelis „Prekių grupė“).

Prekių grupė – siurblių ir elektros variklių, automatikos atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp  Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

Užsakymas - Sutarties pagrindu Užsakovo elektroniniu paštu teikiamas Užsakymas, kuris laikomas gautu Užsakymo išsiuntimo Paslaugų teikėjui dieną Sutartyje nurodytais Paslaugų teikėjo kontaktais.

## PIRKIMO OBJEKTAS

Siurblių ir elektros variklių, valdymo automatikos remonto ir priežiūros paslaugos (toliau – Pirkimo objektas).

Pirkimo objektas apima:

- Gedimų šalinimo paslaugos darbo dienomis (I-V) nuo 8 iki 17 val.;

- Gedimų šalinimo paslaugos ne darbo valandomis, išeiginėmis ir šventinėmis dienomis;

- Defektavimo paslauga.

Perkamų prekių grupės nurodytos Pasiūlymo formos Priede Nr. 1, lentelės B stulpelyje „Prekių grupė“.

Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

Pirkimo objekto pozicijos ir kiekiai nurodyti Pasiūlymo formos priede Nr. 1.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Paslaugos ir Prekės turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

  - Teikiant Pirkimo objekto priežiūros ir remonto paslaugas būtina vadovautis gamintojų nurodymais ir
rekomendacijomis.

  - Paslaugų teikėjas teikdamas remonto paslaugas privalo visiškai atkurti sistemos ar jos sudėtinės
dalies pradinę būklę (savybes), apibrėžiamą normatyviniuose dokumentuose ir/ar sistemos
techniniuose dokumentuose, siekiant išlaikyti savybes tolimesniam naudojimui.

  - Esant Įrenginių gedimams, Paslaugų teikėjas, dalyvaujant Užsakovo atstovui, nustato gedimo priežastis, surašo laisvos formos defektinį aktą. Paslaugų teikėjas prie defektinio akto prideda remonto sąmatą, nurodydamas paslaugas ir, jei būtina, komercinį pasiūlymą atsarginėms dalims/ medžiagoms. Paslaugų teikėjas su Užsakovu turi suderinti defektinį aktą, remonto sąmatą su komerciniu pasiūlymu Prekėms per 2 d.d. nuo dokumentų patiekimo elektroniniu paštu.

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę užsakyti Prekes, kurių sąrašas pateikiamas Pasiūlymo formos Priede Nr.1, ir Kitas prekes, priklausančias Prekių grupėms, nurodytoms Pasiūlymo formos Priedo Nr.1 lentelės B stulpelyje „Prekių grupė“. Kitų prekių pirkimui taikomi tokie patys techniniai ar kiti reikalavimai, kokie yra nurodyti šioje techninėje specifikacijoje.

  - Remontui naudojamos detalės ir/ar eksploatacinės medžiagos turi būti naujos ir atitikti
gamintojo numatytus funkcinius ir techninius reikalavimus  bei turėti gamintojo sertifikatus.

  - Įrenginiai remonto paslaugoms perduodami Paslaugų teikėjui, pasirašant laisvos formos perdavimo-priėmimo aktą.

  - Paslaugų teikėjas privalo suteikti Paslaugas naudodamasis savais ištekliais, infrastruktūra ir įranga,
savo jėgomis ir lėšomis įsigyti konstrukcijas, įrenginius, įtaisus, gaminius, medžiagas ir kitą
įrangą, reikalingą Paslaugų suteikimui.

  - Paslaugoms suteikti Paslaugų teikėjas, remiantis suderintu komerciniu pasiūlymu su Užsakovu, perka ir transportuoja eksploatavimo medžiagas bei atsargines dalis savo jėgomis ir lėšomis.

  - Įrenginių remonto paslaugas Paslaugų teikėjas atlieka Įrenginių įrengimo vietose. Išimtinais atvejais, kai Paslaugų teikėjas negali suteikti Paslaugų Įrenginių įrengimo vietose, dalių remontą Paslaugų teikėjas atlieka savo remonto bazėje, nusiveždamas/parveždamas juos savo jėgomis ir lėšomis.

  - Po remonto Įrenginiai turi būti bandomi, patikrinamos darbinių agregatų funkcijos, patikrinama ar visi
defektų akte nustatyti gedimai pašalinti – apžiūrimi. Įrenginių techniniai parametrai po remonto turi atitikti gamintojo nustatytus parametrus.

  - Paslaugų teikėjas po paslaugų atlikimo, pakeistas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas
utilizuoja savo jėgomis ir lėšomis.

  - Paslaugų teikėjas savo sąskaita šalina trūkumus, kurie atsirado dėl nekokybiškai suteiktų paslaugų.

  - Paslaugų teikėjas atliktoms paslaugoms suteikia ne trumpesnę kaip 6 (šešių) mėnesių, o pakeistoms ir/ar nupirktoms detalėms ne trumpesnę kaip 12  (dvylikos) mėnesių garantiją, jei gamintojas nenurodo kitaip. Paslaugų ir/ar Prekių garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo atliktų paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Visos Įrenginių, mechanizmų, transporto ir kt. kainos (įskaitant ir jų utilizavimo išlaidas) turi būti įtrauktos į Paslaugų teikėjo išlaidas.

## KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų teikėjas pateikia gamintojo techninius aprašus (lietuvių arba anglų kalba), ar nuorodas į gamintojų skelbiamą informaciją internete (jei pateikta nuoroda neatsidaro ar yra neaktyvi Užsakovas prašys Paslaugų teikėjo pateikti „Ekrano nuotrauką”, kur aiškiai bus nurodytos siūlomų prekių parametrų reikšmės), kuriose yra pateikta informacija šiomis kalbomis (lietuvių arba anglų kalba), ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys, kad siūlomos Prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jei dokumento originalas yra kita kalba nei nurodyta šiame punkte, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į šiame punkte nurodytą kalbą (Užsakovui pareikalavus – patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu).

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Defektavimo protokolas ir/ar aktas, jei defektavimo paslauga buvo atliekama | Teikiama elektronine arba popierine forma, lietuvių kalba | Teikiama po defektavimo paslaugos |
|  | Naudojamoms atsarginėms dalims / medžiagoms turi pateikti: sertifikatus arba kokybės pažymėjimus, gamintojo techninę dokumentaciją. | Teikiamas elektronine arba popierine forma | Teikiama perduodant suteiktas paslaugas/prekes |
|  | Analogiškų prekių lygiavertiškumo įrodymas | Teikiamas elektronine forma; nuoroda į gamintojo tinklalapį | Teikiama kartu su komerciniu pasiūlymu |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

  - PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA:

Geležinkelio g. 15, Dapšių, Mažeikių r. k.

Dubijos g. 20B, Šiauliai

  - Paslaugų teikėjas, gavęs pranešimą apie Įrenginio gedimą elektroniniu paštu, turi atvykti į nurodytą
Užsakovo vietą ir pašalinti gedimus per:

a.  jei Įrenginys dėl gedimo negali veikti: atvykti į nurodytą vietą ir nustatyti gedimą per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo gavimo; gedimą pašalinti per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas  ​nuo Užsakymo pateikimo arba per kitą terminą, kuris privalo būti suderintas su Užsakovu.

- jei Įrenginio gedimas įtakos Įrenginio darbui neturi: atvykti į nurodytą vietą ir nustatyti gedimą per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo gavimo; gedimą pašalinti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo arba per kitą terminą, kuris privalo būti suderintas su Užsakovu.

- kai nėra galimybės suteikti Įrenginio remonto Paslaugų dėl reikiamų detalių
pristatymo trukmės per nurodytus 6.2. b) punkte nurodytus terminus, Paslaugų teikėjas privalo per 2 (dvi) darbo dienas nuo defektinio akto surašymo dienos pateikti įrodančius dokumentus (prekės gamintojo/tiekėjo
informacinis laiškas apie Prekės pristatymo trukmę ar kitas lygiavertis dokumentas) ir paslaugų
suteikimo terminą suderinti su Užsakovu.

  - Užsakymai teikiami ​El. paštu​.

  - Jei užsakomos Kitos prekės (nenurodytos Pasiūlymų formos Priede Nr. 1) Paslaugų teikėjas turi pateikti duomenis apie Kitų prekių kilmės šalį ir Prekių gamintoją (jo pavadinimas, juridinio asmens kodas, registracijos šalis) ir kitus duomenis užpildydamas pridedamą TS Priedą Nr.2  „Deklaracija dėl prekių atitikties VPĮ 45 str. 2(1)d./ PĮ 58 str.4(1) d. ir sankcijų netaikymo“.

  - Paslaugų teikėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu teikti Paslaugų ar Prekių, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

## TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA

  - Paslaugų teikėjas savo sąskaita šalina trūkumus, kurie atsirado paslaugų teikimo metu nesilaikant
funkcinių reikalavimų.

  - Paslaugų atlikimo trūkumai šalinami:

- jei Įrenginys dėl nekokybiškai atliktos paslaugos negali veikti: trūkumai šalinami per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas  nuo Užsakovo pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos.

- jei Įrenginys dėl nekokybiškai atliktos paslaugos veikti gali: trūkumai šalinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos.

  - Jei Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo ar Paslaugų ar jų etapo trūkumų šalinimo terminą.

- PASLAUGŲ TEIKĖJO IR UŽSAKOVO ĮSIPARAIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

  - Esant poreikiui Užsakovas privalo Paslaugų teikėjui pateikti susipažinimui įrenginio techninę
dokumentaciją.

- PRIEDAI

Priedas Nr.1 – Aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai

Priedas Nr.2 – Deklaracija dėl prekių atitikties VPĮ 45 str. 2(1)d./ PĮ 58 str.4(1) d. ir sankcijų netaikymo