Priedas Nr. 1 Pneumatinė peties pozicionavimo sistema

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Pneumatinė peties pozicionavimo sistema | 1 komplektas |  |
| 1. | Pneumatinė baterinė pozicionavimo-tempimo sistema artroskopinėms operacijoms. Sistema veikia pneumatiniu principu, įgalina lanksčiai pozicionuoti galūnes artroskopinių operacijų metu. | 1. Laikiklis veikia pneumatiniu principu arba lygiaverčiu; 2. Pagrindinis sistemos valdymo korpusas sudarytas iš trijų neatsijungiančių dalių, tarpusavyje rotuojančių 360°, įgalinančių laikiklį lengvai keisti padėtį. 3.Šarnyrinės korpuso jungtys įgalina sistemą lengvai keisti sąnario poziciją, o pneumatinis mechanizmas vienu mygtuko paspaudimu reikiamoje padėtyje ją greitai užfiksuoti. 4. Universalus sistemos pajungimo mechanizmas, leidžiantis ją prijungti prie bet kurio standartinio operacinio stalo; 5. Komplekte: 5. 1.Pagrindinis korpusas su aktyvavimo pedalu, baterija ir baterijos pakrovėju 5. 2. Atsarginė baterija 5.3. Fiksavimo strypai, sterilizuojami, 2 vnt. 5.4. Fiksavimo strypo pereinamosios jungtys, sterilizuojamos, 2 vnt. 6. Įrangos žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas) 7. Garantija ≥12 mėn. |  |