Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI) 
„INSTRUMENTAI AKIŲ OPERACIJOMS II”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 6611022)

TED NUORODA: OL S NUMERIS 37/2026

SKELBIMO PASKELBIMO NUMERIS: 124331-2026 (2026-02-23)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Pirkimo dalies (prekės) pavadinimas (techninė specifikacija) | Kiekis mato vnt. | 1 vnt. kaina, € be PVM | 1 vnt. kaina, € su PVM | Pasiūlymo kaina, € be PVM | Pasiūlymo kaina, € su PVM skaičiais | Pasiūlymo kaina, € su PVM žodžiais | Siūlomų prekių pavadinimas (kodas), gamintojas, atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus) PILDYTI PRIVALOMA Privaloma išsamiai aprašyti siūlomas prekes (parametrus). Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus. Prekių pavadinimas, gamintojas turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 9 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. Viso prekės turi būti pažymėtos CE ženklu (atitikimas bus tikrinamas po sutarties sudarymo laimėtojui pristačius prekes). Pateikti prekių paveiksliukai yra skirti tik vizualizacijai, galima siūlyti prekes įv. spalvų, dizaino ir t.t. neprisirišant prie paveiksliuko. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | INSTRUMENTAI AKIŲ OPERACIJOMS I: | x | x | x | x | x | x |  |
|  | Castroviejo (ar lygiavertis) kalibratorius, tiesus, 20 mm (+2 mm) | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Castroviejo (ar lygiavertis) adatos laikiklis, lenktas | 5 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Castroviejo (ar lygiavertis) siuvimo pincetas, 0,12 mm (+0,01 mm), su rišimo platforma | 3 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Castroviejo (ar lygiavertis) vokų laikiklis, >80 mm ir <95 mm (jeigu yra galimybė leisti pasirinkti kelis dydžius) | 6 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Castroviejo (ar lygiavertis) mentelė ir šaukštelis, 133 mm (+2 mm) | 3 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| II | INSTRUMENTAI AKIŲ OPERACIJOMS II: | x | x | x | x | x | x |  |
|  | Barraquer (ar lygiavertis) trumpas adatų laikiklis, lenktas, be fiksatoriaus, su subtiliais žandikauliais | 4 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Barraquer Colibri (ar lygiavertis) žnyplės, 0,12 mm (+0,01 mm), su rišimo platforma | 3 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Bishop (ar lygiavertis) harmoninės (subalansuotos) rainelės žnyplės su standartiniais 1×2 dantukais, 0,8 mm (+0,01 mm) | 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodick (ar lygiavertis) branduolio skaldytuvas, 109,5 mm (+2 mm), ilga rankena | 3 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Inamura (ar lygiavertis) stiliaus kapsuloreksio pincetas | 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Junginės pincetas, 6 mm (+0,5 mm), su rišimo platforma, dantytais galiukais | 5 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikroadatos laikiklis, 105 mm (+2 mm), išlenktas, be fiksatoriaus | 3 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Miniatiūrinės ragenos žirklės, ilgis 96 mm (+2 mm), bukos, išlenktos | 3 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Modifikuotas Livernois (ar lygiavertis) lęšiuko pincetas | 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Mosquito (ar lygiavertis) spaustuvai, 9 cm (+1 mm), lenkti | 5 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sauer (ar lygiavertis) įstrižo kampo siūlės žnyplės su 1×2 dantukais | 5 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sauer (ar lygiavertis) siūlų žnyplės, 87 mm (+2 mm), pasvirusiu kampu | 5 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sinskey (ar lygiavertis) rišimo žnyplės, 106 mm (+2 mm), lygiais žandikauliais, tiesios | 5 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| III | INSTRUMENTAI AKIŲ OPERACIJOMS III: | x | x | x | x | x | x |  |
|  | Stephens (ar lygiavertis) adatų laikiklis, lenktas, su fiksatoriumi, subtilūs žandikauliai | 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stephens (ar lygiavertis) kapsulotomijos žnyplės, antgalis užlenktas 8 mm (+0,2 mm), bendras ilgis 119 mm (+2 mm) | 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stephenso (ar lygiavertis) minkštojo IOL (intraokulinio lęšio) įdėjimo žnyplės | 3 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stern–Gills Vannas (ar lygiavertis) žirklutės, 11 mm (+0,5 mm) ašmenys | 5 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Utrata kapsuloreksio (ar lygiavertis) pincetas, plokščia rankena, 105 mm (+2 mm) | 3 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Vannas (ar lygiavertis) kapsulotomijos žirklutės, lenktos, aštrios, 80 mm (+4 mm) | 5 vnt. |  |  |  |  |  |  |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |