## Sheet1
ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje.
4. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70% nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti laiko.
5. Instrumentams suteikiama garantija ne mažiau 24 mėnesiai.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
1 | Akiniai, apsauginiai odontologo, helio lempai | 1. Apsauginiai akiniai su oranžiniu polikarbonato lęšiu, kuriuos galima dėti ant regą koreguojančių akinių. 2. Oranžinis lęšis padengtas braižymuisi atsparia ir rasoti neleidžiančia danga, kuri apsaugo nuo smūgių, UV spindulių ir mėlynos šviesos (525 nm).
2 | Eukaliptolis | 1. Natūralus eukaliptų aliejus pagerinantis gutaperčos kaiščių pašalinimą. 2. Buteliuke ne mažiau 10 ml.
3 | Antgalis ultragarsinio skalerio | 1. Skirtas burnos higienai, kietųjų apnašų šalinimui. 2. Turi tikti stomatologines įrangos Sirona C8 ultragarsiniam skaleriui Sirosonic L. 3. Antgaliukai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. 4. Ilgalaikio naudojimo, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizavimui. 5. Antgaliukai turi būti 2 formų (3L ir 4L), supakuoti atskirai po 1 vnt. 6. Komplektacijoje privalo būti raktas skirtas skalerio antgaliukams.
4 | Antgalis ultragarsinio skalerio | 1. Skirtas burnos higienai, kietųjų apnašų šalinimui. 2. Turi tikti stomatologinės įrangos Cefla ultragarsiniam skaleriui SC-A3. 3. Antgaliukai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. 4. Ilgalaikio naudojimo, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizavimui. 5. Antgaliukai turi būti 2 formų (P1S ir C1S), supakuoti atskirai po 1 vnt.
5 | Antgaliukas praplovimui | 1. Skirti kanalų praplovimui su įvairiais skysčiais. 2. Reikalingi 30 G adatėlių ilgiai: 21mm ir 25 mm. 3. Pakuotė - dėžutėje ne mažiau kaip 45 vnt.
6 | Vaistas alveolitui gydyti | 1. Preparatas, pasižymintis antiseptiniu, skausmą malšinančiu ir kraujavimą stabdančiu veikimu. 2. Tinkamas naudoti po sudėtingo danties išrovimo, infekuotoje alveolėje sušvelnina skausmą. 3. Veikimas prasideda iš karto ir tęsiasi 1 - 2 val. 4. Savaime rezorbuojasi. 5. Pakuotėje – 10 (+/-2) g.
7 | Atsiurbėjas seilių vienkartinis skaidrus | 1. Skirtas seilių ir skysčių išsiurbimui odontologinės procedūros metu. 2. Turi būti lankstus, skaidrus. 3. Vienkartiniai, pakuotėje ne mažiau 100 vnt.
8 | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis užpildas | Savaime kietėjanti stiklo hibridinė restauracinė medžiaga kapsulėse, savo sudėtyje turinti didelio reaktyvumo FAS stiklo arba sukurta pagal ionglasstm technologiją. 1. Atsparumas slėgimui ne mažesnis nei 233MPa. 2. Atsparumas nusidėvėjimui ne didesnis nei 10,5μm arba atsparumas dilimui ne didesnis nei 99 μg. 3. Kietėjimo laikas greitoms nesudėtingoms procedūroms atlikti ne ilgesnis nei 3 min 8 sek. 4. Kapsulėje: 0,10 - 0,13ml skysčio. 6. Komplektacijoje turi būti: - stiklojonomerinė plomba restauracijoms A3 spalvos (po 100 kapsulių arba dviguba pakuotė po 50 kapsulių) - 1 įp.; - apsauginis lakas su nano dalelytėmis ne mažiau 4 ml buteliuke - 1 vnt.
9 | Eugenolis | 1. Skirtas naudoti šaknų kanalų užpildo ir laikino užpildo pastų paruošimui. 2. Pakuotė po 20-60 ml.
10 | Juostelė laidi šviesai, tiesi, 10 mm | 1. Skaidri juostelė, skirta naudoti plombuojant priekinius dantis. 2. Pagaminta iš polisterio, tiesi. 3. Plotis: 10 mm. Ilgis: 100 mm. 4. Vienas juostos galas turi būti su spalviniu žymėjimu. 5. Pakuotė ne mažiau, kaip 100 vnt.
11 | Koferdamo guma | 1. Skirtos drėgmei izoliuoti kanalų gydymo metu. 2. Išmatavimai 15cm(±2cm)x15cm(±2cm) su lateksu.
12 | Palodent V3 rinkinio papildymas | Papildymas turi būti tinkamas naudoti su Palodent V3 rinkinyje esančiomis priemonėmis.
12.1 | Matrica 3,5 mm | Kiekis ne mažiau 50 vnt.
12.2 | Matrica 4,5 mm | Kiekis ne mažiau 50 vnt.
12.3 | Matrica 5,5 mm | Kiekis ne mažiau 50 vnt.
12.4 | Matrica 6,5 mm | Kiekis ne mažiau 50 vnt.
12.5 | Matrica 7,5 mm | Kiekis ne mažiau 50 vnt.
13 | Pasta apnašoms šalinti ir dantų paviršiui poliruoti su fluoru | 1. Universali profilaktinė pasta, pasižyminti valomosiomis ir poliruojančiomis savybėmis. 2. Abrazyvinės dalelės darbo metu kinta nuo grubaus iki švelnaus rupumo. 3. Sudėtyje turi būti 0,1 % natrio fluorido. 4. Pakuotė - tūbelė, kurioje yra 60 -100 g pastos.
14 | Poliravimo ir kontūravimo priemonės
14.1 | Poliravimo kontūravimo diskai | 1. Poliravimo diskai skirti galutiniam plombų apdirbimui ir poliravimui. 2. Reikalingi dviejų dydžių : 9,5 mm - 9,6 mm, bei 12,6 - 12,7 mm diametro. 3. Poliravimo diskai turi būti keturių skirtingų šiurkštumo tipų: grubus, vidutinio grubumo, švelnus ir labai švelnus. 4. Pagaminti iš plono plastiko, lankstant nesideformuoja. 5. Pakuotė ne mažiau kaip 50 vnt.
14.2 | Laikiklis poliravimo kontūravimo diskams | 1. Laikiklis kampiniam antgaliui iš nerūdijančio plieno. 2. Turi būti suderinamas su 24.1 pirkimo dalyje nurodytais poliravimo - kontūravimo diskais.
15 | Siūlas retrakcinis, impregnuotas | 1. Megztas, impregnuotas kraujavimą stabdančia priemone. 2. Siūlo ilgis 250 (+/- 20) cm. 3. Reikalingi storiai (0) - plonas, (00) - labai plonas.
16 | Skystis burnos skalavimui | 1. Antibakterinis burnos skalavimo skystis su 0,12% chlorheksidino. 2. Paruoštas naudoti. 3. Pakuotė 200-300 ml.
17 | Kompozitas, šviesoje kietėjantis, estetinėms restauracijoms | 1. Universalus šviesa kietinamas nanokeraminis arba nanohibridinis kompozitas. 2. Skirtas estetinėms restauracijoms. 3. Rentgenokontrastiškas. 4. Kompozitas turi turėti: 4.1. "VITA team" patvirtintą atspalvių technologiją. 4.2. "SphereTEC team" granuliuoto užpildo technologiją arba bendras užpildų kiekis turi būti ne mažiau 78 sv.%, įskaitant 40 tūr.% neorganininių užpildų. 5. Pakuotė - švirkštas, kuriame yra ne mažiau, kaip 3 g medžiagos. Reikalingi atspalviai ne siauresnėse ribose kaip: A2; A3; A3,5; arba jiems lygiaverčiai.
18 | Šviesoje kietėjantis nanokompozitas, takus | 1. Universalus, matoma šviesa aktyvinamas, žemo klampumo, vidutinio takumo takusis nanokompozitas. 2. Skirtas naudoti kaip pamušalas, silantas, tinka ertmių restauracijoms. 3. Sudėtyje: - 0,1-5,0 µm iterbio trifluorido ir 20 nm silicio dioksido bei 4-11 nm cirkonio dalelių klasterių, ,,bisGMA“, ,,TEGDMA“ ir poliakrilato dervų. - Arba sudėtyje turi būti silantuotas bario užpildas, silantuotas koloidinis silicis, TEGDMA, hidrofibinis aromatinis dimetakrilatas ir kt. bendras neorganinio užpildo kiekis yra apie 62 masės %. Neorganinių užpildų dalelių dydis svyruoja nuo 0.02μm iki 19 μm. 4. Rentgenokontrastiškas. 5. Pakuotė – 1 arba 2 švirkštai, užpildyti nanokompozitu po 0,9 - 2 g, A2, A3 ir A 3.5 atspalvių bei 10 - 20 vienkartinių aplikatorių.
19 | Švirkštas su užsukamu antgaliu 2ml | 1. 3 dalių vienkartinis švirkštas su užsukama (Luer lock) jungtimi ir 23G adata. 2. Talpa - 2 ml. 3. Švirkštai yra sterilūs, turi hermetišką stūmoklį ir aiškią gradaciją. 4. Pakuotė ne mažiau 100 vnt.
20 | Veidrodėlio odontologinio rankenėlė | Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kitų dezinfekcjai ir sterilizacijai atsparių medžiagų.
21 | Laikikliai radioviziografo davikliui | 1. Laikikliai universalūs, turi tikti radioviziografams Carestream RVG 5200, Kodak RVG 5000 bei Elitys trophy. 2. Laikikliai turi turėti paslankius fiksavimo daviklius, kurių paslankumo dėka gali būti naudojami įvairių dydžių jutikliams. 3. Taip pat privalo būti žiedas, skirtas rentgeno tubuso pozicionavimui. 4. Laikikliai yra autoklavuojamai prie 134°C. 5. Komplekte ne mažiau, kaip šios 3 skirtingos sistemos: 5. 1. Super-Bite anterior ir posterior arba lygiaverčiai laikikliai, turi tikti tiesioginiam skaitmeniniam periapikalinės radiografijos vaizdavimui. 5.2. Endo-Bite antarior ir posterior arba lygiaverčiai universalūs viziografo laikikliai skirti tiesioginiam skaitmeniniam endodontinės radiografijos vaizdavimui. Privalo būti fiksuotas apatinis stabdis, kuris garantuoja visišką apekso matomumą. 5.3. Kwik-Bite Sensor arba lygiavertis universalus viziografo laikiklis skirtas tiesioginiam horizontaliam sukandiminių skaitmeninių vaizdų vaizdavimui.
22 | Maišeliai radioviziografui | 1. Plastikiniai maišeliai - rankovės radioviziografo jutikliui; 2. Skaidrūs. 3. Turi tikti radioviziografo jutikliui, kurio išmatavimai: 28mm (ilgis) x 40mm (plotis) x 8mm (storis). Pakuotė ne mažiau 500 vnt. 4. Maišelio ilgis ne trumpesnis nei 10 cm.
23 | Atsiurbėjas seilių-dulkių | 1. Pagaminti iš polietileno su tekstūruotu neslidžiu paviršiumi. 2. Turi dvejopą paskirtį: juos lengva suimti, bet taip pat apsaugo nuo šviesos atspindžių trukdžių. 3. Atsiurbėjo antgaliai tinkami autoklavuoti iki 134°C temperatūroje. 4. Vamzdelio išmatavimai: 124 mm x 16 mm. 5. Dulkių-seilių atsiurbėjai autoklavuojami, 10 vnt.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
6. Prekių ir prekių pakuočių, priskirtų medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
7. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu.
8. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.