PIRKIMO „KAUNO R. SAV., ROKŲ MOKYKLOS-DARŽELIO, ADRESU NEMUNO G. 16A, REMONTO DARBŲ VIEŠASIS PIRKIMAS“ (TOLIAU –PIRKIMAS) ATSAKYMAI Į TIEKĖJO PAKLAUSIMUS

Šis pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama pirkimo dokumentų dalis.

1 Klausimas

- Darbų kiekių žiniaraščio skyriuje „Nuogrindos įrengimas“ betono trinkelių įrengimo darbų kiekis – 11 m2, tačiau pagrindų kiekis – 77 m2. Ar teisingai pateiktas betono trinkelių dangos kiekis?

Atsakymas: Betoninių trinkelių kiekis 77 m2

	2 Klausimas.  Medžiagų techninėje specifikacijoje pateiktas betoninių bortelių, batų valymo grotelių aprašymas, tačiau darbų kiekių žiniaraštyje nei betoninių bortelių, nei batų valymo grotelių įrengimo darbų nėra. Prašome papildyti kiekius.

Atsakymas: Betoninių bortelių kiekis 88 m. Batų valymo grotelės (su išvalymu) 4 vnt. 

3 Klausimas.  Prašome pateikti priešgaisrinių kopėčių eskizą su matmenimis.

Atsakymas:  pagal STR reikalavimus. (Su apsauginiais lankais). Statinio aukštis 7 m.

4 Klausimas.   Prašome pateikti lauko durų eskizus su matmenimis ir kiekiu vienetais.

Atsakymas:  Rangovai patys atlieka matavimus. Durys su stiklu per visą plotą. Balta spalva.

5. Klausimas.   Prašome pateikti plastiko langų eskizus su matmenimis, varstymo kryptimis, spalva.

Atsakymas:  Rangovai patys atlieka langų matavimus. Langai atveriami į šoną ir atverčiami. Su lango užraktais (ribotuvais) su spynelia. Spalva balta.

              6. Klausimas.  Medžiagų techninėje specifikacijoje pateiktas klinkerio plytelių aprašymas, tačiau darbų kiekių klinkerio plytelių įrengimo darbų nėra. Prašome pateikti kiekius.

Atsakymas:   Cokolio apdailos plytelės 55 m2 (pridedami patikslinti žiniaraščiai).

7. Klausimas.   Koks biudžetas numatytas šiam projektui?

Atsakymas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, perkančioji organizacija neprivalo viešinti pirkimui suplanuotos lėšų sumos, todėl ši informacija nėra skelbiama.

8. Klausimas.   Ar nereikės įrengti pastato žaibosaugos?

Atsakymas:    Privaloma pagal STR reikalavimus.

9 Klausimas. Pagal pirkimo aprašymą perkami tik fasado remonto darbai, tačiau pirkimo dokumentuose sudėti žiniaraščiai:

Cokolis, nuogrinda;

Fasadas;

Katilinės demontavimas;

Langų keitimas;

Stogo remontas;

Stogelių demontavimas

Kaip skaičiuoti, pagal visus žiniaraščius, įkeltus į pirkimą, ar tik pagal fasado žiniaraštį ?

Atsakymas: Skaičiuoti pagal visus žiniaraščius.

Pastaba: Pridedame patikslintus žiniaraščius.

Atkreipiame dėmesį, kad atlikti pakeitimai žiniaraščiuose yra pažymėti geltona spalva. Prašome pildyti ir teikti būtent patikslintas žiniaraščių versijas.

______________________________________________