TECHNINĖ SPECIFIKACIJA SEDACIJOS GYLIO DAVIKLIAMS ĮSIGYTI

- Sedacijos gylio davikliai

- skirti sedacijos gylio monitoravimui;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- kliniškai švarūs;

- be latekso;

- skirti pacientams nuo 18 metų;

- klijuojami pacientui ant kaktos;

- registravimui naudojami 6 elektrodai – 4 aktyvūs, įžeminimo elektrodas bei atskaitos elektrodas;

- skirti naudoti su SedLine MOC-9 moduliu ir RD SedLine paciento laidu;

- dėžutėje po 25 vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- konkurso laimėtojas įsipareigoja sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai, panaudos būdu pristatyti Root monitorių, skirtą sedacijos gylio monitoravimui;

- apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą;

- kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.

Orientacinis poreikis: 2 dėž.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

__________________