UAB „Telšių vandenys“

Uždaroji akcinė bendrovė, Plungės g. 55, 87327 Telšiai, Lietuva Tel. +370 (444) 54 000. El. paštas info@telsiuvandenys.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180153137, PVM kodas LT801531314

PATVIRTINTA:

Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos 2026-02-20 protokolu Nr. TV02-1

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO „NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA IR TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS UPYNOS K., TELŠIŲ R.“  PIRKIMO

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 2

TURINYS

1.	Bendra informacija	3

2. Pirkimo objektas	3

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	4

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	4

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	5

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	5

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	6

8.	Elektroninis aukcionas	7

9.	Pasiūlymų vertinimas	7

10.	Sutarties sudarymas	7

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	8

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	11

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	12

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	13

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“	19

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	20

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	21

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Rangos sutarties projektas“	23

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“	24

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“	25

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“	27

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašas“	31

Pirkimo sąlygų 13 priedas „Specialistų  sąrašas“	32

Pirkimo sąlygų 14 priedas „Vartojamos energijos kiekio garantija“	33

Pirkimo sąlygų 15 priedas „Reagentų kiekio garantija“	34

Pirkimo sąlygų 16 priedas „Technologinio proceso garantija“	35

- Bendra informacija

  - Perkantysis subjektas – UAB „Telšių vandenys“, juridinio asmens kodas 180153137, adresas Plungės g. 55, 87327 Telšiai, Lietuva, darbo laikas I-IV nuo 8:00 iki 17:00, V nuo 8:00 iki 15:45, pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 Perkantysis subjektas yra PVM mokėtojas.

  - Perkančiojo subjekto darbuotojo, kuris įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis: Vilius Antanavičius, UAB „Telšių vandenys“ tiekimo ir viešųjų pirkimų inžinierius ,tel. : 044460728; el.paštas: info@telsiuvandenys.lt

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos centralizuotų pirkimų katalogu CPO.LT, nes kataloge nėra pirkimo specifikacijos žemiau nurodytų objektų pirkimui.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“  (toliau- Žaliųjų pirkimų tvarkos aprašas) 4.3 punktu, kai nėra produktų sąraše, bet perkamiems darbams tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais, ir 4.4.1 papunkčiu, perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų priede nurodytas prekes ir paslaugas: nuotekų valymo įrenginiams ir vandentvarkai skirti vamzdžiai ir vamzdeliai; nuotekų valymo ir atlieku tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos, vandens, nuotekų ir atliekų tvarkymo projektams skirta inžinerijos ir architektūros veikla, nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginių ir kanalizacijos sistemų statybos darbai. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti 4 priede Nr. „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

  - Reguliarus orientacinis  skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime  Perkantysis subjektas nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

  - Perkantysis subjektas numato įsigyti buitinių nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir statybos rangos darbus Upynos k., Telšių r. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“. Projektavimo ir statybos rangos darbai iš dalies finansuojami Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis, įgyvendinant projektą „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimas Telšių rajono savivaldybės Upynos kaime”, projekto Nr. 28-204-P-0001.

  - Pirkimo objektas nėra skaidomas  į  dalis. Tiekėjas turi pateikti  pasiūlymą visai pirkimo objekto apimčiai.

  - Projektavimo ir rangos darbų pirkimas vykdomas kartu, neskaidant į atskiras dalis, kadangi nuotekų valymo įrenginiai yra technologiniai įrenginiai, kurių tinkamas suprojektavimas,  sukomplektavimas, sumontavimas ir išvalytų nuo teršalų iki normatyvinio lygio, nurodyto LR Aplinkos ministro  2006 m. gegužės 17 d. įsakyme Nr. D1-236 (aktuali redakcija nuo 2022-05-01)  „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ nuotekų, kaip valyklos technologinio (gamybos) proceso rezultato gavimas ir bus rangos darbų, kuriuos savo rizika ir atsakomybe atliks viešuoju pirkimu atrinktas rangovas, rezultatas. Svarbu, kad tas pats ūkio subjektas a) parinktų valymo įrenginių technologiją b) suprojektuotų valymo įrenginius ir jų tinkamą pralaidumą c) pagamintų/sukomplektuotų valymo įrenginius c) tinkamai atliktų statybos rangos/montavimo– paleidimo darbus, užtikrintų darnų sukomplektuotų įrenginių veikimą nes priešingu atveju, valytų nuotekų išleidimo sraute viršijus teršalų (azoto, fosforo ir kt.)  kiekiui nustatytas normas, arba, nuotekų valyklai nespėjant priimti netinkamai suprojektuoto nuotekų srauto debito, neaišku, kas turėtų prisiimti atsakomybę- projektuotojas ar rangovas, ko pasėkoje  gali kilti neapibrėžtumas ir rizika, kad valyklos tinkamų rezultatų/rodiklių nepasiekimas ar nedarnus sukomplektuotų įrenginių veikimas gali įtakoti, nuotekų valyklos pridavimo eksploatacijai vėlavimo terminus, padidėjusią aplinkos taršą, neracionalų lėšų naudojimą dėl poreikio samdyti nešališkus ekspertus ginčo tarp projektuotojų ir rangovo atveju arba papildomų darbų atlikimą klaidų taisymui.

  - Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkantysis subjektas nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkantysis subjektas  suteiks galimybę apžiūrėti objektą (darbų atlikimo vietą). Apie konkrečią apžiūros datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskiru pranešimu CVP IS ir išsiųsta tiekėjams CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Tiekėjai, norintys dalyvauti apžiūroje,  likus 1 dienai iki apžiūros pradžios turi atsiųsti 1.2 p. nurodytu el.paštu vardus,  pavardes, pareigas asmenų, ketinančių dalyvauti apžiūroje.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų , ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

4.3. Prieš nustatydamas laimėjusį pasiūlymą Perkantysis subjektas reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs Tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir reikalavimams dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi, kurie nurodyti 4 priede. 4.4. Tiekėjui pateikus EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, Perkantysis subjektas gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo. Vis dėlto, Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Perkantysis subjektas laiko, kad pirkimo objektas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis atitinka PĮ 50 straipsnio 9 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas sąlygas dėl pirkimo objekto sudėtinių elementų, kurių BVPŽ yra: 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai; 32323500-8 Stebėjimo videosistema; 42961200-2 SCADA (duomenų surinkimo, apdorojimo ir valdymo) ir lygiavertės sistemos. Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją (forma pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede). Perkantysis subjektas iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) PĮ 52 straipsnio 3 dalyje numatytą dokumentą. Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu turi teisę pareikalauti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, nurodytų PĮ 52 straipsnio 3 dalyje (dokumentai, kuriuose nenurodytas galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki tos dienos, kurią Perkančiojo subjekto prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus).

5.2. Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams šių sąlygų 5.1 punkte nurodytas reikalavimas nėra taikomas.

5.3. Perkantysis subjektas laiko, kad tiekėjas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo (toliau- Nacionalinio saugumo įstatymas) 13 str. 1 dalyje arba  4 dalies 1 punkte. Nustačius pirkimo galimą laimėtoją, esant Nacionalinio saugumo įstatymo 13 str. 1 dalyje arba 4 dalies 1 punkte nurodytoms aplinkybėms,  Perkantysis subjektas kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl numatomo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams. Perkantysis subjektas prašys tiekėjo pateikti/užpildyti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos prašomus dokumentus.

5.4. Perkantysis subjektas, veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, laiko, kad tiekėjo siūlomos prekės (taip pat jų gamintojai), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą ir  jame nurodyti dokumentai ir užpildyti priedai (10 priedas „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“, 11 priedas „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“);.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas ;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

    - Tuo atveju, jei siūlomas specialistas (specialistai) dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje), pateikiamas tokio specialisto – kvazisubtiekėjo sutikimas/susitarimas teikti sutartyje nurodytas paslaugas visą pirkimo sutarties galiojimo laiką su patvirtinimu, kad jis pirkimo laimėjimo atveju bus įdarbintas tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi įmonėje.

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti PĮ 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajam subjektui kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, jis turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajam subjektui turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, Perkantysis subjektas reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

  - Nustačius galimą pirkimo laimėtoją, iš jo bus prašoma pateikti 14 priedą „Vartojamos elektros energijos kiekio garantija“, 15 priedą „Reagentų kiekio garantija“, 16 priedą „Technologinio proceso garantija“.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Perkančiajam subjektui priimtino turinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių ūkio subjektų pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti pateiktas visų jungtinės veiklos pagrindu veikiančių ūkio subjektų, kurie teikia pasiūlymą, vardu.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma  1,5 proc. nuo pasiūlymo vertės be PVM.

  - Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas gali būti užtikrintas vienu iš žemiau nurodytų būdų:

    - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija. Garantija turi būti besąlyginė ir neatšaukiama ir negali būti ribojama jokiomis išankstinėmis sąlygomis ar papildomomis prievolėmis Perkančiajam subjektui;

    - Užstatu, kuris iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti pervestas į UAB „Telšių vandenys“  sąskaitą Nr. LT177189900058467980, banke AB ARTEA bankas (mokėjimo paskirtyje nurodant informaciją apie pirkimo objektą). Pasiūlymą užtikrinant užstatu, kartu turi būti pateikiama banko ar kitos mokėjimus vykdančios įstaigos išrašo apie įvykdytą pavedimą kopija.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui keliami šie reikalavimai:

    - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumente turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Garantija turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį, bet ne trumpiau nei 120 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

  - Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

    - dalyvis iki perkančiojo subjekto nurodyto termino pabaigos nepateikia jokios prašomos informacijos dėl pateikto pasiūlymo patikslinimo, papildymo arba paaiškinimo, neįprastai mažos kainos pagrindimo ar aritmetinių klaidų ištaisymo,- nepateikia informacijos dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ar kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų;

    - dalyvis atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;

    - laimėjęs viešąjį pirkimą dalyvis atsisako pasirašyti pirkimo sutartį pagal Pirkimo dokumentuose pateiktą  sutarties projektą. Jei per nurodytą terminą nepasirašo  pirkimo sutarties, laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti  pirkimo sutartį;

    - dalyvis, kurio pasiūlymas laimėjo viešąjį pirkimą, per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos nepateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas gavus rašytinį tiekėjo prašymą per 5 (penkias) darbo dienas esant bent vienai iš šių sąlygų:

    - pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;

    - įsigalioja Pirkimo sutartis;

    - nutraukiamos pirkimo procedūros.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Perkantysis subjektas pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti rangovas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o kai pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede  „Rangos sutarties projektas“.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | Apie konkrečią apžiūros datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskiru pranešimu CVP IS ir išsiųsta tiekėjams CVP IS susirašinėjimo priemonėmis |  |
|  | Perkantysis subjektas rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 120 (šimtas dvidešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkantysis subjektas atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia PĮ 68 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajam subjektui, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas (išskyrus PĮ 108 str. 3-4 d.) nuo perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus dienos, jei PĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkantysis subjektas privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu Perkantysis subjektas per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią Perkantysis subjektas turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkantysis subjektas negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pirkimo pasiūlymą (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiojo subjekto pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiojo subjekto pateikti laimėjusį pasiūlymą | PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajam subjektui dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

2 Priedas. Pridedama atskiru dokumentu

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

PRIDEDAMA ATSKIRU DOKUMENTU

Perkantysis subjektas šiame priede pateikia informaciją apie tiekėjams taikomus pašalinimo pagrindus (žr. Pašalinimo pagrindų lentelę).

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

- Reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjas (ar jo personalas) privalo būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teisė verstis veikla |  | - |
|  | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos, per paskutinius 2 finansinius metus, o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos pradžios, yra ne mažesnės nei 430 000 Eur be PVM. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Perkančiajam subjektui atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos reikalavimo atitiktį. Pateikiama paskutinių 2 finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės atskaitomybės dokumentai dar nepaskelbti Juridinių asmenų registre, teikiamas ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka arba pažyma apie gautas metines visos veiklos pajamas. Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti pirkimo vykdytojo reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus pirkimo vykdytojui priimtinus dokumentus. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi kartu (pajėgumai sumuojami); Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais: reikalavimą turi atitikti visi kartu (šių ūkio subjektų pajėgumai gali būti sumuojami su tiekėjo pajėgumais). Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju) Subtiekėjams šis kvalifikacijos reikalavimas netaikomas. |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjas per paskutinius 5 metus (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 metus – per laikotarpį nuo įregistravimo dienos) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra pastatęs ir (ar) rekonstravęs ir (ar) kapitališkai suremontavęs bent 1 buitinių nuotekų valyklą, kurios 3.1.1. našumas ne mažesnis kaip 32,5 m3/d; 3.1.2. svarbiausių darbų vertė buvo ne mažesnė kaip 300 000 Eur be PVM, o darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Svarbiausi darbai yra: buitinių nuotekų valyklos statybos ir (ar) rekonstrukcijos ir (ar) kapitalinio remonto darbai, įskaitant technologinės įrangos sumontavimą, paleidimą ir derinimą. Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis dėl to paties objekto. 5 (penkerių) metų terminas skaičiuojamas nuo paskutinės pasiūlymo pateikimo termino dienos. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Perkančiajam subjektui atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos reikalavimo atitiktį. Pateikiamas Tiekėjo atliktų svarbiausių darbų sąrašas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 12 priede pateiktą formą, kartu su užsakovo pažyma(-omis), kad svarbiausi statybos darbai buvo atlikti tinkamai ir laiku, kuriose nurodomas svarbiausių statybos darbų* vykdytojas, kokie svarbiausi statybos darbai* buvo atlikti, kokia svarbiausių statybos darbų* vertė, kad svarbiausių statybos darbų* atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami (svarbiausi statybos darbai buvo atlikti ir užbaigti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų bei sutarties reikalavimus). Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. Jei sutartis apima kelis objektus, kurių vienas yra pilnai užbaigtas ir atitinka keliamus reikalavimus, tokia sutartis yra tinkama. Sąvokos „pilnai užbaigtas objektas“ ir „galutiniai rezultatai tinkami“ reiškia, kad dėl objekto (-ų) ar jo dalies yra pasirašytas statybos užbaigimo aktas arba pasirašyta statybos užbaigimo deklaracija. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. |
| 3.2. | Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui privalo turėti arba turėti galimybę pasitelkti specialistus: - Bent 1 specialistą, turintį teisę eiti neypatingojo statinio statybos vadovo pareigas: Inžinerinių statinių grupė: kiti inžineriniai statiniai; inžinerinių statinių pogrupis (paskirtis): kitos paskirties; pavadinimas: nuotekų valyklos statiniai. - bent 1 specialistą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka turintį teisę eiti neypatingojo statinio projekto vadovo pareigas: Inžinerinių statinių grupė: kiti inžineriniai statiniai; inžinerinių statinių pogrupis (paskirtis): kitos paskirties; pavadinimas: nuotekų valyklos statiniai. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Perkančiajam subjektui atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos reikalavimo atitiktį. 1. Užpildytas 13 priedas Tiekėjo siūlomų „Specialistų sąrašas“. 2. Pateikiami siūlomų specialistų, atitinkančių Statybos įstatyme nurodytus kvalifikacijos reikalavimus, atestatų, Statybos sektoriaus vystymo agentūros (SSVA) išduotų Lietuvos Respublikos ir (ar) trečiųjų valstybių piliečiams, numeriai (arba teisės pripažinimo dokumentai, jei specialistas yra iš Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį* ). Pirkimo vykdytojas savarankiškai patikrins atestatų, skelbiamų SSVA interneto svetainėje: https://is.ssva.lt/public/certificates/persons turinį. Tas pats asmuo gali būti siūlomas kelioms pozicijoms, jeigu jis atitinka toms pozicijoms keliamus kvalifikacijos reikalavimus Tinkamais specialistais bus laikomi ir statinio statybos vadovas/projekto vadovas, turinys teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo/projekto vadovo pareigas, pateikiant atitinkamą kvalifikacijos atestatą. Jei kvalifikacijos dokumente yra nurodyta visa reikalaujama inžinerinių statinių grupė (neišskirti / nenurodyti pogrupiai (paskirtis) ar pavadinimas) arba nurodytas konkretus pogrupis, atitinkantis nurodytą kvalifikacijos reikalavime, – tokie kvalifikacijos dokumentai yra tinkami. *Jeigu dėl specialisto, kuris yra Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, pilietis arba kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, kvalifikacijos pagrindimo pateikiama ne teisės pripažinimo pažyma, o kitas įrodantis dokumentas (pvz. minėto specialisto kilmės šalyje išduotas specialisto atestatas, įrodantis, kad jis paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną buvo atitinkamai kvalifikuotas) ir dokumentai, įrodantys, jog dar nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui specialistas kreipėsi į Statybos sektoriaus vystymo agentūrą dėl teisės pripažinimo pažymos gavimo, tuomet teisės pripažinimo pažyma privalo būti pateikta iki pirkimo sutarties sudarymo. To nepadarius, bus laikoma, kad tiekėjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimo . | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. Tuo atveju jei siūlomas specialistas (specialistai) dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje), pateikiamas tokio specialisto – kvazisubtiekėjo sutikimas/susitarimas teikti sutartyje nurodytas paslaugas visą pirkimo sutarties galiojimo laiką su patvirtinimu, kad jis pirkimo laimėjimo atveju bus įdarbintas tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi įmonėje (tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi). Pateikiamos dokumentų kopijos. |
| 3.3. | Tiekėjas privalo turėti arba galimybę pasitelkti bent 1 specialistą: 1. geodezininką, turintį teisę verstis veikla, kuri būtina sutarčiai įgyvendinti: geodezijos ir kartografijos paslaugos; 2. matininką, turintį teisę nustatyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pateikiamas užpildytas 13 priedas „Specialistų sąrašas“ ir tiekėjo siūlomo specialisto matininko ir geodezininko kvalifikacinio(-ių) pažymėjimo(-ų), išduotų Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos, numeriai. Pirkimo vykdytojas patikrina minėtų pažymėjimų įtraukimą į Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sąrašus, adresu : https://nzt.lrv.lt/lt/kvalifikacijos-pazymejimai/. Gali būti pateikiamas kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės kompetentingos institucijos išduotą kvalifikacijos pažymėjimas arba kitas dokumentas, kuriuo suteikiama teisė atlikti šiuos darbus. Tas pats asmuo gali būti siūlomas kelioms pozicijoms, jeigu jis atitinka toms pozicijoms keliamus kvalifikacijos reikalavimus. |  |
| 4. | Aplinkos apsaugos vadybos priemonės: |  |  |
| 4.1 | Perkamiems statybos darbams tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Perkančiajam subjektui atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys šio reikalavimo atitiktį. Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkantysis subjektas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą, priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių priimtini įrodymai gali būti tiekėjo parengtų ir taikomų atliekant statybos darbus aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, kuris tenkina visus reikalavimus, nurodytus Žaliųjų pirkimų tvarkos aprašo 10.1-10.6 papunkčiuose; arba tiekėjo informacija, kad aplinkos apsaugos vadybos sistema pas tiekėją jau yra įdiegta, atliktas auditas (kartu pateikiamas sertifikavimo įmonės patvirtinimas) ir šiuo metu tik laukiama, kol sertifikavimo įmonė išduos sertifikatą. | Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus arba ūkio subjektų grupės narius nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra nustatomas šis reikalavimas, tokiu atveju subtiekėjai arba ūkio subjektų grupės nariai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti , kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas, arba kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu. |

__________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

PRIDEDAMA ATSKIRU DOKUMENTU

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml ir pdf formatu.

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Pateikiama atskiru dokumentu:

6 priedas. Pasiūlymo forma, word formatu.

6 priedas. 1 priedas „Įkainotas darbų žiniaraštis“.

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

- Viešojo pirkimo Komisija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykio kriterijų.

- Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos kiekybinius/kokybinius vertinimo kriterijus:

| Vertinimo kriterijus | Vertinimo kriterijaus aprašymas | Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris (L) |
| --- | --- | --- |
| Kaina (C) | Tarpusavyje lyginamos tiekėjų pasiūlytos kainos | 80 |
| Eksploatacijos kaštai (kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos) (T) | Tarpusavyje lyginami tiekėjų pasiūlyti eksploatacijos kaštai | 20 |

3. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

S=C+T

4. Tiekėjui suteikiamas ekonominio naudingumo balas pagal vertinimo kriterijų C apskaičiuojamas pagal formulę:

C=CminCpxL

Formulės reikšmės:

C – suteikiamas ekonominio naudingumo balas pagal vertinimo kriterijų C

Cmin – mažiausia pasiūlyta kaina

Cp – vertinamo pasiūlymo kaina

L – kriterijaus lyginamasis svoris 70

5. Kriterijaus „Eksploatacijos kaštai (T)“ balai apskaičiuojami mažiausių pasiūlytų eksploatavimo kaštų (Pmin) ir vertinamo pasiūlymo eksploatavimo kaštų (Pp) santykį padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (L).

T=PminPpxL

Formulės reikšmės:

T – suteikiamas ekonominio naudingumo įvertinimas pagal vertinimo kriterijų T

Pmin – mažiausi pasiūlyti eksploatacijos kaštai (kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos)

Pp – vertinamo pasiūlymo eksploatacijos kaštai (kapitalizuotos eksploatavimo  išlaidos)

L–  kriterijaus lyginamasis svoris 30.

6.  Vertinant pasiūlymus lyginamos tiekėjų apskaičiuotos ir nurodytos kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos. Eksploatacijos kaštų (kapitalizuotų eksploatavimo išlaidų) apskaičiavimo sąlygos ir tvarka nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 11 „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“ 1.4  dalyje „Suvartojimo skaičiavimai“ bei specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 10 „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“.

7.  Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti pagal nustatytus reikalavimus užpildytą priedą Nr. 10 „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“, 11 priedą „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“.

8. Bendras pasiūlymo ekonominis naudingumas apskaičiuojamas sudėjus visus ekonominio naudingumo balus gautus pagal atskirus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

9. Ekonominio naudingumo balai apvalinami iki dviejų skaičių po kablelio.

10. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

11.  Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkantysis subjektas pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuos pats Perkantysis subjektas).

12. Vertinama ir palyginama tiekėjo nurodyta bendra pasiūlymo kaina (darbų kaina su visais mokesčiais, taip pat ir PVM).

13. Tuo atveju, kai atlikus balų apskaičiavimą galimas laimėtojas ar kitas dalyvis pasitrauks ar bus pašalintas iš pirkimo procedūrų joje numatytais pagrindais (pavyzdžiui, atitiks pašalinimo pagrindus, neatitiks kvalifikacijos reikalavimų, arba saugumo reikalavimų, nepateiks sutarties įvykdymo užtikrinimo, atsisakys sudaryti sutartį), tokiu atveju grįžtama į likusių dalyvių pasiūlymų vertinimo procedūrą ir atliekamas balų perskaičiavimas.

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Rangos sutarties projektas“

PRIDEDAMA ATSKIRAIS  DOKUMENTAIS:

- Statybos rangos sutarties projektas, word formatu.

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

/teikia kiekvienas dalyvis  ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, kartu su pasiūlymu/

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) UAB „Telšių vandenys“

(perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame  _____________________________________, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

| ☒ | tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto, ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 50 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (specialiųjų Pirkimo sąlygų 5.1 p. ) |
| --- | --- |

(pirkimo dokumentų punktai)

| ☒ | tiekėjo siūlomos teikti paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis PĮ 50 straipsnio 9 dalies 2 punktu, paslaugų teikimas nebus vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. (specialiųjų Pirkimo sąlygų 5.1 p.) (pirkimo dokumentų punktai) |
| --- | --- |

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis PĮ 52 straipsnio 4 perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį PĮ 50 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

(pareigos)                                                      (parašas)                                             (vardas ir pavardė)

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“

SĄNAUDOS IR EKSPLOATACIJOS KAŠTAI UPYNOS K. NVĮ /teikia kiekvienas dalyvis kartu su pasiūlymu/

Duomenys apie paskaičiuotas sąnaudas turi būti paimti iš detalių skaičiavimų rangovo techniniame pasiūlyme (priedas Nr. 11 „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“).

1 lentelė. Elektros energija

| Punkto pavadinimas | Kaina | Vienetai |
| --- | --- | --- |
| Skaičiuotinas metinis vidutinis elektros energijos suvartojimas [a] | [a] | kWh/ metus |
| Projektinė DSPp reikšmė (DSPp) | 52,42 | DSPp |
| Skaičiuotinas specifinis elektros energijos suvartojimas vienam DSPp vienetui [b] = [a]/ DSPp | [b] = [a]/ DSPp | kWh/DSPp |
| Dalyvio garantuojamas didžiausias specifinis elektros energijos suvartojimas [c] | [c] | kWh/DSPp |
| Atitinkamas bendras elektros energijos suvartojimas esant garantuotam specifiniam elektros energijos suvartojimui ir projektiniam DSPp [d] = [c]x DSPp | [d] = [c]x DSP | kWh |
| Elektros energijos vieneto sąlyginė kaina [e] | 0,205 | Eur/kWh |
| Metiniai energijos kaštai esant garantuotam specifiniam elektros energijos suvartojimui [f] = [d] x [e] | [f] | Eur/metus |

2 lentelė. Reagentų sąnaudos:

| Punkto pavadinimas | Kiekis | Sąlyginė vieneto kaina*, Eur | Bendra kaina, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| Skaičiuotinas metinis aliuminio sulfato 25% tirpalo sunaudojimas, tonomis |  | 370,0 Eur/t |  |
| Skaičiuotinas metinis geležies sulfato 40% tirpalo sunaudojimas, tonomis |  | 320,0 Eur/t |  |
| Skaičiuotinas metinis metanolio 99.5% sunaudojimas, tonomis |  | 240,38 Eur/t |  |
| Skaičiuotinas metinis etanolio 99.5% sunaudojimas, tonomis |  | 579,24 Eur/t |  |
| Skaičiuotinas metinis polielektrolito sunaudojimas dumblo tankinimui, kg |  | 4,92 Eur/kg |  |
| Skaičiuotinas metinis polielektrolito sunaudojimas dumblo sausinimui, kg |  | 3,48 Eur/kg |  |
| Viso skaičiuotina reagentų kaina, Eur [g] |  |  |  |
| Skaičiuotina specifinė reagentų kaina, Eur / DSPp vienetui [h] = [g]/ DSPp |  |  |  |
| Dalyvio garantuojama didžiausia specifinė reagentų kaina Eur/DSPp vienetui [j] |  |  |  |
| Metiniai reagentų kaštai esant garantuotai specifinei kainai [k] = [g] x [j]/[h] |  |  |  |

3 lentelė. Eksploatavimo išlaidos, taikant dalyvio garantuotus parametrus:

| Punkto pavadinimas | Suma, Eur |
| --- | --- |
| Garantuoti maksimalūs metiniai elektros energijos kaštai [f] |  |
| Garantuoti maksimalūs metiniai reagentų kaštai [k] |  |
| Bendros metinės eksploatavimo išlaidos, taikant dalyvio garantuotus didžiausius parametrus [s] = [f] + [k] |  |
| Kapitalizacijos koeficientas (KK) | 12.0 |
| Kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos T = KK x [s] |  |

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Reikalavimai rangovo techniniam pasiūlymui“

Reikalavimai Rangovo techniniam pasiūlymui

/teikia kiekvienas dalyvis  kartu su pasiūlymu/

Pridedame Rangovo techninį pasiūlymą:

Šiame priede pateikiama aiški techninė informacija apie konkurso dalyvio (toliau- Rangovo)  siūlomus techninius sprendimus, technologinių procesų ir įrenginių rūšių pasirinkimo pagrindimas, fizinių numatomų atlikti darbų aprašymai. Tuo atveju, jeigu nurodyto formato tam tikra dalis netinka, dalyvis gali pakeisti formatą, bet privalo pateikti analogišką informacijos kiekį vertinimo tikslams. Toliau pateikiami reikalavimai dėl Rangovo techninį pasiūlymą sudarančios informacijos pateikimo:

I.BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAMS

1	Įrenginių pajėgumas ir našumas

1.1.	Nuotekų kiekiai ir savybės pagal Užsakovo pateiktus specifikacijoje faktinius duomenis.

1.2	Valytų nuotekų kokybės standartai.

Patvirtinimas, kad siūlomais nuotekų valymo įrenginiais išvalytos nuotekos  atitiks Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus, Užsakovo reikalavimuose nurodytus standartus.

1.3	Technologinio proceso sąranga

1.3.1 Įžanga – Biologinio valymo atveju pateikiamos nuorodos į kitus įrenginius, kuriuose sėkmingai taikomos konkrečios technologinių procesų sistemos ar variantai, esant panašioms sąlygoms (nebūtinai turi būti šio konkurso dalyvio pastatyti įrenginiai).

1.3.2 Projektiniai kriterijai – išvardinami pagrindiniai technologinio proceso parametrai, kuriais yra grindžiamas technologinės įrangos parinkimas.

1.3.3 Technologinio proceso skaičiavimai – nurodykite pagrindinių technologinio proceso grandžių (parengtinio bei biologinio valymo, dumblo apdorojimo) skaičiavimų metodiką, pateikite pradinius duomenis, skaičiavimus ir skaičiavimų rezultatus kiekvienai nuotekų valymo grandžiai (etapui) projektinėmis apkrovimo sąlygomis. Pateikite numatomos technologinės įrangos parinkimo pagrindimą.

1.4	Suvartojimo skaičiavimai

1.4.1 Elektros energija – pateikiamas žiniaraštis, kuriame surašomi visi siūlomieji nuotekų valyklos technologiniai elektros įrenginiai, jų instaliuotoji galia, numatomas energijos suvartojimas, veikimo trukmė esant nuotekų projektiniam srautui bei apkrovimo sąlygoms, pateikiami viso energijos suvartojimo per metus vidurkio skaičiavimai, esant projektinėms sąlygoms.

Skaičiavimuose įvertinamas elektros energijos poreikis tik technologiniams įrenginiams.

1.4.2 Chemikalai – pateikiami cheminių medžiagų suvartojimo skaičiavimai, pagal kuriuos gaunamas metinis cheminių medžiagų suvartojimas, esant projektinėms apkrovos sąlygomis.

PASTABA. Atkreipiamas dėmesys, kad šiame priede paskaičiuotos el.energijos ir chemikalų sąnaudos, parengus statinio techninį projektą,  negalės būti didesnės,  nei šiame skyriuje apskaičiuotos reikšmės, TAČIAU  galės būti mažesnės, siekiant efektyvesnio NVĮ kaštų valdymo ir ekonomiškiausių sprendinių.

2	Siūlomų darbų aprašymas

2.1	Įrenginiai ir statiniai

Pateikiamas pagrindinių statinių aprašymas bei pateikiama tokia informacija:

2.1.1 Pagrindiniai statybos konstrukcijų ir pastatų preliminarūs matmenys, rezervuarų tūriai.

2.1.2 Statybos darbų vykdymo būdas – pvz., vietoje liejamos gelžbetonio arba lygiaverčių konstrukcijos, montuojami jau išlieti betono elementai; taip pat – statybos darbų medžiagos ir apdaila.

2.1.3 Numatoma patiekti mechaninė įranga, įskaitant pagrindinius konstrukcinius ypatumus, našumo duomenis, aeratorių ilgaamžiškumą.

2.1.4 Numatoma patiekti keliamoji įranga.

2.2	Vamzdynai ir sklendės

2.2.1 Pagrindinių vamzdynų linijų, sklendžių, uždorių, srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas, nurodant tipą, veikimo būdą, siūlomą pagaminimo medžiagą.

2.3	Valdymo sistemos darbai

2.3.1 Pagrindinių stacionarių prietaisų, skirtų srauto ir technologinių procesų monitoringui bei valdymui, sąrašas, nurodant prietaiso rūšį, mato vienetus, rodmenų pobūdį.

2.3.2 Įrenginių SCADA priemonių aprašymas, šių priemonių funkcijos, pagrindinių procesų valdymo schemos.

2.4		Architektūriniai aspektai

Naujų įrenginių  išdėstymo schema sklypo plane.

3	Įrenginių veikimas, valdymas ir priežiūra

3.1	Įrenginių veikimas ir valdymas

3.1.1 Įrenginių veikimo ir valdymo koncepcijos – technologijos  aprašymas su įrenginių ir jų atliekamų funkcijų, procesų aprašymu.

3.1.2	Įrenginių pagrindinių dalių priežiūros ir aptarnavimo  poreikių aprašymas.

4	Preliminarios schemos

Pateikiamos šios preliminarios siūlomų NVĮ schemos:

- Technologinio proceso schema – parodanti visas technologinių įrenginių dalis, jų pajėgumus, pagrindines charakteristikas, taip pat pagrindines ir pagalbines srauto linijas, jų projektines charakteristikas, hidraulinius matmenis .

- Hidraulinis profilis – “išilginis” pjūvis, besidriekiantis per visus įrenginius, nuo nevalytų nuotekų įtekėjimo iki valytų nuotekų išleistuvo.

- Pagrindinė išdėstymo schema, kuriame parodyta statinių vieta, įskaitant ir technologinius tinklus ir tų tinklų, statinių ir pastatų sutartiniai žymėjimai.

- Pagrindinių technologinio proceso dalių schemos  ir pjūvių schemos, kuriose pateikiami preliminarūs matmenys ir technologinių įrenginių išdėstymas.

5. SIŪLOMŲ įrengimų ir medžiagų techninės charakteristikos

Pridedame informaciją apie įrengimus ir medžiagas:

Pateikite informaciją apie svarbiausius įrenginius: siurbliai, maišyklės, orapūtės, aeratoriai.

Lentelė 5-1

| Įrenginio tipas ir paskirtis | Siurbliai |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Instaliuotas preliminarus galingumas (kW) |  |
| Našumas preliminarus (pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| Kiekis (vnt.) |  |

Lentelė 5-2

| Įrenginio tipas ir paskirtis | Maišyklės |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Instaliuotas preliminarus galingumas (kW) |  |
| Našumas preliminarus (pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| Kiekis (vnt.) |  |

Lentelė 5-3

| Įrenginio tipas ir paskirtis | Orapūtės |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Instaliuotas preliminarus galingumas (kW) |  |
| Našumas preliminarus (pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| Kiekis (vnt.) |  |

Lentelė 5-4

| Įrenginio tipas ir paskirtis | Aeratoriai |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Instaliuotas preliminarus galingumas (kW) |  |
| Našumas preliminarus (pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h) |  |
| Kiekis (vnt.) |  |

Pateikite informaciją apie svarbiausias medžiagas: vamzdynus, sklendes, vožtuvus, armatūrą.

Lentelė 5-5.

| Medžiagos tipas ir paskirtis | PE arba lygiaverčiai vamzdžiai ir fasoninės dalys |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Medžiagos techninės charakteristikos: |  |

Lentelė 5-6

| Medžiagos tipas ir paskirtis | PVC arba lygiaverčiai nuotekų vamzdžiai ir fasoninės dalys |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Medžiagos techninės charakteristikos: |  |

Lentelė 5-7

| Medžiagos tipas ir paskirtis | PP vamzdžiai ir fasoninės dalys |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Medžiagos techninės charakteristikos: |  |

Lentelė 5-8

| Medžiagos tipas ir paskirtis | Sklendės |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Medžiagos techninės charakteristikos: |  |

Lentelė 5-9

| Medžiagos tipas ir paskirtis | vožtuvai |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Medžiagos techninės charakteristikos: |  |

Lentelė 5-10

| Medžiagos tipas ir paskirtis | armatūra |
| --- | --- |
| Gamintojas ir kilmes šalis |  |
| Medžiagos techninės charakteristikos: |  |

Pastaba: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 50 str. 9 d., perkantysis subjektas, veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, laikys, kad Rangovo siūlomos prekės ir paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

- prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

- paslaugų teikimas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašas“

ATLIKTŲ SVARBIAUSIŲ STATYBOS DABŲ SĄRAŠAS

/ pateikia galimas pirkimo laimėtojas/

Patvirtinu, kad ____________________ per paskutinius 5 metus, o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau ar veiklą

(ūkio subjekto pavadinimas)

pradėjo vėliau – nuo jo įregistravimo ar veiklos pradžios, iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos (dienos) savo jėgomis tinkamai atliko šiuos svarbiausius statybos darbus*:

| EEil. Nr. | Sutarties pavadinimas, sutarties kaina / objektas ( unikalus statinio kadastrinis numeris, valyklos našumas m3/d, statybos darbų rūšis – nauja statyba, ar rekonstravimas, ar kapitalinis remontas) | Pagal sutartį atliktų svarbiausių statybos darbų aprašymas* | Pagal sutartį atliktų svarbiausių statybos darbų vertė, EUR be PVM | Svarbiausių statybos darbų vykdymo terminas (pradžios ir pabaigos datos) | Pagrindinis rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (P) ar subrangovas (S) | Užsakovo pažyma, kad svarbiausi statybos darbai buvo atlikti tinkamai ir laiku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Svarbiausi statybos darbai: buitinių nuotekų valyklos statybos ir (ar) rekonstrukcijos ir (ar) kapitalinio remonto darbai, įskaitant technologinės įrangos sumontavimą.

______________________________________________________

(Tiekėjo ūkio subjekto vadovo ir įgalioto asmens parašas)

Pirkimo sąlygų 13 priedas „Specialistų  sąrašas“

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS / pateikia galimas pirkimo laimėtojas/

| Eil. Nr. | Pasiūlyme nurodyto specialisto vardas, pavardė | Numatytos eiti pareigos pagal nustatytus kvalifikacinius reikalavimus | Įmonė, kurioje dirba specialistas (arba su ja sudaręs kitais pagrindais sutartį) | Kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija, kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr. ir galiojimo terminas, arba kiti lygiaverčiai dokumentai |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PASTABA:

- Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią Perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

- Jeigu Tiekėjas nurodys daugiau specialistų nei reikalaujama konkurso sąlygose tai bus vertinami visi pasiūlyti nurodyti specialistai, kurie privalės atitikti konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus .

_____________________________	________	         __________________

(vadovo arba įgalioto asmens pareigos)                       (parašas)	    (vardas ir pavardė)

Pirkimo sąlygų 14 priedas „Vartojamos energijos kiekio garantija“

VARTOJAMOS ENERGIJOS KIEKIO GARANTIJA / pateikia galimas pirkimo laimėtojas/

Mes, …………………………………,….., šiuo raštu užtikriname, kad vienus metus (12 mėn.) nuo Upynos k., Telšių r. buitinių nuotekų  valymo įrenginių statybos darbų perdavimo-priėmimo (Baigiamojo) akto pasirašymo datos, valymo įrenginių vartojamos elektros energijos kiekis neviršys garantuojamo konkretaus žemiau pateikiamo rodiklio.

| Specifinis energijos suvartojimas sumažinimo deguonies suvartojimo potencialo (DSP) mato vienetui, kWh / DSPp |  |
| --- | --- |

PASTABA: įrašoma iš 10 priedo.

Mes patvirtiname, kad sutinkame, jog perteklinis elektros energijos vartojimas, viršijantis garantuojamą rodiklį, sukelia papildomus kaštus Užsakovui, už kuriuos mes esame atsakingi. Ši mokestinė prievolė yra įvykdoma vienkartiniu mokėjimu, kurio suma yra skaičiuojama tokiu pačiu pagrindu, kaip ir nustatant kapitalizuotas eksploatavimo išlaidas, taikant tokią energijos savikainą, kaip yra nurodyta žemiau:

Bauda, P = KK*(Asp – Gsp)*DSPp*[e]; kai:

KK = kapitalizacijos koeficientas

Asp = faktinis specifinis energijos vartojimas, esant faktiniam DSPp, kWh/DSPp;

Gsp = garantuojamas specifinis energijos vartojimas, kWh/DSPp = [c];

DSPp = projektinė DSPp reikšmė, esant projektiniam srautui ir krūviui;

[e] = energijos savikaina.

Pavyzdys (pateiktas kaip skaičiavimo principas, nurodyti dydžiai neturi būti naudojami konkrečiose situacijose)

Garantijoje nurodytas specifinis elektros suvartojimas Gspc=120 kWh/DSP;

Projektinis nuotekų DSP (2022 metais) – 72 510;

Per metus suvartotas elektros energijos kiekis – 7 574 377 kWh;

Metiniai įtekėjusių teršalų kiekiai:

BDS7 – 7 993 t/metus, bendr. N – 1 749 t/metus, bendr. P – 275 t/metus;

Metiniai išleistų su valytomis nuotekomis teršalų kiekiai:

BDS7 – 375 t/metus, bendr. N – 250 t/metus, bendr. P – 25 t/metus;

Pašalintas faktinis DSP=(7 993*1+1 749*18+275*100)-(375*1+250*14+25*100)=60 595

Faktinis specifinis elektros suvartojimas: Aspc=7 574 377 /60 595=125 kWh/DSP;

Baudos dydis:

P=12*(125-120)*72 510*0,2=870 120 Eur.

Baudos tampa mokėtinomis po 1 metų (12 mėn.) nuo statybos darbų perdavimo-priėmimo (baigiamojo) akto pasirašymo ir perdavimo eksploatacijai datos.

Vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................………........

(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu)

Data:	.................................

Pirkimo sąlygų 15 priedas „Reagentų kiekio garantija“

REAGENTŲ KIEKIO GARANTIJA / pateikia galimas pirkimo laimėtojas/

Mes, …………………………………,….., šiuo raštu užtikriname, kad vienus metus (12 mėn.) nuo Upynos k., Telšių r. buitinių nuotekų valymo įrenginių rangos darbų perdavimo-priėmimo (baigiamojo) akto pasirašymo datos valymo įrenginių vartojamų chemikalų bendrieji kaštai neviršys garantuojamo konkretaus žemiau pateikiamo rodiklio.

| Specifiniai reagentų kaštai sumažinimo deguonies suvartojimo potencialo (DSP) mato vienetui, Eur / DSPp (PASTABA: įrašoma iš 10 priedo)* | [j] |
| --- | --- |

*Duomenys paimami iš priedo Nr. 10

Mes patvirtiname, kad sutinkame, jog perteklinis chemikalų vartojimas, viršijantis garantuojamą rodiklį, sukelia papildomus kaštus Užsakovui, už kuriuos mes esame atsakingi. Ši mokestinė prievolė yra įvykdoma vienkartiniu mokėjimu, kurio suma yra skaičiuojama tokiu pačiu pagrindu, kaip ir nustatant kapitalizuotas eksploatavimo išlaidas, taikant tokią chemikalų savikainą, kaip yra nurodyta žemiau:

Bauda, P = KK*(Acc – Gcc)* DSPp;

kai:

KK = kapitalizacijos koeficientas;

Acc = “faktiniai” specifiniai reagentų kaštai faktinio DSP*r mato vienetui, Eur/DSPp;

Gcc = garantuojami specifiniai reagentų kaštai Eur/DSPp= [j];

DSPp = projektinė DSP reikšmė, esant projektiniam srautui ir krūviui;

Pavyzdys (pateiktas kaip skaičiavimo principas, nurodyti dydžiai neturi būti naudojami konkrečiose situacijose)

Garantijoje nurodytas specifiniai reagentų kaštai Gspc=30 Eur/DSP;

Projektinis nuotekų DSP (2022 metais) – 72 510;

Metiniai reagentų kaštai – 1 890 564 Eur;

Metiniai įtekėjusių teršalų kiekiai:

BDS7 – 7 993 t/metus, bendr. N – 1 749 t/metus, bendr. P – 275 t/metus;

Metiniai išleistų su valytomis nuotekomis teršalų kiekiai:

BDS7 – 375 t/metus, bendr. N – 250 t/metus, bendr. P – 25 t/metus;

Pašalintas faktinis DSP=(7 993*1+1749*18+275*100)-(375*1+250*14+25*100)=60 595;

Faktiniai specifiniai reagentų kaštai s: Aspc=1 890 564 /60 595=31,2 Eur/DSP;

Baudos dydis:

P=12*(31,2-30)*72510=1 044 144 Eur.

Baudos tampa mokėtinomis po 1 m. (12 mėn.) nuo Upynos k., Telšių r. nuotekų valymo įrenginių rangos darbų perdavimo- priėmimo akto (baigiamojo) pasirašymo ir perdavimo eksploatacijai datos.

Vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................………........

(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu)

Data:	.................................

Pirkimo sąlygų 16 priedas „Technologinio proceso garantija“

TECHNOLOGINIO PROCESO GARANTIJA /pateikia galimas pirkimo laimėtojas/

Mes, [tiekėjo pavadinimas], šiuo raštu užtikriname, kad iš pastatytų, išbandytų ir rangos darbų priėmimo-perdavimo (baigiamuoju) aktu Užsakovui perduotų  Upynos k., Telšių r. buitinių nuotekų valymo įrenginių išleidžiamų valytų nuotekų kokybės rodiklių vidurkis (esant Techninėje specifikacijoje nurodytam projektiniam debitui ir projektinėms teršalų apkrovoms) neviršys Techninės specifikacijos 3 lentelėje „Pagrindiniai reikalavimai Upynos k. nuotekų valyklos valytoms nuotekoms“ DLK (didžiausios leistinos koncentracijos).

Mes suprantame, kad išleidžiamoms valytoms nuotekoms neatitinkant keliamų reikalavimų Užsakovas gali patirti papildomų kaštų. Šiuo atveju Užsakovas, už išleidžiamų valytų nuotekų nustatytų reikalavimų nevykdymą turi teisę reikalauti sumokėti baudas (kurių bendra suma priklauso nuo to, kokiu mastu faktinė išleidžiamų nuotekų kokybė neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų):

  - Kai Rangovas sėkmingai atliks baigiamuosius bandymus ir rangos darbus perdavimo- priėmimo (Baigiamuoju) aktu perduos Užsakovui, prasidės 12 mėn. technologijos garantinis laikotarpis, kurio metu Užsakovas, vadovaudamasis Rangovo parengtomis eksploatavimo instrukcijomis, eksploatuos nuotekų valymo įrenginius ir kas mėnesį atliks nevalytų ir valytų nuotekų mėginių laboratorinius tyrimus, nustatant BDS7, SM, bendras N ir bendras P koncentracijas (mg/l). Iš gautų laboratorinių tyrimų rezultatų bus išvestos atskirų teršalų koncentracijų metinių vidurkių reikšmės. Šios vidurkių reikšmės bus lyginamos su projektinėmis atskirų teršalų koncentracijų reikšmėmis valytose nuotekose. Jeigu valytose nuotekose kurio nors teršalo koncentracijų vidurkio reikšmė bus didesnė už projektinę to teršalo koncentracijos reikšmę, Užsakovas taikys Rangovui baudą, kuri bus paskaičiuojama pagal 1.2 – 1.5 punktus;

  - baudą, apskaičiuotą taip: po 0,2 proc. Sutarties kainos su PVM už kiekvieną 1 (vieną) mg/l viršnorminės taršos išvalytose nuotekose pagal BDS7, viršijančios reikalaujamą mg/l ;

  - baudą, apskaičiuotą taip: po 0,2 proc. Sutarties kainos su PVM už kiekvieną 1 (vieną) mg/l viršnorminės taršos išvalytose nuotekose pagal SM (skendinčias medžiagas), viršijančios reikalaujamą mg/l;

  - baudą, apskaičiuotą taip: po 0,2 proc. Sutarties   kainos su PVM už kiekvieną 1 (vieną) mg/l viršnorminės taršos išvalytose nuotekose pagal Nb (bendrą azotą), viršijančios reikalaujamą mg/l ;

  - baudą, apskaičiuotą taip: po 0,2 proc. Sutarties kainos su PVM už kiekvieną 0,1 (vieną dešimtąją) mg/l viršnorminės taršos išvalytose nuotekose pagal Pb (bendrą fosforą), viršijančios reikalaujamą mg/l .

  - Baudos gali būti apskaičiuojamos ir reikalaujamos sumokėti ne vėliau, kaip per 2 mėn. nuo 12 mėn. technologinio garantinio laikotarpio pabaigos.

Vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................………........

(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu)

Data:	.................................

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac5a5e30878f11ed8df094f359a60216

Deguonies Suvartojimo Potencialas (pašalintas valymo metu) – sutrumpinimas DSPp (angl. Oxygen Consumption Potential) .

Skaičiuojant sąnaudas ir eksploatacijos sąnaudas šis skaičius nekeičiamas