VIEŠOJI ĮSTAIGA

RASEINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Viešoji įstaiga, Žemaitės g. 2, 60127 Raseiniai, tel. (0  428)  57  913, el. p. raseiniai@rpspc.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 272416130

PAKARTOTINĖ RINKOS KONSULTACIJA

ORO DEZINFEKATORIAI (2 VNT.) (PIRKIMAS - MEDICININĖ ĮRANGA)

| Perkančioji organizacija | Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas | Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras numato įsigyti medicinos įrangą į kurią įeina oro dezinfekatoriai: 1. Oro dezinfekatorius – 2 vnt. Pakartotinė rinkos konsultacija skelbiama siekiant gauti rinkos dalyvių pastabas ir pasiūlymus dėl parengtos ir pakoreguotos techninės specifikacijos reikalavimų dėl oro dezinfekatorių (2 vnt.) Planuojamai įsigyti įrangai keliami minimalūs reikalavimai nustatyti žemiau pateiktoje pakoreguotoje techninėje specifikacijoje. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinis ir neturi įtakos bei nesuteikia dalyviams pirmenybės teisių dalyvaujant viešajame pirkime. |
| Rinkos konsultacijos paskirtis | Pakartotinės rinkos konsultacijos paskirtis – sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl būsimo pirkimo objekto ar kitų pirkimo vykdymo klausimų iki pirkimo pradžios. Tai nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. |
| Pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas: | Ne vėliau kaip iki termino, nurodyto CVP IS. |
| Pastabų ir pasiūlymų pateikimo tvarka: | Pastabos ir pasiūlymai nurodytu terminu turi būti pateikti: pranešimu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. |
| Rinkos konsultacijos kalba | Tiekėjai savo siūlymus pateikia lietuvių kalba. |
| Rinkos konsultacijos metu gautų pastabų ir pasiūlymų nagrinėjimo tvarka: | - Perkančioji organizacija, gavusi pastabas ir pasiūlymus, juos išnagrinės bei įvertins pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą bei atitiktį perkančiosios organizacijos poreikiams. - Perkančioji organizacija neįsipareigoja skelbiant pirkimą atsižvelgti į visas pateiktas pastabas ar pasiūlymus. |
| Konfidencialumas | Pakartotinės rinkos konsultacijos metu gaunamos konsultacijos, siūlomi technologiniai sprendimai ir kita iš dalyvių gaunama informacija gali būti skelbiama tik nuasmeninta. Dalyvis turi teisę iš anksto, pateikdamas informaciją, nurodyti kuri jo pateiktos informacijos dalis yra konfidenciali. Atlikus pakartotinę rinkos konsultacijos procedūrą, perkančioji organizacija gali skelbti pakartotinės rinkos konsultacijos apibendrintas išvadas. Dalyvis neturi teisės drausti ar kitaip apriboti perkančiosios organizacijos teisės dėl išvadų viešo skelbimo ar skelbiamos informacijos turinio. Išvadose bus pateikta nuasmeninta iš dalyvių pakartotinės rinkos konsultacijos metu gauta ir apibendrinta informacija. Pakartotinės rinkos konsultacijos metu gauta informacija bus naudojama formuojant pirkimo dokumentus ir pirkimo techninius reikalavimus. Rinkos dalyvis visą konsultacijos metu perduotą informaciją perduoda perkančiajai organizacijai neatlygintinai, be teisės reikšti bet kokias pretenzijas dėl informacijos naudojimo būdo/turinio ar teisių į šią informaciją ateityje. |
| Tiekėjams: | 1) Prašome užpildyti pateikiamą klausimyną. 2) Prašome užpildyti žemiau esančią techninę specifikaciją, nurodydami galimos pasiūlyti įrangos techninius duomenis pagal perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. 3) Taip pat galite pateikti pastabas /siūlymus laisva forma. |

PAKARTOTINĖS RINKOS KONSULTACIJOS KLAUSIMYNAS

Prašome atsakyti į šiuos klausimus (atsakymai nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui):

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar dalyvautumėte pirkime, planuojamame vykdyti pagal pateiktą techninę specifikaciją? |  |
| 2. | Ar turite pastabų, klausimų dėl techninės specifikacijos projekto? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) |  |
| 3. | Kokie techninius reikalavimus patvirtinantys dokumentai išduodami ir gali būti pateikiami pasiūlymų pateikimo metu? |  |
| 4. | Kokia šiuo metu rinkoje tokios įrangos (pagal pateiktą techninę specifikaciją) kaina? |  |
| 5. | Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija prekei? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)? |  |
| 6. | Koks realus įrangos užsakymo įvykdymo laikas? |  |
| 7. | Kokie galėtų būti taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai? |  |
| 8. | Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (įskaitant šio įsakymo pakeitimus) patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše“ (žr. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr​), atitinka Jūsų įmonė ir/arba Jūsų įmonės siūloma prekė, kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu? |  |
| 9. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti) |  |

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

ORO DEZINFEKATORIAI (2 vnt.) (PIRKIMAS - MEDICININĖ ĮRANGA)

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

2. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu pateikiama: gamintojų techniniai dokumentai ar kiti lygiaverčiai duomenys, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir atitinkantys šiuos patikimumo kriterijus: pateiktuose dokumentuose turi būti Perkančiosios organizacijos reikalaujami duomenys apie siūlomų objektų technines savybes (reikalaujama grafiškai nurodyti (t. y., pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės);

3. Įrangos pristatymas ir personalo apmokymas. Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas (ne mažiau kaip  po vieną darbuotoją) turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

4.  Kartu su Prekėmis turės būti pateikti šie dokumentai:

4.1. Prekių perdavimo-priėmimo aktas;

4.2. Prekių vartotojo instrukcija (originalo ir lietuvių kalbomis);

4.3. CE sertifikatai (CE ženklas ir notifikuotos įstaigos identifikacinis numeris) arba jam lygiaverčiai dokumentai, jei prekė privalo būti sertifikuoja notifikuojančios institucijos arba EB atitikties deklaracija (tinkamai patvirtintos kopijos ir jų vertimai į lietuvių kalbą).

4.4. Įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos  Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas) kopiją;

4.5. Medicinos prietaiso pasas.

3 PIRKIMO DALIS ORO DEZINFEKATORIUS (2 vnt.)

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Numatomas kiekis, vnt. | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Oro dezinfekatoriai, skirti dviems įstaigos laukiamiesiems | (nurodyti modelį ir gamintoją) | 2 |  |
| 3.1. | Technologija | Šviesos spektro: UVC arba plazmos technologija, arba lygiavertė |  |  |
| 3.2. | Saugus naudoti prie žmonių | Būtina |  |  |
| 3.3. | Naikina virusus, bakterijas, grybelius | Būtina |  |  |
| 3.4. | Triukšmo lygis | Įrenginys privalo turėti ne mažiau kaip 2 reguliuojamus darbo režimus: 1. Standartinis darbo režimas: keliamas triukšmas ne didesnis kaip 55 dB. 2. Maksimalus režimas: triukšmo lygis ne didesnis kaip 65 dB (skirtas greitam patalpos oro apdorojimui arba darbui po įstaigos darbo valandų). |  |  |
| 3.5. | Montavimas | Įleidžiamas į lubas, pakabinamas ant sienos ar pastatomas (mobilus) |  |  |
| 3.6. | Komplektacija | Keičiami filtrai (jei taikoma) |  |  |
| 3.7. | Efektyvus dezinfekuojamos patalpos plotas (vienos patalpos) | Ne mažesnis kaip 68 m². |  |  |
| 3.8. | Efektyvus dezinfekuojamos patalpos tūris (vienos patalpos) | Ne mažesnis kaip 190 m3 |  |  |
| 3.9. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |

* Papildoma informacija: patalpų laukiamųjų lubos - pakabinamos (Armstrong tipo). Pakabinamų lubų (Armstrong tipo) aukštis 2 m 80 cm.