DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą (2026-ESO-6) Katodinių stočių, duomenų surinkimo/perdavimo daviklių remonto ir atsarginių dalių pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą | Siūloma korekcija / klausimas | Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.3.1. Pasiūlymo forma | 1.2.3. BT1 valdymo plokštės maitinimas, nurodytas neteisingas detalės numeris, turėtu būti PN1010978 | Įrangos gamintojo pastaba | Atsižvelgiant į pateiktą pastabą, dokumente “Pasiūlymo kaina” tiksliname detalės Nr. „1.2.3. “BT1 valdymo plokštės maitinimas” Modelis/markė: PN1010978“. |
| 2 | 2.3.1. Pasiūlymo forma | 1.2.4 KSĮ duomenų surinkimo perdavimo daviklis G4D. Prašome patikslinti pavadinimą į G4C, kadangi KSĮ būtent tokia įranga ir montuojama. Taip pat atkreipiame jūsų dėmesį, kad detalės numeris turėtu būti PN1032878. | Įrangos gamintojo pastaba | Atsižvelgiant į pateiktą pastabą, dokumente “Pasiūlymo kaina” tiksliname pavadinimą ir detalės Nr. „1.2.4. KSĮ duomenų surinkimo perdavimo daviklis G4C, Modelis/markė: PN1032878“. |
| 3 | 2.3.1. Pasiūlymo forma | 1.2.7. B3 GPS Timer, nurodytas neteisingas detalės numeris (kartojasi su 1.2.6 punkto), turėtu būti PN1014700 | Įrangos gamintojo pastaba | Atsižvelgiant į pateiktą pastabą, dokumente “Pasiūlymo kaina” tiksliname detalės Nr. „1.2.7. “B3 GPS Timer” Modelis/markė: PN1014700“. |
| 4 | 2.3.1. Pasiūlymo forma | 1.2.13. Spintos durys, informuojame, kad atsinaujinus gamybos procesui durys atskirai nuo visus spintos nėra parduodamos, ar galima teikiant pasiūlymą šioje vietoje nenurodyti kainos? | Gamintojo pastaba | Atsižvelgiant į pateiktą pastabą, dokumente “Pasiūlymo kaina” naikiname punktą „1.2.13. Spintos durys“. Atitinkamai keičiasi šių punktų numeracija: Iš 1.2.14 į 1.2.13. “Įtampos kirtiklis”; Iš 1.2.15 į 1.2.14. “Spintos šildytuvas” |

PRIDEDAMA:

2.3.1. Pasiūlymo kaina

Pirkimų projektų vadovė Vita Rastauskienė, Mob. +370 664 78032