## Sheet1
Eil. Nr. | Paslaugos/atsarginės dalies pavadinimas* | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Modelis/markė | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Kaina, EUR be PVM
1. | Katodinė stotis
1.1. | Remontas
1.1.1. | Defektavimas | vnt. | 2 | - |  | 0
1.1.2. | Mikro valdiklių procesorinės dalies remontas/keitimas | vnt. | 1 | - |  | 0
1.1.3. | Tinklo įtampos grandinės mazgų ir nuolatinės įtampos keitiklio remontas/keitimas | vnt. | 1 | - |  | 0
1.1.4. | Vidinio modemo remontas/keitimas | vnt. | 1 | - |  | 0
1.1.5. | KSĮ konfiguravimas, programinės įrangos diegimas | vnt. | 1 | - |  | 0
1.1.6. | KSĮ spintos montavimas/keitimas | vnt. | 1 | - |  | 0
1.1.7. | Įrangos konfiguravimas | vnt. | 1 | - |  | 0
1.2. | Atsarginės dalys
1.2.1. | SSR1 plokštė | vnt. | 1 | PN1011309 |  | 0
1.2.2. | B1 valdymo plokštė | vnt. | 1 | PN1012730 |  | 0
1.2.3. | BT1 valdymo plokštės maitinimas | vnt. | 1 | PN1010978 |  | 0
1.2.4. | KSĮ duomenų surinkimo perdavimo daviklis G4C | vnt. | 1 | PN1032878 |  | 0
1.2.5. | „Snode“ duomenų valdiklis | vnt. | 1 | PN1021720 |  | 0
1.2.6. | B2 skaitmeninis valdiklis (Digital Controller) | vnt. | 1 | PN1021674 |  | 0
1.2.7. | B3 GPS Timer | vnt. | 1 | PN1014700 |  | 0
1.2.8. | PS1 maitinimo šaltinis | vnt. | 1 | PN1029273 |  | 0
1.2.9. | L1 maitinimo šaltinis (S20265/2) | vnt. | 1 | PN1021459 |  | 0
1.2.10. | Maitinimo šaltinis (S20265/1) | vnt. | 1 | PN1021458 |  | 0
1.2.11. | BR1 „Bridge assembly positiv control“ | vnt. | 1 | PN1021673 |  | 0
1.2.12. | Spintos korpusas | vnt. | 1 | PN1021687 |  | 0
1.2.13. | Įtampos kirtiklis | vnt. | 1 | PN1001056 |  | 0
1.2.14. | Spintos šildytuvas | vnt. | 1 | PN1007011 |  | 0
2. | Daviklis (kontrolės matavimo kolonėlė)
2.1. | Remontas
2.1.1. | Defektavimas | vnt. | 2 | - |  | 0
2.1.2. | Duomenų Daviklio KMK keitimas | vnt. | 1 | - |  | 0
2.1.3. | Įrangos konfiguravimas | vnt. | 1 | - |  | 0
2.2. | Atsarginės dalys
2.2.1. | Daviklis KMK be antenos | vnt. | 1 | PN1021721 |  | 0
2.2.2. | Daviklis KMK be antenos, filtrų, baterijų | vnt. | 1 | PN1021721 |  | 0
2.2.3. | Daviklio KMK-HYB matavimo filtras | vnt. | 1 | PN1021721 |  | 0
2.2.4. | Daviklio KMK-CHE matavimo filtro rinklė | vnt. | 1 | PN1021721 |  | 0
2.2.5. | Baterija Daviklio KMK -PREM36 | vnt. | 1 | V601199 |  | 0
2.2.6. | Baterijos Daviklio KMK -PBEM36 viršutinė dalis su dviem maitinimo elementais | vnt. | 1 | V601199 |  | 0
2.2.7. | Baterijos Daviklio KMK -PBEM36 apatinė dalis su trimis maitinimo elementais | vnt. | 1 | V601199 |  | 0
3. | Kiti remonto darbai be vykimo į darbo vietą (valandinis įkainis) | val. | 10 | - |  | 0
|  |  |  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM |  | 0
|  |  |  | PVM [1] |  | 0
|  |  |  | Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  | 0
*Teikiant 1.1.2, 1.1.3., 1.1.4., 1.1.6., 2.1.2. pozicijoms įkainius turi būti nurodomas pakeitimo paslaugos įkainis įskaičiuojant remontui naudojamas atsargines detales.
[1] Kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tada eilutė "PVM" nepildoma arba joje įrašoma „ne PVM mokėtojas“, arba „netaikoma“.