| PASIŪLYMŲ VERTINIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Kaina (K) | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Techniniai pranašumai (T) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  |  |  |  |
| Kaina (K) |  |  |  |  | X = | 70 |  |  |  |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 30 |  |  |  |
| Kokybės kriterijus | Kriterijaus reikšmė | Formulės rūšis | Lyginamasis svoris Y=30 |  | Tiekėjo siūlomos parametro reikšmė (nurodomas pridedamų katalogų, bukletų ir pan. puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras) |  |  |  |  |
| T1 | OKT skenavimo lazerio bangos ilgis ≥ 1050 nm | Statinis: (taip/ne) | Y1=15 |  | Įrašyti parametro vertę: taip/ ne |  |  |  |  |
| T2 | Hood ataskaita glaukomos diagnostikai | Statinis: (taip/ne) | Y2=15 |  | Įrašyti parametro vertę: taip / ne |  |  |  |  |