## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. PRIEMONĖS AUKŠTOS TĖKMĖS NEINVAZINIAI VENTILIACIJAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | KONTŪRAS SUAUGUSIEMS PRIE SISTEMOS AIRVO 2
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Kontūras suaugusiems prie sistemos Airvo 2
1.1. | Kontūras suaugusiems prie sistemos Airvo 2 | 1300 | vnt
1.1.1. | vienos atšakos su dvigubo kaitinimo sistema ir drėkinimo indu;
1.1.2. | Su integruotu temperatūros jutikliu;
1.1.3. | Kontūre privalo būti du spiraliniai kaitinimo laidai;
1.1.4. | Kontūro ilgis 180cm ±5cm
1.1.5. | Kontūre du spiraliniai kaitinimo laidai; -ilgis 180cm ±5cm;
1.1.6. | Kontūro jungtis, jungianti kontūrą su aparatu, lašo formos ;(turi susijungti su sistemos Airvo2 jungtimi)
1.1.7. | su kaitinimo laidais ir besislankiojančiu fiksavimo mechanizmu
1.1.8. | Su klipsu, fiksuojančiu konūrą norimoje padėtyje;
1.1.9. | Dviejų dalių jungtys 90º kampu, sujungtos tarpusavyje bei jungiančios drėkinimo indą ir aparatą;
1.1.10. | Drėkinimo indo jungties ilgis 50±2cm;
1.1.11. | Drėkinimo indas su automatiniu vandens paėmimu, su dvigubu plūdiniu apsauginiu mechanizmu,
1.1.12. | palaikantis nuolatinę drėgmę ir automatiškai prisipildantis su automatiškai užsidarančiu vožtuvu;
1.1.13. | Su atžyma įpilamo vandens kiekiui;
1.1.14. | Įmontuota vandens paėmimo žarnelė su plastikine adata (žarnelės ilgis 50-60cm);
1.1.15. | Su 2-iem atvadais 22mm diametro kontūro prijungimui
1.1.16. | Sudėtyje nėra latekso ir ftalatų (DEHP, DBP, BBP);
1.1.17. | Techniškai suderintas su Fisher&Paykel sistemomis Airvo 2
1.1.18. | sujungiamas su didelės tėmės kaniulėmis ir vamzdeliu ventiliacijai per tracheostomą;
1.1.19. | rinkinys naudojamas vienam pacientui ≥14 dienas
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | DIDELĖS TĖKMĖS NOSIES KANIULĖS SUAUGUSIEMS PRIE SISTEMOS AIRVO 2
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Didelės tėkmės nosies kaniulės suaugusiems prie sistemos Airvo 2
2.1. | Didelės tėkmės nosies kaniulės suaugusiems prie sistemos Airvo 2 | 1300 | vnt
2.1.1. | Skirtos invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui su didele tėkme;
2.1.2. | Anatomiškai išlenktos, minkštos;
2.1.3. | Evaqua tipo ar analogiškos technologijos, apsaugančios nuo kondensato susidarymo
2.1.4. | Su reguliuojamu galvos dirželiu, fiksuojamu virš paciento ausų;
2.1.5. | Su fiksavimo klipsu, fiksuojančiu kaniulių vamzdelį, kad neišsitrauktų kaniulės iš nosies
2.1.6. | Tėkmės diapazonas 10-50 L/min;
2.1.7. | Pasipriešinimas tėkmei @ 40 L/min (kartu skaičiuojant su kvėpavimo kontūrų) – 1,14 kPa (11,6 cm H2O);
2.1.8. | Sudėtyje nėra latekso ir ftalatų (DEHP, DBP, BBP);
2.1.9. | Techniškai suderintos su Fisher&Paykel sistemomis Airvo 2 ir MR850;
2.1.10. | Naudojamos ≥14 dienos.
2.1.11. | trys dydžiai S, M, L
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | ORO FILTRAS AIRVO 2 SISTEMAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Oro filtras Airvo 2 sistemai
3.1. | Oro filtras Airvo 2 sistemai | 154 | vnt
3.1.1. | Techniškai suderinamas su Airvo 2sistema
3.1.2. | Stačiakampio formos su plastikiniu kanteliu, įstatomu į sistemoje esamą filtro laikiklį;
3.1.3. | Keičiamas kas 3 mėnesiai arba 1000 valandų (pakeitus spalvą, keičiamas dažniau);
3.1.4. | Pakuotėje ≥ 2vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | KONTŪRAS, TINKAMAS AUKŠTOS TĖKMĖS PRIEMONĖMS PRIE DPV MODULIO SUAUGUSIEMS (DRAGER)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
4. | Kontūras, tinkamas aukštos tėkmės priemonėms prie DPV modulio suaugusiems (Drager)
4.1. | Kontūras, tinkamas aukštos tėkmės priemonėms prie DPV modulio suaugusiems (Drager) | 1400 | vnt
4.1.1. | Kontūras vienos atšakos su dvigubo kaitinimo sistema;
4.1.2. | Kontūre du spiraliniai besikryžiuojantys kaitinimo laidai;
4.1.3. | Turi Microcell technologiją;
4.1.4. | Vienkartiniai, kliniškai švarūs, be latekso;
4.1.5. | Skirti tiekti srovei iki 60l/min;
4.1.6. | Suspaudžiamas tūris 1L;
4.1.7. | Esant 30 L/min tėkmei, pasipriešinimas įkvėpime – 0,85 ±0,07 cmH2O;
4.1.8. | Įkvėpimo kontūro ilgis 150cm ±5cm;
4.1.9. | Kontūro vidinis diametras 14mm;
4.1.10. | Jungtis su didelės tėkmės kaniulėmis atitikanti ISO standartą 5356-1;
4.1.11. | Vandens rezervuaras su automatiniu vandens paėmimu, su dvigubu plūdiniu apsauginiu mechanizmu,
4.1.12. | palaikantis nuolatinę drėgmę ir automatiškai prisipildantis su automatiškai užsidarančiu vožtuvu;
4.1.13. | Su atžyma įpilamo vandens kiekiui;
4.1.14. | Įmontuota vandens paėmimo žarnelė su plastikine adata (žarnelės ilgis 50cm±2cm);
4.1.15. | Su 2-iem atvadais 22mm diametro kontūro prijungimui ir prie DPV su didelės tėkmės moduliu;
4.1.16. | Rinkinys naudojamas vienam pacientui 14 dienų.
4.1.17. | Techniškai suderintas su Fisher&Paykel sistema MR850 ir didelės tėkmės kaniulėmis suaugusiems.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | AUKŠTOS TĖKMĖS NOSIES KANIULĖS SUAUGUSIEMS (DRAGER)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
5. | Aukštos tėkmės nosies kaniulės suaugusiems (Drager)
5.1. | Aukštos tėkmės nosies kaniulės suaugusiems (Drager) | 1400 | vnt
5.1.1. | Skirtos invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui su didele tėkme;
5.1.2. | Su skirtingo diametro nosies atšakomis (asimetriškos); Anatomiškai išlenktos, minkštos;
5.1.3. | Evaqua tipo, apsaugančios nuo kondensato susidarymo;
5.1.4. | Su reguliuojamu galvos dirželiu, fiksuojamu virš paciento ausų;
5.1.5. | Su fiksavimo klipsu, fiksuojančiu kaniulių vamzdelį, kad neišsitrauktų kaniulės iš nosies;
5.1.6. | Tėkmės diapazonas 10-60 L/min; Pasiekiama rasos taško temperatūra iki 37 °C;
5.1.7. | Sudėtyje nėra latekso ir ftalatų (DEHP, DBP, BBP, BPA)
5.1.8. | Naudojamos ≥14 dienos.
5.1.9. | Techniškai suderintos su Fisher&Paykel sistema MR850.
5.1.10. | trys dydžiai S, M, L
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | AUKŠTOS TĖKMĖS VAMZDELIS VENTILIACIJAI PER TRACHEOSTOMĄ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
6. | Aukštos tėkmės vamzdelis ventiliacijai per tracheostomą
6.1. | Aukštos tėkmės vamzdelis ventiliacijai per tracheostomą | 350 | vnt
6.1.1. | Skirtas invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui su didele tėkme;
6.1.2. | Evaqua tipo, apsaugančios nuo kondensato susidarymo;
6.1.3. | Su apsauga nuo paciento sekreto;
6.1.4. | Vamzdelio ilgis su konektoriumi 38-40 cm;
6.1.5. | Ant paciento kaklo kabinamas dirželis, kuris prilaiko vamzdelį, kad nebūtų tempimo ir pacientas galėtų judinti galvą,
6.1.6. | Komplektuojamas klipsas papildomam vamzdelio tvirtinimui;
6.1.7. | Lengvas, lankstus, gofruotas vamzdelis
6.1.8. | Konektoriaus, jungiančio vamzdelį ir kontūrą, išorinis diametras - 22mm, vidinis diametras 20mm;
6.1.9. | Tėkmės diapazonas 10-60 L/min
6.1.10. | Pasipriešinimas tėkmei @ 40 L/min (kartu skaičiuojant su kvėpavimo kontūru) – 0,49 kPa (5 cm H2O);
6.1.11. | Sudėtyje nėra latekso ir ftalatų (DEHP, DBP, BBP)
6.1.12. | Naudojami ≥14 dienos;
6.1.13. | Techniškai suderintos su Fisher&Paykel sistema MR850.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4852 2026-02-12 19:41:26