2 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Palangos vandenys“

(Adresatas (perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS

DĖL PVC VAMZDŽIŲ, FASONINIŲ DALIŲ IR ŠULINĖLIŲ PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis atviro konkurso sąlygose (supaprastintas pirkimas), skelbime, bei jų paaiškinimuose, ar papildymuose. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.

2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

| Eil.Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis*1 | Vieneto kaina Eur be PVM | Suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PVC STRUKTŪRINIAI (TRISLUOKSNIAI) VAMZDŽIAI (LST EN 13476-2) |  |  |  |  |
| 1.1 | PVC vamzdis klasė N 110x3000 | Vnt. | 100 |  |  |
| 1.2 | PVC vamzdis klasė N 110x6000 | Vnt. | 20 |  |  |
| 1.3 | PVC vamzdis klasė N 160x3000 | Vnt. | 1000 |  |  |
| 1.4 | PVC vamzdis klasė N 160x6000 | Vnt. | 70 |  |  |
| 1.5 | PVC vamzdis klasė N 200x3000 | Vnt. | 1000 |  |  |
| 1.6 | PVC vamzdis klasė N 200x6000 | Vnt. | 15 |  |  |
| 2. | PVC MONOLITINIAI VAMZDŽIAI (LST EN 1401-1) |  |  |  |  |
| 2.1 | PVC vamzdis klasė N 110x3000 | Vnt. | 20 |  |  |
| 2.2 | PVC vamzdis klasė N 110x6000 | Vnt. | 20 |  |  |
| 2.3 | PVC vamzdis klasė N 160x3000 | Vnt. | 30 |  |  |
| 2.4 | PVC vamzdis klasė N 160x6000 | Vnt. | 20 |  |  |
| 2.5 | PVC vamzdis klasė N 200x3000 | Vnt. | 30 |  |  |
| 2.6 | PVC vamzdis klasė N 200x6000 | Vnt. | 20 |  |  |
| 3. | PVC FASONINĖS DALYS |  |  |  |  |
| 3.1 | PVC dviguba mova 110 | Vnt. | 20 |  |  |
| 3.2 | PVC dviguba mova 160 | Vnt. | 30 |  |  |
| 3.3 | PVC dviguba mova 200 | Vnt. | 30 |  |  |
| 3.4 | PVC alkūnė 110/45° | Vnt. | 30 |  |  |
| 3.5 | PVC alkūnė 110x87° | Vnt. | 30 |  |  |
| 3.6 | PVC alkūnė 160/45° | Vnt. | 30 |  |  |
| 3.7 | PVC alkūnė 160/87° | Vnt. | 30 |  |  |
| 3.8 | PVC alkūnė 200/45° | Vnt. | 25 |  |  |
| 3.9 | PVC alkūnė 200/87° | Vnt. | 30 |  |  |
| 3.10 | PVC trišakis 110x110/45° | Vnt. | 5 |  |  |
| 3.11 | PVC trišakis 110x110/90° | Vnt. | 20 |  |  |
| 3.12 | PVC trišakis 160x160x45° | Vnt. | 5 |  |  |
| 3.13 | PVC trišakis 160x160/90° | Vnt. | 20 |  |  |
| 3.14 | PVC trišakis 200x200x45° | Vnt. | 5 |  |  |
| 3.15 | PVC trišakis 2000x200x90° | Vnt. | 20 |  |  |
| 3.16 | PVC perėjimas 160x110 | Vnt. | 20 |  |  |
| 3.17 | PVC perėjimas 160x200 | Vnt. | 15 |  |  |
| 3.18 | PVC protarpis 110 L110 | Vnt. | 30 |  |  |
| 3.19 | PVC protarpis 160 L110 | Vnt. | 30 |  |  |
| 3.20 | PVC protarpis 200 L110 | Vnt. | 20 |  |  |
| 3.21 | PVC kamštis 110 | Vnt. | 30 |  |  |
| 3.22 | PVC kamštis 160 | Vnt. | 30 |  |  |
| 3.23 | PVC kamštis 200 | Vnt. | 30 |  |  |
| 3.24 | Jungtis “In Situ”d110 (šul. D315,400,425) | Vnt. | 30 |  |  |
| 3.25 | Jungtis “In Situ”d160 (šul. D315,400,425) | Vnt. | 30 |  |  |
| 3.26 | Jungtis “In Situ”d200 (šul. D315,400,425) | Vnt. | 10 |  |  |
| 4. | PVC ŠULINIAI |  |  |  |  |
| 4.1 | Šulinio dugnas I TIPAS tiesus 110X315 | Vnt. | 10 |  |  |
| 4.2 | Šulinio dugnas I TIPAS tiesus 110X425 | Vnt. | 10 |  |  |
| 4.3 | Šulinio dugnas I TIPAS tiesus 160X315 | Vnt. | 50 |  |  |
| 4.4 | Šulinio dugnas I TIPAS tiesus 160X425 | Vnt. | 50 |  |  |
| 4.5 | Šulinio dugnas I TIPAS tiesus 200X315 | Vnt. | 10 |  |  |
| 4.6 | Šulinio dugnas I TIPAS tiesus 200X425 | Vnt. | 10 |  |  |
| 4.7 | Šulinio dugnas II TIPAS 110X315 | Vnt. | 10 |  |  |
| 4.8 | Šulinio dugnas II TIPAS 110X425 | Vnt. | 30 |  |  |
| 4.9 | Šulinio dugnas II TIPAS 160X315 | Vnt. | 100 |  |  |
| 4.10 | Šulinio dugnas II TIPAS 160X425 | Vnt. | 100 |  |  |
| 4.11 | Šulinio dugnas II TIPAS 200X315 | Vnt. | 10 |  |  |
| 4.12 | Šulinio dugnas II TIPAS 200X425 | Vnt. | 50 |  |  |
| 4.13 | Gofras vamzdis 315X6000 | Vnt. | 20 |  |  |
| 4.14 | Gofras vamzdis 425X6000 | Vnt. | 50 |  |  |
| 4.15 | Ket. dangtis 315 su teleskopiniu vamzdžiu 40 t, su tarpine | Vnt. | 50 |  |  |
| 4.16 | Ket. dangtis 425 su teleskopiniu vamzdžiu 40 t, su tarpine | Vnt. | 50 |  |  |
| 5. | ĮLIPAMI APŽIŪROS ŠULINIAI DN1000 |  |  |  |  |
| 5.1 | Šulinio dugnas I TIPAS tiesus 200X1000 su tarpine | Vnt. | 10 |  |  |
| 5.2 | Šulinio dugnas I TIPAS tiesus 250X1000 su tarpine | Vnt. | 10 |  |  |
| 5.3 | Šulinio dugnas I TIPAS 45º 200X1000 su tarpine | Vnt. | 10 |  |  |
| 5.4 | Šulinio dugnas I TIPAS 45º 250X1000 su tarpine | Vnt. | 10 |  |  |
| 5.5 | Šulinio dugnas II TIPAS 200X1000 su tarpine | Vnt. | 5 |  |  |
| 5.6 | Šulinio dugnas II TIPAS 250X1000 su tarpine | Vnt. | 5 |  |  |
| 5.7 | Šulinio kūgis 1000X600 su tarpine | Vnt. | 10 |  |  |
| 5.8 | Šulinio stovas su laiptais 1000X6000 | Vnt. | 5 |  |  |
| Viso suma Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM (21 %) Eur |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur |  |  |  |  |  |

3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose arba 60 kalendorinių dienų.

4. Kartu su pasiūlymu yra pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali*2 informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra įsegti atskirai):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

5. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus, subtiekėjus (subteikėjus) *3:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (subteikėjo) arba subrangovo pavadinimas | Prekės, paslaugos ar darbai kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (subteikėją) arba subrangovą, subtiekėją | Sutarties dalis (%) kuriai ketinama pasitekti subtiekėją (subteikėją) arba subrangovą, |
| --- | --- | --- | --- |

*PASTABOS:

1 – Gaminių kiekis ir asortimentas yra preliminarus ir gali kisti iki 20 %. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti nurodytus kiekius. Pirkimai bus atliekami esant faktiniam poreikiui.

2 – Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis, kaina, arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

3 – Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai, subtiekėjai (subteikėjai). Priešingu atveju nurodyti, kad – nėra.

| (Dokumentą sudariusio asmens vardas, pavardė) | (Parašas) |
| --- | --- |