2 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija,  pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Valstybės įmonei Turto bankui

## PASIŪLYMAS

## DĖL VP-3682 APSAUGOS SIGNALIZACIJOS, DURŲ PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMOS IR VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ ĮRENGIMO DARBŲ ADMINISTRACINĖSE PATALPOSE, ESANČIOSE KĘSTUČIO G. 45, VILNIUJE, PIRKIMO

___________________

(Data)

____________________

(Vieta)

- Informacija apie tiekėją

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas, PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomi visų dalyvių kodai/ |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio banko sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas |  |

- INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS

Informacija apie žinomus subtiekėjus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Subtiekėjui perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies aprašymas | Subtiekėjui perduodama vykdyti pirkimo objekto dalis (procentais) |
| --- | --- | --- | --- |

Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno subtiekėjo laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą dalyvauti šiame pirkime.

- PASIŪLYMO KAINA

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Mes siūlome šiuos darbus (kaina nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu):

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM (bendra darbų kaina, Eur be PVM) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Apsaugos signalizacijos, durų praėjimo kontrolės sistemos ir vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo darbai administracinėse patalpose, esančiose Kęstučio g. 45, Vilnius (pagal techninę specifikaciją) |  |
| PVM (21 %) suma, Eur*: |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM*: |  |  |

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____________________________________________.

Pastabos:

- Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia užpildytą Pasiūlymo formos 1 priedą „Lokalinė sąmata“ (toliau – „Sąmata“). Sąmatoje privalo būti nurodyti „SISTELA“ arba „ASTERA“ arba lygiavertės statybos darbų kainų sąmatinių apskaičiavimų sistemos darbų kodai kiekvieno atskiro darbo kainai (detalizuota). Pasiūlymo kaina turi sutapti su Pasiūlymo formos 1 priede nurodyta kaina. Tiekėjo pateikta darbų sąmata nėra laikoma galutine ir sudarius sutartį (nekeičiant Pasiūlyme nurodytos kainos) tikslinama ir derinama su Užsakovu Statybos rangos sutartyje nustatyta tvarka.

Mes siūlome įrangą pagal techninės specifikacijos (TS) reikalavimus:

| Eil. Nr. | Parametrai | Siūlomi parametrai <nurodomas įrangos gamintojas, modelis ir kt. techninės charakteristikos> (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| APSAUGOS SIGNALIZACIJOS CENTRALĖ |  |  |
| Įrangos gamintojas ir modelis |  | (pildo Tiekėjas) |
| 1. | Zonos plokštėje: ne mažiau 16 | (pildo Tiekėjas) |
| 2. | Max. palaikomas zonų kiekis: ne mažiau 64 | (pildo Tiekėjas) |
| 3. | Sritys: ne mažiau 10 | (pildo Tiekėjas) |
| 4. | Programuojami išėjimai plokštėje: ne mažiau 16 | (pildo Tiekėjas) |
| 5. | Vartotojai: ne mažiau 1000 | (pildo Tiekėjas) |
| 6. | Įvykių žurnalas: ne mažiau 1000 | (pildo Tiekėjas) |
| 7. | Saugumo klasė pagal EN50131: ne prasčiau Grade 3 | (pildo Tiekėjas) |
| GSM KOMUNIKATORIUS |  |  |
| Įrangos gamintojas ir modelis |  | (pildo Tiekėjas) |
| 1. | Komunikacijos modulis leidžiantis centralei komunikuoti 2G, 3G, ir 4G telefoniniam tinkle. | (pildo Tiekėjas) |
| 2. | Palaiko dvi SIM korteles. | (pildo Tiekėjas) |
| 3. | Visi perduodami duomenys yra šifruojami pagal AES 192 standartą. | (pildo Tiekėjas) |
| 4. | Laiko sinchronizacija su NTP serveriu ar telefono tinklu. | (pildo Tiekėjas) |
| 5. | Ataskaitos: mobiliais duomenimis (TCP/UDP), SMS žinutėmis. | (pildo Tiekėjas) |
| 6. | Maitinimas: 12V DC | (pildo Tiekėjas) |
| APSAUGOS CENTRALĖS ZONŲ IŠPLĖTIMO MODULIS |  |  |
| Įrangos gamintojas ir modelis |  | (pildo Tiekėjas) |
| 1. | Sistemos išplėtimas 8 zonomis | (pildo Tiekėjas) |
| 2. | Palaiko: - NO, NC - EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC - 3EOL | (pildo Tiekėjas) |
| 3. | Programuojama EOL varžos reikšmė | (pildo Tiekėjas) |
| 4. | Galimybė jungti į RS-485 magistralę (gamykliniai atnaujinimai per RS-485 magistralę) | (pildo Tiekėjas) |
| 5. | Maitinimas: 12V DC | (pildo Tiekėjas) |
| APSAUGOS SIGNALIZACIJOS VALDYMO KLAVIATŪRA SU LCD EKRANU |  |  |
| Įrangos gamintojas ir modelis |  | (pildo Tiekėjas) |
| 1. | LCD ekranas | (pildo Tiekėjas) |
| 2. | Mygtukinė | (pildo Tiekėjas) |
| 3. | LED indikatorius, rodantis darbo būseną | (pildo Tiekėjas) |
| 4. | Prarasto ryšio su centrale signalizavimas | (pildo Tiekėjas) |
| 5. | Maitinimo įtampa: 12V DC | (pildo Tiekėjas) |
| 6. | Spalva: Balta | (pildo Tiekėjas) |
| APSAUGOS SIGNALIZACIJOS VALDYMO KLAVIATŪRA SU LIEČIAMU EKRANU |  |  |
| Įrangos gamintojas ir modelis |  | (pildo Tiekėjas) |
| 1. | 7" liečiamas ekranas | (pildo Tiekėjas) |
| 2. | Grafinė vartotojo sąsaja su spalvotomis piktogramomis | (pildo Tiekėjas) |
| 3. | Šviesos diodai informuojantys apie esamą sistemos būseną | (pildo Tiekėjas) |
| 4. | Galimybė pritaikyti būsenos ekraną pagal vartotojo poreikius | (pildo Tiekėjas) |
| 5. | Prarasto ryšio su centrale signalizavimas | (pildo Tiekėjas) |
| 6. | Maitinimo įtampa: 12V DC | (pildo Tiekėjas) |
| 7. | Palaikomos atminties kortelės: microSD, micro SDHC | (pildo Tiekėjas) |
| 8. | Spalva: Balta | (pildo Tiekėjas) |
| PRAĖJIMO KONTROLĖS CENTRINIS VALDIKLIS |  |  |
| Įrangos gamintojas ir modelis |  | (pildo Tiekėjas) |
| 1. | Sąsaja: RS-485 | (pildo Tiekėjas) |
| 2. | Įrenginių palaikymas: ne mažiau 20 durų kontrolerių palaikymas sistemoje | (pildo Tiekėjas) |
| 3. | Integracija su apsaugos signalizacija: Taip | (pildo Tiekėjas) |
| 4. | Maitinimas: 12V DC | (pildo Tiekėjas) |
| 5. | Tinklo sąsaja: RJ45 jungtis pajungimui į kompiuterinį tinklą (10/100 Ethernet) | (pildo Tiekėjas) |
| 6. | Įvykių kiekis sistemos atmintyje: ne mažiau 1000 įvykių | (pildo Tiekėjas) |
| 7. | Vartotojų valdiklyje: ne mažiau 1000 vartotojų | (pildo Tiekėjas) |
| 8. | Identifikatorių tipai: Kiekvienam vartotojui gali būti priskiriami kortelės, kodai | (pildo Tiekėjas) |
| DURŲ KONTROLERIS |  |  |
| Įrangos gamintojas ir modelis |  | (pildo Tiekėjas) |
| 1. | Sąsaja: RS-485 | (pildo Tiekėjas) |
| 2. | Palaikomas OSDP ryšys per RS-485 sąsaja. | (pildo Tiekėjas) |
| 3. | Relinis išėjimas: elektromagnetinio durų užrakto valdymui | (pildo Tiekėjas) |
| 4. | Relinis išėjimas: durų statuso kontrolei | (pildo Tiekėjas) |
| 5. | Relinis išėjimas durų atrakinimui mygtuku | (pildo Tiekėjas) |
| 6. | Galimybė automatiškai atrakinti duris gavus gaisro aliarmo signalą | (pildo Tiekėjas) |
| 7. | Papildomas NC tipo sabotažo (tamperio) įėjimas | (pildo Tiekėjas) |
| 8. | Maitinimas: 12V DC | (pildo Tiekėjas) |
| 9. | Įvykių kiekis sistemos atmintyje: ne mažiau 1000 įvykių | (pildo Tiekėjas) |
| 10. | Vartotojų valdiklyje: ne mažiau 1000 vartotojų | (pildo Tiekėjas) |
| NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTUVAS |  |  |
| Įrangos gamintojas ir modelis |  | (pildo Tiekėjas) |
| 1. | Saugumo klasė: IP66 | (pildo Tiekėjas) |
| 2. | Sąsaja: RS-485 | (pildo Tiekėjas) |
| 3. | Palaikomas OSDP ryšys per RS-485 sąsaja | (pildo Tiekėjas) |
| 4. | Montuojamas tiesiai ant sienos/durų rėmo | (pildo Tiekėjas) |
| 5. | Praėjimo autorizacija naudojant nuotolines korteles | (pildo Tiekėjas) |
| 6. | Gali veikti lauko sąlygomis | (pildo Tiekėjas) |
| 7. | Maitinimas: 12V DC | (pildo Tiekėjas) |
| EL. SKLENDĖ/ELEKTROMAGNETAS |  |  |
| 1. | Laikymo jėga: ne mažiau 100 kg | (pildo Tiekėjas) |
| 2. | Maitinimo įtampa: 12V DC | (pildo Tiekėjas) |
| 3. | Rangos metu parenkamas spynos tipas (sklendė ar elektromagnetas) pagal duris | (pildo Tiekėjas) |
| IŠĖJIMO MYGTUKAS |  |  |
| 1. | Nerūdijančio plieno korpusas, metalinis mygtukas | (pildo Tiekėjas) |
| 2. | NO/NC kontaktai | (pildo Tiekėjas) |
| TRANSFORMATORIUS |  |  |
| 1. | 230V/20V AC, 60VA | (pildo Tiekėjas) |
| KABELIS UTP |  |  |
| 1. | UTP kabelis vidaus sąlygoms | (pildo Tiekėjas) |
| 2. | Kategorija: 5e | (pildo Tiekėjas) |
| 3. | Degumo klasė: Cca | (pildo Tiekėjas) |
| 4. | Behalogenis | (pildo Tiekėjas) |
| KABELIS MAITINIMO |  |  |
| 1. | Gyslų skaičius ir skersmuo: 3 x 1,5 mm2; 2 x 0,75 mm2 | (pildo Tiekėjas) |
| 2. | Vardinė įtampa: 300/500V | (pildo Tiekėjas) |
| 3. | Degumo klasė: Cca | (pildo Tiekėjas) |
| 4. | Behalogenis | (pildo Tiekėjas) |
| IP VAIZDO KAMERA (VIDAUS) |  |  |
| Įrangos gamintojas ir modelis |  | (pildo Tiekėjas) |
| 1. | IP vaizdo kamera, kupolinė , antivandalinė, ne prastesnė nei 4 MP | (pildo Tiekėjas) |
| 2. | CMOS ne prastesnis kaip 1/3“ | (pildo Tiekėjas) |
| 3. | Vaizdo suspaudimas: H.265/H.264 | (pildo Tiekėjas) |
| 4. | El. maitinimas DC 12V / PoE | (pildo Tiekėjas) |
| 5. | Dienos/nakties režimo palaikymas | (pildo Tiekėjas) |
| 6. | ONVIF protokolo palaikymas | (pildo Tiekėjas) |
| 7. | Atsparumas smūgiams: ne prasčiau nei IK10 | (pildo Tiekėjas) |
| 8. | IR apšvietimas: ne mažiau 10 m | (pildo Tiekėjas) |
| IP VAIZDO KAMERA (LAUKO) |  |  |
| Įrangos gamintojas ir modelis |  | (pildo Tiekėjas) |
| 1. | IP vaizdo kamera, kupolinė , antivandalinė, ne prastesnė nei 4 MP | (pildo Tiekėjas) |
| 2. | CMOS ne prastesnis kaip 1/3“ | (pildo Tiekėjas) |
| 3. | Vaizdo suspaudimas: H.265/H.264 | (pildo Tiekėjas) |
| 4. | El. maitinimas DC 12V / PoE | (pildo Tiekėjas) |
| 5. | Dienos/nakties režimo palaikymas | (pildo Tiekėjas) |
| 6. | ONVIF protokolo palaikymas | (pildo Tiekėjas) |
| 7. | Atsparumas drėgmei ir dulkėms: ne prasčiau IP66 | (pildo Tiekėjas) |
| 8. | IR apšvietimas: ne mažiau 30 m | (pildo Tiekėjas) |
| IP TELEFONSPYNĖ |  |  |
| Įrangos gamintojas ir modelis |  | (pildo Tiekėjas) |
| 1. | 7" ne mažiau colių kranas | (pildo Tiekėjas) |
| 2. | El. maitinimas DC 12V / PoE | (pildo Tiekėjas) |
| 3. | Vaizdo ir garso perdavimo palaikymas | (pildo Tiekėjas) |
| 4. | Tinklo sąsaja: pajungimui į kompiuterinį tinklą | (pildo Tiekėjas) |
| 5. | Montuojama ant sienos | (pildo Tiekėjas) |
| 6. | Spalva: Balta | (pildo Tiekėjas) |
| IŠKVIETIMO MODULIS/DOMOFONAS |  |  |
| Įrangos gamintojas ir modelis |  | (pildo Tiekėjas) |
| 1. | Integruota vaizdo kamera ne prasčiau kaip 2MP su nakties režimo funkcija | (pildo Tiekėjas) |
| 2. | Apsaugos klasė: ne prasčiau IP65 | (pildo Tiekėjas) |
| 3. | Atsparumas mechaniniams smūgiams ne prasčiau: IK09 | (pildo Tiekėjas) |
| 4. | Korpusas/medžiaga: Aliumininis korpusas | (pildo Tiekėjas) |
| 5. | Turi turėti mechaninį iškvietimo mygtuką | (pildo Tiekėjas) |
| 6. | RS-485 sąsajos palaikymas | (pildo Tiekėjas) |
| 7. | El. maitinimas DC 12V / PoE | (pildo Tiekėjas) |
| 8. | Tinklo sąsaja: pajungimui į kompiuterinį tinklą | (pildo Tiekėjas) |
| 9. | Montavimo būdas: įleidžiamas į sieną | (pildo Tiekėjas) |

- KITA INFORMACIJA

  - Informacija dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2¹ dalyje numatyto pašalinimo pagrindo:

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalyje nurodytą pašalinimo pagrindą, t. y. tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Taip, turi ☐ Ne, neturi ☐ | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. |

  - Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai | Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- |

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose.

- Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

- Sutinkame, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju CVP IS būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus).

- Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

- Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu atsisakius sudaryti viešojo pirkimo sutartį ar jos nepasirašius per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, sutinkame sumokėti perkančiajai organizacijai 5 (penkių) proc. pasiūlymo kainos Eur be PVM dydžio baudą bei padengti perkančiosios organizacijos patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda

- Patvirtinu, kad jeigu vykdant Sutartį bus tvarkomi fizinių asmenų asmens duomenys, gebėsiu pakankamai užtikrinti, jog tinkamos techninės specifikacijos ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

- Dalyvaudamas šiame Pirkime neriboju konkurencijos, žinau ir suprantu, kad VĮ Turto bankas, įvertinęs pasiūlymo duomenis, pasilieka teisę kreiptis į Tiekėją, Tiekėjų grupės narius, subtiekėjus ir prašyti pateikti papildomus paaiškinimus, duomenis ar įrodymus dėl draudžiamų tiekėjų susitarimų nebuvimo. Žinau ir suprantu, kad jeigu mano nurodyta informacija yra melaginga, atsakomybė gali būti taikoma teisės aktų nustatyta tvarka, o tiekėjas, kuris su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama riboti, ribojama ar gali būti ribojama konkurencija Pirkime, ir VĮ Turto bankui dėl to turint įtikinamų duomenų, gali būti pašalinamas iš Pirkimo procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 1 punkto pagrindu.

- Suprantu, kad jei mano nurodyta informacija yra melaginga, įskaitant duomenis apie kontroliuojančius asmenis, man taikytina atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka.

- Esu susipažinęs ir vadovaujuosi VĮ Turto bankas Tiekėjų etikos kodeksu.

- Neprieštarauju, kad laimėjimo atveju prieš sudarant sutartį, Perkančioji organizacija inicijuotų procedūrą, siekiant nustatyti, ar numatomos sudaryti sutarties vykdymas neprieštaraus Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Tarptautinių sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat, ar tiekėjai teisės aktų nustatyta tvarka nėra pripažinti keliančiais grėsmę nacionaliniam saugumui.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nurodomas konkretus subtiekėjo pavadinimas, jei jis žinomas pasiūlymų pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.

Toks perdavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo.