KLAUSIMAS: Techninės specifikacijos 5 punkte reikalaujama, kad "Tiekėjas privalės savo sąskaita Perkančiajam subjektui perduoti prisijungimui prie Skaitiklių reikiamą programinę įrangą (mažiausiai 3 vnt. su neriboto laiko licencijomis), raktus (DevEUI; AppEUI; AppKey) ir su pirma skaitiklių pristatymo partija perduoti Pirkėjui instaliacines jungtis (kabelius)." Koks kiekis bus reikalingas instaliacinių jungčių (kabelių)?
Atsakymas: vieną kabelį.

KLAUSIMAS: Specialiųjų sutarties sąlygų 9.5. punkte teigiama, kad bauda yra 100 eurų už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį. Kokius pažeidimus turite omenyje?
Atsakymas: Specialiųjų sutarties sąlygų 9.5. punkte nustatyta bauda dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo. Aplinkosauginiai reikalavimai numatyti specialiųjų sutarties sąlygų 13.1. punkte.


