PASTATO TAIKOS PR. 67 (1C/3P), KLAIPĖDA PAPRASTASIS REMONTAS SU PROJEKTAVIMU

TECHNINĖ UŽDUOTIS

- Bendrieji duomenys:

- Objektas:

Mokslo paskirties pastatas (unikalus numeris 2196-9005-4040:0004), Taikos prospektas 67, Klaipėda. Pastatytas – 1971 m., Bendras plotas – 1459,86 kv. m., aukštų skaičius -3,  energetinio naudingumo klasė - E, Stogas – Ruberoidas, išorės apdaila –  metalo lakštai, plutos, nešiltintos.

- Statytojas:

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

- Trumpas situacijos apibūdinimas:

Remontuojamas pastatas centrinėje Klaipėdos miesto dalyje, adresu Taikos pr. 67. Privažiavimas prie pastato – iš Taikos pr. ir Dubysos g. Pastato gretimybės: pastatas blokuojasi su gretimais pastatais. Remontuojamas pastatas apsuptas mokslo paskirties pastatų.

- Statybos rūšis:

Statinio statybos rūšis – paprastasis remontas (dalies pastato 350 kv.m)

- Pastato paskirtis:

Mokslo

- Statinio kategorija:

Ypatingasis statinys.

- Darbų apimtis:

- Techninio darbo projekto paruošimas ir suderinimas su užsakovu, ir jei reikalinga vadovaujantys norminiais dokumentais suderinimas su tam reikalingomis institucijomis, bei statyba leidžiančio dokumento išėmimas. Projektas ir kokios jo dalys rengiamos vadovaujantys statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statybos rūšys nustatoma vadovaujantys statybos techniniu reglamentų STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“. Rangovas turi turėti visa tinkama kvalifikacija tokio tipo darbams atlikti. Darbai - pagal parengtą ir suderintą projektą, atsižvelgiant į šioje užduotyje pateiktą darbų kiekių žiniaraštį.

- Pagal suderintą projektą atliekami visi statybos ir įrangos sumontavimo darbai pagal paruoštą ir su užsakovų suderintą atnaujinimo projektą. Rangovas turi turėti visa tinkama kvalifikacija tokio tipo darbams atlikti.

- Pagal projektą atlikus statybos darbus atlikti pastato pridavimo darbus su visomis tokio pobūdžio atliktiems darbams reikalingomis institucijomis, bei atlikti statybos užbaigimo procedūras pagal Statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ .

- Pastato spalvos turi atitikti šalia esančio pastato spalvas (balta-raudona).

- Darbų atlikimo terminas:

Ne vėliau kaip 5 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. Terminas gali būti pratęstas nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių iki 1 mėn.

- Bendrieji reikalavimai darbams:

- Tiekėjas privalo suprojektuoti ir vykdyti darbus laikydamasis statybos techniniuose reglamentuose, teisės aktuose bei kituose normatyviniuose dokumentuose tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų.

- Tiekėjas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir pajėgomis. Visos medžiagos, įrenginiai, įranga, gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos Sąjungoje ir turėti atitikties įvertinimo dokumentus).

- Tiekėjas, vykdydamas darbus, turi vadovautis medžiagų, gaminių ar įrengimų gamintojų instrukcijomis ir reikalavimais darbams su šiomis medžiagomis, gaminiais ar įrengimais.

- Vykdant darbus Tiekėjas statybvietėje turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų higienos sąlygų reikalavimų.

- Tiekėjas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų.

- Darbų metu neturi pablogėti kitų, neremontuojamų pastato dalių, patalpų, kiemo eksploatacinės savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Tiekėjas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus, vidaus patalpų, pastato, inžinerinių statinių, kiemo pažeidimus ar apgadinimus.

- Tiekėjas statybos darbams privalo suteikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje numatytus garantinius terminus. Sumontuotiems įrenginiams ar gaminiams turi būti taikomas jų gamintojo suteikiamas garantinis terminas.

- Tiekėjas privalo darbus atlikti pagal techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Tiekėjo parengtame techninio-darbo projekte darbų kiekiai, nekeičiant darbų apimties, nebus laikomi papildomais (atsisakomais) darbais, jei papildomų (atsisakomų) darbų kiekių suma neviršys 5 (penkis) proc. šioje techninėje užduotyje nurodytų darbų kiekių.

- Tiekėjui prieš pateikiant pasiūlymą rekomenduojama apžiūrėti numatytą remontuoti objektą ir įvertinti faktinius darbų kiekius.

Kontaktinis asmuo numatomo remontuoti objekto apžiūrai – Fernandas Narkus, tel. 0 600 36005 , el. p. fernandas.narkus@klaipedosgpmc.lt

- Aplinkos saugos reikalavimai:

  - Projekte turi būti numatyta, kad naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“;

Statybinės medžiagos:

- mediena ir jos produktai;

- dažai;

- termoizoliacinės medžiagos;

- gipso plokštės;

- langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys.

  - Rangovas sutarties vykdymo metu ( su atliktų darbų aktais) pateikia Užsakovui 3.1. nustatytų statybinių medžiagų reikalavimų atitikimo dokumentus. Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip: pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Darbų kiekių žiniaraštis.

| Eil. Nr. | Darbų Aprašas | Mato vnt | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekto parengimas, remontuojamai pastato dalei projekto suderinimas su reikalingomis institucijomis, statybą leidžiančio dokumento gavimas | vnt. | 1 |
| 2 | Reikalingos dokumentacijos parengimas pastato pridavimui po remonto | vnt. | 1 |
| 3 | Angokraščių apdailos įrengimas | m | 40 |
| 4 | Išorės ir vidaus palangių keitimas | m | 3 |
| 5 | Cokolio sienų remontas tinkuojant | m2 | 25 |
| 6 | Cokolio antžeminės dalies hidroizoliacijos įrengimas, šiltinimas, įrengiant dekoratyvinio tinklo apdailą | m2 | 25 |
| 7 | Esamo fasadinių sienų apšiltinimo ir skardos demontavimas | m2 | 100 |
| 8 | Fasado sienų šiltinimas įrengiant dekoratyvinio tinklo apdailą. Su papildomų dažymų. | m2 | 350 |
| 9 | Įėjimo stogelio remontas, apšiltinimas iš apačios ir viršaus. | m2 | 20 |

- Kitos sąlygos.

  - Užsakovas gali suteikti Rangovui prisijungimus prie esamų tinklų, suteikti Rangovui energijos, vandens tiekimo paslaugas. Tokiu atveju Rangovas įrengia kontrolinius skaitliukus ir apmoka Užsakovui už kiekvieną mėnesį suvartotus kiekius pagal Užsakovo mokamus įkainius.