2025-01-03

1.

7 Priede, TS-15 "Santechnikos darbai" - suremontavus sistemą, prijungiami nauji radiatoriai.

9 Priede "Darbų kiekių žiniaraštyje" 53 eilutė nurodyta plieninių radiatorių montavimas.

O 5 Priede "Sąmata" 2 eilutė, N16P-0901" Plieninių šildymo radiatorių iki 1600mm ilgio montavimas , PRITAIKYTA: UŽDĖJIMAS SENŲ.

Klausimas

Ar bus montuojami seni (prieš tai demontuoti) radiatoriai, ar reikia įsivertinti naujus?

Atsakymas

Reikia įsivertinti senų radiatorių nuėmimą ir uždėjimą atgal, po apdailos darbų.

2.

7 priede, TS-16 nurodytas evakuacinis apšvietimas (evakuaciniai šviestuvų montavimas). Nei 9 priede "Darbų kiekių žiniaraštyje" nei 5 priede "Sąmata" evakuacinių šviestuvų nėra nurodyta.

Klausimas

Ar reikės montuoti evakuacinius šviestuvus? Jei reikės, koks numatytas kiekis?

Atsakymas

Reikia įsivertinti du evakuacinius šviestuvus.

3.

Klausimas

Jūsų pateiktas priedas Sąmata exel formate skiriasi nuo priedo 9. ST-185. Skiriasi darbų eiliškumas ir darbų apibūdinimai- aprašymai.

Kuom tada vadovautis?

Ar tiesiog užpildyti sąmatą pateiktą exel formate? Ir nekreipti dėmesio į priedą ST-185?

Specialiosiose sąlygose yra jūsų toks reikalavimas keliamas.

7.4. Tiekėjui pakeitus darbų pavadinimą, eilės tvarką, kiekį, praleidus bent vieną darbų, įrenginių aprašymą, kiekį ir įkainavimą, bus laikoma, kad Tiekėjo pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų (pasiūlymų rengimo) reikalavimų ir perkančioji organizacija privalės atmesti tokį Tiekėjo pasiūlymą (Perkančioji organizacija neprašys pateikti papildomų paaiškinimų ar patikslinimų dėl tokių Tiekėjo pateiktų sąmatų).

Atsakymas

sąmatą ir grafiką prašysime pateikti tik pirmoje pasiūlymų eilėje esančio tiekėjo.

Konkursui užpildykite pasiūlymo formą su kaina.