# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-14792/26) PAKELIAMŲ PRAMONINIŲ VARTŲ REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Pirkėjo ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Pakeliamų pramoninių vartų remonto ir priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos).

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objektas – Pakeliamų pramoninių vartų remonto ir priežiūros paslaugos, kuris skaidomas į 4 (keturias) pirkimo objekto dalis:

    - Pirma pirkimo dalis - Pakeliamų pramoninių vartų remonto ir priežiūros paslaugos Vakarų regionas. Maksimali Sutarties vertė – 40 000,00 Eur be PVM.

    - Antra pirkimo dalis – Pakeliamų pramoninių vartų remonto ir priežiūros paslaugos Šiaurės regionas. Maksimali Sutarties vertė – 40 000,00 Eur be PVM.

    - Trečia pirkimo dalis – Pakeliamų pramoninių vartų remonto ir priežiūros paslaugos Rytų regionas. Maksimali Sutarties vertė – 40 000,00 Eur be PVM.

    - Ketvirta pirkimo dalis – Pakeliamų pramoninių vartų remonto ir priežiūros paslaugos Pietų regionas. Maksimali Sutarties vertė – 40 000,00 Eur be PVM.

REMONTO PASLAUGŲ APRAŠYMAS

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas* | Preliminarus kiekis * |
| --- | --- | --- |
| PIRMA PIRKIMO DALIS. PAKELIAMŲ PRAMONINIŲ VARTŲ REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS VAKARŲ REGIONE (IŠ VISO 16 OBJEKTŲ VAKARŲ LIETUVOJE, KURIUOSE YRA PRELIMINARIAI 149 VNT PAKELIAMŲ VARTŲ) |  |  |
| 1. | ## Viršutinės vartų sekcijos be durelių B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė balta, vidus balta) | 1 vnt. |
| 2. | ## Viršutinės vartų sekcijos be durelių B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė spalvota (pagal RAL), vidus balta) | 1 vnt. |
| 3. | ## Vartų sekcijos be durelių B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė balta, vidus balta) | 1 vnt. |
| 4. | ## Vartų sekcijos be durelių B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė spalvota (pagal RAL), vidus balta) | 1 vnt. |
| 5. | Apatinės vartų sekcijos be durelių B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė balta, vidus balta) | 1 vnt. |
| 6. | Apatinės vartų sekcijos be durelių B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė spalvota (pagal RAL), vidus balta) | 1 vnt. |
| 7. | Apatinės vartų sekcijos su durelėmis B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė balta, vidus balta) | 1 vnt. |
| 8. | Apatinės vartų sekcijos su durelėmis B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė spalvota (pagal RAL), vidus balta) | 1 vnt. |
| 9. | Grandinės reduktoriaus vartams iki H-4.5 m keitimas | 1 vnt. |
| 10. | Įtempimo spyruoklės vartams (vidinis diametras 95 mm, vielos storis 8.5 mm, ilgis 1300 mm.) keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 11. | Įtempimo spyruoklės vartams (vidinis diametras 152 mm, vielos storis 9 mm, ilgis 1400 mm.) keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 12. | Įtempimo spyruoklės vartams ( vidinis diametras 95 mm, vielos storis 8,5 mm, ilgis 1500 mm.) keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 13. | Sandarinimo tarpinės (viršutinės) keitimas | 1 m. |
| 14. | Sandarinimo tarpinės (apatinės) keitimas | 1 m. |
| 15. | Sandarinimo tarpinės (šoninės) keitimas | 1 m. |
| 16. | ## Spynos keitimas | 1 vnt. |
| 17. | ## Rankenos keitimas (su apdaila) | 1 vnt. |
| 18. | Skląsties keitimas | 1 vnt. |
| 19. | Vartų amortizatoriaus keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 20. | ## Vartuose durų keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 21. | ## Ovalaus langelio keitimas | 1 vnt. |
| 22. | ## Vartų troso keitimas | 1 kompl. |
| 23. | ## Vartų ratuko keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 24. | ## Apatinių ratukų laikiklių keitimas | 1 vnt. |
| 25. | ## Vartų lankstų keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 26. | ## Nuotolinio valdymo pultelis (su universaliu imtuvu) | vnt. |
| 27. | ## Buitinė segmentinių vartų (20 – 25 m2) automatika su dviem pulteliais ir jos keitimas | 1 kompl. |
| 28. | ## Pramoninė segmentinių vartų (30 – 35 m2) automatika su dviem pulteliais ir jos keitimas | 1 kompl. |
| 29. | ## Vartų trosų būgnų keitimas | 1 vnt. |
| 30. | ## Kėlimo įranga (keltuvas keliantis į 5 m aukštį) | 1 diena |
| 31. | ## Vartų veleno keitimas | 1 vnt. |
| 32. | ## Vartų spyruoklių reguliavimas/patempimas | 1 vnt. |
| 33. | ## Vartų automatikos perprogramavimas, vartų sureguliavimas, paleidimas | 1 vnt. |
| 34. | ## Vartų veleno guolių ir laikiklių keitimas | 1 vnt. |
| 35. | ## Vartų horizontalaus/vertikalaus bėgio keitimas | 1 vnt. |
| 36. | ## Vartų bėgių komplekto keitimas | 1 vnt. |
| 37. | ## Vartų remontas (papildomi darbai) | 100 val. |
| 38. | ## Atvykimas į objektą | 1000 km. |
| ANTRA PIRKIMO DALIS. PAKELIAMŲ PRAMONINIŲ VARTŲ REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS ŠIAURĖS REGIONE (IŠ VISO 14 OBJEKTŲ ŠIAURĖS LIETUVOJE, KURIUOSE YRA PRELIMINARIAI 189 VNT PAKELIAMŲ VARTŲ) |  |  |
| 1. | ## Viršutinės vartų sekcijos be durelių B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė balta, vidus balta) | 1 vnt. |
| 2. | ## Viršutinės vartų sekcijos be durelių B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė spalvota (pagal RAL), vidus balta) | 1 vnt. |
| 3. | Vartų sekcijos be durelių B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė balta, vidus balta) | 1 vnt. |
| 4. | Vartų sekcijos be durelių B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė spalvota (pagal RAL), vidus balta) | 1 vnt. |
| 5. | Apatinės vartų sekcijos be durelių B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė balta, vidus balta) | 1 vnt. |
| 6. | Apatinės vartų sekcijos be durelių B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė spalvota (pagal RAL), vidus balta) | 1 vnt. |
| 7. | Apatinės vartų sekcijos su durelėmis B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė balta, vidus balta) | 1 vnt. |
| 8. | Apatinės vartų sekcijos su durelėmis B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė spalvota (pagal RAL), vidus balta) | 1 vnt. |
| 9. | Grandinės reduktoriaus vartams iki H-4.5 m keitimas | 1 vnt. |
| 10. | Įtempimo spyruoklės vartams (vidinis diametras 95 mm, vielos storis 8.5 mm, ilgis 1300 mm.) keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 11. | Įtempimo spyruoklės vartams (vidinis diametras 152 mm, vielos storis 9 mm, ilgis 1400 mm.) keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 12. | ## Įtempimo spyruoklės vartams ( vidinis diametras 95 mm, vielos storis 8,5 mm, ilgis 1500 mm.) keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 13. | ## Sandarinimo tarpinės (viršutinės) keitimas | 1 m. |
| 14. | ## Sandarinimo tarpinės (apatinės) keitimas | 1 m. |
| 15. | Sandarinimo tarpinės (šoninės) keitimas | 1 m. |
| 16. | Spynos keitimas | 1 vnt. |
| 17. | ## Rankenos keitimas (su apdaila) | 1 vnt. |
| 18. | ## Skląsties keitimas | 1 vnt. |
| 19. | ## Vartų amortizatoriaus keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 20. | ## Vartuose durų keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 21. | ## Ovalaus langelio keitimas | 1 vnt. |
| 22. | ## Vartų troso keitimas | 1 kompl. |
| 23. | ## Vartų ratuko keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 24. | ## Apatinių ratukų laikiklių keitimas | 1 vnt. |
| 25. | ## Vartų lankstų keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 26. | ## Nuotolinio valdymo pultelis (su universaliu imtuvu) | vnt. |
| 27. | ## Buitinė segmentinių vartų (20 – 25 m2) automatika su dviem pulteliais ir jos keitimas | 1 kompl. |
| 28. | ## Pramoninė segmentinių vartų (30 – 35 m2) automatika su dviem pulteliais ir jos keitimas | 1 kompl. |
| 29. | ## Vartų trosų būgnų keitimas | 1 vnt. |
| 30. | ## Kėlimo įranga (keltuvas keliantis į 5 m aukštį) | 1 diena |
| 31. | ## Vartų veleno keitimas | 1 vnt. |
| 32. | ## Vartų spyruoklių reguliavimas/patempimas | 1 vnt. |
| 33. | ## Vartų automatikos perprogramavimas, vartų sureguliavimas, paleidimas | 1 vnt. |
| 34. | ## Vartų veleno guolių ir laikiklių keitimas | 1 vnt. |
| 35. | ## Vartų horizontalaus/vertikalaus bėgio keitimas | 1 vnt. |
| 36. | ## Vartų bėgių komplekto keitimas | 1 vnt. |
| 37. | ## Vartų remontas (papildomi darbai) | 100 val. |
| 38. | ## Atvykimas į objektą | 1000 km. |
| TREČIA PIRKIMO DALIS. PAKELIAMŲ PRAMONINIŲ VARTŲ REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS RYTŲ REGIONE (IŠ VISO 15 OBJEKTŲ RYTŲ LIETUVOJE, KURIUOSE YRA PRELIMINARIAI 155 VNT PAKELIAMŲ VARTŲ) |  |  |
| 1. | ## Viršutinės vartų sekcijos be durelių B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė balta, vidus balta) | 1 vnt. |
| 2. | ## Viršutinės vartų sekcijos be durelių B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė spalvota (pagal RAL), vidus balta) | 1 vnt. |
| 3. | ## Vartų sekcijos be durelių B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė balta, vidus balta) | 1 vnt. |
| 4. | ## Vartų sekcijos be durelių B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė spalvota (pagal RAL), vidus balta) | 1 vnt. |
| 5. | ## Apatinės vartų sekcijos be durelių B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė balta, vidus balta) | 1 vnt. |
| 6. | ## Apatinės vartų sekcijos be durelių B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė spalvota (pagal RAL), vidus balta) | 1 vnt. |
| 7. | ## Apatinės vartų sekcijos su durelėmis B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė balta, vidus balta) | 1 vnt. |
| 8. | ## Apatinės vartų sekcijos su durelėmis B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė spalvota (pagal RAL), vidus balta) | 1 vnt. |
| 9. | ## Grandinės reduktoriaus vartams iki H-4.5 m keitimas | 1 vnt. |
| 10. | ## Įtempimo spyruoklės vartams (vidinis diametras 95 mm, vielos storis 8.5 mm, ilgis 1300 mm.) keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 11. | ## Įtempimo spyruoklės vartams (vidinis diametras 152 mm, vielos storis 9 mm, ilgis 1400 mm.) keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 12. | ## Įtempimo spyruoklės vartams ( vidinis diametras 95 mm, vielos storis 8,5 mm, ilgis 1500 mm.) keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 13. | ## Sandarinimo tarpinės (viršutinės) keitimas | 1 m. |
| 14. | ## Sandarinimo tarpinės (apatinės) keitimas | 1 m. |
| 15. | ## Sandarinimo tarpinės (šoninės) keitimas | 1 m. |
| 16. | ## Spynos keitimas | 1 vnt. |
| 17. | ## Rankenos keitimas (su apdaila) | 1 vnt. |
| 18. | ## Skląsties keitimas | 1 vnt. |
| 19. | ## Vartų amortizatoriaus keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 20. | ## Vartuose durų keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 21. | ## Ovalaus langelio keitimas | 1 vnt. |
| 22. | ## Vartų troso keitimas | 1 kompl. |
| 23. | ## Vartų ratuko keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 24. | ## Apatinių ratukų laikiklių keitimas | 1 vnt. |
| 25. | ## Vartų lankstų keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 26. | ## Nuotolinio valdymo pultelis (su universaliu imtuvu) | vnt. |
| 27. | ## Buitinė segmentinių vartų (20 – 25 m2) automatika su dviem pulteliais ir jos keitimas | 1 kompl. |
| 28. | ## Pramoninė segmentinių vartų (30 – 35 m2) automatika su dviem pulteliais ir jos keitimas | 1 kompl. |
| 29. | ## Vartų trosų būgnų keitimas | 1 vnt. |
| 30. | ## Kėlimo įranga (keltuvas keliantis į 5 m aukštį) | 1 diena |
| 31. | ## Vartų veleno keitimas | 1 vnt. |
| 32. | ## Vartų spyruoklių reguliavimas/patempimas | 1 vnt. |
| 33. | ## Vartų automatikos perprogramavimas, vartų sureguliavimas, paleidimas | 1 vnt. |
| 34. | ## Vartų veleno guolių ir laikiklių keitimas | 1 vnt. |
| 35. | ## Vartų horizontalaus/vertikalaus bėgio keitimas | 1 vnt. |
| 36. | ## Vartų bėgių komplekto keitimas | 1 vnt. |
| 37. | ## Vartų remontas (papildomi darbai) | 100 val. |
| 38. | ## Atvykimas į objektą | 1000 km. |
| KETVIRTA PIRKIMO DALIS. PAKELIAMŲ PRAMONINIŲ VARTŲ REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS PIETŲ REGIONE (IŠ VISO 17 OBJEKTŲ PIETŲ LIETUVOJE, KURIUOSE YRA PRELIMINARIAI 228 VNT PAKELIAMŲ VARTŲ) |  |  |
| 1. | ## Viršutinės vartų sekcijos be durelių B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė balta, vidus balta) | 1 vnt. |
| 2. | ## Viršutinės vartų sekcijos be durelių B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė spalvota (pagal RAL), vidus balta) | 1 vnt. |
| 3. | ## Vartų sekcijos be durelių B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė balta, vidus balta) | 1 vnt. |
| 4. | ## Vartų sekcijos be durelių B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė spalvota (pagal RAL), vidus balta) | 1 vnt. |
| 5. | ## Apatinės vartų sekcijos be durelių B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė balta, vidus balta) | 1 vnt. |
| 6. | ## Apatinės vartų sekcijos be durelių B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė spalvota (pagal RAL), vidus balta) | 1 vnt. |
| 7. | ## Apatinės vartų sekcijos su durelėmis B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė balta, vidus balta) | 1 vnt. |
| 8. | ## Apatinės vartų sekcijos su durelėmis B-4.0 – 5.0 m, H-0.6 m keitimas (spalva – išorė spalvota (pagal RAL), vidus balta) | 1 vnt. |
| 9. | ## Grandinės reduktoriaus vartams iki H-4.5 m keitimas | 1 vnt. |
| 10. | ## Įtempimo spyruoklės vartams (vidinis diametras 95 mm, vielos storis 8.5 mm, ilgis 1300 mm.) keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 11. | ## Įtempimo spyruoklės vartams (vidinis diametras 152 mm, vielos storis 9 mm, ilgis 1400 mm.) keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 12. | ## Įtempimo spyruoklės vartams ( vidinis diametras 95 mm, vielos storis 8,5 mm, ilgis 1500 mm.) keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 13. | ## Sandarinimo tarpinės (viršutinės) keitimas | 1 m. |
| 14. | ## Sandarinimo tarpinės (apatinės) keitimas | 1 m. |
| 15. | ## Sandarinimo tarpinės (šoninės) keitimas | 1 m. |
| 16. | ## Spynos keitimas | 1 vnt. |
| 17. | ## Rankenos keitimas (su apdaila) | 1 vnt. |
| 18. | ## Skląsties keitimas | 1 vnt. |
| 19. | ## Vartų amortizatoriaus keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 20. | ## Vartuose durų keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 21. | ## Ovalaus langelio keitimas | 1 vnt. |
| 22. | ## Vartų troso keitimas | 1 kompl. |
| 23. | ## Vartų ratuko keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 24. | ## Apatinių ratukų laikiklių keitimas | 1 vnt. |
| 25. | ## Vartų lankstų keitimas, sureguliavimas | 1 vnt. |
| 26. | ## Nuotolinio valdymo pultelis (su universaliu imtuvu) | vnt. |
| 27. | ## Buitinė segmentinių vartų (20 – 25 m2) automatika su dviem pulteliais ir jos keitimas | 1 kompl. |
| 28. | ## Pramoninė segmentinių vartų (30 – 35 m2) automatika su dviem pulteliais ir jos keitimas | 1 kompl. |
| 29. | ## Vartų trosų būgnų keitimas | 1 vnt. |
| 30. | ## Kėlimo įranga (keltuvas keliantis į 5 m aukštį) | 1 diena |
| 31. | ## Vartų veleno keitimas | 1 vnt. |
| 32. | ## Vartų spyruoklių reguliavimas/patempimas | 1 vnt. |
| 33. | ## Vartų automatikos perprogramavimas, vartų sureguliavimas, paleidimas | 1 vnt. |
| 34. | ## Vartų veleno guolių ir laikiklių keitimas | 1 vnt. |
| 35. | ## Vartų horizontalaus/vertikalaus bėgio keitimas | 1 vnt. |
| 36. | ## Vartų bėgių komplekto keitimas | 1 vnt. |
| 37. | ## Vartų remontas (papildomi darbai) | 100 val. |
| 38. | ## Atvykimas į objektą | 1000 km. |

* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti šių Paslaugų, t. y. šios Paslaugos užsakomos pagal faktinį jų poreikį neviršijant maksimalios Sutarties vertės. Nurodyti kiekiai reikalingi Tiekėjui nustatyti.

  - Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti papildomas paslaugas, nenurodytas šioje techninėje specifikacijoje, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias paslaugas (toliau – Nenumatytos paslaugos). Nenumatytų paslaugų pirkimui taikomos visos Paslaugų pirkimui šioje techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos, nebent aiškiai bus nustatyta kitaip. Nenumatytos paslaugos bus perkamos tokiais įkainiais, kurie galios Pirkėjo užsakymo pateikimo dieną Tiekėjo kainoraštyje, pritaikant Tiekėjo pasiūlyme nurodytą taikytiną nuolaidą procentais nuo galiojančių Tiekėjo kataloge nurodytų Nenumatytų paslaugų mažmeninių kainų. Nenumatytų paslaugų įkainius Tiekėjas turės suderinti su Pirkėju. Tokių Nenumatytų paslaugų bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 proc. Sutarties kainos.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą į įkainius privalo įskaičiuoti naują detalę bei detalės pakeitimo (montavimo) paslaugą. Įkainis turi būti galutinis ir apimtis visas su detalės tiekimu bei pakeitimu susijusias išlaidas.

  - Eksploatuojamų pakeliamų pramoninių vartų preliminarus amžius – 2–15 metų.

  - Galimi pramoninių vartų konstrukcijos pakėlimo tipai: standartinis, paaukštintas, vertikalus.

  - Paslaugoms teikti naudojamos naujos, originalios arba analogiškos sertifikuoto gamintojo detalės, atsarginės dalys, medžiagos. Paslaugas Tiekėjas atlieka savo technine įranga bei įrankiais.

  - Techninė priežiūra ir remontas bus atliekamas įvairių gamintojų pakeliamiems garažo vartams ir vartų automatikai, įskaitant, bet neapsiribojant, „Dextera“, „Ryterna“ ir „Beninca“ gaminiais.

  - Teikdamas remonto paslaugą, Tiekėjas kartu su keičiama detale privalo pakeisti ir su ja susijusias (palydinčias) detales, įskaitant tvirtinimo varžtus, laikiklius ir kitas būtinas dalis.

  - Prieš keisdamas vartų sekciją (segmentą), Tiekėjas privalo suderinti išorės ir vidaus spalvas (pagal RAL) su Pirkėjo atstovu.

  - Jeigu Tiekėjas negali pateikti nurodyto tipo įrenginio ar detalės (nurodyto tipo detalė ar įranga yra nebegaminama, nurodyto tipo įrangos pateikimas užtruks nepriimtinai ilgai ir kiti nuo Pirkėjo nepriklausantys atvejai dėl ko siūloma kitokio tipo įranga), Tiekėjas įsipareigoja, neviršijant Sutartyje nurodytos kainos, pateikti analogiškų techninių parametrų detalę ar įrenginį, kuris pilnai užtikrins vartų sistemos funkcionalumą.

  - Tiekėjas įsipareigoja bandyti suremontuoti sugedusį įrenginį, ir tik nepavykus suremontuoti įrenginio, inicijuoti atsarginių detalių įsigijimą.

  - Paaiškėjus, kad pakeliami vartai yra nepataisomi, Tiekėjas įsipareigoja pakeisti juos naujais, vadovaujantis Nenumatytų paslaugų įsigijimo tvarka.

  - Visos Paslaugos turi būti atliekamos laiku, kokybiškai. Suteiktų Paslaugų kokybę kontroliuoja Pirkėjo ir Tiekėjo paskirti atsakingi darbuotojai.

  - Tiekėjas, apskaičiuodamas Paslaugų įkainius, turi įskaičiuoti visas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

    - Visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

    - Aprūpinimo įrankiais ir kitomis darbuotojų darbo priemonėmis, reikalingomis Paslaugoms atlikti, išlaidas;

    - Kelionės, transporto, apgyvendinimo ir kitas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas.

  - Tiekėjas atlikti paslaugas turi kokybiškai, naudojant specializuotą įrangą ir nenukrypstant nuo gamintojo numatytos išmontavimo/sumontavimo, dalių keitimo, funkcinių bei kokybinių parametrų tikrinimo technologijas.

  - Tiekėjas privalo sureguliuoti, išbandyti ir užtikrinti įrenginio veikimą iki atliktų Paslaugų perdavimo Pirkėjui dienos.

  - Tiekėjas privalo savo lėšomis išvežti utilizacijai susidariusias pavojingas atliekas ir vesti jų apskaitą, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais aktais.

  - Pirkėjui pareikalavus pateikti, pakeistų naujų detalių, atsarginių dalių, medžiagų sertifikatus.

  - Tiekėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi, teikiant Paslaugą Pirkėjo teritorijoje.

  - Atlikti Paslaugas nekeliant kenksmingų/ pavojingų veiksnių žmonių sveikatai.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas informuoja Tiekėją apie įrenginių gedimą (pateikia užsakymą) el. paštu.

  - Reagavimo į pranešimą apie gedimą laikas (gedimo diagnostikos pradžios suderinimas su Pirkėju) – ne daugiau kaip 2 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą momento.

  - Gedimo šalinimo terminas – ne daugiau kaip 2-3 darbo dienos (atsižvelgiant į gedimo pobūdį) nuo pranešimo apie gedimą užregistravimo.

  - Esant sudėtingam gedimui, kai Paslaugų dėl objektyvių priežasčių negalima atlikti per techninės specifikacijos 4.3. punkte nustatytą gedimų šalinimo laikotarpį, Tiekėjas gali atlikti gedimo šalinimą ir per ilgesnį nei techninės specifikacijos 4.3. punkte nustatytą laikotarpį, tačiau kuris negali viršyti 10 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą gavimo, ir prieš tai el. paštu suderinus su Pirkėju.

  - Paslaugos atliekamos darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 16.00 val., penktadieniais – nuo 7.00 val. iki 14.45 val., prieššventinėmis dienomis – valanda trumpiau (Paslaugų atlikimo laiką bus galima keisti, suderinus su Pirkėju).

  - Paslaugos teikiamos 24 mėn., bet ne ilgiau iki bus nupirkta Paslaugų už Sutarties vertę. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau).

  - Suteikiama garantija: Paslaugoms – ne mažiau kaip 6 mėnesių, atsarginėms detalėms – ne mažiau kaip 6 mėnesių arba atsižvelgiant į detalių gamintojų suteiktą garantiją. Šiame punkte nustatyta garantija skaičiuojama nuo Tiekėjo Pirkėjui sąskaitos-faktūros išrašymo dienos.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Tiekėjas įsipareigoja Paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

  - Jei Paslaugų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1, Pakeliami pramoniniai (segmentiniai) vartai, pagal regionus.

Techninių specifikacijų 1 priedas

Pakeliami pramoniniai (segmentiniai) vartai, pagal regionus

| Eil. Nr. | Adresas, objektas, regionas | Pakeliamų vartų kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| Vakarų regionas |  |  |
| 1 | Tilžės g. 54, Klaipėda, Vakarų regionas | 12 |
| 2 | Vytauto g. 112, Kretinga, Vakarų regionas | 10 |
| 3 | Mosėdžio g. 23, Skuodas, Vakarų regionas | 4 |
| 4 | Pramonės g. 4, Šilutė, Vakarų regionas | 5 |
| 5 | Struikų g. 17, Šilalė, Vakarų regionas | 2 |
| 6 | Struikų g. 10, Šilalė, Vakarų regionas | 12 |
| 7 | P. Paulaičio g. 25, Jurbarkas, Vakarų regionas | 11 |
| 8 | Laisvės g. 50, Tauragė, Vakarų regionas | 12 |
| 9 | Būbliškės g. 2, Būbliškės k., Pagėgių sen., Vakarų regionas | 8 |
| 10 | Stoties g. 11A, Plungė, Vakarų regionas | 10 |
| 11 | Viekšnių g. 14, Akmenė, Vakarų regionas | 15 |
| 12 | Plungės g. 88, Džiuginėnų k., Vakarų regionas | 10 |
| 13 | Girgždūtės g. 4, Varniai, Vakarų regionas | 3 |
| 14 | Laižuvos g. 80, Mažeikiai, Vakarų regionas | 19 |
| 15 | Veiviržėnų g. 36, Pyktiškės k., Endriejavo sen., Vakarų regionas | 8 |
| 16 | Aušrinės g. 2, Iždonų k., Kaltinėnų sen., Šilalės r. sav., Vakarų regionas | 8 |
| Pietų regionas |  |  |
| 1 | Kauno g. 72, Pagirių k., Pietų regionas | 35 |
| 2 | Vytauto Didžiojo 118, Kaišiadorys, Pietų regionas | 20 |
| 3 | Birutės g. 1, Prienai, Pietų regionas | 2 |
| 4 | J. Basanavičiaus g. 47, Prienai, Pietų regionas | 14 |
| 5 | Ukmergės g. 16, Jonava, Pietų regionas | 15 |
| 6 | S. Nėries g. 88, Vilkaviškis, Pietų regionas | 15 |
| 7 | Gamyklų g. 12, Marijampolė, Pietų regionas | 10 |
| 8 | Birutės g. 50, Šakiai, Pietų regionas | 20 |
| 9 | Kauno g. 14, Vievis, Pietų regionas | 12 |
| 10 | Statybininkų g. 16, Vievis, Pietų regionas | 9 |
| 11 | Senkelio g. 13, Trakai, Pietų regionas | 9 |
| 12 | Sodininkų g. 2, Karčiupio k., Rumšiškių sen. Kaišiadorių r. sav., Pietų regionas | 5 |
| 13 | Santaikos g. 27, Alytus, Pietų regionas | 26 |
| 14 | Kauno g. 18, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., Pietų regionas | 4 |
| 15 | Mechanizatorių g. 19, Varėna, Varėnos sen., Varėnos r. sav., Pietų regionas | 15 |
| 16 | Turistų g. 11, Lazdijai, Pietų regionas | 14 |
| 17 | Merkinės g. 33, Lepalingio mstl., Lepalingio sen., Druskininkų sav., Pietų regionas | 3 |
| Šiaurės regionas |  |  |
| 1 | Birutės g. 4, Kėdainiai, Šiaurės regionas | 24 |
| 2 | Liepų g. 15, Raseiniai, Šiaurės regionas | 19 |
| 3 | Vilniaus g. 82, Joniškis, Šiaurės regionas | 13 |
| 4 | Raseinių g. 70, Kelmė, Šiaurės regionas | 20 |
| 5 | Statybininkų g. 7, Pakruojis, Šiaurės regionas | 21 |
| 6 | Purienų g. 4, Radviliškis, Šiaurės regionas | 17 |
| 7 | Žeimių g. 18, Ginkūnų k., Šiaurės regionas | 12 |
| 8 | Pramonės g. 24, Kuršėnai, Šiaurės regionas | 4 |
| 9 | Dubysos g. 48, Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r.sav., Šiaurės regionas | 18 |
| 10 | Rožių g. 2, Mažeikių k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav., Šiaurės regionas | 11 |
| 11 | Miško g. 2A, Šilagalio k., Panevėžio r. sav., Šiaurės regionas | 11 |
| 12 | Stoties g. 20, Pasvalys, Šiaurės regionas | 12 |
| 13 | Pramonės g. 26, Kuršėnai, Šiaurės regionas | 2 |
| 14 | J. Basanavičiaus g. 54, Biržai, Šiaurės regionas | 5 |
| Rytų regionas |  |  |
| 1 | Zibalų g. 55, Širvintos, Rytų regionas | 10 |
| 2 | Šviesos g. 11, Ukmergė, Rytų regionas | 8 |
| 3 | Panevėžio g. 7, Kupiškis, Rytų regionas | 13 |
| 4 | Jūžintų g. 3, Rokiškis, Rytų regionas | 7 |
| 5 | Kauno g. 1, Zarasai, Rytų regionas | 14 |
| 6 | I.Pašilio g. 14, Zarasai, Rytų regionas | 2 |
| 7 | Vyžuonų g. 53, Utena, Rytų regionas | 8 |
| 8 | Gegužės g. 35, Anykščiai, Rytų regionas | 11 |
| 9 | Vilniaus g. 97, Molėtai, Rytų regionas | 17 |
| 10 | Malvinavo k., Kazitiškio sen., Ignalinos r. sav., Rytų regionas | 4 |
| 11 | Turistų g. 34, Ignalina, Rytų regionas | 10 |
| 12 | Kelininkų g. 10, Švenčionys, Rytų regionas | 11 |
| 13 | Pramonės g. 5, Nemenčinė, Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav., Rytų regionas | 6 |
| 14 | Liepkalnio g. 81, Vilnius, Rytų regionas | 24 |
| 15 | Pramonės g, 6B, Šalčininkai, Rytų regionas | 10 |